7

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.11.2018    № 739
ЗАДАНИЕ

на  подготовку  документации

по планировке территории участка линейного объекта

для проектирования и строительства кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС-20 до ТП                                                 по ул. Хользунова, 38д

в городском округе город Воронеж
	1
	Заказчик
	ООО Специализированный застройщик «ЛИТИС»

	2
	Исполнитель
	Определяется заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

	3
	Основания 
для разработки документации по планировке территории
	Предложение ООО Специализированный застройщик «ЛИТИС»

	4
	Объект разработки 
	Территория участка линейного объекта 

для проектирования и строительства 

кабельной линии электроснабжения 10 кВ 

от ПС-20 до ТП по ул. Хользунова, 38д

в городском округе город Воронеж расположена в Коминтерновском и Центральном районах городского округа город Воронеж в границах кадастровых кварталов 36:34:0206001, 36:34:0206002, 36:34:0206020, 36:34:0207020, 36:34:0206021, 36:34:0604004.
Ориентировочная протяженность участка составляет 2,8 км (уточняется проектом)

	5
	Состав документации 
по планировке территории
	Проект планировки территории

Проект межевания территории 

	6
	Цель разработки документации
по планировке территории
	Выделить элементы планировочной структуры территории и установить границы межевания территории:
1. Подготовить документацию по планировке территории участка линейного объекта 

для проектирования и строительства 

кабельной линии электроснабжения 10 кВ 

от ПС-20 до ТП по ул. Хользунова, 38д

в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), нормативами  градостроительного проектирования.

2. Обеспечить устойчивое развитие рассматриваемой территории.

3. Выделить элементы планировочной структуры.

4. Установить границы зоны планируемого размещения линейного объекта

	7
	Этапы разработки документации 
по планировке территории
	Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ:

1) сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории;

2) подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний

	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории.

1.1. Сбор и анализ исходных данных.

1.2. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории:

1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа город Воронеж с отображением границ элементов планировочной структуры.
1.2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

1.2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
1.2.4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.).

1.2.5. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
1.2.6. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
1.2.8. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

1.3. Подготовка материалов по обоснованию проекта межевания территории, включающих в себя чертежи, на которых отображаются:

1.3.1. Границы существующих земельных участков.

1.3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
1.3.3. Границы территорий объектов культурного наследия.

1.3.4. Местоположение существующих объектов капитального строительства.

2. Подготовка проекта планировки территории:

2.1. Подготовка чертежа планировки территории.

2.2. Подготовка положения о характеристиках строительства линейного объекта.

2.3. Подготовка положения об очередности строительства линейного объекта.

3. Подготовка проекта межевания территории:
3.1. Подготовка чертежа межевания территории.

3.2. Подготовка текстовой части проекта межевания территории.
4. Предоставление документации по планировке территории в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний.

5. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000, М 1:2000.
6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости

	9
	Исходные данные
для разработки документации по планировке территории
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком:

- откорректированная топографическая основа 
М 1:500;

- инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- материалы инженерно-геологических изысканий.

Исходные данные, получаемые исполнителем самостоятельно:

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки (с учетом внесенных изменений);
- иная ранее утвержденная градостроительная документация

	10
	Особые условия проектирования
	Рассматриваемый участок линейного объекта расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Придача), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области  

от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах 
по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».
Рассматриваемый участок линейного объекта расположен в непосредственной близости к границам территориальной зоны Р 1 – озелененные территории общего пользования, в связи с чем при расположении участка линейного объекта 

для проектирования и строительства 

кабельной линии электроснабжения 10 кВ 

от ПС-20 до ТП по ул. Хользунова, 38д

в городском округе город Воронеж в границах территориальной зоны Р 1 необходимо согласовать с управлением экологии администрации городского округа город Воронеж возможность прохождения рассматриваемого участка линейного объекта в границах территориальной зоны Р 1.

Также часть участка линейного объекта попадает в охранную зону ЛЭП-ВЛ-110 кВ 27,28,31,32 ПС30-ПС-20-ПС39-ПС9-ПС37 (кадастровый номер 36.34.2.8), в связи с чем необходимо учесть особые условия проектирования в отношении производства работ в охранной зоне ЛЭП 110 кВ и получить согласование с филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго». 

Кроме того, часть территории рассматриваемого участка линейного объекта расположена в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда – руины здания областной клинической больницы. Место ожесточенных боев за г. Воронеж в 1942–1943 годах» (г. Воронеж, угол ул. Транспортной и Бурденко), в связи с чем необходимо учесть установленные и нормативные зоны с особыми условиями использования территории.
Также необходимо учесть параметры и проектные решения, подготовленные на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 05.08.2015 № 602 «О подготовке документации по планировке территории участка линейного объекта водовода d = 630 мм                            по ул. Шишкова от двух водоводов d = 1000 мм                 на пересечении ул. Хользунова – Шишкова до водовода d = 1000 мм на ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж»

	11
	Сроки разработки документации 
по планировке территории
	Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней).

Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории –       
3 месяца (90 дней).

Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 дней).

Согласование документации по планировке территории в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц                                (30 дней)


	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- региональные и местные нормативы градостроительного проектирования

	13
	Порядок передачи документации 
по планировке территории
	Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме.
Заказчик обязан представить документацию по планировке территории в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде


	14
	Требования к текстовой 
и графической частям
	Обязательные разделы текстовой части
	Текстовые материалы документации по планировке территории представляются на электронном носителе в  формате, совместимом с Microsoft Office Word, на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах  формата А4

	
	
	Графическая часть (в электронном и печатном виде) 
	Графические материалы документации по планировке территории представляются на бумажном и электронном носителях в виде векторных и растровых карт. В цифровой (векторной) графике карты с привязкой к городской и местной системам координат (МСК 36), в растровом виде в масштабе оригинала в формате JPEG с разрешением не менее 120 точек на см. 

Демонстрационный альбом на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах формата А3, содержащий проект планировки территории. 

Сводный материал презентации для проведения публичных слушаний на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point. 

Демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории на планшетах размером не менее 1 x 1 м

	
	
	Количество экземпляров
	4 (четыре)


Руководитель управления
главного архитектора 

городского округа                                                                             Л.А. Подшивалова
