ПЛАН ОБЯЗАТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ХОЛЬЗУНОВА, Д.70А на 2012 г.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность и сроки выполнения работ | Объем работ | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка всех помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 5 раз в неделю | 114 м2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 226 м2 |  |  |  |  |
| 1.3. | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением | Мусоропроводов нет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Влажная уборка всех лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 340 м2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Мытье окон на лестничных площадках | 2 раза в год | 9 окон |  |  |  |  |
| - Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подметание земельного участка в летний период - территория 2 класса | 6 раз в неделю | 316 м2 территории |  | Площадь территории с усовершенствованным покрытием – 316 м2 |  |  |
| 2. | Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка мусора с газона, в том числе уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в 2 недели | 1667 м2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Уборка газонов от случайного мусора | 4 раза в неделю | 1667 м2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю | 2 урны |  |  |  |  |
| 3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 4 м2 |  |  |  |  |
| 4. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в двое суток | 316 м2 |  | Усовершенствованное покрытие |  |  |
| 5. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в три часа | 316 м2 |  | усовершенствованное покрытие |  |  |
| 6. | Вывоз твердых бытовых отходов | 3 раза в неделю | 2 контейнера |  |  |  |  |
| - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | Выполнены капитально, укрепление не требуется |  |  |  |  |  |
| 2. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы | май | 1 поливомоечная система |  |  |  | полив - статическими головками |
| 2.2 | Восстановление (ремонт) отмостки | июнь | 86 м2 отмостки |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт оборудования детской площадки | Апрель - май |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол окон и двери в помещениях общего пользования | По мере необходимости на основании дефектной ведомости |  |  |  |  | на штапиках без замазки |
| 4. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 24 раза в год | 834 м2 осматриваемых помещений |  |  |  |  |
| 4.2. | Регулировка и наладка систем отопления | Октябрь - ноябрь | 1 здание |  |  |  |  |
| 4.3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | Октябрь - ноябрь | 821 м трубопровода |  |  |  |  |
| 4.4 | Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | Октябрь - ноябрь | 821 м трубопровода |  |  |  |  |
| 4.5 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом | Октябрь - ноябрь | 821 м трубопровода |  |  |  |  |
| 4.6 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | Октябрь - ноябрь | 821 м трубопровода |  |  |  |  |
| 4.7 | Консервация системы отопления | сентябрь | 821 м трубопровода |  |  |  |  |
| 4.8 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | Май - август | 14463 м3 здания |  |  |  |  |
| 4.9 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | Май - август | 2 решетки |  |  |  |  |
| 4.10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | Май - август | 150 м канала |  |  |  |  |
| 4.11 | Ремонт и укрепление входных дверей | Май – сентябрь и по мере необходимости | 6 коробок |  |  |  |  |
| 4.12 | Утепление бойлеров | Пластинчатый теплообменник, не требующий утепления |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Ремонт продухов вентиляции | Сентябрь - октябрь | 36 м2 |  |  |  |  |
| - Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Май - сентябрь | 3362,3 м2 площади помещений |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Май - сентябрь | 3362,3 м2 площади помещений |  |  |  |  |
| 1.3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | Январь- февраль | 20 м |  |  |  |  |
| 1.4 | Замеры сопротивления изоляции проводов | Январь- февраль | 3 измерения |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Январь- февраль |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | Май – сентябрь и по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения | Май – сентябрь и по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение технических осмотров и восстановление разрушенных конструктивных элементов здания | Май – сентябрь и по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 2. | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях | По мере возникновения | 3362,3 м2 общей площади жилых помещений |  |  |  |  |
| 3. | Дератизация | 6 раз в год | 417 м2 |  |  |  | С применением готовой приманки |
| 4. | Дезинсекция | 4 раза в год | 417 м2 |  |  |  |  |

Директор                            Авилова Л.Г.