                                     СПРАВКА 

                   о проделанной работе на жилом доме      

                             № 302 по ул. 9 Января                                                                           
                       с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Ремонт 2-х входных групп.

3. Частичный ремонт напольной плитки в местах общего пользования.

4. Прочистка  4 общедомовых стояков.

5. Вставлено 8 стекол в МОП.

6. Заменен канализационный лежак.

7. Замена вентилей  шаровых  –  48 шт.

8. Заменены на повысительном насосе эл.двигатель, 2 комплекта рабочих колес.
9. Поверка общедомовых приборов учета на ГВС и отоплении.

10. Покрашено  оборудование на детской площадке.

11. Побелена  контейнерная площадка и покрашены контейнеры.

12. Побелены бордюры.

13. Заменено 6 м/п труб на ГВС в тепловом узле.

14. Косметический ремонт мест общего пользования.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                        дома № 302  по ул. 9 Января  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Изготовление и установка ограждения – 65 м/п.

3. Замена вентилей на шаровые.
4. Замена манометров.

5. Ремонт отмостки – 50 м/п.
6. Побелка бордюров.

7. Покраска оборудования на детской площадке.

8. Ремонт кровли – 150м2.
9. Побелка  контейнерной площадки и покраска контейнеров.

