                                   СПРАВКА 

      о проделанной работе на жилом доме № 21
                      по ул. Антонова-Овсеенко
                      с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Установка шаровых вентилей – 14 шт.

3. Покрашено 6 задвижек.

4. Покрашены контейнерная площадка и контейнеры.

5. Поверка общедомовых приборов учета на отоплении  и  ГВС.

6. Вывоз КГО от контейнерной площадки 4 раза.

7. Ремонт кровли – 20 м2.

8. Ремонт дверного проема при входе в подъезд.

9. Изоляция трубопровода на отоплении  –  15 м/п.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

               дома № 21 по ул. Антонова-Овсеенко  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Промывка лежаков.

3. Ремонт кровли -  200 м2.

4. Замена вентилей на шаровые   – 15 шт.
5. Частичная изоляция трубопровода на отоплении – 25 м/п.

6. Замена манометров.

7. Замена термометров.

8. Замена задвижек – 2 шт.

9. Замена  общедомового  прибора учета  ХВС.
10. Побелка бордюров.

11. Покраска контейнеров.
                                    СПРАВКА 

      о проделанной работе на жилом доме № 23

                      по ул. Антонова-Овсеенко
                      с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Установлены  шаровые вентили на ГВС и отоплении  – 18 шт.

3. Установлен новый затвор на обратке.

4. Произведена изоляция труб на отоплении и ГВС  –  12 м/п.

5. Покрашено 5 задвижек в теплоузле.

6. Покраска  контейнеров и побелка  контейнерной площадки.

7. Побелка бордюров.

8. Вывоз КГО от контейнерной площадки производили  5 раз.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

               дома № 23 по ул. Антонова-Овсеенко  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Промывка лежаков.

3. Замена вентилей   – 10 шт.
4. Побелка бордюров.

5. Побелка  контейнерной площадки..
6. Ремонт и покраска контейнеров.
7. Замена манометров.

8. Ремонт кровли -  200 м2.

9. Замена 2-х вводных задвижек.

10. Поверка общедомовых приборов учета на отоплении и  ГВС.

