                                    СПРАВКА 

              о проделанной работе на жилом доме 
                      № 35  по Бульвару Победы
                      с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Ремонт  кровли –690 м2.

3. Замена вентилей  – 49 шт.

4. Замена манометров – 11  шт.

5. Замена термометров – 6 шт.

6. Ремонт входных групп у 2, 3 подъездов.

7. Ремонт песочницы на детской площадке.

8. Изготовление и установка ограждения на детской площадке – 58 м.
9. Прочистка канализационных стояков сторонней организацией.

10. Вывоз КГО от контейнерной площадки 6 раз.

11. Поверка общедомовых приборов учета на отоплении и ГВС.

12. Завоз песка на детскую площадку.

13. Укладка асфальта на придомовой территории со стороны ул. Вл.Невского.

14. Асфальтирование пешеходной дорожки у жилого дома.

15. Побелка контейнерной площадки.

16. Покраска контейнеров.

17. Покраска оборудования на детской площадке и лавок.

18. Покраска ограждения.

19. Побелка бордюров.

20. Замена  трубы ГВС  в теплоузле –  6 м/п.

21. Заделка температурных швов с двух сторон подрядчиками.
                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                    дома № 35  по Бульвару Победы  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Ремонт кровли –  500м2.
3. Замена вентилей – 25 шт.
4. Замена трубопровода  ГВС  в теплоузле  – 30 м/п.
5. Приобретение и установка ПРМ на ГВС.
6. Ремонт отмостки – 30 м/п.
7. Замена задвижек – 2 шт.

8. Покраска оборудования на детской площадке.

9. Завоз песка.

10. Ремонт и покраска лавочек.

11. Побелка бордюров.

12. Прочистка канализационных стояков сторонней организацией.

13. Покраска контейнеров.

14. Вывоз КГО.
                                    СПРАВКА 

              о проделанной работе на жилом доме 
                      № 43  по Бульвару Победы
                      с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Ремонт  кровли –130 м2.

3. Установлен новый циркуляционный насос на отоплении.

4. Произведена замена трубы на оцинкованную на ГВС – 27 м/п.

5. Замена вентилей  – 87 шт.

6. Замена задвижки в третьем теплоузле на стальную.

7. Произведена поверка общедомовых приборов учета на отоплении.

8. Ремонт  мягкой  кровли на навесах над входными группами 1 и 2 подъездов.

9. Ремонт цоколя.

10. Ремонт входных групп в подвалы.

11. Частичный ремонт напольной плитки.

12. Асфальтирование участка придомовой территории около контейнерной площадки.

13. Изготовление и установка ограждения –  72 м/п.

14. Покраска ограждений по всему периметру.

15. Покраска оборудования на детской площадке.

16. Вывоз КГО  6 раз.

17. Завоз песка.

18. Ремонт дворового освещения.

19. Побелка контейнерной площадки.

20. Покраска контейнеров – 5 шт.

21. Ремонт и покраска лавок.

22. Ремонт дверей на техэтажи.

23. Изготовление и установка решеток-дверей в подвале.

24. Косметический ремонт запасного выхода во 2 подъезде.
                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                    дома № 43  по Бульвару Победы  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка системы отопления и ввода ГВС.

2. Ремонт кровли –  800м2.
3. Замена труб  ГВС  на оцинкованные  – 60 м/п.
4. Реконструкция теплового узла 1 подъезда.
5. Приобретение циркуляционного насоса.

6. Замена задвижек в тепловых узлах на отоплении на стальные – 4 шт.

7. Замена трубопровода ХВС  - 30 м/п.

8.  Ремонт отмостки – 100 м/п.
9. Частичный ремонт напольной плитки.

10. Изоляция  трубопроводов  ГВС – 70 м/п.

11.  Поверка общедомовых приборов учета ГВС – 3 комплекта.

12. Реконструкция узла учета отопления и ГВС.

13. Ремонт тротуарной плитки.

14. Ремонт дворового освещения.

15. Ремонт и покраска оборудования на детской площадке.

16. Покраска ограждений.

17. Побелка бордюров.

18. Побелка контейнерной площадки и покраска контейнеров.

19. Приобретение  3-х контейнеров.
                                СПРАВКА 

              о проделанной работе на жилом доме 
                      № 49  по Бульвару Победы
                      с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.
2. Ремонт  кровли –500 м2.

3. Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия, частичное асфальтирование пешеходной дорожки.

4. Замена вентилей на шаровые   – 53 шт.

5. Ремонт уличного освещения.

6. Изготовление и установка лавочек у подъездов.

7. Покраска ограждений.

8. Вывоз КГО  6 раз.

9. Завоз песка.

10. Покраска оборудования на детской площадке.

11. Побелка контейнерной площадки.

12. Покраска контейнеров.

13. Заменены 3 задвижки.

14. Ремонт входных дверей и проемов на запасных выходах.

15. Ремонт дверных проемов на тех.этажах.

16. Побелка бордюров.
17. Ремонт козырьков над входами в подъезды.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                    дома № 49  по Бульвару Победы  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка системы отопления .

2. Замена вентилей – 45 шт.

3. Поверка общедомовых приборов учета на отоплении, ГВС, ХВС.

4. Ремонт кровли –  550 м2.
5. Завоз песка.

6. Приобретение циркуляционного насоса на отопление.

7. Ремонт отмостки – 100 м/п.
8. Приобретение и установка 2-х стальных задвижек.
9. Замена манометров – 15 шт.
10. Замена термометров – 6 шт.
11. Ремонт и покраска оборудования на детской площадке.

12. Покраска ограждений.

13. Побелка бордюров.

14. Замена труб на оцинкованные – 30 м/п.

15. Изоляция труб  на ГВС    –  120 м/п.
16. Приобретение и установка датчиков на отопление.
17. Приобретение и установка обратного клапана на отопление.
18. Ремонт дворового освещения.
