                                     СПРАВКА 

                   о проделанной работе на жилом доме      

                       № 10-Б  по ул. Хользунова                                                                           
                       с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Замена вентилей на  шаровые на отоплении и ГВС  –  32 шт.

3. Замена труб ГВС на оцинкованные – 20 м/п.

4. Установка новых затворов Ø 50 – 4 шт.

5. Произведена изоляция труб на отоплении – 42 м/п.

6. Покраска  7 стояков новых труб.

7. Покраска задвижек – 6 шт.

8. Побелка бордюров.

9. Покраска   оборудования на детской площадке.

10. Установка на детской площадке горки и качелей.
11. Производился накос газонов.

12. Произведена поверка  приборов учета на ГВС и отоплении.

13. Ремонт оцинковки на кровле.

14. Установка и покраска ограждения 75 м/п.

15. Произведен ремонт 2-х входных групп.

16. Частично произведен ремонт цоколя.

17. Покрашено 3 котейнера.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                   дома № 10-Б  по ул. Хользунова  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Замена вентилей – 15 шт.
3. Ремонт кровли –  300 м2.
4. Замена манометров- 15 шт.

5. Замена термометров – 5 шт.

6. Покраска оборудования на детской площадке.

7. Покраска контейнеров.

8. Ремонт ливневых труб.

9. Покраска ограждения  на детской площадке

10. Замена труб на ГВС и отоплении – 42 м/п.

11. Завоз песка.

12. Побелка бордюров.

13. Замена 2-х задвижек.

14. Установка насоса на отопление.

15. Замена трубопровода на ГВС – 30 м/п.

16. Ремонт отмостки.

