                                     СПРАВКА 

                   о проделанной работе на жилом доме      

                     № 35-А  по ул. Владимира Невского                                                                           
                       с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Произведена замена трубы на отоплении – 1,9  м/п.

3. Произведена изоляция труб в  теплоузлах  – 18,7  м/п.

4. Заменены лампы уличного освещения – 3 шт.

5. Поверка общедомовых  приборов учета на ГВС и отоплении.

6. Побелка бордюров.

7. Побелка  контейнерной площадки и покраска контейнеров.

8. Вывоз КГО.

9. Ремонт мягкой кровли над входными группами.

10. Замена вентилей на стояках отопления  –  16 шт.

11. Произведена покраска   оборудования на детской площадке.

12. Очистка парапетов и кровли от снега.

13. Ремонт кирпичной кладки на контейнерной площадке.

14. Ремонт парапета.

15. Ремонт кровли – 50 м2.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

            дома № 35-А  по ул.Владимира Невского  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Замена вентилей – 15 шт.
3. Ремонт кровли –  200 м2.
4. Замена вводных задвижек.
5. Покраска оборудования  на детской площадке.

6. Побелка бордюров.

7. Побелка  контейнерной площадки и покраска контейнеров.

                                     СПРАВКА 

                   о проделанной работе на жилом доме      

                     № 4  по ул. Владимира Невского                                                                           
                       с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Произведен косметический ремонт мест общего пользования.

3. Замена вентилей   –  10 шт.

4. Произведен ремонт кровли – 50 м2.

5. Приобретен и установлен вычислитель теплоты ВКТ-7.

6. Приобретен и установлен комплект расходомеров ВЭП Ø 40.

7. Приобретен и установлен комплект термопреобразователя.

8. Установлены 2 затвора «Гран Вэлл» Ø 80.
9. Покраска   оборудования на детской площадке.

10. Покраска контейнера.

11. Завоз песка на детскую площадку.

12. Ремонт входной группы у 2-го подъезда.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

               дома № 4  по ул. Владимира Невского  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Замена вентилей   –  10 шт.

3. Покраска   оборудования на детской площадке.

4. Завоз песка.

5. Ремонт кровли – 100 м2.

6. Замена 2-х задвижек  Ø 50.

