                                    СПРАВКА 
      о проделанной работе на жилом доме № 15 по ул.Шукшина

                       с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Замена вентилей на отоплении на шаровые – 75 шт.

3. Замена и установка затвора на отоплении – 2 шт,

4. Замена вентилей на ГВС и ХВС на шаровые – 7 шт.

5. Замена участка трубы в теплоузле – 6 м/п.

6. Изоляция труб в теплоузле – 23,8 м/п.

7. Латочный ремонт мягкой кровли – 50 м2.

8. Изготовление и установка песочницы на детской площадке.

9. Ремонт уличного освещения.

10. Ремонт отмостки, цоколя – 64 м2.

11. Покраска оборудования на детской площадке.

12. Покраска контейнерной площадки и контейнеров.

13. Поверка общедомовых приборов учета на отоплении.

14. Замена манометров – 6 шт.

15. Завоз песка.

16. Побелка бордюров.

17. Частичный ремонт напольной плитки.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  
                                                       ________________________Г.В.Широватова  
                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                        дома № 15 по ул.Шукшина  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Ремонт кровли – 100м2.
3. Приобретение и установка трех общедомовых приборов учета по электроэнергии.
4. Замена вентилей на шаровые – 20 шт.
5. Замена манометров – 8 шт.
6. Замена термометров – 3 шт.
7. Изоляция трубопровода на отоплении, ГВС и ХВС – 60 м/п.
8. Ремонт отмостки – 50 м/п.
9. Приобретение и установка 2-х стальных задвижек.
10. Ремонт и покраска оборудования на детской площадке.
11. Замена трубопровода на ГВС – 10 м/п.
12. Ремонт дворового освещения.
                                    СПРАВКА 

      о проделанной работе на жилом доме № 13 по ул.Шукшина

                       с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Косметический ремонт мест общего пользования.

3. Замена вентилей на отоплении на шаровые –  91 шт.

4. Установлен  затвор Ø  50 –  6 шт.
5. Заменена труба на отоплении –  3,2 м/п.

6. Поверка общедомовых приборов учета на отоплении.

7. Ремонт уличного освещения.

8. Замена вентилей на ГВС и ХВС  – 40 шт.

9. Изоляция труб в теплоузле –  16 м/п.

10. Покраска оборудования на детской площадке.

11. Покраска контейнерной площадки и контейнеров.

12. Ремонт входных групп.

13. Ремонт отмостки.

14. Вывоз КГО от контейнерной площадки.
15. Побелка бордюров.

                                                                             ООО УК «Окружное»

                                                                             «Утверждаю»

                                                      Генеральный директор ООО УК «Окружное»  

                                                       ________________________Г.В.Широватова  

                                                        «____» __________________20______г.                              

                                                ПЛАН

                мероприятий по подготовке жилого    

                        дома № 13 по ул.Шукшина  

                  к эксплуатации    в 2012- 2013г.г.     

1. Промывка и прессовка отопительной системы.

2. Изоляция трубопровода на отоплении и ГВС – 70 п/м.
3. Ремонт отмостки – 50 м/п.
4. Замена вентилей на шаровые на отоплении, ГВС и ХВС – 30 шт.
5. Приобретение и установка 2-х  задвижек.
6. Изготовить и установить ограждение на детскую площадку – 65 м/п.
7. Замена манометров – 10 шт.
8. Замена термометров – 5 шт.
9. Поверка общедомовых приборов учета на ХВС.
10. Приобретение и установка  общедомового  прибора учета по электроэнергии.
11. Ремонт дворового освещения.
