СПРАВКА

о проделанной работе на жилом доме                
№  35   по   Бульвару   Победы

с 01.11.2010 г. по  31.10.2011г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС. 
2. Ремонт кровли -  620 м2.
3. Замена затвора на вводе отопления – 1 шт.

4. Замена вентилей – 45 шт.

5. Замена манометров – 14 шт.

6. Замена термометров – 8 шт.

7. Ремонт входных групп 1, 2, 3 подъездов.

8. Ремонт цоколя.

9. Ремонт дворового освещения, замена ламп.

10. Ремонт оборудования на детской площадке.

11. Изготовление,  установка и ремонт лавочек.

12. Покраска оборудования детской площадки и лавочек.

13. Завоз песка.

14. Установка воздухосборников и воздухоотводников.

15. Побелка контейнерной площадки и бордюров.

16. Покраска контейнеров.

17. Прочистка канализационных стояков сторонней организацией – 3 шт.

18. Вывоз крупногабаритных отходов.

19. Приобретение и установка нового общедомового электрического счетчика.

20. Замена электролампочек  - 366 шт.

21. Приобретены и заменены старые контейнеры на новые в количестве 3-х штук.

                                                                       ООО УК «ОКРУЖНОЕ»              
  «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                    Генеральный директор 

                                                                    ООО УК «Окружное»

                                                          __________________Г.В.Широватова

                            ПЛАН

мероприятий по подготовке жилого дома № 35
 по Бульвару Победы  к эксплуатации  в  

                             2012 году.

1. Промывка и прессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Ремонт кровли 700 м2.
3. Замена вентилей – 80 шт.

4. Замена задвижек – 2 шт.

5. Замена манометров – 14 шт.

6. Ремонт и покраска оборудования на детской площадке и лавок.
7. Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии и ГВС.

8. Ремонт бетонного покрытия у входа в 3-й подъезд со стороны ул. Вл.Невского.

9. Замена труб на ХВС и ГВС – 50 м/п.

10. Завоз песка.

11. Побелка бордюров и контейнерной площадки.

12. Покраска контейнеров.

13. Ремонт цоколя.

14. Установка ограждения на детской площадке.

15. Приобретение и установка циркуляционного насоса на отопление.

ООО УК «Окружное»

СПРАВКА
по доходам и расходам за период

с 01.11.2010 года по 31.10.2011 года по 

жилому дому №35 по ул. Бульвар Победы

I. ДОХОД

1. Начислена квартплата по строке «Содерджание жилья» - 1248546 рублей.

2. Фактически поступила оплата – 1160853 рубля.

3. Поступила оплата от технического обслуживания сторонних организаций – 14521 рубль.
ИТОГО  поступило: 1175374 рубля.

II. РАСХОД

1. Затраты на аварийную службу – 43493 рубля.

2. Проведение детского праздника двора – 5900 рублей.

3. Почтовые и канцелярские расходы – 2722 рубля.

4. Аренда офисного помещения – 25769 рублей.
5. Услуги связи – 2219 рублей.

6. Транспортный налог – 262 рубля.

7. Ремонт кровли – 81600 рублей.

8. Оплата ЦЧБ за обслуживание – 3990 рублей.

9. Услуги ИВЦ (печатание, доставка квитанций, расходы по сбору и перечислению поставщикам коммунальных услуг) – 59011 рублей.

10. Материалы на техническое обслуживание – 83030 рублей.

11. Зарплата дворника  - 95028 рублей:13 мес. с учетом отпуска  = 7309 рублей.

12. Зарплата уборщика внутренних помещений = 94454 рубля:13 мес. = 7112 рублей.

13. Зарплата слесаря – 71966 рублей: 13 мес. = 5536 рублей.

14. Зарплата электромонтера – 24815 рублей : 13 мес. = 1908 рублей.

15. Зарплата электрогазосварщика – 26195 рублей : 13 мес. = 2015 рублей.
16. Зарплата мастера – 68846 рублей : 13 мес. = 5296 рублей.

17. Зарплата разнорабочего – 6700 рублей: 13 мес. = 515 рублей.

18. Зарплата уборщика контейнерной площадки = 17680 рублей: 13 мес. = 1360 рублей.

19. Зарплата директора, гл. инженера, гл. бухгалтера, бухгалтера, юриста, инженера ОК, 2-х паспортистов, 3-х диспетчеров – 193368 рублей: 13 мес. : 11 чел. = 1352 рубля.

20. Налог на фонд оплаты труда 26% - 155233 рубля

21. Налог на упрощенную систему налогооблажения – 7915 рублей.

22. Завоз песка – 1600 рублей.

23. Погашение задолженности МУП «ВодоканалВоронежа» за неплательщиков – 54000 рублей.
24. Опломбировка трехфазного электросчетчика – 893 рубля.

25. Автострахование – 977 рублей.
26. Изготовление копии техпаспорта на жилой дом БТИ – 6157 рублей.

27. Вывоз крупногабаритных отходов – 4000 рублей.

28. Услуги автовышки – 2250 рублей.

29. Очистка придомовой территории от снега – 1000 рублей.

30. Прочистка канализационных стояков сторонней организацией – 4000 рубля.

31. Госпошлина по искам в суд – 9929 рублей.

ИТОГО:   расход 1149012 рублей                                      доход 26362 рубля

ООО УК «Окружное»
