СПРАВКА

о проделанной работе на жилом доме                       
№  10-Б   по  ул. Хользунова

с 01.11.2010 г. по  31.10.2011г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Замена  вентилей.

3. Замена трубы на ГВС – 5 м/п.

4. Ремонт кровли – 50 м2.

5. Замена бордюров.

6. Ремонт устройства отвода сливной канализации.

7. Замена термометров.

8. Замена манометров.

9. Установка затвора на ГВС.

10. Приобретен и установлен прибор учета расхода ГВС на обратном трубопроводе.

11. Покраска оборудования на детской площадке.

                                                                       ООО УК «ОКРУЖНОЕ»
                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                    Генеральный директор 

                                                                    ООО УК «Окружное»

                                                          __________________Г.В.Широватова

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилого дома № 10-Б

по ул. Хользунова  к эксплуатации  в   2012 году.

1. Промывка и прессовка отопительной системы.
2. Замена вентилей – 10 шт.
3. Поверка  общедомовых приборов учета на отоплении,  ГВС, ХВС.

4. Замена задвижек в – 4 шт.
5. Косметический ремонт первых этажей.

6. Ремонт кровли 300 м2.

7. Замена манометров – 6 шт.

8. Замена термометров – 4 шт.

9. Изготовление и установка ограждения – 250 п/м.

10. Частичный  ремонт  входных групп.

11.  Покраска оборудования на детской площадке.

12. Побелка контейнерной площадки.

13. покраска контейнеров.

14. Побелка бордюров.

15. Завоз песка.

16. Ремонт навеса.

17. Приобретение и установка качелей и горки на детской площадке.

  ООО УК «Окружное»
СПРАВКА
по доходам  и расходам за период

с 01.11.2010 года по 31.10.2011 года по 

жилому дому №10 б по ул. Хользунова

I. ДОХОД

1. Начислена квартплата по строке «Содержание жилья» - 575098 руб.

2. Фактически поступила оплата – 559380 руб.

3. Поступила оплата от технического обслуживания сторонних организаций – 65320 руб.

Итого поступило: 624700 рублей.

II. РАСХОД

1. Затраты на аварийную службу – 22469 рублей

2. Ремонт отвода ливневых вод – 2500 рублей.

3. Почтовые и канцелярские расходы – 2205 рублей.

4. Аренда офисного помещения – 10903 рубля.

5. Услуги связи – 1475 рублей.

6. Транспортный налог – 262 рубля.

7. Ремонт кровли – 3750 рублей.

8. Оплата ЦЧБ за обслуживание – 3990 рублей
9. Услуги ИВЦ (печатание, доставка квитанций, расходы по сбору и перечислению поставщикам коммунальных услуг) – 46561 рубль.
10. Материалы на техническое обслуживание – 36359 рублей.

11. Зарплата дворника, уборщика внутренних помещений – 83656 рублей:13 мес. с учетом отпуска = 6435 рублей.

12. Зарплата слесаря – 47667 рублей:13 мес. = 3667  рублей.

13. Зарплата электромонтера – 14314 рублей:13 мес. = 1103 рубля

14. Зарплата электрогазосварщика – 15908 рублей:12 мес. = 1326 рублей

15. Зарплата мастера – 54884 рубля:13 мес. = 4221 рубль
16. Зарплата разнорабочего – 2600 рублей : 13 мес. = 200 рублей

17. Зарплата директора, гл.бухгалтера, бухгалтера, юриста, инженера ОК. двух паспортистов, трех диспетчеров – 118531 рубль : 13 мес. : 11 чел. = 829 рублей.

18. Налог на фонд оплаты труда 26% - 87766 рублей.

19. Налог на упрощенную систему налогооблажения – 7444 рубля.

20. Завоз песка – 1600 рублей.

21. Погашение задолженности МУП «ВодоканалВоронеж» за неплательщиков – 6800 рублей.

Итого: расход 571644 рубля                                  доход: 53056 рублей

ООО УК «Окружное»

