СПРАВКА

по доходам и расходам за  период                               
   с 01.11.2010г. по 31.10.2011г. 
по жилому  дому  № 13  по ул. Шукшина

I.  ДОХОД
1. Начислена  квартплата  по строке « Содержание жилья»  -  322880 руб.
2. Фактически поступила оплата –  319459 руб.

     ИТОГО   поступило:     319459  рублей
II.  РАСХОД

 1. Затраты на  аварийную службу  -  10852 руб.

 2.  Почтовые и канцелярские расходы -  1067  руб.

 3. Аренда нежилого помещения  –  4658 руб.
 4.  Услуги связи -  1088  руб.

 5.  Транспортный налог -  199 руб.

 6.  Оплата ЦЧБ за обслуживание – 1348 руб.

 7.  Услуги ИВЦ (  печатание, доставка  квитанций , расходы по сбору и           перечислению поставщикам коммунальных услуг)  –   26711 руб.

 8. Госпошлина по искам в суд – 1035 руб.

 9. З/плата дворника -  63600 руб. : 13 мес.(с учетом отпуска) =  4892 руб.

         10. З/плата уборщика –  33904 руб. : 13 мес.(с учетом отпуска) =  2608 руб.

 11. З/плата слесаря –  20367 руб. : 13 мес. =  1567 руб.

 12. З/плата электромонтера  - 7228 : 13 мес. = 556 руб.

 13. З/плата газоэлектросварщика – 8919 руб. : 13 мес.  = 686 руб.

 14. З/плата мастера  27639 руб. : 13 мес. = 2126 руб.

 15. З/плата  директора , гл.инженера, гл.бухгалтера, бухгалтера,

 2-х паспортистов, инженера ОК, юриста, 3 диспетчеров –  46332 руб. : 13:

 : 11 чел. =  324  руб.

16. Налог на фонд оплаты труда   26% –  54155 руб.

17. Налог на упрощенную систему налогообложения – 3621 руб.

18.  Затраты на обслуживание теплообменника -  9600 руб.

19.  Материалы на техническое обслуживание -  13916 руб.

    ИТОГО  расход :   336539 рубля

    УБЫТОК :   37080 рублей

                                                                                       ООО УК  «Окружное»

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                          Генеральный директор

                                                                                                                                                                                                                                 ____________________Г.В.Широватова

                                                     П Л А Н

                     мероприятий по подготовке жилого дома

                      №  13  по ул. Шукшина к эксплуатации в

                                              2012 году

1. Промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Замена вентилей  25  штук.

3. Ремонт, укрепление, восстановление отливов.

4.        Поверка общедомовых приборов учета.

4. Замена  задвижек 4 шт.

5. Изоляция трубопровода 200м/п.

6. Ремонт и остекление слуховых окон.

7. Косметический ремонт мест общего пользования.

8. Ремонт козырьков.

9. Завоз песка.

10. Ремонт дворового освещения.

11. Замена манометров 15 шт.

12. Замена термометров 3 шт.

                                                              ООО УК «Окружное»

СПРАВКА

о проделанной работе на жилом доме

№ 13 по  ул. Шукшина

с 01.11.2010г.  по 31.10.2011г.

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы.

2. Произведен ремонт цоколя.

3. Ремонт и окраска детской площадки.

4. Завоз песка.

5. Замена вентилей  13 штук.

6. Замена задвижек 6 штук.

7. Замена манометров 5 штук.

8. Замена термометров 3 штуки.

9. Приобретен контейнер по сбору ТБО взамен пришедшего в негодность.

                                                                          ООО УК «Окружное»

