УТВЕРЖДАЮ

Директор ТСЖ «Застава -1»

______________А.А. Дорочкин

План работ на 2012г. по ж/д № 2, ул. Кропоткина

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	
	Содержание и текущий ремонт жилья

	1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	август

	2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	август

	3
	Опрессовка системы отопления
	дом
	до августа

	4
	Установка насоса циркуляции воды
	1
	сентябрь

	5
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,хол.воды
	172м/п
	3р/нед.

	6
	Замена трубопроводов ГВС
	1м/п
	До августа

	7
	Замена трубопроводов отопления
	2м/п
	До августа

	8
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	До августа

	9
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь

	10
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м/п
	сентябрь

	11
	Прочистка канализации (профилактическая)
	105м
	ежеквартально

	12
	Покраска системы отопления,ГВС,хол.воды
	50м/п
	до октября

	13
	Посадка декор. кустов
	5шт
	апрель

	14
	Покос, обрезка поросли
	2 раза
	лето

	15
	Завоз песка
	5т
	июнь

	16
	Покраска детского оборудования
	20м2
	апрель

	17
	Посадка цветов
	3м2
	июнь

	18
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	19
	Ремонт ступенек на входной группе
	2шт
	апрель

	20
	Ремонт щитовых
	1
	декабрь

	21
	Протяжка контактов
	50
	декабрь

	22
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель

	23
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1шт
	март


