                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                Председатель ТСЖ «Железнодорожник»

                                __________________З.А.Атласова

                                «  »______________ 2010 г.

План работ по содержанию и текущему ремонту ТСЖ «Железнодорожник» на 2011 год

По ж. дому по ул. Артамонова 30 А
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм
	Объем работ
	Стоимость работ
	Дата исполнения
(месяц)
	

	1

2

3

4

5

6

7
8
	Ремонт и окраска оборудования детской площадки

Окраска деревянных поверхностей

Окраска мет. поверхностей

Ремонт и окраска скамеек

Ремонт мет. ограждений газонов

Окраска мет. ограждений газонов

Побелка бордюрного камня

Ремонт асфальтового покрытия
Окраска входов в подъезды
	м2
м2
м2
м/п
м2
м/п

м2
м2

	18

72

4

280

103

310

30

9
	2016

8064

448

3360

11536

5270

27000

1008
	05-06

05-06

05-06

05-06

05-06

05-06

06-09

05-06
	

	9
10
11
	Остекление подвалов и технических этажей                             

Ремонт парапетов

Окраска парапетов
	м2

м/п

м2
	15

313

80
	2100

9390

8960
	08-09

06-07

06-07
	

	12

13

14

15
	Установка вентилей на стояках отопления ДУ=15, бронза

Установка недостающих манометров на тепловые узлы

Установка недостающих термометров на тепловые узлы

Замена запорной арматуры отопления Ø=50, Ø=40, Ø=89
	шт

шт
шт
ед
	200

10
10
5
	30000

5300
2200
13000
	07-09

08-09

08-09

07-09
	

	16
17
18
19
	Доставка песка и земли.

Озеленение

Устройство клумб (поребрик)

Охрана труда, моющие, дез. средства
	м³
куст
шт
	4
50
32


	10000

12000

4800

20000
	04-05

05-06

05-07

03-04
	

	20
21
	Ревизия эл.щитов с заменой плавких вставок на автоматические выключатели

Установка оптико-акустических светильников в МОП
	шт
шт
	4
140
	2400
56000
	01-03

01-03
	

	22
23
	Техническое обслуживание приборов учета

Оформление актов-допуска на приборы
	шт
шт
	2
2
	29000

3200
	в отоп.

период
	

	
	ИТОГО
	267052
	


    Главный инженер                                    Вавилов Ю.Б.

