                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                Председатель ТСЖ «Железнодорожник»

                                __________________З.А.Атласова

                                «  »______________ 2010 г.
План работ по содержанию и текущему ремонту ТСЖ «Железнодорожник» на 2011 год

по ж. дому по ул. Б. Хмельницкого 19 А

[image: image1.emf]№п/пНаименование работ Ед. изм

Объем 

работ

Стоимость 

работ

Дата 

исполнения

①  Ремонт и окраска оборудования детской площадки:

1. Окраска деревянных поверхностей м² 20 2800 05-06

2. Окраска мет. поверхностей м² 71 9940 05-06

②  Ремонт и окраска дворового оборудования:

1. Ремонт и  окраска скамек м² 4 560 05-06

2. Ремонт мет. ограждений газонов м/п 275 3987,5 05-06

3. Окраска мет. Поверхностей газонов м² 104 14560 05-06

③  Дорожные работы:

1. Побелка бордюрного камня м/п 220 4180 05-06

④ Благоустройство придомовой территории:

1. Установка клумб шт 10 900 05-06

2. Озеленение куст 50 1200 05-06

3. Доставка песка, земли мᶾ 4 10000 04-05

⑤ Внутренние работы в МКЖД:

1. Остекление подвала и тех.этажа м² 20 3360 08-09

2. Замена половой плитки в 1 подъезде м² 145 91350 07-09

3. Замена карманов мусоропроводов 4, 5 под. шт 10 75000 08-09

⑥ Внешние работы в МКЖД:

1. Окраска входов в подъезды м² 95 13300 05-06

2. Окраска парапетов над шахтами лифта м/п 80 11200 06-07

⑦ Сан.технические работы:

1. Поверка манометров шт 19 1900 07-08

2. Поверка термометров шт 15 750 07-08

3. Замена запорной арматуры ø50, ø80 шт 5 13000 08-09

4. Замена запорно-поворотного крана  ПН-65, ПН-80 шт 4 10000 08-09

5. Установка шаровых кранов на систему отопления шт 132 33000 08-09

6. Оформление актов-допуска приборов учета шт 2 3500 05-06

7. Техническое обслуживание приборов учета шт 2 34800

в отоп.период

⑧ Электро- работы:

1. Замена плавких вставок на АВ шт 65 18200 05-06

2. Замена замков на эл.щитках шт 700 700 06-07

3. Установка оптико-акустических датчиков шт 180 90000 08-09

⑨ Охрана труда

1. Моющие, дез.средства, спец.одежда 25000 03-04

473187,5

   
    Главный инженер ТСЖ                            Вавилов Ю.Б.
Лист1

		№п/п		Наименование работ		Ед. изм		Объем работ		Стоимость работ		Дата исполнения

		①		 Ремонт и окраска оборудования детской площадки:

				1. Окраска деревянных поверхностей		м²		20		2800		05-06		140

				2. Окраска мет. поверхностей		м²		71		9940		05-06

		②		 Ремонт и окраска дворового оборудования:

				1. Ремонт и  окраска скамек		м²		4		560		05-06		140

				2. Ремонт мет. ограждений газонов		м/п		275		3987.5		05-06		14.5

				3. Окраска мет. Поверхностей газонов		м²		104		14560		05-06

		③		 Дорожные работы:

				1. Побелка бордюрного камня		м/п		220		4180		05-06		19

		④		Благоустройство придомовой территории:

				1. Установка клумб		шт		10		900		05-06

				2. Озеленение		куст		50		1200		05-06

				3. Доставка песка, земли		мᶾ		4		10000		04-05

		⑤		Внутренние работы в МКЖД:

				1. Остекление подвала и тех.этажа		м²		20		3360		08-09		168

				2. Замена половой плитки в 1 подъезде		м²		145		91350		07-09		630

				3. Замена карманов мусоропроводов 4, 5 под.		шт		10		75000		08-09

		⑥		Внешние работы в МКЖД:

				1. Окраска входов в подъезды		м²		95		13300		05-06		140

				2. Окраска парапетов над шахтами лифта		м/п		80		11200		06-07

		⑦		Сан.технические работы:

				1. Поверка манометров		шт		19		1900		07-08		100

				2. Поверка термометров		шт		15		750		07-08		50

				3. Замена запорной арматуры ø50, ø80		шт		5		13000		08-09

				4. Замена запорно-поворотного крана  ПН-65, ПН-80		шт		4		10000		08-09

				5. Установка шаровых кранов на систему отопления		шт		132		33000		08-09

				6. Оформление актов-допуска приборов учета		шт		2		3500		05-06

				7. Техническое обслуживание приборов учета		шт		2		34800		в отоп.период

		⑧		Электро- работы:

				1. Замена плавких вставок на АВ		шт		65		18200		05-06		280

				2. Замена замков на эл.щитках		шт		700		700		06-07

				3. Установка оптико-акустических датчиков		шт		180		90000		08-09

		⑨		Охрана труда

				1. Моющие, дез.средства, спец.одежда						25000		03-04













										473187.5





								132*280		37752










