                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                Председатель ТСЖ «Железнодорожник»

                                __________________З.А.Атласова

                                «  »______________ 2010 г.

План работ по содержанию и текущему ремонту ТСЖ «Железнодорожник» на 2011 год

по ж. дому по ул. Б. Хмельницкого 68
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм
	Объем работ
	Стоимость работ
	Дата исполнения
(месяц)

	1

2

3

4

5

6

7
	Ремонт и окраска оборудования детской площадки

Окраска деревянных поверхностей

Окраска мет. поверхностей

Ремонт и окраска скамеек

Ремонт мет. ограждений газонов

Окраска мет. ограждений газонов

Побелка бордюрного камня

Ремонт асфальтового покрытия
	м2

м2

м2
м/п

м2
м/п
м2
	12
73
6
170

84

220
180
	1344
8176
672

2040
9408
3740

162000
	05-06
05-06

05-06

05-06

05-06

05-06

06-09

	8

9

10

11
	Остекление подвалов и технических этажей

Ремонт парапетов

Окраска парапетов

Ремонт кровли 2 подъезда
	м2

м/п
м2

м2
	20

436

218

400
	2800

13080

24416

260000
	08-09

06-07

06-07

06-08

	12
13
14
15
	Установка недостающих манометров на тепловые узлы

Установка недостающих термометров на тепловые узлы

Замена запорной арматуры отопления Ø=50, Ø=40, Ø=89

Окраска трубопровода холодного водоснабжения
	шт

шт

ед

м2
	10

10

5

37
	5300

2200

13000

4144
	08-09

08-09

08-09

06

	16
17
18
19
	Доставка песка и земли.

Озеленение

Устройство клумб (поребрик)

Охрана труда, моющие, дез. средства
	м³
куст
шт


	4
50
32
	10000

12000

4800

20000
	04-05

05-06

05-07

03-04

	20
21

	Ревизия эл. щитов с заменой плавких вставок на автоматические выключатели

Установка оптико-акустических светильников в МОП
	шт

шт
	6

210
	3600

84000
	01-03

01-03

	22
23
	Техническое обслуживание приборов учета

Оформление актов-допуска на приборы
	шт
шт
	2

2
	29000

3200
	в отоп.
период

	ИТОГО
	678920


    Главный инженер ТСЖ                            Вавилов Ю.Б.
