                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                Председатель ТСЖ «Железнодорожник»

                                __________________З.А.Атласова

                                «  »______________ 2010 г.
План работ по содержанию и текущему ремонту ТСЖ «Железнодорожник» на 2012 год

по ж. дому по ул. Б. Хмельницкого 68

[image: image1.emf]№п/пНаименование работ Ед. изм

Объем 

работ

Стоимость 

работ

Дата 

исполнения

①  Ремонт и окраска оборудования детской площадки:

1. Окраска деревянных поверхностей м² 12 1680 05-06

2. Окраска мет. поверхностей м² 73 10220 05-06

②  Ремонт и окраска дворового оборудования:

1. Ремонт и  окраска скамек м² 8 1120 05-06

2. Ремонт мет. ограждений газонов м/п 170 2465 05-06

3. Окраска мет. Поверхностей газонов м² 84 11760 05-06

③  Дорожные работы:

1. Побелка бордюрного камня м/п 220 4180 05-06

2. Ремонт асфальтового покрытия м² 4 4320 07-08

④ Благоустройство придомовой территории:

1. Установка клумб шт 10 900 05-06

2. Озеленение куст 50 1200 05-06

3. Доставка песка, земли мᶾ 4 10000 04-05

⑤ Внутренние работы в МКЖД:

1. Остекление подвала и тех.этажа м² 20 3360 08-09

2. Замена половой плитки в 1 подъезде м² 165 103950 07-09

⑥ Внешние работы в МКЖД:

1. Окраска входов в подъезды м² 115 16100 05-06

2. Окраска парапетов над шахтами лифта м/п 100 14000 06-07

⑦ Сан.технические работы:

1. Поверка манометров шт 16 1600 07-08

2. Поверка термометров шт 14 700 07-08

3. Замена запорной арматуры ø50, ø80 шт 5 13000 08-09

4. Замена запорно-поворотного крана ПН-80 шт 4 10000 08-09

5. Утепление труб отопления, ГВС, ХВС м/п 100 1500 08-09

6. Оформление актов-допуска приборов учета шт 2 3500 05-06

7. Техническое обслуживание приборов учета шт 2 34800

в отоп.период

⑧ Электро- работы:

1. Замена плавких вставок на АВ шт 82 22960 05-06

2. Замена замков на эл.щитках шт 90 900 06-07

⑨ Охрана труда

1. Моющие, дез.средства, спец.одежда 25000 03-04

299215

   
    Главный инженер ТСЖ                            Вавилов Ю.Б.
Лист1

		№п/п		Наименование работ		Ед. изм		Объем работ		Стоимость работ		Дата исполнения

		①		 Ремонт и окраска оборудования детской площадки:

				1. Окраска деревянных поверхностей		м²		12		1680		05-06		140

				2. Окраска мет. поверхностей		м²		73		10220		05-06

		②		 Ремонт и окраска дворового оборудования:

				1. Ремонт и  окраска скамек		м²		8		1120		05-06		140

				2. Ремонт мет. ограждений газонов		м/п		170		2465		05-06		14.5

				3. Окраска мет. Поверхностей газонов		м²		84		11760		05-06

		③		 Дорожные работы:

				1. Побелка бордюрного камня		м/п		220		4180		05-06		19

				2. Ремонт асфальтового покрытия		м²		4		4320		07-08		1080

		④		Благоустройство придомовой территории:

				1. Установка клумб		шт		10		900		05-06

				2. Озеленение		куст		50		1200		05-06

				3. Доставка песка, земли		мᶾ		4		10000		04-05

		⑤		Внутренние работы в МКЖД:

				1. Остекление подвала и тех.этажа		м²		20		3360		08-09		168

				2. Замена половой плитки в 1 подъезде		м²		165		103950		07-09		630

		⑥		Внешние работы в МКЖД:

				1. Окраска входов в подъезды		м²		115		16100		05-06		140

				2. Окраска парапетов над шахтами лифта		м/п		100		14000		06-07

		⑦		Сан.технические работы:

				1. Поверка манометров		шт		16		1600		07-08		100

				2. Поверка термометров		шт		14		700		07-08		50

				3. Замена запорной арматуры ø50, ø80		шт		5		13000		08-09

				4. Замена запорно-поворотного крана ПН-80		шт		4		10000		08-09

				5. Утепление труб отопления, ГВС, ХВС		м/п		100		1500		08-09

				6. Оформление актов-допуска приборов учета		шт		2		3500		05-06

				7. Техническое обслуживание приборов учета		шт		2		34800		в отоп.период

		⑧		Электро- работы:

				1. Замена плавких вставок на АВ		шт		82		22960		05-06		280

				2. Замена замков на эл.щитках		шт		90		900		06-07

		⑨		Охрана труда

				1. Моющие, дез.средства, спец.одежда						25000		03-04















										299215












