                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                Председатель ТСЖ «Железнодорожник»

                                __________________З.А.Атласова

                                «  »______________ 2010 г.

План работ по содержанию и текущему ремонту ТСЖ «Железнодорожник» на 2011 год

По ж. дому по ул. Боровская 1
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм
	Объем работ
	Стоимость работ
	Дата исполнения

	1

2

3

4

5

6

7
	Ремонт и окраска оборудования детской площадки

Окраска деревянных поверхностей

Окраска мет. поверхностей

Ремонт и окраска скамеек

Ремонт мет. ограждений газонов

Окраска мет. ограждений газонов

Побелка бордюрного камня

Ремонт асфальтового покрытия
	м2

м2

м2
м/п

м2
м/п
м2
	12
17
10
243

60
310
50
	1344
1904
1120
2916
6720
5270

45000
	05-06
05-06
05-06
05-06
05-06
05-06

06-09

	8

9

10

11
	Остекление подвалов 

Ремонт парапетов

Окраска парапетов

Ремонт козырьков
	м2

м/п
м2

м2
	8

302

151

35
	1120

9060
16912
22750
	08-09
06-07

06-07

06-08

	12

13

14

15
	Доставка песка и земли.

Озеленение

Устройство клумб (поребрик)

Охрана труда, моющие, дез. средства
	м³
куст
шт


	4
50
32


	10000

12000

4800

20000
	04-05
05-06

05-07

03-04

	16
17

18


	Установка вентилей на стояках холодной воды ДУ=15,бронза (спуск)
Замена чугунных  вентилей на 25 мм, бронза

Замена чугунных  вентилей на 32 мм, бронза
	шт

шт

шт


	50

31

5
	7500

5270

1250
	08-09
08-09

08-09

	19
20
	Установка оптико-акустических светильников в МОП

Замена ламп наружного освещения
	шт

шт

	70

3
	28000

4000
	11-12


	ИТОГО
	206936


Главный инженер                                    Вавилов Ю.Б.

