                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                Председатель ТСЖ «Железнодорожник»

                                __________________З.А.Атласова

                                «  »______________ 2011 г.
План работ по содержанию и текущему ремонту ТСЖ «Железнодорожник» на 2012 год

по ж. дому по ул. Боровская, д. 1

[image: image1.emf]№п/пНаименование работ Ед. изм

Объем 

работ

Стоимость 

работ

Дата 

исполнения

①  Ремонт и окраска оборудования детской площадки:

1. Окраска деревянных поверхностей м² 12 1680 05-06

2. Окраска мет. поверхностей м² 17 2380 05-06

②  Ремонт и окраска дворового оборудования:

1. Ремонт и  окраска скамек м² 10 1400 05-06

2. Ремонт мет. ограждений газонов м/п 243 3523,5 05-06

3. Окраска мет. Поверхностей газонов м² 60 8400 05-06

③  Дорожные работы:

1. Побелка бордюрного камня м/п 310 5890 05-06

④ Благоустройство придомовой территории:

1. Установка клумб шт 10 900 05-06

2. Озеленение куст 50 1200 05-06

3. Доставка песка, земли мᶾ 4 10000 04-05

⑤ Внутренние работы в МКЖД:

1. Остекление подвала, подъездов м² 8 1344 08-09

⑥ Внешние работы в МКЖД:

1. Окраска входов в подъезды м² 95 13300 05-06

2. Ремонт крыльца 9 подъезда м/п 10 3000 04-05

3. Ремонт козырьков м² 35 26250 06-07

4. Ремонт люков крыши шт 2 10000 05-06

⑦ Сан.технические работы:

1. Замена вентилей на стояках ХВС  шт 50 55000 07-08

⑧ Электро- работы:

1. Замена плавких вставок на АВ шт 48 13440 05-06

2. Замена замков на эл.щитках шт 30 300 06-07

3. Установка оптико-акустических датчиков шт 70 35000 08-09

⑨ Охрана труда

1. Моющие, дез.средства, спец.одежда 25000 03-04

218007,5

   
    Главный инженер ТСЖ                            Вавилов Ю.Б.
Лист1

		№п/п		Наименование работ		Ед. изм		Объем работ		Стоимость работ		Дата исполнения

		①		 Ремонт и окраска оборудования детской площадки:

				1. Окраска деревянных поверхностей		м²		12		1680		05-06		140

				2. Окраска мет. поверхностей		м²		17		2380		05-06

		②		 Ремонт и окраска дворового оборудования:

				1. Ремонт и  окраска скамек		м²		10		1400		05-06		140

				2. Ремонт мет. ограждений газонов		м/п		243		3523.5		05-06		14.5

				3. Окраска мет. Поверхностей газонов		м²		60		8400		05-06

		③		 Дорожные работы:

				1. Побелка бордюрного камня		м/п		310		5890		05-06		19

		④		Благоустройство придомовой территории:

				1. Установка клумб		шт		10		900		05-06

				2. Озеленение		куст		50		1200		05-06

				3. Доставка песка, земли		мᶾ		4		10000		04-05

		⑤		Внутренние работы в МКЖД:

				1. Остекление подвала, подъездов		м²		8		1344		08-09		168

		⑥		Внешние работы в МКЖД:

				1. Окраска входов в подъезды		м²		95		13300		05-06		140

				2. Ремонт крыльца 9 подъезда		м/п		10		3000		04-05

				3. Ремонт козырьков		м²		35		26250		06-07

				4. Ремонт люков крыши		шт		2		10000		05-06

		⑦		Сан.технические работы:

				1. Замена вентилей на стояках ХВС 		шт		50		55000		07-08		100

		⑧		Электро- работы:

				1. Замена плавких вставок на АВ		шт		48		13440		05-06		280

				2. Замена замков на эл.щитках		шт		30		300		06-07

				3. Установка оптико-акустических датчиков		шт		70		35000		08-09

		⑨		Охрана труда

				1. Моющие, дез.средства, спец.одежда						25000		03-04













										218007.5





								132*280		37752


























