Товарищество собственников жилья

«Средне-Московская 6 а»

394018, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 6 а, тел. (473) 255-21-45

План работ и отчет о выполнении в  2013г.
 по жилому дому №6а по ул. Средне-Московская.
	№п/п
	Виды работ, описание содержания работы (услуги)
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3

	1
	Обследование подвалов, подъездов, техэтажей, придомовой территории, конструкций и инженерных сетей.
	Исполняется регулярно

	2
	Поддержание в исправном состоянии внутридомового оборудования, технических устройств, инженерных систем.

Работа по обеспечению полноты сбора платежей по содержанию жилья и коммунальным услугам.

Делопроизводство и надлежащее хранение документации.

Сбор и съем показаний общедомовых приборов учета.

Услуги паспортиста.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
	Исполняется
              Исполняется

              Исполняется

Исполняется

  Исполняется


 Исполняется

	3
	Ремонт входных групп подъездов №1,№2,№3,№4-
Ремонт козырьков

Ремонт стен

Ремонт входных площадок

Ремонт ступеней, ригелей
	Выполнено
               Выполнено
               Выполнено
               Выполнено
               Выполнено

	4
	Ремонт тротуаров с поднятием и заменой частично  плитки
	Выполнено

	5
	Замена водоотводящих ливневых труб
	Выполнено

	6
	Ремонт внутренних и внешних стен приямков
	Выполнено

	7
	Ремонт входной части приямка в ТСЖ
	Выполнено

	8
	Окраска дверей по фасаду дома и в приямках
	Выполнено

	9
	Ремонт стен фасада и окраска
	Выполнено

	10
	Подготовка дома к отопительному сезону : ремонт системы отопления, замена вышедших из строя задвижек, вентилей и участков труб.
	Выполнено

	11
	Ремонт частично протекающих участков кровли
	Выполнено


Директор ТСЖ                                                                                                Пономарева Э.А.

