Справка
о проделанной работе с 01.01.13г. по 31.12.13г. по жилым домам:

Ул Хользунова д. 96

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Проверка венканалов.

3. Ремонт мягкой кровли 20 м2.

4. Очистка кровли от строительного и др. мусора.

5. Изготовление и установка лавочек – 5 шт.

6. Обрезка деревьев – 2 шт., удаление сухих – 5 шт.

7. Вывоз КГО –  12 раз.

8. Завоз песка, земли для клумб
9. Ремонт дверей выхода на крышу.

10. Остекление машинных отделений лифта.
11.  Заделка межпанельных швов (кв.169).

12. Ремонт подъездов(1,4,8,9).

13. Установка 3 контейнеров на мусорной площадке.

14. Восстановление поливочных кранов во дворе

Ул. Генерала Лизюкова д. 91

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Проверка венканалов.

3. Ремонт мягкой кровли 5 м2.

4. Изготовление и установка  песочницы – 1 шт.

5. Обрезка деревьев – 2 шт., удаление сухих – 6 шт.

6. Вывоз КГО –  12 раз.

7. Завоз песка.

8. Остекление машинных отделений лифта.

9. Асфальтирование контейнерной площадки.

10. Установка контейнера на контейнерной площадке.

11.  Капитальный ремонт электропроводки в подвале.

12.  Замена ввода отопления (кап.ремонт).

13. Частичный ремонт канализационной системы (1 подъезд).

14.  Замена линолиума в лифтовых кабинах.

15. Проведена экспертиза лифтов.

Ул.Беговая д. 132

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Проверка венканалов.

3. Обрезка деревьев – 1 шт., удаление сухих – 3 шт.

4. Завоз песка.

5. Вывоз КГО –  12 раз.

6. Замена кранов – 20 шт.

7. Замена задвижек(2 шт)
Ул. Новгородская д. 137
1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Проверка венканалов.

3. Ремонт мягкой кровли - 10 м2.

4. Ремонт подъездов (№ 2) 

5. Обрезка деревьев – 4 шт., удаление сухих – 8 шт.

6. Вывоз КГО –  12 раз.

7. Завоз песка, земли .
8. Остекление окон в подъездах.

9. Ремонт дверей выходящих на крышу.

10. Установка шаровых кранов на стояках ГВС и ХВС – 30 шт.

11. Заделка межпанельных швов (кв.143).

12.  Проведена экспертиза лифтов.

Ул. Генерала Лизюкова д. 83
1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Проверка венканалов.

3. Замена кранов на стояках  ХВС и ГВС.

4. Изготовление и установка лавочек – 2 шт.

5. Обрезка деревьев – 2 шт., удаление сухих – 5 шт.

6. Завоз песка , земли 
7. Вывоз КГО –  6 раз.

8. Остекление машинных отделений лифта и лестничной клетки.

9. Проведена экспертиза лифтов.

Ул. Генерала Лизюкова д.46

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Проверка венканалов.

3. Ремонт мягкой кровли - 120м2.

4. Остекление машинных отделений лифта.

5. Ремонт дверей выходящих на крышу.

6. Изготовление и установка лавочек – 2 шт.

7. Завоз песка, земли для клумб.
8. Вывоз КГО –  12 раз.

9. Обрезка кустарника, удаление 3 сухих деревьев.
10.  Ремонт канализации (1 подъезд).

11. Замена ввода отопления ГВС.

12. Проведена экспертиза лифтов.

