Справка
о проделанной работе с 01.01.12г. по 31.12.12г. по жилым домам:

Ул Хользунова д. 96

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Восстановлена линия рециркуляции ГВС – ввод №2 – 120м/п. ( Установлен  ОДПУ).
3. Ремонт мягкой кровли 20 м2.

4. Очистка кровли от строительного и др. мусора.

5. Ремонт подъездов № 11 и № 10 (побелка, покраска)

6. Асфальтирование дворовой территории участка дома.

7. Изготовление и установка ограждения детской площадки – 60 м/п.
8. Покраска ограждения – 60 м/п.

9. Изготовление и установка лавочек – 3 шт.

10. Обрезка деревьев – 2 шт., удаление сухих – 5 шт.

11. Вывоз КГО –  12 раз.

12. Завоз песка.

13. Ремонт дверей выхода на крышу.

14. Остекление машинных отделений лифта.

Ул. Генерала Лизюкова д. 91

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Восстановлена линия рециркуляции ГВС – 120м/п. ( Установлен  ОДПУ).

3. Ремонт мягкой кровли 5 м2.

4. Изготовление и установка  песочницы – 1 шт.

5. Изготовление и установка лавочек – 1 шт.

6. Обрезка деревьев – 2 шт., удаление сухих – 6 шт.

7. Вывоз КГО –  12 раз.

8. Завоз песка.

9. Остекление машинных отделений лифта.

10. Замена канализационных труб в подвале подъезда № 2 – 25 м/п.

11. Замена кранов на стояках ХВС и ГВС по всему подвалу.

Ул.Беговая д. 132

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Восстановлена линия рециркуляции ГВС. ( Установлен  ОДПУ).

3. Обрезка деревьев – 1 шт., удаление сухих – 3 шт.

4. Завоз песка.

5. Вывоз КГО –  12 раз.

6. Замена кранов – 20 шт.

7. Установлен электросчетчик  ОДПУ по МОП.

Ул. Новгородская д. 137
1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Восстановлена линия рециркуляции ГВС. ( Установлен  ОДПУ).

3. Ремонт мягкой кровли - 10 м2.

4. Ремонт подъездов № 3 и № 4 (побелка, покраска).

5. Изготовление и установка ограждения.

6. Обрезка деревьев – 4 шт., удаление сухих – 8 шт.

7. Вывоз КГО –  12 раз.

8. Завоз песка – 3 т., земли – 5тн.
9. Остекление окон в подъездах.

10. Восстановление отопительных приборов в подъездах №1, 2,  3, 4.

11. Ремонт дверей выходящих на крышу.

12. Замена розлива отопления – 15 м/п.

13. Установка шаровых кранов на стояках ГВС и ХВС – 30 шт.

Ул. Генерала Лизюкова д. 83
1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Восстановлен вводный трубопровод линии рециркуляции.

3. Замена розлива ГВС по подвалу - 100 п/м.

4. Замена кранов на стояках  ХВС и ГВС.

5. Изготовление и установка лавочек – 2 шт.

6. Обрезка деревьев – 2 шт., удаление сухих – 5 шт.

7. Завоз песка – 3 тн., земли – 3тн.

8. Вывоз КГО –  6 раз.

9. Остекление машинных отделений лифта и лестничной клетки.

10. Ремонт входной группы подездов № 1, 2, 3, 4.
Ул. Генерала Лизюкова д.46

1. Произведена промывка и опрессовка отопительной системы и ввода ГВС.

2. Восстановлена линия рециркуляции ГВС – 30 м/п. ( Установлен  ОДПУ).

3. Ремонт мягкой кровли - 120м2.

4. Остекление машинных отделений лифта.

5. Ремонт дверей выходящих на крышу.

6. Изготовление и установка лавочек – 2 шт.

7. Завоз песка – 3 тн.

8. Вывоз КГО –  12 раз.

9. Устройство заглубленной контейнерной площадки на 3 емкости по 4 м3 каждая.
10. Обрезка кустарника.

