УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_Здоровья 88___________

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и  текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	335
	01.09.12

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	335
	Поквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	до 01.08.12

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	2м
	до 01.08.12

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	2м
	до 01.08.12

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	10шт
	до 01.09.12

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	10
	до 01.10.12

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	80м
	до 01.10.12

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	30м
	до 01.05.12

	1.10
	Завоз песка
	5м3
	01.05.12

	1.11
	Установка турникета
	30м
	до 01.08.12

	1.12
	Покраска детского оборудования
	100м
	до 01.05.12

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	1шт
	до 01.05.12

	1.14
	Ремонт подъездов
	1800
	до 01.10.12

	1.15
	Ремонт кровли
	300м2
	до 01.09.12

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м2
	до 01.12.12

	1.17
	Установка энергосберегающих светильников
	18
	до 01.02.12

	1.18
	Установка энергосберегающих ламп
	36
	до 01.12.12

	1.19
	Ремонт щитовых
	400
	до 01.10.12

	1.20
	Ремонт контейнеров
	2
	до 01.06.12

	1.21
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	до 01.09.12

	1.22
	Бетонирование
	10м3
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_  Урицкого 82____

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	954
	до 01.009.12

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	954
	поквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	до 01.08.12

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	2м
	до 01.08.12

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	2м
	до 01.08.12

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	5шт
	до 01.10.12

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	30
	до 01.09.12

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	100м
	до 01.10.12

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	30
	до 01.05.12

	1.10
	Завоз песка
	5м3
	до 01.05.12

	1.11
	Установка турникета
	100м
	до 01.09.12

	1.12
	Покраска детского оборудования
	100м
	до 01.05.12

	1.13
	Ремонт отмостки
	300м
	до 01.09.12

	1.14
	Ремонт подъездов
	1800м2
	до 01.11.12

	1.15
	Ремонт кровли
	100м2
	до 01.10.12

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м2
	до 01.12.12

	1.17
	Ремонт фасада
	80м2
	до 01.10.12

	1.18
	Установка энергосберегающих светильников
	24
	до 01.10.12

	1.19
	Установка энергосберегающих ламп
	48
	до 01.11.12

	1.20
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	до 01.09.12

	1.21
	Асфальт
	300м2
	до 01.05.12

	1.22
	Протяжка контактов
	400
	до 01.12.12


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___48. Вл. Невского___

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	По мере  требования

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	1047
	до 01.09.12

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	1047
	ежеквартально

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	10м
	до 01.08.12

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	10м
	до 01.08.12

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	до 01.08.12

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40м
	до 01.09.12

	1.9
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	170м
	до 01.10.12

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	130м
	до 01.07.12

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	170м2
	до 01.05.12

	1.12
	Завоз песка
	1м3
	01.05.12

	1.13
	Установка турникета
	120м
	01.05.12

	1.14
	Покраска детского оборудования
	80м
	01.05.12

	1.15
	Покраска контейнерных площадок
	2шт
	01.09.12

	1.16
	Укладка половой плитки
	50м2
	01.12.12

	1.17
	Установка входных групп
	2шт

40 тыс.руб.
	до 01.10.12

	1.18
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	60 т.р.
	01.10.12

	1.19
	Замена циркуляционного насоса ГВС,отопления
	3шт
	01.10.12

	1.20
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	3
	01.07.12

	1.21
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	01.06.12

	1.22
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	3
	ежемесячно

	1.23


	Противопожарные мероприятия:

-проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-ремонт системы дымоудаления

-ремонт пожарной системы

-установка запорной арматуры противопожарной системы
	200т.р
	

	1.24
	Установка энергосберегающих светильников
	45
	01.10.12

	1.25
	Установка энергосберегающих ламп
	90
	01.10.12

	1.26
	Протяжка контактов
	800
	01.11.12

	1.27
	Ремонт контейнеров
	1шт
	01.05.12

	1.28
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	01.07.12


Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №___145 Московский проспект___

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	1145
	01.10.12

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	1145
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	30м
	01.08.12

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	50м
	01.08.12

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	20м
	01.08.12

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	80шт
	01.09.12

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	70
	01.05.12

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	130м
	01.07.12

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	80м
	01.05.12

	1.10
	Завоз песка
	5м3
	01.05.12

	1.11
	Установка турникета
	200м
	01.06.12

	1.12
	Покраска контейнерных площадок
	3шт
	01.05.12

	1.13
	Ремонт подъездов
	3000м2
	01.07.12

	1.14
	Ремонт кровли
	500м2
	01.09.12

	1.15
	Укладка половой плитки
	200м2
	01.12.12

	1.16
	Замена переходных дверей
	20шт
	01.10.12

	1.17
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	01.07.12

	1.18
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	июнь

	1.19
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.20
	Противопожарные мероприятия:

-проведение                   технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-ремонт системы дымоудаления

-ремонт пожарной системы

-установка запорной арматуры противопожарной системы
	200
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.21
	Установка энергосберегающих светильников
	60шт
	01.10.12

	1.22
	Установка энергосберегающих ламп
	120шт
	01.11.12

	1.23
	Протяжка контактов
	600
	01.12.12

	1.24
	Ремонт контейнеров
	1шт
	01.05.12

	1.25
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	01.07.12


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___Шишкова103А________

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	ежеквартально

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	580
	До сентября

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	580
	ежеквартально

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	5м
	До августа

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	8м
	До августа

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	15шт
	До сентября

	1.9
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	20м
	До октября

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	70м
	До июля

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	30
	До мая

	1.12
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.13
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.14
	Покраска детского оборудования
	100м
	До мая

	1.15
	Ремонт отмостки
	50м2
	До ноября

	1.16
	Ремонт подъездов
	200м
	До ноября

	1.17
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.18
	Замена переходных дверей
	3шт
	До ноябрь

	1.19


	Противопожарные мероприятия:

проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы,

ремонт системы дымоудаления,

ремонт пожарной системы,

установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р
	

	1.20
	Установка энергосберегающих светильников
	17
	До октября

	1.21
	Установка энергосберегающих ламп
	34
	До октября

	1.22
	Ремонт щитовых
	500
	До ноября

	1.23
	Ремонт тротуарной плитки
	10м2
	До октября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__Шишкова 105а_

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	По мере требования

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	700
	До сентября

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	700
	ежеквартально

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	10м
	До августа

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	8м
	До августа

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	15шт
	До октября

	1.9
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	10
	До сентября

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	70м
	До октября

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	20м
	До мая

	1.12
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.13
	Установка турникета
	100м
	До сентября

	1.14
	Покраска детского оборудования
	200м
	До мая

	1.15
	Ремонт отмостки
	50м
	До сентября

	1.16
	Ремонт подъездов
	200м2
	До ноября

	1.17
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.18
	Замена переходных дверей
	2шт
	До ноября

	1.19
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.20
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.21
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.22
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р
	

	1.23
	Установка энергосберегающих светильников
	17
	До ноября

	1.24
	Установка энергосберегающих ламп
	34
	До ноября

	1.25
	Ремонт щитовых
	500
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__Шишкова 107А________________________

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	По мере требования

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	899
	До сентября

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	899
	До сентября

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	5м
	До августа

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	8м
	До августа

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	20шт
	До сентября

	1.9
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	50
	До ноября

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	70м
	До июля

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	30м
	До сентября

	1.12
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.13
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.14
	Покраска детского оборудования
	100м2
	До мая

	1.15
	Ремонт отмостки
	50м2
	До ноября

	1.16
	Ремонт подъездов
	200м2
	До ноября

	1.17
	Ремонт кровли
	
	

	1.18
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.19
	Замена переходных дверей
	5шт
	До ноября

	1.20
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.21
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.22
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.23
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. р.
	

	1.24
	Установка энергосберегающих светильников
	17
	До ноября

	1.25
	Установка энергосберегающих ламп
	34
	До ноября

	1.26
	Протяжка контактов
	500
	ноябрь


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__Шишкова 107__

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	1189
	До сентября

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	1189
	ежеквартально

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	3м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	6м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	20шт
	До сентября

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	50
	До ноября

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	120м
	До июля

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	30
	До сентября

	1.11
	Завоз песка
	50м3
	До мая

	1.12
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.13
	Ремонт отмостки
	220м
	До ноября

	1.14
	Ремонт подъездов
	300
	До ноября

	1.15
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.16
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.17
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.18
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.19
	Установка энергосберегающих светильников
	30
	До октября

	1.20
	Установка энергосберегающих ламп
	60
	До октября

	1.21
	
	300
	

	1.22
	Ремонт тротуарной плитки
	3м2
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д. №​__ Шишкова 105_

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	866м2
	До сентября

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	866м2
	ежеквартально

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	10м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	20шт
	До сентября

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	50
	До октября

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	130м
	До июля

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	40м
	До мая

	1.11
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.12
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6шт
	До сентября

	1.14
	Ремонт отмостки
	220м2
	До ноября

	1.15
	Ремонт подъездов
	400м
	До ноября

	1.16
	Укладка половой плитки
	20м2
	До ноября

	1.17
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.18
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.19
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.20
	Установка энергосберегающих светильников
	40
	До октября

	1.21
	Установка энергосберегающих ламп
	80
	До октября

	1.22
	Протяжка контактов
	400шт
	До ноября

	1.23
	Ремонт тротуарной плитки
	15м2
	До октября

	1.24
	Ремонт контейнеров
	3шт
	До мая

	1.25
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_ Шишкова 103_

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	По мере требования

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	1287
	До сентября

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	1287
	ежеквартально

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	10м
	До августа

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	30шт
	До сентября

	1.9
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	60
	До октября

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	180м
	До июля

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	50м
	До мая

	1.12
	Завоз грунта
	5м3
	До мая

	1.13
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.14
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.15
	Покраска детского оборудования
	120м2
	До мая

	1.16
	Покраска контейнерных площадок
	7шт
	До мая

	1.17
	Ремонт отмостки
	220м2
	До ноября

	1.18
	Ремонт подъездов
	400м
	До ноября

	1.19
	Ремонт кровли
	50м2
	До ноября

	1.20
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.21
	Замена переходных дверей
	2шт
	До ноября

	1.22
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.23
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.24
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.25
	Установка энергосберегающих светильников
	40
	До октября

	1.26
	Установка энергосберегающих ламп
	80
	До октября

	1.27
	Протяжка контактов
	400шт
	До ноября

	1.28
	Ремонт тротуарной плитки
	10м2
	До ноября

	1.29
	Ремонт контейнеров
	3шт
	До мая

	1.30
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1


	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__Шишкова 99__

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	Ежеквартально

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	634м
	До сентября

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	634м
	ежеквартально

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	5м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	30шт
	До сентября

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	50
	До октября

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	150м
	До июля

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	40м
	До мая

	1.11
	Посадка деревьев
	20
	До мая

	1.12
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.13
	Установка турникета
	150м
	До мая

	1.14
	Покраска детского оборудования
	100м2
	До мая

	1.15
	Покраска контейнерных площадок
	1
	До сентября

	1.16
	Ремонт отмостки
	100м2
	До ноября

	1.17
	Ремонт подъездов
	400м2
	До ноября

	1.18
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.19
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.20
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.21
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.22
	Установка энергосберегающих светильников
	50шт
	До октября

	1.23
	Установка энергосберегающих ламп
	100шт
	До октября

	1.24
	Протяжка контактов
	500шт
	До ноября

	1.25
	Ремонт тротуарной плитки
	10м2
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__101 Шишкова__

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	1549
	До сентября

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	1549
	ежеквартально

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	5м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	30шт
	До сентября

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	50
	До октября

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	180м
	До июля

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	40м
	До мая

	1.11
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.12
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.13
	Покраска детского оборудования
	180м2
	До мая

	1.14
	Ремонт отмостки
	250м2
	До ноября

	1.15
	Ремонт подъездов
	500м2
	До ноября

	1.16
	Ремонт кровли
	50м2
	До ноября

	1.17
	Укладка половой плитки
	10м
	До ноября

	1.18
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.19
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.20
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.21
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	До октября

	1.22
	Установка энергосберегающих ламп
	80шт
	До октября

	1.23
	Протяжка контактов
	400шт
	До ноября

	1.24
	Ремонт тротуарной плитки
	5м2
	До октября

	1.25
	Ремонт контейнеров
	2шт
	До мая

	1.26
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__101а по ул.Челюскинцев__

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	3923
	До сентября

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	3923
	ежеквартально

	1.4
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	До сентября

	1.5
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	20
	До октября

	1.6
	Прочистка канализации (профилактическая)
	120м
	До июля

	1.7
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	30
	До мая

	1.8
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.9
	Покраска детского оборудования
	30м2
	До мая

	1.10
	Покраска контейнерных площадок
	1
	До сентября

	1.11
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	2
	До июля

	1.12
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.13
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.14
	Противопожарные мероприятия:

-проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы,

-ремонт системы дымоудаления

-ремонт пожарной системы

-установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. р
	

	1.15
	Установка энергосберегающих светильников
	5
	До октября

	1.16
	Установка энергосберегающих ламп
	80
	До октября

	1.17
	Протяжка контактов
	900
	До ноября

	1.18
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___64ул. 20лет Октября__

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	ежеквартально

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	1001 м
	До сентября

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	1001 м
	ежеквартально

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	2м
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	2м
	До августа

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	20шт
	До сентября

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	70м/п
	До октября

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	90м
	До июля

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	70м/п
	До сентября

	1.11
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.12
	Покраска контейнерных площадок
	1
	До сентября

	1.13
	Ремонт отмостки
	120м
	До ноября

	1.14
	Ремонт подъездов
	1800
	До ноября

	1.15
	Ремонт кровли
	50м2
	До ноября

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.17
	Ремонт фасада
	90м2
	До ноября

	1.18
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	До октября

	1.19
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	До октября

	1.20
	Замена циркуляционного насоса ГВС,отопления
	1
	До октября

	1.21
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.22
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.23
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.24
	Установка энергосберегающих светильников
	48
	До октября

	1.25
	Установка энергосберегающих ламп
	96
	До октября

	1.26
	Протяжка контактов 
	1200
	До ноября

	1.27
	Ремонт контейнеров
	3
	До сентября

	1.28
	 Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__22 по ул.Кирова__

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	557 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	557 м 
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	10м
	До августа 

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	10м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	10шт
	До сентября

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	50м/п
	До октября

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	50м
	До июля

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	До сентября

	1.10
	Ремонт кровли
	100м2
	До ноября

	1.11
	Замена переходных дверей
	2шт
	До сентября

	1.12
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.13
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.14
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.15
	Противопожарные мероприятия
	300т. руб.
	

	1.16
	Установка энергосберегающих светильников
	26
	До октября

	1.17
	Установка энергосберегающих ламп
	52
	До октября

	1.18
	Протяжка контактов
	500
	До ноября

	1.19
	 Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1


	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_78 ул.20лет Октября_

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	634 м
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	634 м
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	20м
	До августа 

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	20м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	10м
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40
	До сентября

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	30м/п
	До октября

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	70м
	До июля

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	20м/п
	До сентября

	1.10
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.11
	Покраска детского оборудования
	50м2
	До мая

	1.12
	Покраска контейнерных площадок
	1
	До сентября

	1.13
	Ремонт подъездов
	1600м2
	До ноября

	1.14
	Укладка половой плитки
	10м2
	До декабря

	1.15
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.16
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июля

	1.17
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.18
	Установка энергосберегающих светильников
	24
	До октября

	1.19
	Установка энергосберегающих ламп
	48
	До октября

	1.20
	Протяжка контактов
	600
	До ноября

	1.21
	Ремонт контейнеров
	5
	До мая 

	1.22
	 Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1


	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__38б по ул.20лет Октября___

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	318 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	318 м 
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	3м
	До августа

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	3м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	5м
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	4шт
	До сентября

	1.7
	Прочистка канализации (профилактическая)
	80м
	До июля

	1.8
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	20м
	До мая

	1.9
	Установка турникета
	30м
	До мая

	1.10
	Покраска детского оборудования
	30м
	До мая

	1.11
	Ремонт цоколя
	50м2
	До ноября

	1.12
	Ремонт отмостки
	50м2
	До ноября

	1.13
	Ремонт подъездов
	1000м2
	До ноября

	1.14
	Укладка половой плитки
	10м2
	До ноября

	1.15
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	До октября

	1.16
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.17
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня 

	1.18
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.19
	Установка энергосберегающих светильников
	20
	До октября 

	1.20
	Установка энергосберегающих ламп
	40
	До октября



	1.21
	Протяжка контактов
	400
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК 

«Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__69 по ул.Челюскинцев__

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	724 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	724 м
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	5м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	5м
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	10шт
	До сентября

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	20м/п
	До октября

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	120м
	До июля

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	20м/п
	До сентября

	1.10
	Ремонт цоколя
	100м2
	До ноября

	1.11
	Укладка половой плитки
	50м2
	До ноября

	1.12
	Установка энергосберегающих светильников
	200
	До октября

	1.13
	Установка энергосберегающих ламп
	40
	До октября

	1.14
	Протяжка контактов
	300
	До ноября

	1.15
	Ремонт контейнеров
	1
	До мая

	1.16
	 Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1


	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_77 по ул.Челюскинцев__

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	405 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	405 м
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	5м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	5м
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	3шт
	До сентября

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	34м/п
	До октября

	1.8
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.9
	Установка турникета
	100м
	До мая

	1.10
	Покраска детского оборудования
	50м2
	До мая

	1.11
	Ремонт цоколя
	50м2
	До ноября

	1.12
	Укладка половой плитки
	50м2
	До ноября

	1.13
	Ремонт подъездов
	200м3
	До ноября

	1.14
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	До октября

	1.15
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	До июля

	1.16
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	До июня

	1.17
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.18
	Установка энергосберегающих светильников
	25
	До октября

	1.19
	Установка энергосберегающих ламп
	50
	До октября

	1.20
	Протяжка контактов
	500
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___88 по ул.Челюскенцев___

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	463 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	463 м 
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	5м
	До августа

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	10м
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	5м
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	20шт
	До сентебря

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	30м/п
	До октября

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	70м
	До июля

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	30м/п
	До сентября

	1.10
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.11
	Установка турникета
	50м
	До мая

	1.12
	Покраска детского оборудования
	50м3
	До мая

	1.13
	Ремонт цоколя
	50м2
	До сентября 

	1.14
	Ремонт подъездов
	100м2
	До сентября

	1.15
	Укладка половой плитки
	50м2
	До декабря

	1.16
	Установка энергосберегающих светильников
	21
	До октября

	1.17
	Установка энергосберегающих ламп
	42
	До октября

	1.18
	Протяжка контактов
	400
	До ноября


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___35 по ул.Краснозноменная___

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	767 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	767 м
	ежеквартально

	1.3
	Прочистка канализации (профилактическая)
	100м
	До июля

	1.4
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.5
	Покраска контейнерных площадок
	1
	До сентября

	1.6
	Установка энергосберегающих светильников
	10
	До октября

	1.7
	Установка энергосберегающих ламп
	20
	До октября

	1.8
	Протяжка контактов
	400
	До ноября

	1.9
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1


	До июля


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Воронежжилсервис»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___84А по ул.Челюскенцев__

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Опрессовка системы отопления
	528 м 
	До сентября

	1.2
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	528 м
	ежеквартально

	1.3
	Замена трубопроводов ГВС
	15
	До августа

	1.4
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	10
	До сентября

	1.5
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	12
	До сентября

	1.6
	Завоз песка
	5м3
	До мая

	1.7
	Покраска контейнерных площадок
	1
	До мая

	1.8
	Ремонт входных групп
	1
	До ноября

	1.9
	Ремонт фасада
	3м2
	До ноября

	1.10
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	До октября

	1.11
	Установка энергосберегающих ламп
	6
	До октября

	1.12
	Ремонт контейнеров
	1
	До мая 

	1.13
	 Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1
	До мая


