Жилищно-строительный кооператив «Дом»

За 5 месяцев 2012 года было проведено 5 заседаний правления, где решались различные вопросы, в том числе связанные с отчетом за проделанную работу ЖСК перед жителями многоквартирного дома №114/8 по ул. Ломоносова  за 2011 год, новыми тарифами на коммунальные услуги, утвержденными Управлением по регулированию тарифов Воронежской области на 2012 год; вопросами, связанными с содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома.

Проведена  1 конференции ЖСК «Дом», на которой был  утвержден отчет о проделанной работе за 2011 год, утверждена смета доходов-расходов на 2012 год и утверждены тарифы на коммунальные услуги, на содержание и текущий ремонт жилья, был рассмотрен и утвержден план работ, связанный с энергосбережением.
За 5 месяцев 2012 года проделана следующая работа по содержанию и текущему ремонту общего имущества д.№114/8:
- очистка чердаков дома (1360 кв.м) от птичьего помета и хлама;

- промывка теплового стояка 1 –ого подъезда;

- замена сливной металлической трубы;

- покупка и установка эл. мотора для подкачки горячей воды в подъезде №6;

- устранение провисания трубопровода воды и канализации в подвале дома в подъездах №1-№6;

- ремонт офисного помещения площадью 50,5 кв.м;
- ремонт части кровли дома площадью 500 кв.м и надстроек над лифтами площадью 61 кв.м;

- ремонт козырьков по периметру крыши металлическими листами;

- замена электроосвещения всех подъездов и лестничных клеток дома на более экономически эффективные кремневые лампы (окупаемость 7 месяцев);

- пробивка межэтажного перекрытия для устранения течи холодной воды;
устранение аварийных ситуаций канализации в подъездах №1, 4, 6;

- покраска скамеек, ограждений, палисадников, мусорных урн, аттракционов детской площадки, теннисного стола;

- завоз песка на детскую площадку;

сварка и ремонт входных групп в подвальные помещения подъездов;

- промывка системы отопления и ГВС;

- опрессовка системы отопления и ГВС с отчетом в управе Центрального районе города.
