# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа город Воронеж

# от 14.10.2021     № 1009

Перечень

работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 10

| № п/п | Наименование работ и (или) услуг | Объем (периодичность) выполнения работ и (или) оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным увлажнением | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | - |
| 2 | Очистка и влажная уборка мусорных камер и загрузочных клапанов |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | - |
|  | Влажное подметание пола мусороприемных камер | - |
|  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | - |
| 3 | Уборка придомовой территории (тротуар) |  |
|  | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 2 раза в неделю |
|  | Сдвижение и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости |
|  | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
|  | Очитска территории от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора на контейнерной площадке | ежедневно |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| 4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (стен, фундаментов, фасадов и т.д.) |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) приямков | по мере необходимости |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | по мере необходимости |
|  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | по мере необходимости |
|  | Восстановление козырьков | по мере необходимости |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш |  |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | по мере необходимости |
|  | Осмотр всех элементов кровли | по мере необходимости |
| 6 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, оконных и дверных заполнений помещений |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
|  | Ремонт дверных коробок | по мере необходимости |
| 7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 раз в месяц |
|  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
|  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины | 1 раз в год |
|  | Ремонт прибора учета | по мере необходимости |
|  | Опломбировка ОДПУ | 1 раз в год |
|  | Замена прибора учета | 1 раз в 12 лет |
|  | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей и указаниям руководителя, специалистов | по заявкам жителей и указаниям руководителя |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
|  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | по договору |
| 10 | Услуги расчетного центра | по договору |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
|  | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | по договору 2 раза в год |
| 12 | Аварийное обслуживание и диспетчерские услуги | ежедневно с 18 ч. до 9 ч., в праздничные и выходные дни - по договору |
| 13 | Дератизация, дезинсекция подвала | по заявкам |
| 14 | Техническое обслуживание лифтов | - |
| 15 | Техосвидетельствование лифтов | - |
| 16 | Коммунальный ресурс на СОИ, электроэнергия |  |
| 17 | Коммунальный ресурс на СОИ, холодная вода |  |
| 18 | Коммунальный ресурс на СОИ, горячая вода |  |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                              Д.В. Соломаха