1

	№

п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения

(2022 год)
	Исполнитель

	«1.9
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, замена пароводяного подогревателя ПП-1-53-7-IV №1 на аналогичный 
	05.07–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.10
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, выполнение строительно-монтажных работ по замене сетевого насосного агрегата
	05.07–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.11
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, реконструкция участка тепловой сети с перекладкой трубопроводов L= 45 пог.м 2Ду500мм на 2Ду700мм
	05.07–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»».


