Приложение № 5

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

«Обеспечение коммунальными услугами

населения городского округа город Воронеж»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Обоснование (ТЕР-2001 Воронежской области ред. 2014 с изменениями И1(3)) | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость СМР в текущих ценах (1 кв. 2017 г. индекс к СМР=7,18) (с НДС 18%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разборка покрытий и оснований |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 куб. м конструкций | 0,01 | 59,00 |
| 2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 куб. м конструкций | 0,01 | 796,50 |
| 3 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  | 100 куб. м конструкций | 0,01 | 263,14 |
| 4 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 100 м | 0,01 | 169,92 |
| 5 | ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 0,01 | 109,74 |
| 6 | ТЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 кв. м |  | 100 куб. м сборных железобетонных плит | 0,01 | 346,92 |
| 7 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  | 100 куб. м конструкций | 0,01 | 304,44 |
| 8 | ТЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |  | 1000 кв. м покрытия | 0,001 | 34,22 |
| 9 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических |  | 1000 кв. м | 0,001 | 16,52 |
| 10 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 100 м | 0,01 | 212,40 |
| 11 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 кв. м основания | 0,01 | 25,96 |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 куб. м, группа грунтов: 1 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 25,96 |
| 13 | ТЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 куб. м, группа грунтов: 2 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 34,22 |
| 14 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) куб. м, группа грунтов: 1 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 25,96 |
| 15 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) куб. м, группа грунтов: 2 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 25,96 |
| 16 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 куб. м, группа грунтов: 1 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 50,74 |
| 17 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 куб. м, группа грунтов 2 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 59,00 |
| 18 | ТЕР01-01-022-22 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 куб. м, группа грунтов: 1 |  | 1000 куб. м грунта | 0,001 | 34,22 |
| 19 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 100 куб. м грунта | 0,01 | 160,48 |
| 20 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 куб. м грунта | 0,01 | 202,96 |
| 21 | ТЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов: 1 |  | 100 куб. м грунта | 0,01 | 237,18 |
| 22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 куб. м грунта | 0,01 | 109,74 |
| Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 куб. м бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 4 058,02 |
| 24 | ТЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 100 т смеси | 0,01 | 3 125,82 |
| 25 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 куб. м материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 228,92 |
| 26 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 куб. м материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 356,36 |
| 27 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/кв. см): однослойных |  | 1000 кв. м основания | 0,001 | 228,92 |
| 28 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 или исключать из них |  | 1000 кв. м основания | 0,001 | 16,52 |
| 29 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/кв. см): однослойных |  | 1000 кв. м основания | 0,001 | 304,44 |
| 30 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 или исключать из них |  | 1000 кв. м основания | 0,001 | 16,52 |
| 31 | ТЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  | 100 м шва | 0,01 | 364,62 |
| 32 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/куб. м |  | 1000 кв. м покрытия | 0,001 | 372,88 |
| 33 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01 или исключать из нее |  | 1000 кв. м покрытия | 0,001 | 42,48 |
| 34 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 1 | 16 580,18 |
| 35 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  | 100 кв. м покрытия | 0,01 | 245,44 |
| 36 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  | 100 кв. м покрытия | 0,01 | 34,22 |
| 37 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  | 100 кв. м дорожек и тротуаров | 0,01 | 296,18 |
| 38 | ТЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 кв. м: 55 шт. |  | 10 кв. м | 0,1 | 322,14 |
| 39 | ТЕРр68-10-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  | 100 т смеси | 0,01 | 4 252,72 |
| 40 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 0,01 | 449,58 |
| Устройство освещения |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  | 1 т опор | 1 | 88 062,22 |
| 42 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  | 1 опора | 1 | 2 008,36 |
| 43 | ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  | 1 ответвление | 1 | 1 041,94 |
| 44 | ТЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  | 1 ответвление | 1 | 1 880,92 |
| 45 | ТЕР33-04-014-01 | Установка светильников: с лампами накаливания |  | 1 светильник | 1 | 304,44 |
| 46 | ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м | 0,001 | 84,96 |
| 47 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  | 1 опора | 1 | 796,50 |
| 48 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  | 100 м кабеля | 0,01 | 76,70 |
| 49 | ТЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 кв. мм, количество жил до 4 |  | 1 шт. | 1 | 84,96 |
| 50 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 кв. мм |  | 1 шт. | 1 | 253,70 |
| 51 | ТЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  | 1 шт. | 1 | 271,40 |
| 52 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  | 1 шт. | 1 | 2 126,36 |
| 53 | ТЕРм08-02-363-02 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 |  | 1 шт. | 1 | 2 618,42 |
| 54 | ТЕРм08-02-369-01 | Светильник, устанавливаемый вне зданий, с лампами: накаливания |  | 1 шт. | 1 | 932,20 |
| 55 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий, с лампами: ртутными |  | 1 шт. | 1 | 1 110,38 |
| 56 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв. мм |  | 100 м | 0,01 | 25,96 |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  | 1 т | 1 | 100 991,48 |
| 58 | ТЕР06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных |  | 100 куб. м бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 5 387,88 |
| 59 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  | 1 т конструкций | 1 | 7 209,80 |
| 60 | ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  | 100 кв. м изолируемой поверхности | 0,01 | 457,84 |
| 61 | ТЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная |  | 100 кв. м окрашиваемой поверхности | 0,01 | 59,00 |
| 62 | ТЕР27-09-001-08 | Демонтаж металлических пешеходных ограждений |  | 100 м | 0,01 | 76,70 |
| 63 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений |  | 100 м | 0,01 | 178,18 |
| 64 | ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 100 кв. м перегородок | 0,01 | 313,88 |
| 65 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер |  | 1 люк | 1 | 5 914,16 |
| Погрузка и перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 1 | 346,92 |
| 67 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  | 1 т груза | 1 | 143,96 |
| 68 | ТССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 25,96 |
| 69 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 34,22 |
| 70 | ТССЦпг-03-21-01-004 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 42,48 |
| 71 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 50,74 |
| 72 | ТССЦпг-03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 59,00 |
| 73 | ТССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 67,26 |
| 74 | ТССЦпг-03-21-01-012 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза |  | 1 т груза | 1 | 93,22 |
| Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТССЦ-101-4960 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 |  | т | 1 | 13 912,20 |
| 76 | ТССЦ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм |  | т | 1 | 43 835,82 |
| 77 | ТССЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 куб. м/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 1 | 449,58 |
| 78 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В 22,5 (М300), объем 0,016 куб. м (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 1 | 160,48 |
| 79 | ТССЦ-407-0014 | Земля растительная |  | куб. м | 1 | 966,42 |
| 80 | ТССЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | куб. м | 1 | 1 990,66 |
| 81 | ТССЦ-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1000, фракция 20-40 мм |  | куб. м | 1 | 1 473,82 |
| 82 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  | куб. м | 1 | 660,80 |
| 83 | ТССЦ-408-0392 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм |  | куб. м | 1 | 1 092,68 |
| 84 | ТССЦ-408-0393 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм |  | куб. м | 1 | 838,98 |
| 85 | ТССЦ-410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В |  | т | 1 | 3 770,10 |
| 86 | ТССЦ-410-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г |  | т | 1 | 2 507,50 |
| 87 | ТССЦ-414-0249 | Спирея |  | шт. | 1 | 93,22 |
| Материалы и изделия (прайс-листы поставщиков) |  |  |  |  |  |  |
| Детское уличное игровое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Цена поставщика | Скамейка металлическая С-3/3 |  | шт. | 1 | 10 441,00 |
| 89 | Цена поставщика | Скамейка металлическая С-2/3 |  | шт. | 1 | 12 437,00 |
| 90 | Цена поставщика | Скамейка металлическая С-1/1 |  | шт. | 1 | 11 204,00 |
| 91 | Цена поставщика | Скамейка металлическая с ножками С-5 |  | шт. | 1 | 11 496,00 |
| 92 | Цена поставщика | Урна бетонная квадратная У-195 |  | шт. | 1 | 5 358,00 |
| 93 | Цена поставщика | Урна бетонная квадратная У-48 |  | шт. | 1 | 5 358,00 |
| 94 | Цена поставщика | Игровой-комплекс «Бизнес» МГ-5Б |  | шт. | 1 | 263 487,00 |
| 95 | Цена поставщика | Игровой-комплекс «Паровозик» МГМ-315/1 |  | шт. | 1 | 170 697,00 |
| 96 | Цена поставщика | Игровой комплекс Г-306 |  | шт. | 1 | 211 955,00 |
| 97 | Цена поставщика | Игровой комплекс Г-605 |  | шт. | 1 | 288 379,00 |
| 98 | Цена поставщика | Игровой комплекс Г-522 |  | шт. | 1 | 208 272,00 |
| 99 | Цена поставщика | Игровой комплекс Г-40 Ск. |  | шт. | 1 | 413 103,00 |
| 100 | Цена поставщика | Качалка на пружине (одинарная фигура) МК-21н |  | шт. | 1 | 19 404,00 |
| 101 | Цена поставщика | Дельфин-попрыгунчик KPL106-0411 |  | шт. | 1 | 23 529,00 |
| 102 | Цена поставщика | Качалка на пружинах МК-21/2 |  | шт. | 1 | 36 972,00 |
| 103 | Цена поставщика | Качалка-балансир МК-8/1 |  | шт. | 1 | 20 614,00 |
| 104 | Цена поставщика | Качалка-балансир МК-20 |  | шт. | 1 | 16 694,00 |
| 105 | Цена поставщика | Горка отдельно стоящая «Бизнес» Г-1 Б |  | шт. | 1 | 78 245,00 |
| 106 | Цена поставщика | Горка отдельно стоящая «Бизнес» Г-2 Б |  | шт. | 1 | 68 342,00 |
| 107 | Цена поставщика | Игровой комплекс Г-534 |  | шт. | 1 | 131 082,00 |
| 108 | Цена поставщика | Качели, Н=2,0 м, металл KSW90001-0909 |  | шт. | 1 | 52 050,00 |
| 109 | Цена поставщика | Качели, Н=2,0 м, металл KSW90020-0909 |  | шт. | 1 | 105 319,00 |
| 110 | Цена поставщика | Качели, Н=2,5 м, металл КSW90045-0909 |  | шт. | 1 | 176 003,00 |
| 111 | Цена поставщика | Песочный дворик «Ромашка» ПЕ-52/1 |  | шт. | 1 | 31 818,00 |
| 112 | Цена поставщика | Песочница П-1 |  | шт. | 1 | 29 129,00 |
| 113 | Цена поставщика | Песочница (1,5х1,5) П-01 д |  | шт. | 1 | 12 100,00 |
| 114 | Цена поставщика | Карусель К-5 |  | шт. | 1 | 54 516,00 |
| 115 | Цена поставщика | Карусель МК-27 |  | шт. | 1 | 62 314,00 |
| 116 | Цена поставщика | Карусель К-24 |  | шт. | 1 | 48 758,00 |
| 117 | Цена поставщика | Спортивный комплекс Т-7/2 д |  | шт. | 1 | 75 847,00 |
| 118 | Цена поставщика | Спортивный комплекс Т-90 |  | шт. | 1 | 170 181,00 |
| 119 | Цена поставщика | Спортивный комплекс Т-91 |  | шт. | 1 | 125 367,00 |
| 120 | Цена поставщика | Спортивный комплекс Т-68 д |  | шт. | 1 | 94 872,00 |
| 121 | Цена поставщика | Спортивный комплекс Т-133 |  | шт. | 1 | 102 849,00 |
| 122 | Цена поставщика | Спортивный комплекс ТМ-26д |  | шт. | 1 | 158 104,00 |
| 123 | Цена поставщика | Спортивный комплекс КСМ-28 |  | шт. | 1 | 326 643,00 |
| 124 | Цена поставщика | Ворота футбольные (с сеткой) И-2 малые |  | шт. | 1 | 39 084,00 |
| 125 | Цена поставщика | Вертушка-чаша, красный ELE400024-3717E |  | шт. | 1 | 25 445,00 |
| Материалы для устройства освещения |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Цена поставщика | Провод СИП-4 2х16 |  | м | 1 | 29,21 |
| 127 | Цена поставщика | Провод СИП-4 4х16 |  | м | 1 | 72,66 |
| 128 | Цена поставщика | Стойка железобетонная СВ 95 |  | шт. | 1 | 8 326,15 |
| 129 | Цена поставщика | Кабель силовой АВВГп 2х2,5 ТРТС |  | м | 1 | 16,93 |
| 130 | Цена поставщика | Зажим прокалывающий ТТD 151 AFJ2TA (м.25-95) Sicame |  | шт. | 1 | 137,49 |
| 131 | Цена поставщика | Зажим ответвительный OP 6 M |  | шт. | 1 | 91,90 |
| 132 | Цена поставщика | Светильник ЖКУ-16-100-001 со стеклом IP54 |  | шт. | 1 | 3 543,23 |
| 133 | Цена поставщика | Лампа натриевая ДНаТ 100 Вт SON-T E40 (PHILIPS Lighting) |  | шт. | 1 | 362,14 |
| 134 | Цена поставщика | Лампа ДНАТ CYTI 100 Вт (302) |  | шт. | 1 | 392,00 |
| 135 | Цена поставщика | Кронштейн однорожковый |  | шт. | 1 | 3 245,00 |
| 136 | Цена поставщика | Кронштейн двухрожковый |  | шт. | 1 | 5 192,00 |
| 137 | Цена поставщика | Стойка металлическая двухрожковая |  | шт. | 1 | 12 980,00 |
| 138 | Цена поставщика | Стойка металлическая однорожковая |  | шт. | 1 | 9 735,00 |
| 139 | Цена поставщика | Зажим ответвительный Р 3х95 |  | шт. | 1 | 66,67 |
| 140 | Цена поставщика | Провод СИП 3х25+1х35 |  | м | 1 | 102,37 |
| Разное |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Цена поставщика | Ограждение |  | м | 1 | 1 126,00 |
| 142 | Цена поставщика | «Брусчатка» Б6 200*100*60 Серая |  | кв. м | 1 | 450,00 |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                       	Д.В. Соломаха