PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 19.05.2022     № 425
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№

п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения

(2022 год)
	Исполнитель

	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Ленинский район

	1.1
	Котельная по ул. Матросова, 145, замена подпиточного насосного агрегата на аналогичный 
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.2
	ЦТП-42 по ул. Краснознаменная, 171ц, замена насосного агрегата подмеса сетевой воды на аналогичный
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.3
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, ремонт ввода тепловой сети от ТК-1/17б к ж.д.
по ул. Плехановская, 21, 2Д89, L=75 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.4
	Котельная по ул. 40 лет Октября, 1, ремонт ввода тепловой сети к ж.д.
по ул. Плехановская, 19, 2Д57, L=52 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.5
	Котельная по ул. Краснознаменная, 151а, ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-42, 2Д219, L=84 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.6
	Котельная по ул. Краснознаменная, 151а, ремонт ввода тепловой сети от ТК-65 до ж.д.
по ул. Чапаева, 126, 2Д133, Д89, Д57, L=28 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.7
	Котельная по ул. Краснознаменная, 151а, ремонт ввода тепловой сети от ТК-62 до ж.д.
по ул. Чапаева, 114, 2Д89, Д89, Д57, L=25 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.8
	Ремонт строительных конструкций ЦТП от котельной по ул. Краснознаменная, 151а
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Советский район

	2.1
	Котельная по ул. 9 Января, 149к, ремонт ввода тепловой сети от ТК-14 к ж.д.
по ул. 9 Января, 185, 2Д57, L=19 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.2
	Котельная по ул. 9 Января, 149к, ремонт ввода тепловой сети от ТК-26 к ж.д.
по ул. 9 Января, 191, 2Д57, L=10 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Центральный район

	3.1
	Котельная по ул. Никитинская, 27, замена котлов №1 и №2 на КТС-2
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.2
	Котельная по ул. Фридриха Энгельса, 4б, от ТК-4 на ввод №2 ж.д. по ул. Кольцовская, 2, 2Д108, L=9 пог.м, 2Д89, L=9 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети

	1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный)

	1.1
	Ремонт участка от ТК-1/12а до ТК-1/13, L=75 м, 2Д426 мм, в районе ж.д. по ул. Героев Стратосферы, 22а
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Ремонт участка от ЦТП-34 до ТК-17/20/2, L=90 м, 2Дн159 мм, в районе ж.д.
по ул. Ленинградская, 106б
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Ремонт участка отТК-3/34/6 до ТК-3/34/8, L=180 м, 2Д159 мм, в районе ж.д.
по пр-кту Ленинский, 104/1
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.4
	Ремонт участка от ТК-3/39/7 до ТК-3/39/8, L=197м, 2Д219 мм, в районе ж.д.
по ул. Димитрова, 27
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.5
	Замена участка надземной прокладки теплотрассы №8 со стороны ТЭЦ-1 от опоры №93 до опоры №112 в сторону ТК-8/2, 2Ду700 мм, протяженность – 247,0 пог.м в 2-трубном исчислении, в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)

	2.1
	Ремонт участка от ТК-9/3/5 до ТК-9/3/10, L=93 м, 2Д133 мм, в районе ж.д. по ул. Героев Сибиряков, 55
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Ремонт от замененного участка от ТК-10/7 в сторону ТК-10/20, L=35 м, 2Д426 мм,
по ул. Героев Сибиряков
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Ремонт участка от ЦТП-12 до ТК-10/39, L=160 м, 2Д159 мм, в районе ж.д.

по ул. Кривошеина, 66
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский)

	3.1
	Замена запорной арматуры в ТК-15/1, 2Ду800, по пр-ду Ясный
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Ремонт участка теплотрассы №6 от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/25д, L=204 м, 2Д159 мм, в районе ж.д. по пр-кту Московский
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Ремонт участка от ТК-13/10 до ТК-13/11, L=145м, 2Д219 мм, в районе ж.д. по ул. 9 Января, 280
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Реконструкция участка теплотрассы №6 от ТК-6/23/7 до ТК-6/23/7-1 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм, протяженность – 64 пог.м по каналу, в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	Реконструкция участка теплотрассы №6 от ТК-14/4 до ТК-6/11 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм, протяженность – 176,0 пог.м по каналу
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)

	4.1
	Ремонт участка теплотрассы №4 от виадука в сторону ТК-4/5/3, L=135м, 2Д630 мм,
по ул. 20-летия Октября
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Ремонт участка от ТК-4/2/6а до ТК-4/2/6б, L=58 м, 2Д159 мм, в районе ж.д.
по ул. Челюскинцев, 86 
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Ремонт участка от ТК-7/5/11 до ТК-7/5/11а, L=49 м, 2Д15 9мм, в районе ж.д.

по ул. Плехановская,8
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.4
	Ремонт участка от ТК-7/10 до ТК-7/12, L=83 м, 2Д325 мм, в районе ж.д.

по ул. 25 Октября, 33
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.5
	Реконструкция участка теплотрассы №4 от ТК-4/20а до ТК-4/21а с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400 мм на 2Ду600 мм, протяженность – 165 пог. м по каналу, в районе здания по ул. 20-летия Октября, 84
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети

	1
	Советский эксплуатационный район

	1.1
	Котельная по ул. Курчатова, 24б, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от К3 до К5 у ж.д. по ул. Теплоэнергетиков, 9, 3Д159Д108, L=45 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-5 в сторону ТК-4 у ж.д. по ул. Краснозведная, 8, 10, 2Д530, L= 100 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 у ж.д. по ул. Южно-Моравская, 50/5, 2Д273, L=121 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Коминтерновский эксплуатационный район

	2.1
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от УЗ-1 в сторону ТК-33, 2Д530, L=90 пог.м 
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-33 в сторону ТК-34 (по территории ПГЭСК «Северный-3»), 2Д530, L=136 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Железнодорожный эксплуатационный район

	3.1
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка распределительной тепловой сети от ТК-21 до ТК-38 у ж.д. по ул. Остужева, 3, 2Д273,
L=93 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-6 до ТК-8 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 172, 2Д426, L=100 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка распределительной тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 у здания по пр-кту Ленинский, 174б, 2Д219, L=30 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-22 до ТК-31 у ж.д. по ул. Минская, 23, 2Д133Д108Д89, L=46 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 62, 2Д426, L=100 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.6
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-14 до ТК-15 у ж.д. по ул. Артамонова, 38а, 2Д377, L=160 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.7
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, техническое перевооружение участка распределительной тепловой сети от ТК-1/1 до ТК-1/3 у ж.д. по ул. Маршала Одинцова, 17, 2Д219Д159Д108, L=34 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.8
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-22 до ТК-25 у здания по ул. Богдана Хмельницкого, 34, 2Д325, L=228 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Левобережный эксплуатационный район

	4.1
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение ввода тепловой сети в ЦТП по ул. Волгоградская, 47 от ТК-7 у ж.д. по ул. Баррикадная, 26, 2Д159, L=152 пог.м
	11.05-31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-1/4 до ТК-1/3 и от ТК-1/3 до новой тепловой камеры у ж.д. по                  ул. Баррикадная, 13, Д159Д89, L=296 пог.м
	11.05-31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от новой тепловой камеры у ж.д. по ул. Баррикадная, 13 до ТК-1/5 у ж.д.

по ул. Баррикадная, 13, 3Д159Д89, L=120 пог.м
	11.05-31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5
	Центральный эксплуатационный район

	5.1
	Котельная по ул. Манежная Большая, 13, техническое перевооружение ввода тепловой сети от здания травматологической больницы по ул. Манежная Большая, 13 до ж.д.

по ул. Манежная Большая, 14, 2Д57, L=18 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.2
	Котельная по ул. Пушкинская, 4к, техническое перевооружение ввода тепловой сети

от ТК-15 до ж.д. по ул. Средне-Московская, 8, 2Д108, L=52 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.3
	Котельная по ул. Пушкинская, 4к, техническое перевооружение ввода тепловой сети

от ТК-15 до ж.д. по ул. Фридриха Энгельса, 37, 2Д108, L=37 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.4
	Котельная по ул. 3 Интернационала, 2к, техническое перевооружение распределительной тепловой сети от УТ-2 до ТК-13 у ж.д. по ул. Средне-Московская, 88, 2Д219, L=62 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.5
	Котельная по ул. Березовая роща, 34к, техническое перевооружение распределительной тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 у ж.д. по ул. Березовая роща, 32, 2Д108Д89Д57,

L=75 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6
	Ленинский эксплуатационный район

	6.1
	Котельная по ул. Кривошеина, 1к, техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-6 до ТК-16 у ж.д. по ул. 30-летия Октября, 56, 2Д159Д108Д76,

L=220 пог.м
	11.05-31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Котельная по ул. Ипподромная, 18к

	1.1
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на
коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.2
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей, замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.3
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.4
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.5
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.6
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.7
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.8
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.9
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов, гидравлические испытания на прочность и их частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная по пр-кту Труда, 12к

	2.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.4
	Текущий ремонт газового оборудования (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.10
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов, гидравлические испытания на прочность и их частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная по ул. Ломоносова, 114л

	3.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляциии состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.10
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов, гидравлические испытания на прочность и их частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Котельная по ул. Иркутская, 5к

	4.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.10
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов, гидравлические испытания на прочность и их частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	Котельная по ул. Независимости, 55п

	5.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.9
	Текущий ремонт электрооборудования (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6
	Котельная по ул. Республиканская, 74к

	6.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.9
	Текущий ремонт электрооборудования (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7
	Котельная по пр-кту Революции, 9а

	7.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7.9
	Текущий ремонт электрооборудования (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8
	Котельная по пер. Здоровья, 88а

	8.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8.9
	Текущий ремонт электрооборудования (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9
	Котельная по ул. Машиностроителей, 82

	9.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9.9
	Текущий ремонт электрооборудования (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10
	Котельная по ул. 9 Января, 131

	10.1
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.2
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.3
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.4
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.5
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена не пригодных к ремонту элементов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.6
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколя; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.7
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налетов)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.8
	Текущий ремонт электрооборудования (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10.9
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	ООО «Тепловые коммуникации»

	1
	Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 №1 котельной по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 №2 котельной по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 №3 котельной по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Текущий ремонт дутьевого вентилятора ВДН котла ПТВМ №1 котельной

по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5
	Текущий ремонт дутьевого вентилятора ВДН котла ПТВМ №2 котельной

по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Замена участка подпиточного трубопровода тепловой сети котельной по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	7
	Чистка бункера мокрого хранения соли №1 по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	8
	Чистка фильтра-грязевика обратного трубопровода тепловой сети по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	9
	Замена участка трубопровода ХВО по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	АО КБХА

	1
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-146 до ТК-147 в районе ж.д. по ул. Моисеева, 49, Д150, L=70 пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	2
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-45а до ТК-46, от ТК-46 до ТК-47 в районе ж.д. по ул. Депутатская, 11, Д400, L=158 пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	3
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-42 до ТК-43 в районе ж.д. по ул. Депутатская, 12, Д400, L=70пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	4
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-60 в районе ж.д. по ул. Карла Либкнехта, 72, Д150, L=42пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	5
	Ремонт котельного оборудования котельной по ул. Ворошилова, 22
	11.05–31.08
	АО КБХА

	6
	Ремонт котлов ПТВМ-50 котельной по ул. Ворошилова, 22
	11.05–31.08
	АО КБХА

	ООО «Теплодар»

	1
	Текущий ремонт котлоагрегатов №2, №3, №4, №5 котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	2
	Текущий ремонт газового оборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	3
	Текущий ремонт электрооборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 и ЦТП
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	4
	Текущий ремонт теплоподогревателя горячего водоснабжения котельной

по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	5
	Текущий ремонт насосного оборудования системы горячего водоснабжения котельной

по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	6
	Текущий ремонт оборудования химводоподготовки котельной

по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	7
	Замена запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения в ЦТП и тепловых камерах от котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	8
	Ремонт КИПиА котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11, систем отопления и горячего водоснабжения
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	ООО «Жилищник»

	1
	Промывка котлов ДЕВ 10-114 ГМ №2, ДЕВ 10-114 ГМ №3
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	2
	Осмотр, ремонт обмуровки котов ДЕВ 10-114 ГМ №2, ДЕВ 10-114 ГМ №3
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	3
	Осмотр, ревизия, технический осмотр дутьевых вентиляторов ВДН-10
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	4
	Осмотр, ремонт, ревизия и ТО, смазка, балансировка дымососов ДН-11,5
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	5
	Ремонт, ревизия запорно-регулирующей арматуры котлов №2, №3
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	6
	Промывка, прочистка, ревизия экономайзеров
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	7
	Гидравлические испытания водоподогревателей
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	ООО «Энерговид»

	1
	Ремонт системы горячего водоснабжения (замена спускников и резьб в ТК-4 в сторону ж.д. по ул. Электровозная, 8, монтаж секущих затворов в ТК-4 в сторону ТК-5, Ду200, Ду150)
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	2
	Поверка приборов учета и контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	3
	Ремонт и подготовка к поверке газосигнализаторов в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	4
	Производство электроизмерительных работ в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	5
	Ревизия и ремонт запорной и дренажной арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4, ревизия щитков контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	6
	Текущий ремонт котла LPPL-6 К-4, с заменой 25 труб Ду60
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	7
	Замена трубопроводов отопления от ТК-3А до ж.д. по ул. Богатырская, 36, L=95 пог.м, 2Ду108
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	8
	Замена трубопроводов ГВС от ТК-3А до ж.д. по ул. Богатырская, 36, L=95 пог.м, Ду89, Ду57
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	9
	Замена трубопроводов отопления от ТК-6 до ТК-7, L=30 пог.м, 2Ду100
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	10
	Замена трубопроводов ГВС от ТК-6 до ТК-7, L=30 пог.м, Ду100, Ду80
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	11
	Монтаж тепловых камер ТК-8А иТК-8Б на магистральной теплотрассе от площадки «Видеофон» 
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	ООО «ТеплоЭконом»

	1
	Котельная по ул. Сельская, 2к

	1.1
	Текущий ремонт 4 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	1.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	1.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2
	Котельная по ул. Федора Тютчева, 95к

	2.1
	Текущий ремонт 3 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3
	Котельная по ул. Миронова, 39

	3.1
	Текущий ремонт 4 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	4
	Котельная по ул. Екатерины Зеленко, 22к

	4.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	4.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	4.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	5
	Котельная по ул. Помяловского, 40 

	5.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов, насосов ГВС
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	5.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	6
	Котельная по пр-кту Ленинский, 221

	6.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов, насосов ГВС и насосов греющего контура
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	6.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	7
	Котельная по ул. Рокоссовского, 45

	7.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	7.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	8
	Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 82

	8.1
	Текущий ремонт 6 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов, насосов ГВС
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	8.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	9
	Котельная по ул. Витрука, 15

	9.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	ООО «ЭлектронЭнерго»

	1
	Текущий ремонт запорной арматуры водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов. Текущий ремонт технологических линий: трубопроводов исходной, подпиточной, химочищенной воды
	11.05–31.08
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	ЮВ ДТВ территориальный участок

	1
	Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной по ул. Еремеева, 5
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	2
	Поверка контрольно-измерительных приборов котельной по ул. Еремеева, 5
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	3
	Ремонт запорной арматуры ХВО котельной по ул. Еремеева, 5
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	4
	Ремонт насосов котельной по ул. Еремеева, 5
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	5
	Ревизия электрооборудования и автоматики безопасности котлов ДКВР – 2,5/13 ст. №1-2 котельной по пр-кту Революции, 18
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	6
	Поверка контрольно-измерительных приборов котельной по пр-кту Революции, 18
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	7
	Ревизия электрооборудования и автоматики безопасности котлов и регулирования водогрейных котлов ст. №1-3 котельной по пр-кту Революции, 18
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	8
	Поверка дымоходов и газоходов котельной по пр-кту Революции, 18
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	9
	Ревизия и ремонт сетевых насосов, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной

по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	10
	Ремонт арматуры на паровых котлах, насосах котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	11
	Внутренний и наружный осмотры, гидравлическое испытание котлов ДЕ-6,5-14ГМО №1-3 котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	12
	Проверка дымоходов и газоходов котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	13
	Ревизия направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов №1-3 и дымососов №1-3 котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	14
	Ревизия и настройка контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов ДЕ-6,5-14ГМО котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	15
	Поверка контрольно-измерительных приборов котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	16
	Ревизия электрооборудования и автоматики безопасности котельной по пер. Здоровья, 2
	11.05–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	ООО «Святогор»

	1
	Установка запорной арматуры, ДУ300мм, котла №3 КВГМ-50 в котельной
по ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	2
	Ремонт запорной арматуры котла №4 КВГМ-50 в котельной по ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	3
	Монтаж вентилятора ВДН-12,5 котла №4 КВГМ-50 в котельной по ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	4
	Ремонт запорной арматуры фильтров в котельной по ул. Урывского, 8, ДУ32 – 15 шт., Ду40 – 2 шт., Ду50 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	5
	Ремонт трубопровода в узле УТ-8, Ду400 – 4 пог.м, Ду300 – 2,5 пог.м, по ул. Рижская
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	6
	Ревизия и ремонт запорной арматуры Ду300 в тепловом узле УТ-4 по ул. Урывского
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	7
	Покраска и утепление трубопровода в котельной по ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	8
	Обслуживание и ремонт сетевых насосов Д-1250, Д-800, замена сетевого насоса Д-600 в котельной по ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	9
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры в ЦТП-56 по ул. Димитрова, 155, Ду150, Ду200
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	10
	Промывка и ремонт пластинчатых теплообменников типа «Ридан» в ЦТП-56

по ул. Димитрова, 155
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	11
	Ремонт кровли здания ЦТП-56 по ул. Димитрова, 155
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	12
	Ремонт и промывка пластинчатых теплообменников типа «Сондекс», установка дополнительных пластин в ЦТП-58 по ул. Рижская, 8а
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	13
	Ремонт изоляции трубопроводов ГВС от ЦТП-58 по ул. Рижская, 8а
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	ООО «Теплосбыт»

	1
	Котельная по ул. Тепличная, 8к

	1.1
	Ревизия систем газопотребления котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.2
	Ревизия и ТО газовых горелок котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.8
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.9
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.10
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.11
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.12
	Монтаж ЧП и автоматики управления на сетевых насосах 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.13
	Ревизия и промывка приборов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.14
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2
	Котельная по ул. Березовая роща, 24/1

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.5
	Ремонт системы ХВС 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.11
	Ревизия ХВО котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.12
	Ревизия системы пожарной сигнализации 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.13
	Ревизия аварийного освещения 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.14
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.15
	Ремонт трубопроводов ГВС 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.16
	Реконструкция взрывного проема 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.17
	Реконструкция взрывных клапанов на дымовых трубах 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.18
	Ремонт кровли, 30 кв.м 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3
	Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 223

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной, ремонт котла 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.2
	Испытание оборудования на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.5
	Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ, поверка узла учета воды
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4
	Котельная по ул. Артамонова, 22в

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик температуры ТМТ-15-2 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.11
	Замена запорной арматуры – затворы ДУ-50 – 2 шт., замена шаровых кранов на теплообменниках Ду-15 – 8 шт. 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.12
	Замена термоманометров на теплообменниках – 8 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5
	Котельная по ул. Тепличная, 6к

	5.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.7
	Ревизия установки ХВО 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.8
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.9
	Замена обвязки котловых насосов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.10
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.11
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.12
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.13
	Капитальный ремонт общекотловой автоматики с заменой шкафа общекотловой автоматики 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.14
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.15
	Ремонт плиточного покрытия пола 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.16
	Ремонт фасадов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6
	Котельная по ул. Советская, 53

	6.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.8
	Ревизия систем газопотребления котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.11
	Ремонт котлового насоса №1, №3 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7
	Котельная по ул. Берег реки Дон, 29е

	7.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.8
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.9
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.10
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.11
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.12
	Ревизия и промывка приборов УУТ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.13
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8
	Котельная по ул. 25 Января, 34б

	8.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.10
	Замена счетчика холодной воды СТВХ-65
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.11
	Замена преобразователя частоты повысительных насосов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.12
	Ремонт счетчика газа СГ-16МТ-800-40-С-4, возможная замена корректора ЕК-260 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9
	Котельная по пр-кту Рабочий, 40

	9.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.5
	Ремонт дымовых труб 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.8
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.12
	Косметический ремонт помещения котельной, восстановление облицовки, отливов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.13
	Замена входной двери 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.14
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10
	Котельная по ул. Тепличная, 6б

	10.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.8
	Монтаж ЧП и автоматики управления насосов исходный воды 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.9
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.10
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.11
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.12
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.13
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.14
	Ремонт теплотрассы от котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11
	Котельная по ул. Шишкова, 142/5

	11.1
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.2
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.3
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.4
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.5
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.6
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.7
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.8
	Ревизия коммерческих приборов учета УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.9
	Ревизия привода ESBE – 3 шт. 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.10
	Замена кранов шаровых газовых Ду15 – 2 шт. 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.11
	Замена кранов шаровых: Ду15 – 2 шт., Ду20 – 2 шт., Ду25– 2 шт., Ду32 – 2 шт.,
Ду40 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.12
	Ревизия установки ХВО 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.13
	Косметический ремонт помещения 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.14
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.15
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.16
	Замена запорной арматуры: Ду-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12
	Котельная по ул. Алексеевского, 27

	12.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13
	Котельная по ул. Революции 1905 года, 80б

	13.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.5
	Ремонт/замена регулятора теплосети 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.8
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.11
	Ревизия системы пожарной сигнализации 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.12
	Монтаж системы дренажа 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.13
	Ремонт насоса подпитки №1 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.14
	Реконструкция взрывных клапанов на дымовых трубах 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14
	Котельная по ул. Тепличная, 26ш

	14.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.8
	Ремонт теплоизоляции и облицовки дымоходов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.9
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.10
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.11
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.12
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.13
	Ревизия и промывка приборов УУТ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.14
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.15
	Водоотведение участка 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15
	Котельная мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4

	15.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.5
	Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ, поверка ПРОМА 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16
	Котельная по ул. Волгоградская, 43

	16.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик давления МИДА-ДА-13П
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.11
	Замена насоса котлового контура – 1 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.12
	Замена счетчика холодной воды СТВХ-50
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17
	Котельная по пр-кту Московский, 175

	17.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.5
	Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18
	Котельная по ул. Ломоносова, 114/36

	18.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.8
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.11
	Замена шаровых кранов: ДУ-40 – 2 шт., ДУ-25 – 2 шт., ДУ-20 – 2 шт., ДУ-15 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.12
	Замена запорной арматуры: ДУ-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт., ДУ-80 – 2 шт., ДУ-50 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.13
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.14
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.15
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19
	Котельная по ул. Пирогова, 41

	19.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.11
	Монтаж дежурного освещения
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	ООО «Тепло-Сервис»
	

	1
	Котельная по ул. Ломоносова, 78

	1.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик давления МИДА-ДА-13п
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.11
	Замена счетчика холодной воды ОСВУ-25
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2
	Котельная по ул. Олеко Дундича, 19

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.5
	Ревизия и замена запорной арматуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УХВ
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3
	Котельная по ул. Шишкова, 144в

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.11
	Ревизия привода ESBE – 3 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.13
	Ревизия или замена запорной арматуры – затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2шт.; кран шаровый: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.14
	Ревизия охранной системы
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4
	Котельная по ул. Березовая роща, 54/2

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.11
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.12
	Ревизия, замена устройств отбора давления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.13
	Ремонт (замена) ТРМ котла №1
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5
	Котельная по ул. Мордасовой, 9б

	5.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.7
	Ревизия систем газопотребления котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.8
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.9
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.10
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6
	Котельная по ул. Шишкова, 146

	6.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.5
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.11
	Ревизия привода ESBE – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.13
	Ревизия или замена запорной арматуры – затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2шт.; кран шаровый: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.14
	Ревизия охранной системы
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7
	Котельная по ул. Березовая роща, 54/1

	7.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.5
	Ревизия и замена запорной арматуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.12
	Косметический ремонт помещения котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.13
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.14
	Замена насоса котел-теплообменник Wilo TOP/S 30/6
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.15
	Установка инвертора на УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8
	Котельная по ул. Фридриха Энгельса, 5а

	8.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.10
	Ревизия насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9
	Котельная по ул. 9 Января, 54

	9.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10
	Котельная по ул. Шишкова, 144

	10.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 


	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.10
	Косметический ремонт помещения котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.11
	Ревизия привода ESBE – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.13
	Ревизия или замена запорной арматуры – затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 –2шт.; кран шаровый Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.14
	Ревизия охранной системы
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11
	Котельная по ул. Шишкова, 142

	11.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.5
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.11
	Ревизия привода ESBE – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.13
	Ревизия или замена запорной арматуры – затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 –2шт.; кран шаровый: Ду32 – 2 шт., Ду25– 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.14
	Ревизия охранной системы
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12
	Котельная по пер. Здоровья, 90/2

	12.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.8
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.10
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13
	Котельная по ул. Шишкова, 146в

	13.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.11
	Ревизия привода ESBE – 3 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.13
	Ревизия или замена запорной арматуры – затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 –2шт.; кран шаровый: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.14
	Ревизия охранной системы
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1
	Котельная по ул. Независимости, 55/7

	1.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной.
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность.
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно требованиям действующих нормативных требований
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.5
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.7
	Ревизия систем газопотребления котельной 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.9
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.10
	Ревизия насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2
	Котельная по ул. Калинина, 13

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3
	Котельная по ул. Независимости, 55/8

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.10
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4
	Котельная по ул. Ипподромная, 68б

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.5
	Ревизия и замена запорной арматуры
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.11
	Замена УУГ
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1
	Котельная по ул. Ключникова, 12к

	1.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.3
	Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.5
	Ревизия системы ХВС
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.11
	Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.12
	Косметический ремонт помещения котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.13
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2
	Котельная по ул. Ключникова, 2

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.3
	Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.5
	Ревизия системы ХВС 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.11
	Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.12
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.13
	Теплоизоляция трубопроводов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3
	Котельная по пр-кту Московский, 179/5к

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4
	Котельная по ул. Маршала Одинцова, 25б/14

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР и других параметров согласно действующим нормативным требованиям
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»


	Руководитель управления 
жилищно-коммунального хозяйства
	Д.В. Соломаха


