Приложение № 1

к документации по планировке территории, ограниченной пр-ктом Ленинский,

ул. Димитрова, пер. Репина, ул. Брусилова, ул. Ленинградская, ул. Героев Стратосферы в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках и очередности

планируемого развития территории, ограниченной 
пр-ктом Ленинский, ул. Димитрова, пер. Репина,
ул. Брусилова, ул. Ленинградская, ул. Героев Стратосферы в городском округе

город Воронеж

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной пр-ктом Ленинский, ул. Димитрова, пер. Репина, ул. Брусилова, ул. Ленинградская, ул. Героев Стратосферы в городском округе город Воронеж, разработан на основании договора о развитии застроенной территории от 11.02.2022 № 14, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ДСК-1» (ИНН 3665064514), Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 
№ 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 
№ 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития планируемой территории, выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территории и на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящей документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (далее – СП 42.13330.2016), региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – региональные градостроительные нормативы), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV 
(далее – местные градостроительные нормативы).

В соответствии с договором о развитии застроенной территории 
от 11.02.2022 № 14 (далее – Договор), заключенным между администрацией городского округа город Воронеж и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«ДСК-1», выступающим в качестве инвестора-застройщика, на основании результатов открытого аукциона на право заключения договора о развитии территории жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская (протокол от 31.01.2022 № 15), инвестор-застройщик, в целях развития застроенной территории, обязуется реализовать перечень мероприятий по развитию территории, предусмотренный графиком в приложении № 3 к Договору.

Согласно Договору под территорией понимается застроенная территория жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж, площадью 28,7 га. Развитие территории осуществляется в пределах ориентировочных границ территории, обозначенных в прилагаемом к Договору графическом описании местоположения границ территории (приложение № 4 к Договору) с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Существенным условием Договора, в соответствии с которым разработана документация по планировке территории, является то, что согласно п. 2.2 Договора территория квартала должна рассматриваться в составе и с учетом развития застроенной территории в районе улицы Ленинградская и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах.

2. Современное использование планируемой территории

Рассматриваемая территория расположена в Левобережном районе города Воронежа в границах кадастровых кварталов 36:34:0301002, 36:34:0301003, 36:34:0301004, 36:34:0301005, 36:34:0301006, 36:34:0301007, 36:34:0304014, 36:34:0304015, 36:34:0304016, 36:34:0304017, 36:34:0304018, 36:34:0304019, 36:34:0304020, 36:34:0304022.

Рассматриваемая территория ограничена с северной стороны 
ул. Димитрова, с северо-восточной стороны пер. Репина, с восточной и юго-восточной стороны ул. Ленинградская, с южной стороны ул. Героев Стратосферы, с западной стороны пр-ктом Ленинский.

Рассматриваемая территория характеризуется сформированной жилой застройкой, частично подлежащей реконструкции вдоль ул. Ленинградская.

Транспортная связь с городским центром осуществляется:

‐ по пр-кту Ленинский через Чернавский мост, далее по ул. Степана Разина и пр-кту Революции;

‐ по пр-кту Ленинский через Вогрэсовский мост, далее по ул. 20-летия Октября и по ул. Кирова.

Территория проектирования, в соответствии с Генеральным планом, является одной из территорий первоочередного развития.

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемая территория расположена в следующих функциональных зонах:

‐ функциональная зона 3142 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки»;

‐ функциональная зона 3143 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки»;

‐ функциональная зона 3147 «Зона рекреационного назначения»;

‐ функциональная зона 3149 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки»;

‐ функциональная зона 3151 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки»;

‐ функциональная зона 3153 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки планируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

‐ ЖИ «Зона индивидуальной жилой застройки». Регламент ЖИ устанавливается для кварталов (микрорайонов) и районов низкоплотной индивидуальной жилой застройки. Действие регламента направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения на территориях индивидуальной и блокированной застройки, минимизацию транзитных транспортных и пешеходных потоков, сохранение экологии среды;

‐ ЖМ(о) «Зона особого регламента многоэтажной жилой застройки». Регламент ЖМ(о) устанавливается для территорий высокоплотной новой и сложившейся многоэтажной многоквартирной застройки. Развитие территорий данного регламента с размещением новой застройки должно быть обосновано характеристиками планируемого развития функциональных зон, установленными Генеральным планом, его технико-экономическими показателями;

‐ ОДМ «Зона смешанной общественно-деловой застройки». Градостроительный регламент ОДМ устанавливается для сложившихся территорий смешанного функционального назначения, характеризующихся высокой гетерогенностью (разнообразием) среды в границах каждого квартала. Регламент предназначен для территорий исторического центра города, регулируемых в первую очередь по условиям охраны объектов культурного наследия. Регламент также может устанавливаться для новых городских центров смешанного размещения жилой и общественной застройки;

‐ ОДБ «Зона социально-бытовой общественно-деловой застройки». Градостроительный регламент ОДБ предназначен для территорий общественных центров районного и местного значения, формирующих локальные посетительские пешеходные и транспортные потоки. Территориальные зоны ОДБ формируются как линейные зоны обслуживания вдоль основных улиц в соответствии с планировочным каркасом города, а также как узлы планировочного каркаса второго порядка;

‐ ОДС(о) «Зона особого регламента специализированной общественно-деловой застройки (территориальная зона размещения внутриквартальной социальной инфраструктуры)». Регламент ОДС(о) предназначен для резервирования новых и протекции существующих территорий размещения локальных объектов социальной инфраструктуры: школ, детского дошкольного образования, спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных учреждений. Регламент устанавливается в составе жилых кварталов и микрорайонов. В зоне действия данного регламента пешеходное движение является приоритетным. Не допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов, формирующих транзитные посетительские потоки;

‐ ОДП «Зона общественно-деловой застройки обслуживания производства и предпринимательства». Регламент ОДП предназначен для общественных центров промышленных зон и технопарков, научно-производственных территорий. Регламент также устанавливается с целью обеспечения перехода производственных территорий в общественный фонд. В границах территориальных зон ОДП разрешается размещение новых предприятий V – IV санитарного класса, а также допускается сохранение действующих производств при условии проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон. В зоне действия регламента ОДП допускается компактное размещение жилой застройки с учетом сохранения возможности осуществления производственной и предпринимательской деятельности ранее размещенных предприятий и организаций;

‐ Р «Зона рекреационного регламента озелененных территорий». Регламент Р устанавливается с целью резервирования новых и протекции существующих рекреационных озелененных территорий. Территории действия данного регламента предназначены для организации пешеходных связей, публичных пространств и других объектов рекреации: бульваров, скверов, парков, благоустроенных пешеходных зон и площадей, садов. Совокупность территорий с регламентом Р является основной составляющей экологического каркаса города;

‐ Т «Зона улично-дорожной сети». Регламент Т предназначен для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры. Действие регламента Т направлено на резервирование территорий для новой и протекции территорий существующей улично-дорожной сети, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта.

Территория, подлежащая дальнейшему развитию и реконструкции, расположена в территориальных зонах ОДМ, Р.

Настоящим проектом предлагается разместить на планируемой территории средне- и многоэтажную жилую застройку со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и детскими дошкольными образовательными организациями, подземные стоянки автомобилей, общеобразовательную школу, относящиеся к основным видам использования в указанных территориальных зонах.

3. Планировочные ограничения развития территории проектирования

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 13.04.2020 № 71-11/1031 в границах планируемой территории объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют. Данная территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Рассматриваемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Ограничения по высотности планируемой территории приняты согласно решению об установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Воронеж (Придача), утвержденному 
врио директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России 29.06.2018. Планируемая территория попадает в третью, пятую и шестую подзоны приаэродромной территории аэродрома Воронеж (Придача). Принятая в проекте высота жилых домов не превышает минимальную абсолютную высоту ограничения застройки, составляющую 159,56 м.

Планируемая территория не ограничена по высотности приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 26.02.2021 № 113-п 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Воронеж (Чертовицкое)».

Для аэродрома Воронеж (Балтимор) ограничения по высотности в приаэродромной территории не установлены. Вместе с тем высотность жилой застройки, расположенной в границах планируемой территории, согласована с аэродромом Воронеж (Балтимор).

Рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

Согласно карте зон с особыми условиями использования территории, утвержденной в составе Правил землепользования и застройки, планируемая территория частично расположена в границах водоохраной (рыбоохранной) зоны.

Водоохранные зоны создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования. Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях с соблюдением требований, определенных Водным кодексом Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

‐ использование сточных вод для удобрения почв;

‐ размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

‐ осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

‐ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно градостроительным регламентам для территориальных зон ОДМ и Р, в которые входит территория, подлежащая развитию и реконструкции, установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в виде следующих санитарно-гигиенических и экологических требований:

‐ подключение к центральной системе канализации;

‐ организация вывоза ТБО от площадок с контейнерами;

‐ вертикальная планировка территории с организаций отвода поверхностных вод;

‐ проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием с размещением подпорных стенок;

‐ обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов.

4. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Проектом планировки территории предусмотрено выделение следующих элементов планировочной структуры:

- квартал 1 – ул. Ленинградская, ул. Серова, пер. Репина, ул. Брусилова;

- квартал 2 – ул. Ленинградская, ул. Порт-Артурская, пер. Репина, 
ул. Серова;

- квартал 3 – ул. Ленинградская, ул. Димитрова, пер. Репина, 
ул. Порт-Артурская;

- квартал 4 – пр-кт Ленинский, ул. Димитрова, ул. Ленинградская, 
ул. Порт-Артурская;

- квартал 5 – пр-кт Ленинский, ул. Порт-Артурская, ул. Ленинградская, ул. Серова;

- квартал 6 – пр-кт Ленинский, ул. Серова, ул. Ленинградская, 
ул. Брусилова;

- квартал 7 – пр-кт Ленинский, ул. Брусилова, ул. Ленинградская, 
пер. Мостостроителей;

- квартал 8 – пр-кт Ленинский, пер. Мостостроителей, 
ул. Ленинградская;

- квартал 9 – пр-кт Ленинский, ул. Ленинградская, ул. Арзамасская;

- квартал 10 – пр-кт Ленинский, ул. Арзамасская, ул. Ленинградская, пер. Ольховый;

- квартал 11 – пр-кт Ленинский, пер. Ольховый, ул. Ленинградская, 
ул. Полины Осипенко.

Перечень координат характерных точек существующих красных линий, ограничивающих кварталы рассматриваемой территории, представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 30 | 513492,57 | 1303308,71 |
| 31 | 513553,14 | 1303100,92 |
| 32 | 513864,43 | 1303193,49 |
| 33 | 513797,64 | 1303402,93 |
| 30 | 513492,57 | 1303308,71 |
| 34 | 513819,57 | 1303409,70 |
| 35 | 513884,11 | 1303202,67 |
| 36 | 514051,36 | 1303254,09 |
| 37 | 513986,62 | 1303462,36 |
| 34 | 513819,57 | 1303409,70 |
| 43 | 513444,27 | 1303474,41 |
| 44 | 513481,81 | 1303345,61 |
| 45 | 513787,58 | 1303436,94 |
| 46 | 513745,56 | 1303570,46 |
| 43 | 513444,27 | 1303474,41 |
| 47 | 513767,91 | 1303576,05 |
| 48 | 513809,66 | 1303443,58 |
| 49 | 513977,41 | 1303496,31 |
| 50 | 513936,42 | 1303628,57 |
| 47 | 513767,91 | 1303576,05 |

Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий, ограничивающих кварталы планируемой территории. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 510121,78 | 1302269,28 |
| 2 | 510034,81 | 1302018,55 |
| 3 | 510043,42 | 1302010,34 |
| 4 | 510662,32 | 1302202,19 |
| 5 | 510596,80 | 1302416,24 |
| 1 | 510121,78 | 1302269,28 |
| 6 | 510630,24 | 1302426,58 |
| 7 | 510695,75 | 1302212,55 |
| 8 | 511113,78 | 1302342,14 |
| 9 | 511047,34 | 1302555,62 |
| 6 | 510630,24 | 1302426,58 |
| 10 | 511076,00 | 1302564,49 |
| 11 | 511142,43 | 1302351,02 |
| 12 | 511471,47 | 1302453,01 |
| 13 | 511405,45 | 1302666,41 |
| 10 | 511076,00 | 1302564,49 |
| 14 | 511424,56 | 1302672,33 |
| 15 | 511490,57 | 1302458,94 |
| 16 | 512418,36 | 1302746,53 |
| 17 | 512351,38 | 1302959,06 |
| 14 | 511424,56 | 1302672,33 |
| 18 | 512366,31 | 1302961,59 |
| 19 | 512432,69 | 1302750,97 |
| 20 | 512701,04 | 1302834,16 |
| 21 | 512635,90 | 1303045,14 |
| 18 | 512366,31 | 1302961,59 |
| 22 | 512655,01 | 1303051,06 |
| 23 | 512719,50 | 1302842,15 |
| 24 | 513152,02 | 1302976,21 |
| 25 | 513087,87 | 1303185,22 |
| 22 | 512655,01 | 1303051,06 |
| 26 | 513102,19 | 1303189,66 |
| 27 | 513166,35 | 1302980,65 |
| 28 | 513509,19 | 1303086,91 |
| 29 | 513444,47 | 1303295,74 |
| 26 | 513102,19 | 1303189,66 |
| 38 | 514000,88 | 1303467,03 |
| 39 | 514066,23 | 1303256,81 |
| 40 | 514324,94 | 1303337,16 |
| 41 | 514338,82 | 1303368,57 |
| 42 | 514216,71 | 1303534,91 |
| 38 | 514000,88 | 1303467,03 |
| 51 | 513914,61 | 1303740,21 |
| 52 | 513950,75 | 1303633,01 |
| 53 | 513991,71 | 1303500,84 |
| 54 | 514198,62 | 1303565,91 |
| 55 | 514040,87 | 1303777,90 |

С учетом особенностей расположения территории, а именно ее большой протяженности при минимальной ширине, учитывая наличие существующей сохраняемой застройки, в основу планировочных решений проектируемой территории положен ряд актуальных и принципиально новых архитектурных, градостроительных идей:

‐ образность восприятия планируемой территории по всему фронту застройки вдоль ул. Ленинградская;

‐ градостроительные акценты элементов застройки;

‐ транспортный каркас в виде ул. Ленинградская шириной 60 м как доминантный элемент сообщения в застройке;

‐ пешеходная доступность объектов социального и бытового назначения.

В достаточно сложных градостроительных условиях комплексный подход и планировочные приемы позволили сформировать застройку, максимально комфортную для проживания.

Структуру рассматриваемой территории общей площадью 131,115 га составляют:

‐ территория существующей (сохраняемой) застройки общей площадью 73,7871 га;

‐ территория, планируемая (предлагаемая) под развитие многоэтажной жилой застройки после сноса малоэтажной, общей площадью 32,7765 га;

‐ улицы и дороги общего пользования площадью 24,5514 га.

На территории существующей, сохраняемой при реконструкции кварталов застройки общей площадью 73,7871 га выделяются следующие зоны по функциональному назначению:

‐ зона размещения существующей малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки общей площадью 2,9921 га;

‐ зона размещения существующей малоэтажной жилой застройки общей площадью 7,9544 га;

‐ зона размещения существующей среднеэтажной жилой застройки общей площадью 17,9588 га;

‐ зона размещения существующей многоэтажной жилой застройки общей площадью 8,1797 га;

‐ зона размещения существующих объектов дошкольного образования общей площадью 2,8766 га;

‐ зона размещения существующих объектов общего и среднего специального образования площадью 6,3984 га;

‐ зона размещения существующих объектов здравоохранения общей площадью 2,0078 га;

‐ зона размещения существующих объектов общественного назначения общей площадью 1,9809 га;

‐ зона размещения существующих объектов торговли общей площадью 2,4649 га;

‐ зона размещения существующих объектов коммунально-складского назначения общей площадью 5,7545 га;

‐ зона размещения существующих объектов инженерной инфраструктуры общей площадью 0,7011 га;

‐ озелененные территории площадью 12,893 га;

‐ дороги и проезды внутриквартальные площадью 1,6249 га.

Территория общей площадью 32,7765 га, планируемая под развитие многоэтажной жилой застройки после сноса малоэтажной, включает в себя:

‐ участки, подлежащие развитию застроенных территорий согласно приложению № 4 к Договору, общей площадью 28,7 га;

‐ участки, не включенные в муниципальную адресную программу, общей площадью 3,0755 га (земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304019:4, 36:34:0301004:1069, 36:34:0301004:1070, 36:34:0301004:1071, 36:34:0301004:1072, 36:34:0301004:1075, 36:34:0304014:24, 36:34:0304016:463, 36:34:0304016:474, формируемые земельные участки ЗУ14, ЗУ15 и ЗУ39);

‐ земельные участки, не входящие в границы застроенных территорий, но в дальнейшем предлагаемые к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд на основании ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации (земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304016:26, 36:34:0304016:28, 36:34:0304016:30, 36:34:0304016:32, 36:34:0304016:254), общей площадью 0,0091 га;

‐ земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304016:3, 36:34:0304014:2 общей площадью 0,9397 га, находящиеся в муниципальной собственности;

‐ земельные участки, не входящие в границы застроенных территорий, но в дальнейшем планируемые к приобретению инвестором-застройщиком с возможной компенсацией затрат из его средств (земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304018:3, 36:34:0304018:53, 36:34:0304018:1354, 36:34:0304017:31, 36:34:0304017:32, 36:34:0304017:33, 36:34:0304017:37, 36:34:0304017:43, 36:34:0304017:1511, 36:34:0304017:1615), общей площадью 0,0522 га.

На территории общей площадью 32,7765 га, планируемой под развитие многоэтажной жилой застройки после сноса малоэтажной, выделяются следующие зоны по функциональному назначению:

‐ зона планируемого размещения жилой застройки общей площадью 25,2695 га, включающая в себя участки прогулочных площадок встроенно-пристроенных детских садов, объекты инженерной инфраструктуры, подземные парковки, внутриквартальные проезды, озелененные территории, площадки благоустройства;

‐ зона планируемого размещения объектов общеобразовательных учреждений площадью 3,7086 га;

‐ зона планируемого размещения объектов дошкольного образования общей площадью 1,2673 га;

‐ зона планируемого размещения объектов общественного назначения общей площадью 0,6380 га;

‐ зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры общей площадью 0,0609 га;

‐ озелененные территории площадью 1,8322 га.

Зона размещения проектируемой жилой застройки на планируемой территории включает в себя участки общей площадью 25,2695 га, на которых предлагается разместить жилые дома этажностью 9-19 с учетом технического этажа. Принятая в проекте высота жилых домов не превышает абсолютную высоту ограничения застройки, составляющую 159,56 м.

С учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел. при общей площади квартир 466,400 тыс. кв. м (в том числе 458,600 тыс. кв. м на подлежащей развитию территории) население нового жилищного фонда составит 
15,547 тыс. человек (в том числе 15,287 тыс. человек на подлежащей развитию территории).

На первых этажах жилых зданий планируется размещение следующих объектов с входами, изолированными от жилой части здания:

‐ встроенно-пристроенные детские дошкольные организации;

‐ учреждения дополнительного образования;

‐ офисы врачей общей практики;

‐ помещения общественного назначения и торговые помещения.

Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, содержит необходимые элементы планировочной структуры:

‐ территория под жилыми зданиями;

‐ подземные стоянки автомобилей;

‐ проезды и пешеходные дорожки, ведущие к жилым зданиям;

‐ открытые площадки для временного хранения автомобилей;

‐ внутридворовые зеленые насаждения;

‐ детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых;

‐ хозяйственные площадки.

Жилые дома размещены с учетом санитарных, бытовых и пожарных разрывов.

Продолжительность инсоляции, соответствующая СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеспечена в однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах не менее чем в одной комнате. Нормируемая продолжительность инсоляции составляет не менее двух часов в день с 22 апреля по 22 августа для центральной зоны (58º с. ш. – 48º с. ш.).

При проектировании жилой застройки созданы условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2020.

При проектировании жилой застройки предусмотрено размещение площадок. Расстояния от них до жилых домов и общественных зданий соответствуют п. 7.5 СП 42.13330.2016.

Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

‐ детские игровые – не менее 10 метров;

‐ для отдыха взрослого населения – не менее 8 метров;

‐ для занятий физкультурой – 10-40 метров (в зависимости от шумовых характеристик).

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м согласно 
п. 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Расчет площади нормируемых элементов планируемой территории при расчетной численности населения 15,547 тыс. человек приведен в таблице 
№ 3. Проектные площади придомовых озелененных территорий, площадок благоустройства приведены с учетом требований региональных градостроительных нормативов (п. 1.3.10.4, 1.3.10.6) и приняты из укрупненных расчетов. Приведенные показатели подлежат уточнению и деталировке при подготовке проектной документации после окончательного формирования земельных участков жилых домов на территориях, подлежащих развитию застроенных территорий.

Таблица № 3

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 15547 | 0,7 | 10883 | 11050 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 15547 | 0,1 | 1555 | 1600 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 15547 | 2,0 | 31094 | 15750* |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 15547 | 0,3 | 4664 | 4750 |
| 5 | Для стоянки автомобилей | 15547 | 0,8 | 12438 | 17000 |
| 6 | Озеленение | И | 6 | 93282 | 85000** |

* Согласно региональным градостроительным нормативам (п. 1.3.10.6) допускается уменьшение до 50% удельных размеров площадок для занятий физкультурой при застройке многоэтажными жилыми домами.

** Общая площадь озелененных территорий в границах кварталов составляет 25,8252 га, в том числе 12,893 га озелененных территорий общего пользования размещено в границах существующей (сохраняемой) застройки (в том числе территория парка Патриотов), 1,8322 га озелененных территорий общего пользования – в границах планируемой застройки. Кроме того, 11,1 га озелененных территорий приходится на придомовые территории существующей и планируемой застройки.

Зона размещения объектов начального, общего и среднего (полного) образования на планируемой территории включает земельные участки общей площадью 3,7086 га.

Для целей формирования земельного участка школы силами инвестора-застройщика подлежат сносу 12 жилых домов, расположенных в границах территории РЗТ. Земельный участок для территории школы ЗУ7 образуется в два этапа. В дальнейшем образованный земельный участок будет передан инвестором-застройщиком в муниципальную собственность.

Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:3 площадью 2236 кв. м, не входящий в территорию РЗТ, находится в муниципальной собственности и во втором этапе межевания будет объединен с земельным участком ЗУ7/1, образованным на первом этапе.

Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:26 площадью 16 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:28 площадью 17 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:30 площадью 13 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:32 площадью 23 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:254 площадью 22 кв. м, не входящие в территорию РЗТ, предлагаются к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд на основании 
ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации и на втором этапе будут объединены с земельным участком ЗУ7/1, образованным на первом этапе.

Согласно п. 1.3.3 региональных градостроительных нормативов уровень обеспеченности общеобразовательными школами составляет 91 место на 1000 человек. Таким образом, на планируемой территории при расчетной численности населения 15,547 тыс. человек расчетное число учащихся в общеобразовательных школах составит 1415 человек.

На рассматриваемой территории функционируют МБОУ «Лицей № 15» (ул. Циолковского, 12а), МБОУ СОШ № 3 (пер. Гвардейский, 50), 
МБОУ СОШ № 22 (пр-кт Ленинский, 102), МБОУ гимназия № 5 (ул. Полины Осипенко, 4).

Согласно данным управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж о наполняемости школ, размещенных на планируемой территории, проектная мощность МБОУ «Лицей № 15» (ул. Циолковского, 12а) составляет 450 учащихся при фактической наполняемости 807 человек. МБОУ СОШ № 3 (пер. Гвардейский, 50) с проектной мощностью 680 учащихся при фактической наполняемости 403 человека занимает ветхое здание 1940 года постройки. МБОУ СОШ № 22 (пр-кт Ленинский, 102) с проектной вместимостью 450 учащихся при фактической наполняемости 469 человек занимает ветхое здание 1936 года постройки. Перечисленные школы не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. В этой связи проектом предлагается реконструировать данные школы с учетом соблюдения указанных требований.

Площадь земельного участка МБОУ «Лицей № 15» составляет 
1,3601 га. В соответствии с прил. Д СП 42.13330.2016 с учетом возможности сокращения нормативного размера земельного участка на 20% в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях проектная вместимость школы составит 425 мест. Проектная вместимость МБОУ СОШ № 3, земельный участок которго составляет 1,1436 га, при реконструкции объекта с учетом требований к площади земельного участка составит 
357 мест. При реконструкции МБОУ СОШ № 22 (площадь земельного участка 1,1627 га с учетом установленных красных линий) его проектная вместимость не должна превышать 363 места.

В соответствии с прил. Д СП 42.13330.2016 размер земельного участка для размещения общеобразовательной школы вместимостью 2000 мест определяется из расчета 22 кв. м на 1 учащегося и должен составлять с учетом сокращения его площади на 20% в стесненных условиях 3,52 га. Площадь предлагаемого к размещению школы земельного участка составляет 3,7086 га, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016.

Образуемый земельный участок позволяет разместить общеобразовательное учреждение вместимостью 2000 мест, обеспечивающее потребность в общеобразовательных учреждениях населения нового строительства (1415 мест), а также компенсирующее сокращение проектной вместимости реконструируемых школ относительно их фактической вместимости на 534 места.

Таким образом, для жителей нового строительства в полном объеме предусматриваются места в новых общеобразовательных учреждениях. Обучение детей новой жилой застройки в существующих школах расчетом не предусматривается, при этом новые школы предоставят резервные места для жителей существующей застройки.

На образуемом земельном участке для размещения общеобразовательного учреждения расположены земельные участки, не входящие в границы застроенных территорий, но в дальнейшем предполагаемые к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд на основании ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, и земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.

На территории школы предусматриваются следующие зоны:

‐ физкультурно-спортивная зона;

‐ зона отдыха;

‐ хозяйственная зона.

Физкультурно-спортивная зона распределяется по возрастной принадлежности и видам занятий. Для учащихся среднего и старшего возрастов в физкультурно-спортивной зоне выделяются спортивный стадион, площадки для спортивных игр, площадка для гимнастики, комбинированная площадка для спортивных игр. Для учащихся младшего возраста предусматривается площадка для гимнастики.

Зона отдыха включает площадки для подвижных игр, площадки для тихого отдыха, оборудованные теневыми навесами и малыми игровыми формами.

Хозяйственная зона размещается со стороны входа в производственные помещения столовой на границе участка на расстоянии от здания школы, ограждается зелеными насаждениями.

Озеленение территории школы предусматривается из расчета не менее 50% площади свободной от застройки территории.

Согласно данным управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж о наполняемости общеобразовательных школ в радиусе доступности от рассматриваемой территории проектная мощность МБОУ СОШ № 60 
(пр-кт Ленинский,109) составляет 680 учащихся при фактической наполняемости 829 человек, МБОУ «Лицей № 6» (пр-кт Ленинский, 115а) фактически вмещает 1307 человек при проектной мощности 990 учащихся, фактическая вместимость МБОУ «Лицей № 2» (пр-кт Ленинский, 47) – 
1404 человека при проектной мощности 1280 учащихся.

Учитывая превышение фактической наполняемости общеобразовательных школ в радиусе доступности от рассматриваемой территории относительно их проектной мощности, целесообразно рассмотреть вопрос о реконструкции данных школ и обеспечении потребности населения в общеобразовательных учреждениях применительно к территориям, где они расположены.

Зона планируемого размещения объектов дошкольного образования включает в себя земельный участок площадью 0,1230 га (кадастровый номер 36:34:0301004:1069), участок общей площадью 0,4282 га и земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304014:2 общей площадью 0,7161 га, выделенные для увеличения площади территории существующего 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 2» (ул. Ленинградская, 
д. 36б, д. 50б), и участки общей площадью 0,7658 га, расположенные на внутридворовой территории жилой застройки. Участки общей площадью 0,7658 га включены в состав зоны размещения проектируемой жилой застройки.

Проектом предлагается предусмотреть участки внутридворовой территории жилой застройки и выделенные земельные участки общей площадью 1,3170 га для размещения площадок благоустройства встроенно-пристроенных детских садов общей вместимостью 570 мест.

Согласно табл. 14 местных градостроительных нормативов уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составит 42 места на 1000 человек. Таким образом, на планируемой территории численность детей в детских садах составит 653 человека при расчетной численности населения 15,547 тыс. человек. Нормативная потребность в детских дошкольных учреждениях для 11,322 тыс. человек существующей застройки составляет 476 человек. Таким образом, общая потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях для населения существующей и планируемой застройки составляет 1129 мест. Проектная мощность существующих детских садов, размещенных на рассматриваемой территории, составляет 670 мест, 570 мест предлагается разместить во встроенно-пристроенных детских дошкольных учреждениях проектируемой жилой застройки.

Решение вопроса о принадлежности встроенно-пристроенных дошкольных образовательных учреждений к негосударственным либо к муниципальным объектам осуществляется по соглашению застройщика с органами местного самоуправления по окончании строительства.

После реконструкции кварталов потребность в детских садах на территории нового строительства увеличится на 653 человека при увеличении численности населения на 15,547 тыс. человек. Проектом предусматривается размещение встроенных детских садов общей вместимостью 570 мест. Для 100 детей предусматриваются дополнительные места в детском саду № 2 в радиусе обслуживания в результате увеличения его вместимости до 560 мест при реконструкции.

На территории, ограниченной пр-ктом Ленинский, ул. Брусилова, 
пер. Репина, ул. Порт-Артурская (квартал 1, квартал 2, квартал 5 и квартал 6), после реконструкции кварталов потребность в детских садах увеличится на 267 человек при увеличении численности населения на 6,365 тыс. человек. Для 300 детей предусмотрены встроенные детские сады.

На территории, ограниченной ул. Ленинградская, ул. Брусилова, 
пр-ктом Ленинский, ул. Арзамасская, после реконструкции кварталов потребность в детских садах увеличится на 128 человек при увеличении численности населения на 3,040 тыс. человек. Для них предоставляются 33 резервных места во встроенно-пристроенных детских садах в радиусе обслуживания на территории, ограниченной пр-ктом Ленинский, 
ул. Брусилова, пер. Репина, ул. Порт-Артурская, а также 100 дополнительных мест в детском саду № 2 после увеличения его вместимости до 560 мест при реконструкции.

На территории, ограниченной ул. Ленинградская, ул. Арзамасская, 
пр-ктом Ленинский, ул. Полины Осипенко, после реконструкции кварталов потребность в детских садах увеличится на 265 человек при увеличении численности населения на 6,310 тыс. человек. Для них дополнительно предусмотрены встроенные детские сады общей вместимостью 270 мест.

Таким образом, для жителей нового строительства в полном объеме предусматриваются дополнительные места в дошкольных учреждениях с учетом радиуса обслуживания. Расчетом не предусматривается занятие жителями нового строительства имеющихся мест в существующих детских садах, предоставленных для населения сложившейся застройки.

Управлением образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж представлены следующие сведения о наполняемости детских дошкольных учреждений на рассматриваемой территории.

Проектная мощность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 16» (пр-кт Ленинский, д.116/2) составляет 170 мест при фактической вместимости 271 ребенок, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№ 2» (ул. Ленинградская, д. 36б, д. 50б) фактически вмещает 158 детей при проектной мощности 130 мест, проектная мощность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» (пр-кт Ленинский, д. 90, д. 92/1) составляет 150 мест при фактической вместимости 245 мест, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» (ул. Ленинградская, 128а) по проекту рассчитан на 80 мест, по факту – 126 детей, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 179» (ул. Героев Стратосферы, 3а) в настоящее время посещает 182 ребенка при проектной численности 140 мест.

Таким образом, наполняемость детских дошкольных учреждений на рассматриваемой территории фактически превышает проектную, вышеперечисленные детские сады требуют решения по усовершенствованию и приведению в соответствие с современными требованиями к детским дошкольным учреждениям при их реконструкции.

Проектом предлагается предусмотреть реконструкцию детских дошкольных учреждений:

‐ МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16» 
(пр-кт Ленинский, 116/2);

‐ МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 2» 
(ул. Ленинградская, д. 36б, д. 50б);

‐ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 
(пр-кт Ленинский, д. 90, д. 92/1);

‐ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» 
(ул. Ленинградская, 128а);

‐ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 179» 
(ул. Героев Стратосферы, 3а).

Проектом предлагается также рассмотреть реконструкцию общеобразовательных школ (МБОУ «Лицей № 15» (ул. Циолковского, 12а), МБОУ СОШ № 3 (пер. Гвардейский, 50), МБОУ СОШ № 22 
(пр-кт Ленинский, 102)), расположенных на рассматриваемой территории.

Реконструкция образовательных учреждений позволит увеличить их вместимость с учетом соблюдения требований к площади земельных участков и возможности сокращения размеров участков в условиях реконструкции. В соответствии с прил. Д СП 42.13330.2016 размер земельного участка для размещения детского дошкольного учреждения определяется из расчета 38 кв. м на 1 человека и может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции. Данные по возможному увеличению вместимости детских дошкольных учреждений при реконструкции представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Площадь земельного участка, кв. м | Кадастровый номер | Проектная вместимость | Вместимость при реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16» | 7620 | 36:34:0301002:17 | 170 | 250 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 2» |  |  | 130 | 640 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | корпус по ул. Ленинградская, 36б | 16902 | Образованный ЗУ11 |  | до 560 |
|  | корпус по ул. Ленинградская, 50б | 2458 | 36:34:0304015:42 |  | 80 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 | 6490 | 36:34:0304020:36 | 80 | 200 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 179» | 6034 | 36:34:0304022:42 | 140 | 190 |

Параметры, а также сроки проведения реконструкции образовательных учреждений уточняются на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования в соответствии с решениями органа местного самоуправления.

Зона планируемого размещения объектов общественного назначения общей площадью 0,6380 га выделена для строительства зданий с размещением в них помещений административно-бытового назначения, торговых помещений, а также физкультурно-оздоровительных объектов.

Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры включает в себя земельный участок площадью 0,0119 га (кадастровый номер 36:34:0301004:1075), земельный участок площадью 0,0114 га (кадастровый номер 36:34:0304014:24), земельный участок площадью 0,0017 га (кадастровый номер 36:34:0304016:463), земельный участок площадью  0,0115 га (кадастровый номер 36:34:0304016:474), участок общей площадью 0,0244 га (образуемый земельный участок ЗУ15) и участки общей площадью 0,1623 га, расположенные на внутридворовой территории жилой застройки, предназначенные для размещения распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), повысительных насосных станций (ПНС). Участки общей площадью 0,1623 га включены в состав зоны размещения проектируемой жилой застройки.

Инженерные сооружения расположены от жилых домов на расстоянии, регламентируемом действующими нормативами.

Объекты инженерной инфраструктуры и их размещение подлежат уточнению по техническим условиям эксплуатирующих организаций.

Зона озелененных территорий общего пользования на планируемой территории, подлежащей развитию, включает озелененные участки на территории общего пользования общей площадью 1,8322 га.

В целом площадь озелененных территорий в границах кварталов составляет 25,8252 га, в том числе 12,893 га озелененных территорий общего пользования размещено в границах существующей (сохраняемой) застройки (в том числе территория парка Патриотов), 1,8322 га озелененных территорий общего пользования – в границах планируемой застройки, кроме того, 11,1 га озелененных территорий приходится на придомовые территории существующей и планируемой застройки.

Территории общего пользования кварталов жилой застройки имеют высокую долю озеленения и являются основными коммуникационными коридорами внутриквартального пешеходного сообщения. В их структуре расположены общественные объекты, детские сады и школы, спортивные и детские площадки, придомовые территории жилых домов, проезды и парковки.

Проектом предусматривается сохранение и включение в планировочную структуру имеющихся зеленых насаждений для использования в рекреационных целях. Дополнительно к имеющимся зеленым насаждениям предусматривается создание бульварных зеленых зон и зоны рекреации с организацией удобных пешеходных связей с остановками общественного транспорта, зонами отдыха, местами общественного назначения.

Зеленые насаждения обеспечивают экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата, способствуют оздоровлению городского воздушного бассейна, созданию благоприятной среды для мест массового отдыха населения.

Расчет объектов обслуживания, размещенных на планируемой территории, при расчетной численности населения нового строительства 15,547 тыс. человек произведен в соответствии с местными градостроительными нормативами и СП 42.13330.2016  в таблице № 5.

Таблица № 5

| Объекты обслуживания | Рекомендуемая обеспеченность | Требуется | Размещено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | 91 место / 1 тыс. чел. | 1415 мест | 2000 мест | Общеобразовательная школа на 2000 мест |
| Детские дошкольные учреждения | 42 места/ 1тыс. чел. | 653 места | 570 мест* | Встроенно-пристроенные детские сады на 60 мест – 1 объект, на 100 мест – 1 объект, на 120 мест – 1 объект, на 140 мест – 1 объект, на 150 мест – 1 объект |
| Учреждения дополнительного образования для детей | 20 мест / 1 тыс. чел. | 311 мест | 315 мест | Встроенно-пристроенные в жилых домах |
| Спортивные комплексы | 80 кв. м площади пола / 1 тыс. чел. | 1244 кв. м | - | В существующей застройке |
| Плавательные бассейны | 25 кв. м зеркала воды / 1 тыс. чел. | 389 кв. м | - | В существующей застройке |
| Плоскостные сооружения | 19,5 кв. м плоскостных сооружений / 1 тыс. чел. | 303 кв. м | 1500 кв. м |  |
| Предприятия торговли | 300 кв. м торговой площади / 1 тыс. чел. | 4664 кв. м | 5000 кв. м | Встроенно-пристроенные в жилых домах, в существующей застройке |
| Предприятия общественного питания | 40 мест / 1 тыс. чел. | 622 места | 440 мест | Встроенно-пристроенные в жилых домах, в существующей застройке |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 раб. мест / 1 тыс. чел. | 140 рабочих мест | 150 рабочих мест | Встроенно-пристроенные в жилых домах, в существующей застройке |
| Отделение связи | 1 объект на 14 тыс. чел. | 2 объекта | 2 объекта | Встроенно-пристроенные в жилом доме |
| Отделение банка, операционная касса | 1 объект на 10 тыс. чел. | 2 объекта | 2 объекта | Встроенно-пристроенные в жилом доме, в существующей застройке |
| Гостиницы | 8 мест на 1 тыс. чел. | 124 места | - | В существующей застройке |
| Помещения досуга и любительской деятельности | 80 зрительских мест / 1 тыс. чел. | 1244 зрительских места | 880 зрительских мест | Встроенно-пристроенные в жилых домах, в существующей застройке |
| Жилищно-эксплуатационные службы | 1объект / 20 тыс. чел. | 1 объект | 2 объекта | Встроенно-пристроенные в жилом доме |
| Опорный пункт охраны правопорядка | 10 кв. м / 1 тыс. чел. | 155 кв. м | 160 кв. м | Встроенно-пристроенные в жилых домах |
| Аптека | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 объект | 2 объекта | Встроенно-пристроенные в жилых домах |

*100 мест предлагается разместить в детском дошкольном учреждении по адресу ул. Ленинградская, 50б после реконструкции корпусов существующего детского сада № 2 (ул. Ленинградская, 50б, 36б) с увеличением его вместимости 
до 560 мест.

5. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки территории приняты с учетом схемы расположения магистралей и улично-дорожной сети. Проектом предусматривается поэтапное полное инженерно-техническое обеспечение планируемой территории с резервированием нескольких участков для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Система водоснабжения

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Общее водопотребление по застройке составляет:

‐ на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут. = 3206,06 куб. м/сут.;

‐ на полив зеленых насаждений – Q сут. = 719,05 куб. м/сут.

В том числе:

1 этап

‐ на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут. = 399,86 куб. м/сут.;

‐ на полив зеленых насаждений – Q сут. = 86,55 куб. м/сут.

2 этап

‐ на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут. = 908,3 куб. м/сут.;

‐ на полив зеленых насаждений – Q сут. = 196,6 куб. м/сут.

3 этап

‐ на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут. = 102,5 куб. м/сут.;

‐ на полив зеленых насаждений – Q сут. = 47,3 куб. м/сут.

4 этап

‐ на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут. = 611,5 куб. м/сут.;

‐ на полив зеленых насаждений – Q сут. = 132,35 куб. м/сут.

5 этап

‐ на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут. = 1183,9 куб. м/сут.;

‐ на полив зеленых насаждений – Q сут. = 256,25 куб. м/сут.

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 7,8 л/с (3 стр. х 2,6 л/с). Расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с.

Для обеспечения необходимых расходов и напоров застройки предусматриваются подземные повысительные насосные станции и встроенные в жилые дома.

Наружное пожаротушение осуществляется через пожарные гидранты, установленные на проектируемых кольцевых водопроводных сетях.

Система водоотведения

Водоотведение по жилому кварталу составляет Q сут. = 
3206,06 куб. м/сут.

В том числе:

1 этап – Q сут. = 399,86 куб. м/сут.;

2 этап – Q сут. = 908,3 куб. м/сут.;

3 этап – Q сут. =102,5 куб. м/сут.;

4 этап – Q сут. = 611,5 куб. м/сут.;

5 этап – Q сут. = 1183,9 куб. м/сут.

Стоки от проектируемой застройки самотечной сетью собираются и отводятся внутриквартальными сетями в канализационный коллектор шахтопроходки d1840 мм по ул. Серова и существующие внутриквартальные сети.

Дождевые и талые воды с кровли и территории квартала собираются дворовой сетью канализации и отводятся во внеплощадочные сети с последующим сбросом на очистные сооружения дождевых стоков.

Расход дождевых стоков с планируемой территории составляет Q сут. = 2047,5 куб. м/сут.

Работы при пересечении ул. Ленинградская предполагается вести закрытым способом.

Электроснабжение

Предполагаемая максимальная потребляемая мощность составляет 15,89 МВт.

1 этап – 1620 кВт;

2 этап – 5000 кВт;

3 этап – 820 кВт;

4 этап – 2600 кВт;

5 этап – 5850 кВт.

Для электроснабжения потребителей объекта рекомендуется строительство двух распределительных пунктов 6 кВ (РТП1-6кВ, РТП2-6кВ), к которым подключается сеть трансформаторных подстанций.

Сети электроснабжения 6 кВ к РТП и трансформаторным подстанциям выполняются кабельными линиями в земле. Годовой расход электроэнергии 
52700 тыс. кВт. час/год.

Телефонизация

Для обеспечения комплексной жилой застройки возможностью доступа к сети телефонной связи и интернет-ресурсам предусматривается строительство внутриквартальной кабельной канализации предположительно от распределительных оптических муфт. Емкость муфт рассчитана с учетом перспективной застройки территории площадки. Проектируемая кабельная канализация одноканальная с использованием труб ПНД Ф110мм 
(ТУ 2248-019-47022248-2008) и установкой универсальных кабельных колодцев ККСр с запорными устройствами. Участок стыковки внутриквартальной кабельной канализации с существующей линией связи (кабельной канализацией) определяется техническими условиями.

Радиофикация

Проект сетей радиофикации выполняется в соответствии с техническими условиями. Проектируемая сеть радиофикации предположительно выполняется на базе IP-сети по волоконно-оптическому кабелю с установкой активного оборудования в жилых домах.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующих тепловых сетей ТЭЦ-1 согласно письму филиала 
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» от 31.10.2018 № ВН-510/3135.

Теплоноситель для систем отопления – вода по температурному графику 150/70°С.

Система теплоснабжения предусматривается закрытая.

Режим потребления:

‐ для системы отопления – круглосуточный в отопительный период;

‐ для систем вентиляции – 8-16 часов в сутки;

‐ для систем горячего водоснабжения – круглосуточный, круглогодичный.

Горячее водоснабжение предусматривается от пластинчатых водонагревателей, установленных в ИТП зданий.

Суммарная годовая нагрузка тепла на проектируемую застройку составляет по этапам:

‐ для объектов 1 этапа – Q общ. = 12385,9 Гкал/год;

‐ для объектов 2 этапа – Q общ. = 20391,7 Гкал/год;

‐ для объектов 3 этапа – Q общ. = 4858,9 Гкал/год;

‐ для объектов 4 этапа – Q общ. = 13365,5 Гкал/год;

‐ для объектов 5 этапа – Q общ. = 26349,5 Гкал/год.

Итоговая суммарная годовая нагрузка тепла на проектируемую застройку составляет:

Q общ. = 77351,5 Гкал/год.

6. Основные направления транспортного обслуживания территории

Улично-дорожная сеть рассматриваемой территории представлена в соответствии со схемой магистралей и транспорта, разработанной в составе Генерального плана.

Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций.

Организованные по ул. Брусилова и пр-кту Ленинский остановки общественного транспорта обеспечивают доступ жителей планируемой территории в городской центр и другие районы города, устройство надземных пешеходных переходов обеспечивает им безопасное пересечение улиц.

В структуре квартальной застройки пешеходные связи предусмотрены вдоль существующих и проектируемых улиц и проездов, на территориях общего пользования кварталов жилой застройки, на озелененных территориях общего пользования и представляют собой систему пешеходных дорожек, площадей, в том числе внутриквартальных проездов, связывающих различные участки и территории между собой, обеспечивая подход, проход к различным зданиям и сооружениям.

Проектом предусматривается возможность размещения сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (гаражи и открытые стоянки) с максимальным использованием подземного пространства.

На планируемой территории предусмотрено размещение подземных и наземных открытых автостоянок общим количеством парковочных мест для 7136 автомобилей.

На планируемой территории размещены:

1) открытые наземные автостоянки для автомобилей жителей и посетителей жилых зон общим количеством парковочных мест для 
385 автомобилей (предусмотренные в уширениях проезжих частей улиц и дорог общего пользования), расположенные за границей территории, планируемой под развитие многоэтажной жилой застройки;

2) подземные и наземные открытые автостоянки общим количеством парковочных мест для 6751 автомобиля на территории, планируемой (предполагаемой) под развитие многоэтажной жилой застройки после сноса малоэтажной, в том числе:

‐ открытые наземные автостоянки для автомобилей жителей и посетителей жилых зон общим количеством парковочных мест для 
943 автомобилей;

‐ подземные стоянки автомобилей со свободным доступом на парковочные места для 5808 автомобилей.

Подземные стоянки на территории жилых домов одно-, двух- и трехэтажные. Контур подземных стоянок указан в проекте планировки ориентировочно. Вентиляционные шахты подземных стоянок предусматриваются через здания на кровлю. Въезды-выезды на подземных стоянках предусматриваются через здания и будут конкретизированы при разработке проектной документации.

7. Характеристика планируемой территории

Данные по существующей застройке приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

| Адрес объекта | Общая площадь зданий (суммарная поэтажная площадь), кв. м | Общая площадь жилой застройки (фонд)* | Полезная площадь нежилой застройки, кв. м | Сведения об источнике информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональная зона 3149 |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301007 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Репина, 1 | 300,00 | 225,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 3 | 173,00 | 129,75 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 5 | 207,00 | 155,25 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 7 | 138,00 | 103,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 9 | 188,00 | 141,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 11 | 190,00 | 142,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 13 | 296,00 | 222,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 15 | 245,00 | 183,75 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 17 | 180,00 | 135,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 19 | 232,00 | 174,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 21 | 206,00 | 154,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 23 | 434,00 | 325,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 25 | 250,00 | 187,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 27 | 246,00 | 184,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Серова, 12 | 330,00 | - | 330,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 17а | 1280,00 | - | 1280,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0301007 | 4895,00 | 2463,75 | 1610,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301006 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Серова, 15 | 139,70 | 104,78 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 29 | 241,60 | 181,20 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 31 | 178,00 | 133,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 33а | 77,70 | 58,28 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 33 | 268,10 | 201,08 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 35 | 290,00 | 217,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 35а | 226,00 | 169,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 37 | 112,50 | 84,38 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 39а | 238,00 | 178,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 41 | 176,80 | 132,60 | - | ЕГРН |
| итого по кварталу 36:34:0301006 | 1948,40 | 1461,32 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301005 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 70 | 5345,00 | 3553,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 72 | 9338,70 | 6632,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 74 | 8507,70 | 5538,80 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 74а | 650,00 | - | 650,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 11а | 4062,00 | - | 4062,00 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 43 | 369,40 | 172,65 | 139,20 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 45 | 262,00 | 196,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 47 | 356,00 | 267,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 49 | 127,00 | 95,25 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 44 | 248,00 | 186,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 46 | 21,50 | - | 21,50 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 46 | 124,00 | 93,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Репина, 46/1 | 152,90 | 114,68 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 48 | 235,60 | 176,70 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 51/1 | 136,20 | - | 136,20 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 55 | 322,00 | 241,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 53 | 430,90 | 323,18 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 51 | 184,00 | 138,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 49 | 142,00 | 106,50 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 47 | 111,30 | 83,48 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 45в | 161,00 | 120,75 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 45 | 172,00 | 129,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 43 | 135,00 | 101,25 | - | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0301005 | 31594,20 | 18270,24 | 5008,90 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301008 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Репина, 30 | 291,30 | 202,05 | 21,90 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 37 | 155,70 | 116,78 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 35 | 150,70 | 113,03 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 33 | 288,40 | 216,30 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 29/1 | 102,00 | 76,50 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, пер. Гражданский, 31, 39, 39а, 41 | 2256,98 | 1692,74 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301008 | 3245,08 | 2417,40 | 21,90 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301009 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Репина, 16 | 257,10 | 192,83 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 28 | 100,10 | 75,08 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 28 | 172,00 | 129,00 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 19 | 175,60 | 131,70 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 1 | 1332,80 | - | 1332,80 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Репина, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, пер. Гражданский, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19/2, 21, 23, 25, 27 | 5334,68 | 4001,01 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301009 | 7372,28 | 4529,62 | 1332,80 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301010 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 44 | 367,20 | 275,40 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 46, 48, 50, 52, 54, 56, ул. Димитрова, 82, 84, 86, 88, 90, пер. Ольховый, 45, 47 | 2667,34 | 2000,51 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 90 | 261,68 | 153,88 | 56,50 | ЕГРН и расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 19 | 5816,80 | 4362,60 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 21 | 8767,37 | 6578,64 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 21а | 205,18 | 153,88 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 21с | - | - | 340 | яндекс карты |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 90а | 205,18 | - | 205,18 | расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 43р | - | - | 15,00 | ЕГРН |
| итого по кварталу 36:34:0301010 | 18290,75 | 13524,91 | 616,68 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301011 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 32 | 218,40 | 163,80 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 38 | 51,30 | 38,48 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 38/2 | 105,10 | 78,83 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 38 | 58,10 | 43,58 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 38а/2 | 85,30 | 63,98 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 42 | 173,40 | 130,05 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 29 | 205,90 | 154,43 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 31а | 145,30 | 108,98 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 33 | 175,90 | 131,93 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 39 | 151,60 | 113,70 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 30, 30а, 32а, 34, 36, 40, 42а, ул. Огарева, 31, 35, 37, 39а, 41 | 2462,16 | 1846,62 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301011 | 3832,46 | 2874,38 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301012 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 18 | 213,10 | 159,83 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 28 | 151,90 | 113,93 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 9 | 231,80 | 173,85 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 13 | 243,10 | 182,33 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 21 | 139,90 | 104,93 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 25 | 267,50 | 200,63 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 27а | 88,20 | 66,15 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Гражданский, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 26, 28/1, ул. Огарева, 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23/1, 25, 27б | 5129,50 | 3847,13 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301012 | 6465,00 | 4848,78 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301013 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 30 | 117,50 | 88,13 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 34 | 192,20 | 144,15 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 42 | 216,90 | 162,68 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 32, 36, 38, 40, 44, пер. Международный, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | 2872,52 | 2154,39 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301013 | 3399,12 | 2549,35 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301014 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 20 | 205,18 | 153,88 | 43,30 | ЕГРН и расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 24а | 205,18 | 153,88 | 16,00 | ЕГРН и расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 28 | 171,80 | 128,85 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Международный, 17 | 138,50 | 103,88 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Международный, 1 | 215,50 | 161,63 | 21,10 | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Огарева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, пер. Международный, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 | 4924,32 | 3693,24 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301014 | 5860,48 | 4395,36 | 80,40 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301015 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 37а | 162,40 | 121,80 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Международный, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, пер. Ольховатский, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43 | 3077,70 | 2308,28 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301015 | 3240,10 | 2430,08 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301016 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Международный, 2 | 157,60 | 118,20 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Международный, 14 | 145,00 | 108,75 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Международный, 14а | 166,40 | 124,80 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 13 | 607,40 | 455,55 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 21/1 | 121,30 | 90,98 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Международный, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, пер. Ольховатский, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21/2, 23, 25, 27 | 5129,50 | 3847,13 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301016 | 6327,20 | 4745,41 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301017 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 30 | 116,30 | 87,23 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 48 | 205,18 | 153,88 | 35,30 | ЕГРН и расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 33 | 434,10 | 325,58 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 35 | 201,80 | 151,35 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 39 | 227,00 | 170,25 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, пер. Хоперский, 29, 31, 37, 41, 43, 45, 47, 49 | 3282,88 | 2462,16 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301017 | 4467,26 | 3350,45 | 35,30 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301018 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 10-12 | 213,60 | 160,20 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский | 103,00 | 77,25 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 28 | 103,90 | 77,93 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Ольховатский, 2, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, ул. Серова, 13, пер. Хоперский, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25а, 27 | 5745,04 | 4308,78 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301018 | 6165,54 | 4624,16 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301019 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 32А | 92,70 | 69,53 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 42 | 167,80 | 125,85 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 29 | 298,60 | 223,95 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского | 278,60 | 208,95 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 37 | 211,70 | 158,78 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 39 | 53,50 | 40,13 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 30А | - | - | 246,00 | яндекс карты |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, пер. Крамского, 31, 33, 35, 41 | 2667,34 | 2000,51 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301019 | 3770,24 | 2827,70 | 246,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301020 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 2 | 76,30 | 57,23 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 6 | 272,90 | 204,68 | 18,10 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 13 | 154,90 | 116,18 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 17 | 140,90 | 105,68 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 19 | 190,10 | 142,58 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 21а | 165,10 | 123,83 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 23 | 84,50 | 63,38 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 25а | 146,30 | 109,73 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Хоперский, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, пер. Крамского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 25, 27 | 4719,14 | 3539,36 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301020 | 5950,14 | 4462,65 | 18,10 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301021 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 30 | 126,80 | 95,10 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 38 | 281,20 | 210,90 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 29 | 285,40 | 214,05 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 39 | 448,70 | 336,53 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 32, 32/2, 34, 34/2, 36, пер. Поленова, 31, 33, 35, 37 | 1641,44 | 1231,08 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 36т | - | - | 106,00 | яндекс карты |
| итого по кварталу 36:34:0301021 | 2783,54 | 2087,66 | 106,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301022 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 2 | 290,90 | 218,18 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 4 | 140,50 | 105,38 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 14 | 195,10 | 146,33 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 24 | 300,00 | 225,00 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 24а | 269,90 | 202,43 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 26 | 185,10 | 138,83 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 28 | 344,50 | 258,38 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 7 | 199,30 | 149,48 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 11 | 257,50 | 193,13 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 23 | 214,00 | 160,50 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 25 | 264,80 | 198,60 | 117,00 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 27 | 215,60 | 161,70 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Крамского, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, пер. Поленова, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21 | 3488,06 | 2616,05 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301022 | 6365,26 | 4773,99 | 117,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301023 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 38 | 155,30 | 116,48 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 33 | 451,70 | 338,78 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 30, 32/1, 34, 36, пер. Усманский, 29, 31, 35, 37 | 1641,44 | 1231,08 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301023 | 2248,44 | 1686,34 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301024 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 2 | 280,00 | 210,00 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 12 | 260,80 | 195,60 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 14 | 273,50 | 205,13 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 18 | 192,20 | 144,15 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 24 | 173,60 | 130,20 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 1 | 266,90 | 200,18 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 5а | 189,50 | 142,13 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 13 | 230,30 | 172,73 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 21 | 292,80 | 219,60 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 25 | 299,40 | 224,55 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Поленова, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 22, 26, 28, пер. Усманский, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 27 | 3898,42 | 2923,82 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301024 | 6357,42 | 4768,09 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301025 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 30, 32, 34, 36, пер. Бобровский, 29, 31, 33 | 1436,26 | 1077,20 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301025 | 1436,26 | 1077,20 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301026 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 16 | 278,70 | 209,03 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 28 | 251,48 | 188,61 | - | ЕГРН и расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж, пер. Усманский, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, пер. Бобровский, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 3898,42 | 2923,82 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| итого по кварталу 36:34:0301026 | 4428,60 | 3321,46 | - |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301027 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Бобровский, 24, 26, 28 | 615,54 | 461,66 | - | расчет на основе данных ЕГРН** |
| г. Воронеж ул. Серова, 22 | 365,00 | - | 365,00 | яндекс карты |
| г. Воронеж, пер. Бобровский, 28б | 66,00 | - | 66,00 | яндекс карты |
| итого по кварталу 36:34:0301027 | 1046,54 | 461,66 | 431,00 |  |
| Итого по функциональной зоне 3149 |  | 97951,96 | 9624,08 |  |
| Функциональная зона 3151 |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301002 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 64а | 35012,50 | - | 35012,50 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116с | 148,20 | - | 148,20 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116а | 952,20 | - | 952,20 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116б | 454,00 | - | 454,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116у | 145,00 | - | 145,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116и | 174,00 | - | 174,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 60б | 316,00 | - | 316,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Димитрова, 60а | 341,00 | - | 341,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116 | 4516,60 | 2549,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 1 | 2115,30 | 1207,50 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 3 | 2185,80 | 1528,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 116/2 | 1936,00 | - | 1936,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 8 | 9827,00 | 2550,80 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 6 | 3379,70 | 2469,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 2 | 11550,00 | - | 11550,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 2940,00 | - | 2940,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0301002 | 75993,30 | 10305,10 | 53968,90 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301003 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 114 | 4022,50 | 2517,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 110 | 3998,90 | 2525,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Серова, 1 | 720,00 | - | 720,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0301003 | 8741,40 | 5042,70 | 720,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0301004 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 22 | 7947,80 | 5960,85 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 102 | 2652,00 | - | 2652,00 | данные ЕГРН, топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 108 | 3750,69 | 2457,79 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 104 к1 | 9019,20 | 3524,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 108а | 3470,00 | - | 3470,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 106 | 900,00 | - | 900,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 26а | 13814,80 | 10227,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 680,00 | - | 680,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0301004 | 42234,49 | 22170,54 | 7702,00 |  |
| Итого по функциональной зоне 3151 |  | 37518,34 | 62390,90 |  |
| Функциональная зона 3153 |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304014 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 100б | 7188,60 | 5391,45 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 96б | 7140,70 | 5355,53 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 96а | 18884,60 | 19049,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Брусилова, в районе дома № 98, гараж 818 | 37,70 | - | 37,70 | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 34а | 1330,10 | - | 1330,10 | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Брусилова, 2 | 604,00 | - | 604,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 36б | 552,00 | - | 552,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 1375,00 | - | 1375,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304014 | 37112,70 | 29796,88 | 3898,80 |  |
| часть кадастрового квартала 36:34:0304015 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пер. Мостостроителей, 3 | 626,20 | 395,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 94/4 | 2883,10 | 1563,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 94/5 | 4244,70 | 3183,50 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 94/6 | 3676,00 | 2709,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 50 | 600,00 | - | 600,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 50б | 550,00 | - | 550,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 135,00 | - | 135,00 | топосъемка |
| итого по части квартала 36:34:0304015 | 12715,00 | 7851,20 | 1285,00 |  |
| Итого по функциональной зоне 3153 |  | 37648,08 | 5183,80 |  |
| Функциональная зона 3142 |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304016 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 92/1 | 3422,00 | 2243,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 92/2 | 4356,50 | 3171,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 90 | 4310,50 | 2541,20 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 86 | 5358,90 | 2573,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 82 | 4446,60 | 2555,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 80/1 | 3425,20 | 2380,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 80/2 | 4443,70 | 3321,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 62 | 1780,00 | - | 1780,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 55,00 | - | 55,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304016 | 31598,40 | 18788,00 | 1835,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304017 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 78 | 2400,40 | - | 2400,40 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 68а | 2828,10 | - | 2828,10 | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 82в | 19630,10 | 14722,58 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 82б | 2090,00 | - | 2090,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 68 | 5541,20 | 4155,90 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 76 | 3504,00 | 3091,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 74 | 2745,30 | 2502,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 72 | 2633,20 | 2226,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 70 | 4270,40 | 2944,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пер. Гвардейский, 2 | 13346,30 | 9668,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 68 | 6331,40 | 4467,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 82 | 830,00 | - | 830,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 755,00 | - | 755,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304017 | 66905,40 | 43778,88 | 8903,50 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304018 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 38 | 4640,10 | 3286,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 36 | 11015,24 | 9960,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 36а | 1860,80 | 1218,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 34 | 5476,20 | 3861,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 32 | 4431,30 | 2541,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 30 | 8216,90 | 5811,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 28/1 | 7659,20 | 5159,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 28/2 | 2180,80 | 1245,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 110 | 7672,20 | 5021,60 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 108 | 8327,30 | 7757,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 104 | 8322,50 | 6241,88 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пер. Гвардейский, 4 | 13987,80 | 10037,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пер. Гвардейский, 50 | 5820,00 | - | 5820,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 1600,00 | - | 1600,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304018 | 91210,34 | 62140,58 | 7420,00 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304019 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 116а | 1996,40 | 1497,30 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 114 | 2739,50 | 2054,63 | - | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118 | 31,50 | - | 31,50 | ЕГРН |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 26/1 | 10008,60 | 3450,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 24/1 | 10174,80 | 7125,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 9 | 2175,00 | - | 2175,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 11 | 2220,00 | - | 2220,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 124 | - | - | 2350,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118 | 2420,00 | - | 2420,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 122 | 880,00 | 660,00 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 120б | 1260,00 | - | 1260,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118 | 915,00 | - | 915,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 3110,00 | - | 3110,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304019 | 37930,80 | 14787,03 | 14481,50 |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304020 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4 | 4437,90 | - | 4437,90 | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 132в | 591,30 | - | 591,30 | ЕГРН |
| г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 2 | 1754,20 | 1380,20 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 22/1 | 6257,90 | 2714,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 22/2 | 1618,80 | 1510,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 20/1 | 11127,10 | 4309,80 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 20/4 | 1640,50 | 746,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 20/3 | 1618,30 | 1382,50 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 20/2 | 1161,00 | 1032,50 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Циолковского, 9 | 2178,50 | 1466,30 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Циолковского, 11 | 5758,10 | 4610,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 132а | 2110,00 | - | 2110,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 132 | 4388,10 | 2942,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 132д | 2230,00 | - | 2230,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 130 | 470,00 | - | 470,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 128 | 4604,80 | 2609,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 128а | 400,00 | - | 400,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 126а | 3436,70 | 3209,20 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 126 | 8930,20 | 6056,50 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 5850,00 | - | 5850,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304020 | 70563,40 | 33970,80 | 16089,20 |  |
| Итого по функциональной зоне 3142 |  | 173465,29 | 48729,20 |  |
| Функциональная зона 3143 |  |  |  |  |
| кадастровый квартал 36:34:0304022 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 18 | 6740,20 | 3577,60 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 16 | 5910,10 | 3479,80 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 14 | 5526,00 | - | 5526,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 12 | 6762,90 | 3159,80 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 10 | 5200,10 | 2717,10 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 1 | 5324,00 | 2485,07 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 3 | 6665,56 | 3735,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 5 | 5670,80 | 3300,70 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 140 | 6958,00 | 3925,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 136 | 6244,20 | 3501,80 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 134 | 8337,70 | 5437,40 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Циолковского, 12а | 3790,00 | - | 3790,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 16к2 | 2520,00 | 1890,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 136а | 2511,20 | 1308,90 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 136б | 7371,05 | 5351,50 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 138 | 2050,00 | - | 2050,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 142 | 4134,80 | 3101,10 | - | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 10а | 28676,30 | 21874,00 | - | реестр ГИС ЖКХ |
| г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 3а | 1450,00 | - | 1450,00 | топосъемка |
| инженерные сооружения и нежилые строения | 3850,00 | - | 3850,00 | топосъемка |
| итого по кварталу 36:34:0304022 | 125692,91 | 68846,07 | 16666,00 |  |
| Итого по функциональной зоне 3143 |  | 68846,07 | 16666,00 |  |
| Функциональная зона 3147 |  |  |  |  |
| часть кадастрового квартала 36:34:0304015 |  |  |  |  |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 94 | 3000,00 | - | 3000,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 92а | 3210,00 | - | 3210,00 | топосъемка |
| г. Воронеж, ул. Ленинградская, 56д | 183,70 | - | 183,70 | ЕГРН |
| инженерные сооружения | 70,00 | - | 70,00 | топосъемка |
| итого по части квартала 36:34:0304015 | 6463,70 | - | 6463,70 |  |
| Итого по функциональной зоне 3143 |  | - | 6463,70 |  |

*При расчете функционального фонда используется переводной коэффициент от площади зданий 0,75.

**Площадь жилых домов для расчета принята 205,18 кв. м (средний показатель на основе данных ЕГРН).

Данные по планируемому фонду функциональных зон приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер квартала | Номер функциональной зоны | Планируемый фонд функциональной зоны по Генеральному плану, тыс. кв. м | Планируемый фонд функциональной зоны по проекту планировки территории, тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемая застройка | проектируемая застройка |
| Квартал 1, квартал 2, квартал 3, кадастровые кварталы 36:34:0301007, 36:34:0301006, 36:34:0301005, 36:34:0301009, 36:34:0301010, 36:34:0301008, 36:34:0301011, 36:34:0301013, 36:34:0301015, 36:34:0301017, 36:34:0301019, 36:34:0301021, 36:34:0301023, 36:34:0301025, 36:34:0301027, 36:34:0301026, 36:34:0301024, 36:34:0301022, 36:34:0301020, 36:34:0301018, 36:34:0301016, 36:34:0301014, 36:34:0301012, | 3149 | 342,09 | 198,99404 |  |
|  |  |  | 107,57604 | 91,418 |
| Квартал 4, квартал 5, квартал 6 | 3151 | 231,47 | 221,27124 |  |
|  |  |  | 99,90924 | 121,362 |
| Квартал 7, часть квартала 8 | 3153 | 152,02 | 136,18088 |  |
|  |  |  | 42,83188 | 93,349 |
| Часть квартала 8 | 3147 | 5,9 | проектом планировки не предусматриваются объекты капитального строительства |  |
| Квартал 9, квартал 10, квартал 11, кадастровый квартал 36:34:0304020 | 3142 | 557,47 | 448,66549 |  |
|  |  |  | 222,19449 | 226,471 |
| Кадастровый квартал 36:34:0304022 | 3143 | 121,94 | проектом планировки не предусматриваются объекты капитального строительства |  |

При расчете полезной площади нежилой застройки (проектируемой) используется переводной коэффициент от площади здания – 0,9.

Площадь планируемой территории составляет 131,115 га.

Площадь квартир на рассматриваемой территории составляет 
806,073 тыс. кв. м, в том числе:

‐ 339,673 тыс. кв. м – на территории существующей (сохраняемой) застройки;

‐ 466,40 тыс. кв. м – на территории нового строительства (после сноса существующей застройки), в том числе 458,60 тыс. кв. м на подлежащей развитию территории.

Численность населения на рассматриваемой территории составляет 26,869 тыс. человек, в том числе:

‐ 11,322 тыс. человек – на территории существующей (сохраняемой) застройки;

‐ 15,547 тыс. человек – на территории нового строительства (после сноса существующей застройки), в том числе 15,287 тыс. человек на подлежащей развитию территории.

Общая площадь застройки на рассматриваемой территории составляет 247,149 тыс. кв. м, в том числе:

‐ 179,614 тыс. кв. м – на территории существующей (сохраняемой) застройки;

‐ 67,535 тыс. кв. м – на территории нового строительства (после сноса существующей застройки), в том числе 66,935 тыс. кв. м на подлежащей развитию территории.

Общая площадь зданий (без учета площади подземных автостоянок) на рассматриваемой территории составляет 1428,749 тыс. кв. м, в том числе:

‐ 645,599 тыс. кв. м – на территории существующей (сохраняемой) застройки;

‐ 783,150 тыс. кв. м – на территории нового строительства (после сноса существующей застройки), в том числе 772,75 тыс. кв. м на подлежащей развитию территории.

Интенсивность использования рассматриваемой территории подсчитана в границах красных линий (площадь территории в границах красных линий составляет 103,80 га) и представлена с учетом сохраняемой застройки и нового строительства:

‐ плотность населения – 259 чел/га;

‐ коэффициент застройки – 0,24;

‐ коэффициент плотности застройки – 1,38.

Проектное предложение по балансу планируемой территории приведено в таблице № 8.

Таблица № 8

| Территория | Ед. изм. | Современное состояние |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | % | количество | % |
| 1 Территория, всего, в том числе | га | 131,115 | 100 | 131,115 | 100 |
| 1.1. Территория существующей (сохраняемой) застройки | га | (73,7871) | (56,28) | (73,7871) | (56,28) |
| участки малоэтажной индивидуальной жилой застройки | га | 2,9921 | 2,28 | 2,9921 | 2,28 |
| участки малоэтажной жилой застройки | га | 7,9544 | 6,07 | 7,9544 | 6,07 |
| участки среднеэтажной жилой застройки | га | 17,9588 | 13,70 | 17,9588 | 13,70 |
| участки многоэтажной жилой застройки | га | 8,1797 | 6,24 | 8,1797 | 6,24 |
| участки объекта общего и среднего специального образования | га | 6,3984 | 4,88 | 6,3984 | 4,88 |
| участки объектов дошкольного образования | га | 2,8766 | 2,20 | 2,8766 | 2,20 |
| участки объектов торговли | га | 2,4649 | 1,88 | 2,4649 | 1,88 |
| участки объектов здравоохранения | га | 2,0078 | 1,53 | 2,0078 | 1,53 |
| участки объектов общественного назначения | га | 1,9809 | 1,51 | 1,9809 | 1,51 |
| участки объектов инженерной и инфраструктуры | га | 0,7011 | 0,53 | 0,7011 | 0,53 |
| участки объектов коммунально-складского назначения | га | 5,7545 | 4,39 | 5,7545 | 4,39 |
| озелененные территории | га | 12,893 | 9,83 | 12,893 | 9,83 |
| проезды внутриквартальные | га | 1,6249 | 1,24 | 1,6249 | 1,24 |
| 1.2. Территория планируемой застройки | га | (32,7765) | (25,00) | (32,7765) | (25,00) |
| участки малоэтажной жилой застройки | га | 11,4666 | 8,75 | - | - |
| участки многоэтажной жилой застройки | га | - | - | 25,2695 | 19,27 |
| участки объектов общеобразовательных учреждений | га | - | - | 3,7086 | 2,83 |
| участки объектов дошкольного образования | га | - | - | 1,2673 | 0,97 |
| участки объектов общественного назначения | га | - | - | 0,6380 | 0,49 |
| участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,0784 | 0,06 | 0,0609 | 0,05 |
| участки объектов коммунально-складского назначения | га | 5,8476 | 4,46 | - | - |
| свободная от застройки территория | га | 12,9319 | 9,86 | - | - |
| озелененные территории | га | 2,452 | 1,87 | 1,8322 | 1,39 |
| 1.3. Улицы и дороги общего пользования | га | (24,5514) | (18,72) | (24,5514) | (18,72) |

Проектное предложение по характеристикам образуемых земельных участков в границах территории, подлежащей развитию, приведено 
в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, га | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь зданий, кв. м | Площадь квартир, кв. м | Население, чел. | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности | Гостевые стоянки1, м/мест | Придомовые территории2, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 (квартал 11) | 0,4953 | 1035 | 15235 | 9860 | 329 | 0,21 | 3,00 | 33 | 2470 |
| ЗУ2 (квартал 11) | 1,2154 | 2135 | 36135 | 20140 | 671 | 0,18 | 2,97 | 133 | 5050 |
| ЗУ3 (квартал 10) | 3,51343 | 6490 | 97270 | 59500 | 1983 | 0,18 | 2,77 | 146 | 15200 |
| ЗУ5 (квартал 10) | 1,75564 | 4655 | 63135 | 38800 | 1293 | 0,27 | 3,60 | 62 | 10100 |
| ЗУ6 (квартал 10) | 1,94675 | 5935 | 86715 | 53200 | 1773 | 0,30 | 4,45 | 72 | 13300 |
| ЗУ9 (квартал 8) | 0,8629 | 2190 | 32740 | 20150 | 672 | 0,25 | 3,79 | 30 | 5050 |
| ЗУ10 (квартал 7) | 0,4647 | 1000 | 16000 | 9800 | 327 | 0,22 | 3,44 | 24 | 2450 |
| ЗУ12 (квартал 7) | 2,4509 | 6690 | 84670 | 52000 | 1733 | 0,27 | 3,45 | 166 | 13000 |
| ЗУ13 (квартал 7) | 0,3382 | 400 | 6400 | 4200 | 140 | 0,12 | 1,89 | 32 | 1100 |
| ЗУ16 (квартал 1) | 2,68146 | 6560 | 81180 | 49950 | 1665 | 0,24 | 3,03 | 67 | 13650 |
| ЗУ17 (квартал 2) | 1,7620 | 3760 | 51890 | 31950 | 1065 | 0,21 | 2,94 | 102 | 9950 |
| ЗУ19 (квартал 5) | 3,18787 | 8260 | 100980 | 62250 | 2075 | 0,26 | 3,17 | 83 | 16000 |
| земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304019:4 | 0,3848 | 600 | 10400 | 7800 | 260 | 0,16 | 2,70 | 14 | 2000 |

1 Согласно подп. 1 п. 1.3.10.4 региональных градостроительных нормативов на участке многоквартирного жилого дома должны быть размещены гостевые стоянки из расчета 40 мест на 1000 жителей.

2 Согласно подп. 1 п. 1.3.10.4 региональных градостроительных нормативов на участке многоквартирного жилого дома должны быть размещены озелененные придомовые территории, пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания, а также площадки – детские, спортивные, для отдыха жителей, хозяйственных целей из расчета не менее 7,5 кв. м на 30 кв. м общей площади квартир. Настоящее требование распространяется на земельные участки объектов нового жилищного строительства.

3 С учетом земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304018:1354 общей площадью 19 кв. м, планируемого к приобретению инвестором-застройщиком с возможной компенсацией затрат из его средств.

4 С учетом земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304018:3 общей площадью 187 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304018:53 общей площадью 89 кв. м, планируемых к приобретению инвестором-застройщиком с возможной компенсацией затрат из его средств.

5 С учетом земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:31 общей площадью 23 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:32 общей площадью 32 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:33 общей площадью 22 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:37 общей площадью 92 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:43 общей площадью 20 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:1511 общей площадью 17 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304017:1615 общей площадью 21 кв. м, планируемых к приобретению инвестором-застройщиком с возможной компенсацией затрат из его средств.

6 С учетом земельного участка с кадастровым номером 36:34:0301007:1 общей площадью 1860 кв. м, входящего в границы территории, подлежащей развитию.

7 С учетом земельного участка с кадастровым номером 36:34:0301003:13 общей площадью 1890 кв. м, входящего в границы территории, подлежащей развитию.

Согласно подп.1 п. 4.2 ст. 15 Правил землепользования и застройки максимальный процент застройки в границах земельных участков, коэффициент (максимальный процент) плотности застройки земельных участков, минимальное количество парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта в границах земельного участка считаются не подлежащими установлению градостроительными регламентами, если иное не предусмотрено подп. 4 указанного пункта.

Согласно п. 5.4 СП 42.13330.2016 территории жилой зоны организованы в виде элементов планировочной структуры – кварталов.

Показатели плотности планируемой жилой застройки по кварталам приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер квартала | Площадь квартала в красных линиях, га | Площадь зданий, кв. м |  | Коэф. плотности застройки | Площадь застройки зданий, кв. м |  |  | Коэф. застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующих | проектируемых |  | существующих | проектируемых |  |  |
| Квартал 1 | 4,3543 | 86075 |  | 1,98 | 10440 |  |  | 0,24 |
|  |  | 4895 | 81180 |  | 3880 | 6560 |  |  |
| Квартал 2 | 2,4431 | 53838,40 |  | 2,20 | 4980 |  |  | 0,20 |
|  |  | 1948,40 | 51890 |  | 1220 | 3760 |  |  |
| Квартал 3 | 4,2692 | 33994,20 |  | 0,80 | 13620 |  |  | 0,32 |
|  |  | 31594,20 | 2400 |  | 12360 | 1260 |  |  |
| Квартал 4 | Расчет коэффициента плотности застройки и коэффициента застройки не приводится, поскольку в квартале проектом планировки территории не предусматривается размещение объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 5 | 3,8118 | 109721,40 |  | 2,88 | 10362 |  | 0,27 |  |
|  |  | 8741,40 | 100980 |  | 2102 | 8260 |  |  |
| Квартал 6 | Осуществляется строительство в соответствии с договором о развитии застроенных территорий и в соответствии с выданными в установленном порядке разрешениями на строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 7 | 7,8410 | 144182,70 |  | 1,98 | 16470 |  | 0,21 |  |
|  |  | 37112,70 | 107070 |  | 8380 | 8090 |  |  |
| Квартал 8 | 9,9043 | 45455,00 |  | 0,46 | 7610 |  | 0,08 |  |
|  |  | 12715,00 | 32740 |  | 5420 | 2190 |  |  |
| Квартал 9 | Общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 10 | 21,6574 | 406135,74 |  | 1,88 | 47970 |  | 0,22 |  |
|  |  | 158115,74 | 248020 |  | 30590 | 17380 |  |  |
| Квартал 11 | 7,7025 | 99700,80 |  | 1,29 | 19660 |  | 0,26 |  |
|  |  | 37930,80 | 61770 |  | 15890 | 3770 |  |  |

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, всего, в том числе | га | 131,115 | 131,115 |
| 1.1 | Территория существующей (сохраняемой) застройки | га | 73,7871 | 73,7871 |
|  | участки малоэтажной индивидуальной жилой застройки | га | 2,9921 | 2,9921 |
|  | участки малоэтажной жилой застройки | га | 7,9544 | 7,9544 |
|  | участки среднеэтажной жилой застройки | га | 17,9588 | 17,9588 |
|  | участки многоэтажной жилой застройки | га | 8,1797 | 8,1797 |
|  | участки объектов общего и среднего специального образования | га | 6,3984 | 6,3984 |
|  | участки объектов дошкольного образования | га | 2,8766 | 2,8766 |
|  | участки объектов торговли | га | 2,4649 | 2,4649 |
|  | участки объектов здравоохранения | га | 2,0078 | 2,0078 |
|  | участки объектов общественного назначения | га | 1,9809 | 1,9809 |
|  | участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,7011 | 0,7011 |
|  | участки объектов коммунально-складского назначения | га | 5,7545 | 5,7545 |
|  | озелененные территории | га | 12,893 | 12,893 |
|  | проезды внутриквартальные | га | 1,6249 | 1,6249 |
| 1.2 | Территория планируемой застройки | га | 32,7765 | 32,7765 |
|  | участки малоэтажной жилой застройки | га | 11,4666 | - |
|  | участки многоэтажной жилой застройки | га | - | 25,2695 |
|  | участки объектов общего и среднего специального образования | га | - | 3,7086 |
|  | участки объектов дошкольного образования | га | - | 1,2673 |
|  | участки объектов общественного назначения | га | - | 0,6380 |
|  | участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,0784 | 0,0609 |
|  | участки объектов коммунально-складского назначения | га | 5,8476 | - |
|  | свободная от застройки территория | га | 12,357 | - |
|  | озелененные территории | га | 2,452 | 1,8322 |
| 1.3 | Улицы и дороги общего пользования | га | 24,5514 | 24,5514 |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,2 | 0,24* |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,65 | 1,38* |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе | тыс. чел | 12,492 | 26,869 |
|  | на территории существующей застройки | тыс. чел | 11,322 | 11,322 |
|  | на территории планируемой застройки | тыс. чел | 1,17 | 15,547 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 95 | 259* |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир жилых домов, всего, в том числе | тыс. кв. м общей площади квартир | 374,673 | 806,073 |
|  | на территории существующей застройки | тыс. кв. м общей площади квартир | 339,673 | 339,673 |
|  | на территории планируемой застройки | тыс. кв. м общей площади квартир | 35 | 466,400 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения планируемой застройки |  |  |  |
| 4.1 | детские дошкольные учреждения | мест | - | 570 |
| 4.2 | общеобразовательные школы | мест | - | 2000 |
| 4.3 | объекты дополнительного образования | мест | - | 315 |
| 4.4 | объекты торговли | кв. м. | - | 5000 |
| 4.5 | аптеки | объектов | - | 2 |
| 4.6 | филиал банка | операц. мест | - | 2 |
| 4.7 | отделение связи | объектов | - | 2 |
| 4.8 | опорный пункт правопорядка | кв. м норм. площади | - | 160 |
| 4.9 | юридическая консультация | рабочих мест | - | 1 |
| 4.10 | нотариальная контора | рабочих мест | - | 1 |
| 4.11 | жилищно-эксплуатационная служба | объектов | - | 2 |
| 4.12 | предприятие общественного питания | мест | - | 440 |
| 4.13 | предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 150 |
| 5 | Транспортная инфраструктура планируемой застройки |  |  |  |
| 5.1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, всего, в том числе | машино-мест | - | 7136 |
|  | на наземных открытых автостоянках | машино-мест | - | 1328 |
|  | на подземных автостоянках | машино-мест | - | 5808 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории планируемой застройки |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды (В1) на полив зеленых насаждений (В3) | куб. м / сут куб. м / сут | - - | 3206 719 |
| 6.2 | Водоотведение расход дождевых стоков | куб. м / сут куб. м / сут | - - | 3206 2047,5 |
| 6.3 | Электропотребление | тыс. кВт·ч / год | - | 52700 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал / год | - | 77351,5 |
| 6.5 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м / год | - | 20 |

* Интенсивность использования рассматриваемой территории подсчитана в границах красных линий (площадь территории в границах красных линий составляет 103,80 га) и представлена с учетом сохраняемой застройки и нового строительства.

8. Положение об очередности планируемого развития территории

Согласно приложению № 3 к Договору в таблице № 12 приведены данные о расселении многоквартирных жилых домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ.

Таблица № 12

| Мероприятия по развитию территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Переселение граждан: - из расселяемых аварийных многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 92, 63а; - из многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 18, 19, 11в, 17, 25, 27б; по пр-кту Ленинский, 110/2, 112, 114/2 | Инвестор- застройщик | до 31.12.2022 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 80а, 110а, 110б, 122а, пер. Гвардейский, 27а, 27, 11 |  | до 31.12.2023 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 104а, 106а, 46, 48, 50а. |  | до 31.12.2024 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 64а, 62б, 58а, 58, 60, 56а; по пр-кту Ленинский, 84, 88. |  | до 31.12.2025 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 108а, 106б |  | до 31.12.2027 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по пер. Мостостроителей, 4, 6, 5, 7 |  | до 31.12.2028 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по пр-кту Ленинский, 96/3, 98/2, 98/3, 100/3 |  | до 31.12.2029 |
| Переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Ленинградская, 3, 5, 4а, 106; по пр-кту Ленинский, 24/2, 26/2, 26/3 |  | до 31.12.2031 |

Согласно приложению № 3 к Договору в таблице № 13 приведены данные о сносе многоквартирных жилых домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ.

Таблица № 13

| Мероприятия по развитию территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Снос многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленинградская, 80а, 92, 3, 4а, 5, 11в, 15, 17, 18, 19, 25, 27б, 46, 48, 50а, 56а, 58, 58а, 60, 62а, 62б, 64а, 104а, 106а, 106б, 108а, 110а, 110б, 122а, 106; пер. Гвардейский, 11, 27, 27а; пр-кт Ленинский, 84, 88, 96/3, 98/2, 98/3, 110/2, 112, 114/2, 24/2, 26/2, 26/3, 100/3; пер. Мостостроителей, 4, 5, 6, 7; ул. Порт-Артурская, 8. | Инвестор- застройщик | До 30.06.2032 или в случае, если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа, до 30.06.2033 |

Согласно приложению № 5 к Договору в таблице № 14 приведен перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции при развитии застроенной территории жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (почтовый адрес ориентира) | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 80а | 2 |  |
| 2 | Жилой дом | пер. Гвардейский, 11 | 2 |  |
| 3 | Жилой дом | пер. Гвардейский, 27 | 2 |  |
| 4 | Жилой дом | пер. Гвардейский, 27а | 2 |  |
| 5 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 92 | 2 | аварийный, заключение ГМВК от 23.03.2020 № 8, постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.03.2020 № 229 |
| 6 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 3 | 2 |  |
| 7 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 4а | 2 |  |
| 8 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 5 | 2 |  |
| 9 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 11в | 2 |  |
| 10 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 15 | 2 | расселен |
| 11 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 17 | 2 |  |
| 12 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 18 | 2 |  |
| 13 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 19 | 2 |  |
| 14 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 25 | 2 |  |
| 15 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 27б | 2 |  |
| 16 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 46 | 2 |  |
| 17 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 48 | 2 |  |
| 18 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 50а | 2 |  |
| 19 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 84 | 3 |  |
| 20 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 88 | 3 |  |
| 21 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 56а | 2 |  |
| 22 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 58 | 2 |  |
| 23 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 58а | 2 |  |
| 24 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 60 | 3 |  |
| 25 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 62а | 2 | аварийный, заключение ГМВК от 20.09.2017 № 31, постановление администрации городского округа город Воронеж от 10.10.2017 № 543 |
| 26 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 62б | 2 |  |
| 27 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 64а | 2 |  |
| 28 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 24/2 | 3 |  |
| 29 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 26/2 | 3 |  |
| 30 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 26/3 | 3 |  |
| 31 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 104а | 2 |  |
| 32 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 106 | 2 |  |
| 33 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 106а | 2 |  |
| 34 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 106б | 3 |  |
| 35 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 108а | 3 |  |
| 36 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 110а | 3 |  |
| 37 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 110б | 3 |  |
| 38 | Жилой дом | ул. Ленинградская, 122а | 2 |  |
| 39 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 96/3 | 2 |  |
| 40 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 98/2 | 2 |  |
| 41 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 98/3 | 2 |  |
| 42 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 100/3 | 2 |  |
| 43 | Жилой дом | пер. Мостостроителей, 4 | 2 |  |
| 44 | Жилой дом | пер. Мостостроителей, 5 | 2 |  |
| 45 | Жилой дом | пер. Мостостроителей, 6 | 2 |  |
| 46 | Жилой дом | пер. Мостостроителей, 7 | 2 |  |
| 47 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 100/2 | 2 |  |
| 48 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 112 | 2 |  |
| 49 | Жилой дом | пр-кт Ленинский, 114/2 | 2 |  |
| 50 | Жилой дом | ул. Порт-Артурская, 8 | 2 | расселен |

На планируемой территории согласно заданию на проектирование предусматривается 5 этапов освоения территории.

I этап освоения – территория площадью 2,5081 га (квартал 6), на которой предусматривается:

‐ строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями;

‐ строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением;

‐ строительство инженерных сетей и сооружений;

‐ устройство улично-дорожной сети и благоустройство территории;

‐ организация парковочных мест на открытых стоянках;

‐ строительство подземных парковок.

В настоящее время на данной территории ведется строительство в соответствии с договором о развитии застроенных территорий и в соответствии с выданными в установленном порядке разрешениями на строительство.

II этап освоения – территория площадью 8,3531 га, включающая в себя кварталы 1-5, на которой предусматривается:

‐ строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями;

‐ строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными детскими дошкольными учреждениями;

‐ строительство подземных парковок;

‐ строительство инженерных сетей и сооружений;

‐ устройство улично-дорожной сети и благоустройство территории;

‐ организация парковочных мест на открытых стоянках.

Срок окончания реализации мероприятий по развитию территории 
II этапа – 2024 г.

III этап освоения – территория площадью 3,7086 га (квартал 9) предполагает возможность размещения школы вместимостью до 2000 мест. Срок окончания реализации мероприятий по развитию территории III этапа – 2027 г.

IV этап освоения – территория площадью 5,1569 га (квартал 7 и квартал 8), на которой предусматривается:

‐ строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями;

‐ строительство подземных парковок;

‐ строительство инженерных сетей и сооружений;

‐ устройство улично-дорожной сети и благоустройство территории;

‐ организация парковочных мест на открытых стоянках.

Срок окончания реализации мероприятий по развитию территории 
IV этапа – 2028 г.

V этап освоения – территория площадью 9,0606 га (квартал 10 и квартал 11), на которой предусматривается:

‐ строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями;

‐ строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными детскими дошкольными учреждениями;

‐ строительство подземных парковок;

‐ строительство инженерных сетей и сооружений;

‐ устройство улично-дорожной сети и благоустройство территории;

‐ организация парковочных мест на открытых стоянках.

Срок окончания реализации мероприятий по развитию территории 
V этапа – 2030 г.

Количественный состав по очередности планируемого развития территории для каждого этапа освоения представлен в таблице № 15.

Таблица № 15

| № | Наименование | Этажность | Общая площадь застройки зданий и сооружений, кв. м | Общая площадь квартир*, кв. м | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, кв. м | Общая площадь зданий и сооружений, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап освоения |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 11-16 | 7000 | 46800 | 5000 | 76000 |
| 2 | Инженерные сооружения | 1 | 100 | - | - | 100 |
| 3 | Подземные автостоянки | - | 165 (надземная часть) | - | - | 6631** |
| 4 | Итого по I этапу | - | 7265 | 46800 | 5000 | 82731 |
| II этап освоения |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 12-16 | 6300 | 49950 | 4750 | 81100 |
| 6 | Инженерные сооружения | 1 | 80 | - | - | 80 |
| 7 | Подземные автостоянки | - | 180 (надземная часть) | - | - | 8200** |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 16 | 3600 | 31950 | 2500 | 51850 |
| 9 | Инженерные сооружения | 1 | 40 | - | - | 40 |
| 10 | Подземные автостоянки | - | 120 (надземная часть) | - | - | 7100** |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Здание общественного назначения | 2 | 1200 | - | - | 2400 |
| 12 | Подземные автостоянки | - | 60 (надземная часть) | - | - | 2300** |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 9-16 | 8000 | 62250 | 7150 | 100900 |
| 14 | Инженерные сооружения | 1 | 80 | - | - | 80 |
| 15 | Подземные автостоянки | - | 180 (надземная часть) | - | - | 8800** |
| 16 | Итого по II этапу | - | 19840 | 144150 | 14400 | 262850 |
| III этап освоения |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 9 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Школа | 1-4 | 9000 | - | - | 21000 |
| 18 | Итого по III этапу |  | 9000 | - | - | 21000 |
| IV этап освоения |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 12-16 | 7900 | 66000 | 5450 | 107000 |
| 20 | Инженерные сооружения | 1 | 70 | - | - | 70 |
| 21 | Подземные автостоянки | - | 120 (надземная часть) | - | - | 9500** |
| Квартал 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения, в том числе | 16-17 | 2150 | 20150 | 1650 | 32700 |
| 23 | Инженерные сооружения | 1 | 40 | - | - | 40 |
| 24 | Итого по IV этапу | - | 10280 | 86150 | 7100 | 149310 |
| V этап освоения |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 9-18 | 16500 | 151500 | 15100 | 246900 |
| 26 | Здание общественного назначения | 3 | 300 | - | - | 900 |
| 27 | Инженерные сооружения | 1 | 220 | - | - | 220 |
| 28 | Подземные автостоянки | - | 360 (надземная часть) | - | - | 26100** |
| Квартал 11 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения, в том числе | 19 | 3700 | 37800 | 2100 | 61700 |
| 29.1 | многоквартирный многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118а | 19 | 600 | 7800 | - | 10400 |
| 30 | Инженерные сооружения | 1 | 70 | - | - | 70 |
| 31 | Итого по V этапу | - | 21150 | 189300 | 17200 | 335890 |
| 32 | Итого по этапам строительства, в том числе | - | 67535 | 466400 | 43700 | 851781 |
| 33 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения | 9-19 | 55150 | 466400 | 43700 | 758150 |
| 34 | Школы | 1-4 | 9000 | - | - | 21000 |
| 35 | Здания общественного назначения | 2-3 | 1500 | - | - | 3300 |
| 36 | Инженерные сооружения | 1 | 700 | - | - | 700 |
| 37 | Подземные автостоянки | - | 1185 (надземная часть) | - | - | 68631** |

* Проектные показатели общей площади квартир уточняются на стадии разработки индивидуальных проектов.

** Общая площадь подземных парковок не учитывается при подсчете коэффициента плотности застройки.

Технико-экономические показатели по зданиям даны ориентировочно и будут уточняться на стадии проектной документации.

Расчет для квартала 4 не приводится, поскольку на нем не предусмотрены объекты капитального строительства.

9. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведены в таблице № 16.

Таблица № 16

| Номер участка на чертеже | Код вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства* | Площадь участка, га | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, га | Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | 2.6, 3.1.1 | 0,4953 | 0,3514 | 1 | 511152,13 | 1302549,50 |
|  |  |  |  | 2 | 511163,04 | 1302510,00 |
|  |  |  |  | 3 | 511174,08 | 1302512,26 |
|  |  |  |  | 4 | 511169,08 | 1302529,76 |
|  |  |  |  | 5 | 511192,79 | 1302536,39 |
|  |  |  |  | 6 | 511195,21 | 1302528,27 |
|  |  |  |  | 7 | 511204,03 | 1302530,51 |
|  |  |  |  | 8 | 511206,66 | 1302522,58 |
|  |  |  |  | 9 | 511228,44 | 1302528,29 |
|  |  |  |  | 10 | 511227,53 | 1302532,18 |
|  |  |  |  | 11 | 511223,81 | 1302557,69 |
|  |  |  |  | 12 | 511218,26 | 1302572,84 |
|  |  |  |  | 13 | 511246,06 | 1302582,07 |
|  |  |  |  | 14 | 511237,91 | 1302608,30 |
|  |  |  |  | 15 | 511198,20 | 1302596,01 |
|  |  |  |  | 16 | 511207,83 | 1302563,06 |
|  |  |  |  | 17 | 511182,13 | 1302554,54 |
|  |  |  |  | 18 | 511180,94 | 1302558,38 |
|  |  |  |  | 1 | 511152,13 | 1302549,50 |
| 2 | 2.6, 3.1.1 | 1,2154 | 1,0878 | 19 | 511302,55 | 1302511,33 |
|  |  |  |  | 20 | 511311,06 | 1302487,03 |
|  |  |  |  | 21 | 511305,32 | 1302483,11 |
|  |  |  |  | 22 | 511301,15 | 1302476,80 |
|  |  |  |  | 23 | 511306,46 | 1302460,20 |
|  |  |  |  | 24 | 511368,33 | 1302478,57 |
|  |  |  |  | 25 | 511427,12 | 1302500,24 |
|  |  |  |  | 26 | 511446,64 | 1302506,59 |
|  |  |  |  | 27 | 511429,32 | 1302561,66 |
|  |  |  |  | 28 | 511413,70 | 1302619,17 |
|  |  |  |  | 29 | 511394,22 | 1302612,88 |
|  |  |  |  | 30 | 511388,51 | 1302610,88 |
|  |  |  |  | 31 | 511401,59 | 1302569,57 |
|  |  |  |  | 32 | 511374,12 | 1302561,54 |
|  |  |  |  | 33 | 511336,59 | 1302550,57 |
|  |  |  |  | 34 | 511324,46 | 1302547,03 |
|  |  |  |  | 35 | 511332,07 | 1302519,71 |
|  |  |  |  | 19 | 511302,55 | 1302511,33 |
| 3 | 2.6, 3.1.1 | 3,5115 | 3,1481 | 36 | 511481,25 | 1302637,90 |
|  |  |  |  | 37 | 511481,68 | 1302636,27 |
|  |  |  |  | 38 | 511488,31 | 1302614,66 |
|  |  |  |  | 39 | 511501,58 | 1302619,03 |
|  |  |  |  | 40 | 511505,43 | 1302607,35 |
|  |  |  |  | 41 | 511524,25 | 1302613,46 |
|  |  |  |  | 42 | 511533,71 | 1302583,71 |
|  |  |  |  | 43 | 511496,52 | 1302571,90 |
|  |  |  |  | 44 | 511500,91 | 1302558,07 |
|  |  |  |  | 45 | 511507,40 | 1302537,63 |
|  |  |  |  | 46 | 511538,84 | 1302547,85 |
|  |  |  |  | 47 | 511541,13 | 1302540,80 |
|  |  |  |  | 48 | 511563,03 | 1302547,93 |
|  |  |  |  | 49 | 511560,74 | 1302554,98 |
|  |  |  |  | 50 | 511571,30 | 1302558,40 |
|  |  |  |  | 51 | 511588,59 | 1302563,45 |
|  |  |  |  | 52 | 511596,02 | 1302538,09 |
|  |  |  |  | 53 | 511610,32 | 1302542,62 |
|  |  |  |  | 54 | 511659,54 | 1302557,91 |
|  |  |  |  | 55 | 511660,98 | 1302553,02 |
|  |  |  |  | 56 | 511688,68 | 1302561,17 |
|  |  |  |  | 57 | 511669,03 | 1302620,87 |
|  |  |  |  | 58 | 511663,93 | 1302636,36 |
|  |  |  |  | 59 | 511715,98 | 1302653,15 |
|  |  |  |  | 60 | 511849,22 | 1302696,10 |
|  |  |  |  | 61 | 511843,61 | 1302713,69 |
|  |  |  |  | 62 | 511829,73 | 1302757,17 |
|  |  |  |  | 63 | 511822,43 | 1302754,88 |
|  |  |  |  | 64 | 511820,15 | 1302761,63 |
|  |  |  |  | 65 | 511819,12 | 1302765,13 |
|  |  |  |  | 66 | 511816,68 | 1302773,44 |
|  |  |  |  | 67 | 511823,46 | 1302775,62 |
|  |  |  |  | 68 | 511819,42 | 1302788,21 |
|  |  |  |  | 69 | 511689,11 | 1302747,89 |
|  |  |  |  | 70 | 511701,74 | 1302710,49 |
|  |  |  |  | 71 | 511712,41 | 1302674,73 |
|  |  |  |  | 72 | 511653,10 | 1302656,39 |
|  |  |  |  | 73 | 511644,99 | 1302653,89 |
|  |  |  |  | 74 | 511588,04 | 1302640,65 |
|  |  |  |  | 75 | 511585,85 | 1302649,16 |
|  |  |  |  | 76 | 511574,90 | 1302650,37 |
|  |  |  |  | 77 | 511571,39 | 1302649,82 |
|  |  |  |  | 78 | 511563,25 | 1302646,02 |
|  |  |  |  | 79 | 511559,06 | 1302658,34 |
|  |  |  |  | 80 | 511543,39 | 1302652,97 |
|  |  |  |  | 81 | 511542,18 | 1302657,15 |
|  |  |  |  | 36 | 511481,25 | 1302637,90 |
| 4 | 4.1 | 0,1342 | 0,0960 | 86 | 511584,55 | 1302715,54 |
|  |  |  |  | 87 | 511588,11 | 1302706,28 |
|  |  |  |  | 88 | 511597,40 | 1302696,44 |
|  |  |  |  | 89 | 511629,50 | 1302705,53 |
|  |  |  |  | 90 | 511634,15 | 1302707,20 |
|  |  |  |  | 91 | 511627,51 | 1302728,83 |
|  |  |  |  | 86 | 511584,55 | 1302715,54 |
| 5 | 2.6, 3.1.1 | 1,7280 | 1,6271 | 92 | 511843,38 | 1302795,62 |
|  |  |  |  | 93 | 511850,35 | 1302772,94 |
|  |  |  |  | 94 | 511857,91 | 1302748,28 |
|  |  |  |  | 95 | 511864,65 | 1302726,37 |
|  |  |  |  | 96 | 511870,73 | 1302706,57 |
|  |  |  |  | 97 | 511901,00 | 1302715,87 |
|  |  |  |  | 98 | 511932,86 | 1302725,65 |
|  |  |  |  | 99 | 511930,46 | 1302733,84 |
|  |  |  |  | 100 | 511924,36 | 1302754,62 |
|  |  |  |  | 101 | 511920,88 | 1302766,49 |
|  |  |  |  | 102 | 511916,04 | 1302781,82 |
|  |  |  |  | 103 | 511931,01 | 1302786,13 |
|  |  |  |  | 104 | 511929,08 | 1302792,31 |
|  |  |  |  | 105 | 511952,68 | 1302799,42 |
|  |  |  |  | 106 | 511979,44 | 1302807,49 |
|  |  |  |  | 107 | 511989,27 | 1302775,92 |
|  |  |  |  | 108 | 511990,12 | 1302773,19 |
|  |  |  |  | 109 | 511984,45 | 1302758,18 |
|  |  |  |  | 110 | 511971,92 | 1302754,65 |
|  |  |  |  | 111 | 511974,14 | 1302747,18 |
|  |  |  |  | 112 | 511976,57 | 1302739,06 |
|  |  |  |  | 113 | 512015,31 | 1302750,96 |
|  |  |  |  | 114 | 512049,92 | 1302761,59 |
|  |  |  |  | 115 | 512077,32 | 1302769,99 |
|  |  |  |  | 116 | 512070,23 | 1302793,03 |
|  |  |  |  | 117 | 512058,60 | 1302830,94 |
|  |  |  |  | 118 | 512049,92 | 1302859,24 |
|  |  |  |  | 119 | 512019,07 | 1302849,60 |
|  |  |  |  | 120 | 511985,87 | 1302839,70 |
|  |  |  |  | 92 | 511843,38 | 1302795,62 |
| 6 | 2.6, 3.1.1 | 1,9240 | 1,8038 | 130 | 512136,65 | 1302885,04 |
|  |  |  |  | 131 | 512143,41 | 1302862,99 |
|  |  |  |  | 132 | 512157,61 | 1302822,00 |
|  |  |  |  | 133 | 512164,15 | 1302800,96 |
|  |  |  |  | 134 | 512194,75 | 1302810,35 |
|  |  |  |  | 135 | 512231,10 | 1302821,50 |
|  |  |  |  | 136 | 512273,12 | 1302834,40 |
|  |  |  |  | 137 | 512312,42 | 1302846,59 |
|  |  |  |  | 138 | 512342,87 | 1302856,17 |
|  |  |  |  | 139 | 512372,43 | 1302865,68 |
|  |  |  |  | 140 | 512366,73 | 1302884,29 |
|  |  |  |  | 141 | 512356,08 | 1302918,93 |
|  |  |  |  | 142 | 512344,16 | 1302915,27 |
|  |  |  |  | 143 | 512347,26 | 1302905,17 |
|  |  |  |  | 144 | 512334,43 | 1302900,88 |
|  |  |  |  | 145 | 512318,80 | 1302895,66 |
|  |  |  |  | 146 | 512312,24 | 1302919,85 |
|  |  |  |  | 147 | 512322,70 | 1302923,09 |
|  |  |  |  | 148 | 512317,15 | 1302941,16 |
|  |  |  |  | 149 | 512283,02 | 1302930,30 |
|  |  |  |  | 150 | 512243,44 | 1302918,77 |
|  |  |  |  | 151 | 512207,21 | 1302908,03 |
|  |  |  |  | 152 | 512168,80 | 1302896,29 |
|  |  |  |  | 130 | 512136,65 | 1302885,04 |
| 7 | 3.5.1 | 3,4759 | 3,4507 | 182 | 512371,03 | 1302956,77 |
|  |  |  |  | 183 | 512377,39 | 1302937,76 |
|  |  |  |  | 184 | 512392,92 | 1302891,36 |
|  |  |  |  | 185 | 512405,13 | 1302850,98 |
|  |  |  |  | 186 | 512465,20 | 1302868,10 |
|  |  |  |  | 187 | 512487,57 | 1302874,47 |
|  |  |  |  | 188 | 512494,68 | 1302849,53 |
|  |  |  |  | 189 | 512501,56 | 1302825,36 |
|  |  |  |  | 190 | 512511,43 | 1302828,17 |
|  |  |  |  | 191 | 512592,55 | 1302851,27 |
|  |  |  |  | 192 | 512609,22 | 1302855,61 |
|  |  |  |  | 193 | 512612,40 | 1302856,57 |
|  |  |  |  | 194 | 512606,09 | 1302878,11 |
|  |  |  |  | 195 | 512595,20 | 1302874,86 |
|  |  |  |  | 196 | 512586,55 | 1302903,79 |
|  |  |  |  | 197 | 512600,58 | 1302907,90 |
|  |  |  |  | 198 | 512646,60 | 1302918,90 |
|  |  |  |  | 199 | 512630,56 | 1302969,79 |
|  |  |  |  | 200 | 512653,77 | 1302977,11 |
|  |  |  |  | 201 | 512634,81 | 1303038,52 |
|  |  |  |  | 202 | 512467,70 | 1302986,73 |
|  |  |  |  | 203 | 512473,61 | 1302967,43 |
|  |  |  |  | 204 | 512417,66 | 1302950,32 |
|  |  |  |  | 205 | 512411,82 | 1302969,41 |
|  |  |  |  | 182 | 512371,03 | 1302956,77 |
| 8 | 12.0.2 | 0,6120 | - | - |  |  |
| 9 | 2.6, 3.1.1 | 0,8629 | 0,6338 | 235 | 512954,30 | 1303112,46 |
|  |  |  |  | 236 | 512960,91 | 1303090,62 |
|  |  |  |  | 237 | 512981,95 | 1303097,05 |
|  |  |  |  | 238 | 512982,68 | 1303094,63 |
|  |  |  |  | 239 | 512991,30 | 1303097,13 |
|  |  |  |  | 240 | 513000,70 | 1303100,05 |
|  |  |  |  | 241 | 512994,54 | 1303119,90 |
|  |  |  |  | 242 | 513053,93 | 1303138,30 |
|  |  |  |  | 243 | 513069,90 | 1303143,10 |
|  |  |  |  | 244 | 513077,40 | 1303118,15 |
|  |  |  |  | 245 | 513102,78 | 1303126,39 |
|  |  |  |  | 246 | 513086,76 | 1303178,60 |
|  |  |  |  | 247 | 513002,65 | 1303152,53 |
|  |  |  |  | 248 | 513008,43 | 1303133,82 |
|  |  |  |  | 249 | 512994,68 | 1303129,56 |
|  |  |  |  | 250 | 512974,06 | 1303123,18 |
|  |  |  |  | 251 | 512975,42 | 1303118,85 |
|  |  |  |  | 235 | 512954,30 | 1303112,46 |
|  |  |  |  | 252 | 513091,65 | 1303074,41 |
|  |  |  |  | 253 | 513107,28 | 1303032,29 |
|  |  |  |  | 254 | 513102,15 | 1303030,53 |
|  |  |  |  | 255 | 513110,70 | 1303004,50 |
|  |  |  |  | 256 | 513134,88 | 1303012,03 |
|  |  |  |  | 257 | 513137,52 | 1303013,21 |
|  |  |  |  | 258 | 513116,29 | 1303082,41 |
|  |  |  |  | 252 | 513091,65 | 1303074,41 |
| 10 | 2.6 | 0,4647 | 0,3741 | 259 | 513139,93 | 1303076,95 |
|  |  |  |  | 260 | 513156,86 | 1303021,79 |
|  |  |  |  | 261 | 513161,43 | 1303023,82 |
|  |  |  |  | 262 | 513180,36 | 1303029,78 |
|  |  |  |  | 263 | 513174,31 | 1303048,77 |
|  |  |  |  | 264 | 513194,81 | 1303055,22 |
|  |  |  |  | 265 | 513234,21 | 1303067,61 |
|  |  |  |  | 266 | 513223,57 | 1303103,06 |
|  |  |  |  | 259 | 513139,93 | 1303076,95 |
| 11 | 3.5.1 | 1,6902 | 1,5081 | 267 | 513229,30 | 1303104,85 |
|  |  |  |  | 268 | 513240,56 | 1303067,31 |
|  |  |  |  | 269 | 513326,90 | 1303094,36 |
|  |  |  |  | 270 | 513314,34 | 1303132,97 |
|  |  |  |  | 84 | 513312,91 | 1303137,35 |
|  |  |  |  | 85 | 513316,28 | 1303138,36 |
|  |  |  |  | 172 | 513355,78 | 1303150,20 |
|  |  |  |  | 173 | 513417,44 | 1303168,81 |
|  |  |  |  | 174 | 513406,81 | 1303200,49 |
|  |  |  |  | 175 | 513401,31 | 1303217,43 |
|  |  |  |  | 176 | 513387,52 | 1303222,97 |
|  |  |  |  | 177 | 513359,75 | 1303215,13 |
|  |  |  |  | 171 | 513298,03 | 1303196,74 |
|  |  |  |  | 121 | 513293,80 | 1303196,38 |
|  |  |  |  | 122 | 513285,51 | 1303191,61 |
|  |  |  |  | 123 | 513264,36 | 1303183,84 |
|  |  |  |  | 124 | 513221,63 | 1303163,54 |
|  |  |  |  | 83 | 513239,39 | 1303111,08 |
|  |  |  |  | 271 | 513240,36 | 1303108,24 |
|  |  |  |  | 267 | 513229,30 | 1303104,85 |
| 12 | 2.6, 3.1.1 | 2,4509 | 2,2402 | 272 | 513106,82 | 1303184,81 |
|  |  |  |  | 273 | 513138,17 | 1303082,69 |
|  |  |  |  | 274 | 513224,68 | 1303109,69 |
|  |  |  |  | 275 | 513232,68 | 1303112,19 |
|  |  |  |  | 276 | 513214,23 | 1303166,68 |
|  |  |  |  | 277 | 513262,04 | 1303189,38 |
|  |  |  |  | 278 | 513282,97 | 1303197,07 |
|  |  |  |  | 279 | 513292,02 | 1303202,28 |
|  |  |  |  | 280 | 513296,61 | 1303202,57 |
|  |  |  |  | 281 | 513387,84 | 1303229,31 |
|  |  |  |  | 282 | 513406,15 | 1303221,95 |
|  |  |  |  | 283 | 513410,89 | 1303207,37 |
|  |  |  |  | 284 | 513460,77 | 1303222,90 |
|  |  |  |  | 285 | 513440,52 | 1303288,23 |
|  |  |  |  | 272 | 513106,82 | 1303184,81 |
| 13 | 2.6 | 0,3240 | 0,2247 | 286 | 513449,17 | 1303170,84 |
|  |  |  |  | 287 | 513450,15 | 1303167,83 |
|  |  |  |  | 288 | 513453,54 | 1303157,48 |
|  |  |  |  | 289 | 513452,77 | 1303155,45 |
|  |  |  |  | 290 | 513455,14 | 1303147,53 |
|  |  |  |  | 291 | 513450,11 | 1303146,19 |
|  |  |  |  | 292 | 513455,50 | 1303128,28 |
|  |  |  |  | 293 | 513472,40 | 1303121,92 |
|  |  |  |  | 294 | 513483,13 | 1303086,30 |
|  |  |  |  | 295 | 513501,27 | 1303092,20 |
|  |  |  |  | 296 | 513474,40 | 1303178,91 |
|  |  |  |  | 286 | 513449,17 | 1303170,84 |
| 14 | 2.6 | 0,7203 | 0,5663 | 297 | 513495,65 | 1303298,15 |
|  |  |  |  | 298 | 513514,67 | 1303232,88 |
|  |  |  |  | 299 | 513586,53 | 1303254,94 |
|  |  |  |  | 82 | 513577,73 | 1303282,93 |
|  |  |  |  | 303 | 513590,73 | 1303287,02 |
|  |  |  |  | 304 | 513590,39 | 1303288,11 |
|  |  |  |  | 305 | 513592,15 | 1303288,67 |
|  |  |  |  | 306 | 513585,74 | 1303309,09 |
|  |  |  |  | 307 | 513580,90 | 1303324,48 |
|  |  |  |  | 297 | 513495,65 | 1303298,15 |
| 15 | 3.1.1 | 0,0244 | 0,0244 | 300 | 513588,81 | 1303257,70 |
|  |  |  |  | 301 | 513581,49 | 1303280,97 |
|  |  |  |  | 302 | 513591,04 | 1303283,97 |
|  |  |  |  | 308 | 513598,36 | 1303260,70 |
|  |  |  |  | 300 | 513588,81 | 1303257,70 |
| 16 | 2.6, 3.1.1 | 2,6814 | 2,4416 | 309 | 513454,85 | 1303438,12 |
|  |  |  |  | 310 | 513480,13 | 1303351,37 |
|  |  |  |  | 311 | 513703,28 | 1303418,02 |
|  |  |  |  | 314 | 513753,94 | 1303433,16 |
|  |  |  |  | 315 | 513782,96 | 1303441,83 |
|  |  |  |  | 316 | 513762,67 | 1303506,19 |
|  |  |  |  | 317 | 513751,22 | 1303502,81 |
|  |  |  |  | 318 | 513715,66 | 1303494,04 |
|  |  |  |  | 319 | 513702,75 | 1303489,43 |
|  |  |  |  | 320 | 513686,81 | 1303483,75 |
|  |  |  |  | 321 | 513688,64 | 1303477,25 |
|  |  |  |  | 322 | 513691,74 | 1303466,19 |
|  |  |  |  | 323 | 513643,38 | 1303451,52 |
|  |  |  |  | 324 | 513632,60 | 1303487,98 |
|  |  |  |  | 325 | 513631,10 | 1303493,06 |
|  |  |  |  | 326 | 513621,90 | 1303490,39 |
|  |  |  |  | 327 | 513622,99 | 1303487,97 |
|  |  |  |  | 328 | 513586,68 | 1303476,17 |
|  |  |  |  | 329 | 513517,65 | 1303454,76 |
|  |  |  |  | 330 | 513479,22 | 1303442,65 |
|  |  |  |  | 331 | 513478,66 | 1303444,45 |
|  |  |  |  | 309 | 513454,85 | 1303438,12 |
| 17 | 2.6, 3.1.1 | 1,7620 | 1,5642 | 332 | 513782,31 | 1303530,37 |
|  |  |  |  | 333 | 513807,86 | 1303449,30 |
|  |  |  |  | 334 | 513972,77 | 1303501,15 |
|  |  |  |  | 335 | 513945,14 | 1303590,28 |
|  |  |  |  | 336 | 513922,48 | 1303582,84 |
|  |  |  |  | 337 | 513912,81 | 1303577,73 |
|  |  |  |  | 338 | 513897,90 | 1303574,95 |
|  |  |  |  | 339 | 513881,89 | 1303570,28 |
|  |  |  |  | 340 | 513845,21 | 1303560,16 |
|  |  |  |  | 341 | 513832,03 | 1303546,13 |
|  |  |  |  | 332 | 513782,31 | 1303530,37 |
| 18 | 2.7.1, 5.1.2, 12.0.2 | 0,5038 | 0,3989 | 342 | 513980,10 | 1303548,44 |
|  |  |  |  | 343 | 513993,68 | 1303504,60 |
|  |  |  |  | 344 | 514062,09 | 1303526,11 |
|  |  |  |  | 345 | 514111,45 | 1303541,63 |
|  |  |  |  | 346 | 514103,81 | 1303568,83 |
|  |  |  |  | 347 | 514054,01 | 1303549,79 |
|  |  |  |  | 348 | 514028,20 | 1303541,08 |
|  |  |  |  | 349 | 514023,92 | 1303553,87 |
|  |  |  |  | 350 | 514015,09 | 1303552,32 |
|  |  |  |  | 351 | 514007,85 | 1303556,58 |
|  |  |  |  | 342 | 513980,10 | 1303548,44 |
| 19 | 2.6, 3.1.1 | 3,1878 | 2,9076 | 352 | 513822,77 | 1303399,48 |
|  |  |  |  | 353 | 513864,11 | 1303266,83 |
|  |  |  |  | 354 | 513888,63 | 1303274,23 |
|  |  |  |  | 355 | 513898,95 | 1303240,00 |
|  |  |  |  | 356 | 513930,15 | 1303249,89 |
|  |  |  |  | 357 | 513938,64 | 1303252,56 |
|  |  |  |  | 363 | 513975,48 | 1303263,91 |
|  |  |  |  | 364 | 514005,55 | 1303275,12 |
|  |  |  |  | 365 | 514001,77 | 1303287,07 |
|  |  |  |  | 366 | 514013,48 | 1303290,79 |
|  |  |  |  | 367 | 514018,14 | 1303276,11 |
|  |  |  |  | 368 | 514018,74 | 1303274,22 |
|  |  |  |  | 369 | 514039,92 | 1303280,78 |
|  |  |  |  | 370 | 513986,97 | 1303451,12 |
|  |  |  |  | 352 | 513822,77 | 1303399,48 |
| 20 | 12.0.2 | 0,2040 | - | - |  |  |
| 21 | 12.0.2 | 0,2181 | - | - |  |  |
| 22 | 3.5.1 | 0,2458 | 0,1890 | 125 | 512951,37 | 1303081,43 |
|  |  |  |  | 126 | 512966,46 | 1303034,33 |
|  |  |  |  | 127 | 512993,04 | 1303042,48 |
|  |  |  |  | 128 | 512992,44 | 1303044,40 |
|  |  |  |  | 129 | 513003,01 | 1303047,64 |
|  |  |  |  | 153 | 512990,14 | 1303090,55 |
|  |  |  |  | 154 | 512978,66 | 1303087,21 |
|  |  |  |  | 155 | 512977,95 | 1303089,55 |
|  |  |  |  | 125 | 512951,37 | 1303081,43 |
| 23 | 3.1.1 | 0,0056 | 0,0056 | 156 | 512018,39 | 1302741,63 |
|  |  |  |  | 157 | 512020,25 | 1302735,88 |
|  |  |  |  | 158 | 512029,01 | 1302738,71 |
|  |  |  |  | 159 | 512027,15 | 1302744,47 |
|  |  |  |  | 156 | 512018,39 | 1302741,63 |
| 25 | 2.6 | 0,3848 | 0,3058 | 160 | 511252,23 | 1302569,12 |
|  |  |  |  | 161 | 511251,54 | 1302566,79 |
|  |  |  |  | 162 | 511263,34 | 1302528,52 |
|  |  |  |  | 163 | 511269,39 | 1302530,42 |
|  |  |  |  | 164 | 511271,26 | 1302524,05 |
|  |  |  |  | 165 | 511296,20 | 1302529,49 |
|  |  |  |  | 166 | 511300,24 | 1302517,92 |
|  |  |  |  | 167 | 511324,41 | 1302524,84 |
|  |  |  |  | 168 | 511309,42 | 1302578,76 |
|  |  |  |  | 169 | 511289,62 | 1302573,32 |
|  |  |  |  | 170 | 511287,48 | 1302580,44 |
|  |  |  |  | 160 | 511252,23 | 1302569,12 |

* Коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 
(далее – Классификатор).

10. Проект межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Межевание планируемой территории произведено в соответствии с планировочной схемой территории с учетом существующих земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.

Чертеж межевания выполнен с указанием красных линий и линий отступа от красных линий.

Работы выполнены в системе координат МСК-36, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории Воронежской области.

В проекте межевания установлены границы земельных участков, формируемых под развитие застроенных территорий. Проект планировки территории не предполагает конкретизацию объектов капитального строительства, а задает параметры застройки. Межевание данных земельных участков для отдельных объектов жилой застройки, социальных объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры подлежит детализации после заключения договоров о развитии застроенных территорий для формируемых в проекте межевания земельных участков.

Сведения о границах территории, ограниченной пр-ктом Ленинский, ул. Димитрова, пер. Репина, ул. Брусилова, ул. Ленинградская, ул. Героев Стратосферы в городском округе город Воронеж, в отношении которой разработан проект межевания, приведены в таблице № 17.

Таблица № 17

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 510108,46 | 1302281,03 |
| 2 | 510069,12 | 1302171,87 |
| 3 | 509999,79 | 1301974,38 |
| 4 | 510348,27 | 1302082,40 |
| 5 | 510690,45 | 1302187,68 |
| 6 | 510959,08 | 1302271,28 |
| 7 | 511133,06 | 1302325,44 |
| 8 | 511484,59 | 1302434,42 |
| 9 | 511628,76 | 1302479,78 |
| 10 | 511719,37 | 1302507,95 |
| 11 | 511886,52 | 1302559,86 |
| 12 | 512127,62 | 1302634,67 |
| 13 | 512148,94 | 1302641,27 |
| 14 | 512203,71 | 1302658,23 |
| 15 | 512428,59 | 1302728,13 |
| 16 | 512488,95 | 1302746,90 |
| 17 | 512713,96 | 1302815,99 |
| 18 | 513166,41 | 1302955,13 |
| 19 | 513530,88 | 1303067,21 |
| 20 | 513878,91 | 1303175,00 |
| 21 | 514064,79 | 1303232,63 |
| 22 | 514134,47 | 1303254,08 |
| 23 | 514399,01 | 1303336,26 |
| 24 | 514235,17 | 1303560,38 |
| 25 | 514072,32 | 1303783,13 |
| 26 | 513913,02 | 1303732,64 |
| 27 | 513941,28 | 1303643,78 |
| 28 | 513752,70 | 1303585,23 |
| 29 | 513400,58 | 1303475,18 |
| 30 | 513423,52 | 1303401,18 |
| 31 | 513449,23 | 1303315,55 |
| 32 | 513137,77 | 1303218,00 |
| 33 | 513085,22 | 1303201,62 |
| 34 | 512637,98 | 1303062,15 |
| 35 | 512353,98 | 1302975,78 |
| 36 | 512193,73 | 1302927,05 |
| 37 | 512125,18 | 1302905,6 |
| 38 | 512052,76 | 1302882,93 |
| 39 | 511825,57 | 1302811,47 |
| 40 | 511630,88 | 1302750,35 |
| 41 | 511408,36 | 1302682,77 |
| 42 | 511062,99 | 1302578,18 |
| 43 | 511057,63 | 1302576,26 |
| 44 | 510611,82 | 1302437,06 |
| 45 | 510354,84 | 1302356,24 |
| 1 | 510108,46 | 1302281,03 |

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

В соответствии с ч. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории предлагается образовать 
43 земельных участка.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования и виды разрешенного использования, представлены в таблице № 18.

Таблица № 18

| Условный номер образуемого земельного участка | Исходный кадастровый квартал/ исходный земельный участок | Способ образования | Вид разрешенного использования | Площадь участка, кв. м | Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y |
| ЗУ1 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304019:19, 36:34:0304019:20, 36:34:0304019:21 | Объединение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 4953 | 1 | 511146,13 | 1302550,79 |
|  |  |  |  |  | 2 | 511149,74 | 1302538,82 |
|  |  |  |  |  | 3 | 511144,97 | 1302537,44 |
|  |  |  |  |  | 4 | 511148,62 | 1302524,49 |
|  |  |  |  |  | 5 | 511155,42 | 1302526,33 |
|  |  |  |  |  | 6 | 511159,28 | 1302512,35 |
|  |  |  |  |  | 7 | 511151,69 | 1302510,43 |
|  |  |  |  |  | 8 | 511152,22 | 1302508,76 |
|  |  |  |  |  | 9 | 511150,26 | 1302508,10 |
|  |  |  |  |  | 10 | 511151,35 | 1302504,55 |
|  |  |  |  |  | 11 | 511177,85 | 1302509,97 |
|  |  |  |  |  | 12 | 511172,79 | 1302527,68 |
|  |  |  |  |  | 13 | 511190,76 | 1302532,71 |
|  |  |  |  |  | 14 | 511193,16 | 1302524,65 |
|  |  |  |  |  | 15 | 511202,06 | 1302526,91 |
|  |  |  |  |  | 16 | 511204,70 | 1302518,96 |
|  |  |  |  |  | 17 | 511232,02 | 1302526,13 |
|  |  |  |  |  | 18 | 511230,48 | 1302532,74 |
|  |  |  |  |  | 19 | 511226,73 | 1302558,43 |
|  |  |  |  |  | 20 | 511222,14 | 1302570,97 |
|  |  |  |  |  | 21 | 511249,79 | 1302580,15 |
|  |  |  |  |  | 22 | 511239,27 | 1302614,03 |
|  |  |  |  |  | 23 | 511194,18 | 1302599,06 |
|  |  |  |  |  | 24 | 511204,14 | 1302565,00 |
|  |  |  |  |  | 25 | 511184,09 | 1302558,35 |
|  |  |  |  |  | 26 | 511182,92 | 1302562,13 |
|  |  |  |  |  | 1 | 511146,13 | 1302550,79 |
| ЗУ2 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304019:14, 36:34:0304019:16, 36:34:0304019:17 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304019, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 12154 | 27 | 511298,66 | 1302513,34 |
|  |  |  |  |  | 28 | 511307,47 | 1302488,21 |
|  |  |  |  |  | 29 | 511303,14 | 1302485,25 |
|  |  |  |  |  | 30 | 511297,86 | 1302477,25 |
|  |  |  |  |  | 31 | 511304,50 | 1302456,49 |
|  |  |  |  |  | 32 | 511369,28 | 1302475,72 |
|  |  |  |  |  | 33 | 511428,10 | 1302497,40 |
|  |  |  |  |  | 34 | 511447,54 | 1302503,73 |
|  |  |  |  |  | 35 | 511429,32 | 1302561,66 |
|  |  |  |  |  | 36 | 511412,91 | 1302622,07 |
|  |  |  |  |  | 37 | 511393,26 | 1302615,72 |
|  |  |  |  |  | 38 | 511384,77 | 1302612,75 |
|  |  |  |  |  | 39 | 511397,80 | 1302571,59 |
|  |  |  |  |  | 40 | 511373,28 | 1302564,42 |
|  |  |  |  |  | 41 | 511335,75 | 1302553,45 |
|  |  |  |  |  | 42 | 511320,78 | 1302549,08 |
|  |  |  |  |  | 43 | 511328,10 | 1302522,78 |
|  |  |  |  |  | 44 | 511314,51 | 1302518,89 |
|  |  |  |  |  | 45 | 511314,85 | 1302517,94 |
|  |  |  |  |  | 27 | 511298,66 | 1302513,34 |
| ЗУ3 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304018:25, 36:34:0304018:26, 36:34:0304018:27, 36:34:0304018:28, 36:34:0304018:29, 36:34:0304018:30, 36:34:0304018:31, 36:34:0304018:33, 36:34:0304018:35, 36:34:0304018:36, 36:34:0304018:46, 36:34:0304018:47 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304018, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 35115 | 46 | 511477,61 | 1302639,90 |
|  |  |  |  |  | 47 | 511478,80 | 1302635,44 |
|  |  |  |  |  | 48 | 511486,34 | 1302610,86 |
|  |  |  |  |  | 102 | 511486,99 | 1302611,06 |
|  |  |  |  |  | 49 | 511499,67 | 1302615,24 |
|  |  |  |  |  | 50 | 511503,52 | 1302603,57 |
|  |  |  |  |  | 51 | 511522,31 | 1302609,67 |
|  |  |  |  |  | 52 | 511529,94 | 1302585,66 |
|  |  |  |  |  | 53 | 511492,75 | 1302573,85 |
|  |  |  |  |  | 54 | 511498,05 | 1302557,16 |
|  |  |  |  |  | 55 | 511505,46 | 1302533,84 |
|  |  |  |  |  | 56 | 511536,91 | 1302544,07 |
|  |  |  |  |  | 57 | 511539,20 | 1302537,02 |
|  |  |  |  |  | 58 | 511566,81 | 1302546,00 |
|  |  |  |  |  | 59 | 511564,52 | 1302553,05 |
|  |  |  |  |  | 60 | 511572,18 | 1302555,53 |
|  |  |  |  |  | 61 | 511586,55 | 1302559,73 |
|  |  |  |  |  | 62 | 511594,01 | 1302534,23 |
|  |  |  |  |  | 63 | 511611,22 | 1302539,76 |
|  |  |  |  |  | 64 | 511657,52 | 1302554,14 |
|  |  |  |  |  | 65 | 511658,95 | 1302549,29 |
|  |  |  |  |  | 66 | 511692,50 | 1302559,17 |
|  |  |  |  |  | 67 | 511671,88 | 1302621,81 |
|  |  |  |  |  | 68 | 511667,72 | 1302634,43 |
|  |  |  |  |  | 69 | 511716,90 | 1302650,29 |
|  |  |  |  |  | 70 | 511852,99 | 1302694,16 |
|  |  |  |  |  | 71 | 511846,47 | 1302714,60 |
|  |  |  |  |  | 72 | 511831,68 | 1302760,93 |
|  |  |  |  |  | 73 | 511830,93 | 1302760,69 |
|  |  |  |  |  | 74 | 511824,33 | 1302758,62 |
|  |  |  |  |  | 75 | 511823,01 | 1302762,53 |
|  |  |  |  |  | 76 | 511822,00 | 1302765,97 |
|  |  |  |  |  | 77 | 511820,38 | 1302771,48 |
|  |  |  |  |  | 78 | 511827,23 | 1302773,68 |
|  |  |  |  |  | 79 | 511821,78 | 1302790,68 |
|  |  |  |  |  | 80 | 511746,97 | 1302767,63 |
|  |  |  |  |  | 81 | 511685,71 | 1302748,59 |
|  |  |  |  |  | 82 | 511698,88 | 1302709,58 |
|  |  |  |  |  | 83 | 511708,69 | 1302676,72 |
|  |  |  |  |  | 84 | 511652,21 | 1302659,26 |
|  |  |  |  |  | 85 | 511644,21 | 1302656,79 |
|  |  |  |  |  | 86 | 511594,02 | 1302645,12 |
|  |  |  |  |  | 87 | 511593,38 | 1302647,35 |
|  |  |  |  |  | 88 | 511589,66 | 1302646,39 |
|  |  |  |  |  | 89 | 511588,24 | 1302651,92 |
|  |  |  |  |  | 90 | 511574,83 | 1302653,39 |
|  |  |  |  |  | 91 | 511570,51 | 1302652,72 |
|  |  |  |  |  | 92 | 511565,01 | 1302650,15 |
|  |  |  |  |  | 93 | 511560,93 | 1302662,15 |
|  |  |  |  |  | 94 | 511555,56 | 1302660,31 |
|  |  |  |  |  | 95 | 511555,34 | 1302660,99 |
|  |  |  |  |  | 96 | 511545,13 | 1302657,74 |
|  |  |  |  |  | 97 | 511544,20 | 1302660,94 |
|  |  |  |  |  | 46 | 511477,61 | 1302639,90 |
|  |  |  |  |  | 98 | 511540,45 | 1302622,16 |
|  |  |  |  |  | 99 | 511541,45 | 1302618,55 |
|  |  |  |  |  | 100 | 511546,43 | 1302619,93 |
|  |  |  |  |  | 101 | 511545,43 | 1302623,54 |
|  |  |  |  |  | 98 | 511540,45 | 1302622,16 |
| ЗУ4 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304019:7, 36:34:0304019:23, 36:34:0304019:25 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304019, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 9282 | 590 | 511286,64 | 1302451,19 |
|  |  |  |  |  | 591 | 511294,11 | 1302425,72 |
|  |  |  |  |  | 592 | 511300,98 | 1302402,30 |
|  |  |  |  |  | 593 | 511301,45 | 1302400,72 |
|  |  |  |  |  | 594 | 511463,69 | 1302452,31 |
|  |  |  |  |  | 595 | 511471,00 | 1302454,54 |
|  |  |  |  |  | 596 | 511455,07 | 1302506,03 |
|  |  |  |  |  | 34 | 511447,54 | 1302503,73 |
|  |  |  |  |  | 33 | 511428,10 | 1302497,40 |
|  |  |  |  |  | 32 | 511369,28 | 1302475,72 |
|  |  |  |  |  | 31 | 511304,50 | 1302456,49 |
|  |  |  |  |  | 590 | 511286,64 | 1302451,19 |
| ЗУ5 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304018:12, 36:34:0304018:13, 36:34:0304018:14, 36:34:0304018:16, 36:34:0304018:17, 36:34:0304018:18, 36:34:0304018:38, 36:34:0304018:39, 36:34:0304018:40, 36:34:0304018:41, 36:34:0304018:42, 36:34:0304018:43, 36:34:0304018:44, 36:34:0304018:45 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304018, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 17280 | 105 | 511840,12 | 1302796,00 |
|  |  |  |  |  | 106 | 511847,48 | 1302772,06 |
|  |  |  |  |  | 107 | 511855,04 | 1302747,40 |
|  |  |  |  |  | 108 | 511861,78 | 1302725,49 |
|  |  |  |  |  | 109 | 511867,86 | 1302705,69 |
|  |  |  |  |  | 110 | 511901,00 | 1302715,87 |
|  |  |  |  |  | 111 | 511935,73 | 1302726,53 |
|  |  |  |  |  | 112 | 511933,34 | 1302734,68 |
|  |  |  |  |  | 113 | 511927,24 | 1302755,46 |
|  |  |  |  |  | 114 | 511923,75 | 1302767,36 |
|  |  |  |  |  | 115 | 511919,83 | 1302779,79 |
|  |  |  |  |  | 116 | 511934,79 | 1302784,09 |
|  |  |  |  |  | 117 | 511932,85 | 1302790,31 |
|  |  |  |  |  | 118 | 511953,55 | 1302796,55 |
|  |  |  |  |  | 119 | 511977,46 | 1302803,76 |
|  |  |  |  |  | 120 | 511986,41 | 1302775,03 |
|  |  |  |  |  | 121 | 511986,95 | 1302773,29 |
|  |  |  |  |  | 122 | 511982,18 | 1302760,66 |
|  |  |  |  |  | 123 | 511968,17 | 1302756,71 |
|  |  |  |  |  | 124 | 511971,27 | 1302746,32 |
|  |  |  |  |  | 125 | 511973,70 | 1302738,18 |
|  |  |  |  |  | 126 | 512015,31 | 1302750,96 |
|  |  |  |  |  | 127 | 512049,92 | 1302761,59 |
|  |  |  |  |  | 128 | 512080,19 | 1302770,87 |
|  |  |  |  |  | 129 | 512073,10 | 1302793,91 |
|  |  |  |  |  | 130 | 512061,47 | 1302831,82 |
|  |  |  |  |  | 131 | 512052,78 | 1302860,14 |
|  |  |  |  |  | 132 | 512019,07 | 1302849,60 |
|  |  |  |  |  | 133 | 511987,61 | 1302840,22 |
|  |  |  |  |  | 134 | 511944,39 | 1302827,11 |
|  |  |  |  |  | 135 | 511908,84 | 1302816,45 |
|  |  |  |  |  | 136 | 511872,22 | 1302805,88 |
|  |  |  |  |  | 105 | 511840,12 | 1302796,00 |
|  |  |  |  |  | 137 | 512022,11 | 1302797,22 |
|  |  |  |  |  | 138 | 512031,01 | 1302799,95 |
|  |  |  |  |  | 139 | 512028,19 | 1302809,12 |
|  |  |  |  |  | 140 | 512019,30 | 1302806,38 |
|  |  |  |  |  | 137 | 512022,11 | 1302797,22 |
|  |  |  |  |  | 141 | 512038,54 | 1302791,42 |
|  |  |  |  |  | 142 | 512040,58 | 1302791,97 |
|  |  |  |  |  | 143 | 512046,75 | 1302793,64 |
|  |  |  |  |  | 144 | 512041,01 | 1302814,88 |
|  |  |  |  |  | 145 | 512032,81 | 1302812,66 |
|  |  |  |  |  | 141 | 512038,54 | 1302791,42 |
| ЗУ6 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304017:8, 36:34:0304017:9, 36:34:0304017:10, 36:34:0304017:12, 36:34:0304017:13, 36:34:0304017:14, 36:34:0304017:15, 36:34:0304017:20, 36:34:0304017:21, 36:34:0304017:22, 36:34:0304017:23, 36:34:0304017:24, 36:34:0304017:25, 36:34:0304017:1612 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304017, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 19240 | 146 | 512133,82 | 1302884,05 |
|  |  |  |  |  | 147 | 512140,56 | 1302862,06 |
|  |  |  |  |  | 148 | 512154,76 | 1302821,06 |
|  |  |  |  |  | 149 | 512162,17 | 1302797,22 |
|  |  |  |  |  | 150 | 512195,63 | 1302807,48 |
|  |  |  |  |  | 151 | 512231,98 | 1302818,63 |
|  |  |  |  |  | 152 | 512274,00 | 1302831,53 |
|  |  |  |  |  | 153 | 512313,31 | 1302843,73 |
|  |  |  |  |  | 154 | 512343,78 | 1302853,31 |
|  |  |  |  |  | 155 | 512376,17 | 1302863,73 |
|  |  |  |  |  | 156 | 512369,60 | 1302885,17 |
|  |  |  |  |  | 157 | 512358,07 | 1302922,68 |
|  |  |  |  |  | 158 | 512340,41 | 1302917,26 |
|  |  |  |  |  | 159 | 512343,53 | 1302907,09 |
|  |  |  |  |  | 160 | 512333,48 | 1302903,73 |
|  |  |  |  |  | 161 | 512320,86 | 1302899,51 |
|  |  |  |  |  | 162 | 512315,89 | 1302917,84 |
|  |  |  |  |  | 163 | 512326,45 | 1302921,11 |
|  |  |  |  |  | 164 | 512320,01 | 1302942,07 |
|  |  |  |  |  | 165 | 512283,02 | 1302930,30 |
|  |  |  |  |  | 166 | 512243,44 | 1302918,77 |
|  |  |  |  |  | 167 | 512207,21 | 1302908,03 |
|  |  |  |  |  | 168 | 512168,80 | 1302896,29 |
|  |  |  |  |  | 146 | 512133,82 | 1302884,05 |
|  |  |  |  |  | 169 | 512194,63 | 1302872,69 |
|  |  |  |  |  | 170 | 512196,42 | 1302866,36 |
|  |  |  |  |  | 171 | 512199,55 | 1302867,34 |
|  |  |  |  |  | 172 | 512197,75 | 1302873,58 |
|  |  |  |  |  | 169 | 512194,63 | 1302872,69 |
|  |  |  |  |  | 173 | 512306,20 | 1302903,91 |
|  |  |  |  |  | 174 | 512308,08 | 1302898,38 |
|  |  |  |  |  | 175 | 512311,27 | 1302899,47 |
|  |  |  |  |  | 176 | 512309,42 | 1302904,91 |
|  |  |  |  |  | 173 | 512306,20 | 1302903,91 |
|  |  |  |  |  | 177 | 512310,12 | 1302906,16 |
|  |  |  |  |  | 178 | 512312,01 | 1302901,14 |
|  |  |  |  |  | 179 | 512315,02 | 1302902,08 |
|  |  |  |  |  | 180 | 512313,12 | 1302907,10 |
|  |  |  |  |  | 177 | 512310,12 | 1302906,16 |
|  |  |  |  |  | 181 | 512310,04 | 1302897,02 |
|  |  |  |  |  | 182 | 512312,61 | 1302888,51 |
|  |  |  |  |  | 183 | 512322,47 | 1302891,48 |
|  |  |  |  |  | 184 | 512319,90 | 1302900,01 |
|  |  |  |  |  | 181 | 512310,04 | 1302897,02 |
|  |  |  |  |  | 185 | 512310,29 | 1302879,45 |
|  |  |  |  |  | 186 | 512312,09 | 1302873,36 |
|  |  |  |  |  | 187 | 512315,36 | 1302874,33 |
|  |  |  |  |  | 188 | 512318,75 | 1302875,34 |
|  |  |  |  |  | 189 | 512316,88 | 1302881,65 |
|  |  |  |  |  | 190 | 512313,48 | 1302880,63 |
|  |  |  |  |  | 191 | 512313,55 | 1302880,42 |
|  |  |  |  |  | 185 | 512310,29 | 1302879,45 |
|  |  |  |  |  | 192 | 512323,66 | 1302882,62 |
|  |  |  |  |  | 193 | 512325,25 | 1302877,26 |
|  |  |  |  |  | 194 | 512331,83 | 1302878,93 |
|  |  |  |  |  | 195 | 512330,78 | 1302882,52 |
|  |  |  |  |  | 196 | 512327,46 | 1302881,76 |
|  |  |  |  |  | 197 | 512326,92 | 1302883,60 |
|  |  |  |  |  | 192 | 512323,66 | 1302882,62 |
| ЗУ7/1 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304016:13, 36:34:0304016:14, 36:34:0304016:15, 36:34:0304016:16, 36:34:0304016:17, 36:34:0304016:18, 36:34:0304016:20, 36:34:0304016:22, 36:34:0304016:27, 36:34:0304016:497, 36:34:0304016:508 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | 34759 | 198 | 512367,31 | 1302958,42 |
|  |  |  |  |  | 199 | 512374,54 | 1302936,81 |
|  |  |  |  |  | 200 | 512390,06 | 1302890,45 |
|  |  |  |  |  | 201 | 512403,11 | 1302847,29 |
|  |  |  |  |  | 202 | 512466,02 | 1302865,21 |
|  |  |  |  |  | 203 | 512485,51 | 1302870,76 |
|  |  |  |  |  | 204 | 512491,79 | 1302848,71 |
|  |  |  |  |  | 205 | 512499,50 | 1302821,65 |
|  |  |  |  |  | 206 | 512512,25 | 1302825,28 |
|  |  |  |  |  | 207 | 512593,34 | 1302848,38 |
|  |  |  |  |  | 208 | 512610,03 | 1302852,72 |
|  |  |  |  |  | 209 | 512616,11 | 1302854,56 |
|  |  |  |  |  | 210 | 512608,12 | 1302881,85 |
|  |  |  |  |  | 211 | 512597,22 | 1302878,60 |
|  |  |  |  |  | 212 | 512590,29 | 1302901,76 |
|  |  |  |  |  | 213 | 512601,35 | 1302905,00 |
|  |  |  |  |  | 214 | 512650,43 | 1302916,73 |
|  |  |  |  |  | 215 | 512634,32 | 1302967,83 |
|  |  |  |  |  | 216 | 512657,22 | 1302975,05 |
|  |  |  |  |  | 217 | 512643,60 | 1303019,44 |
|  |  |  |  |  | 218 | 512637,33 | 1303040,52 |
|  |  |  |  |  | 219 | 512591,72 | 1303026,49 |
|  |  |  |  |  | 220 | 512542,67 | 1303011,40 |
|  |  |  |  |  | 221 | 512529,60 | 1303008,11 |
|  |  |  |  |  | 222 | 512475,19 | 1302990,77 |
|  |  |  |  |  | 223 | 512464,16 | 1302988,05 |
|  |  |  |  |  | 224 | 512469,86 | 1302969,42 |
|  |  |  |  |  | 225 | 512419,65 | 1302954,07 |
|  |  |  |  |  | 226 | 512413,96 | 1302972,69 |
|  |  |  |  |  | 198 | 512367,31 | 1302958,42 |
|  |  |  |  |  | 227 | 512481,99 | 1302939,16 |
|  |  |  |  |  | 228 | 512494,71 | 1302901,00 |
|  |  |  |  |  | 229 | 512549,92 | 1302917,86 |
|  |  |  |  |  | 230 | 512546,99 | 1302926,89 |
|  |  |  |  |  | 231 | 512539,16 | 1302924,66 |
|  |  |  |  |  | 232 | 512534,15 | 1302937,81 |
|  |  |  |  |  | 233 | 512545,38 | 1302940,91 |
|  |  |  |  |  | 234 | 512543,98 | 1302946,50 |
|  |  |  |  |  | 235 | 512540,97 | 1302945,66 |
|  |  |  |  |  | 236 | 512537,73 | 1302956,48 |
|  |  |  |  |  | 227 | 512481,99 | 1302939,16 |
|  |  |  |  |  | 237 | 512540,79 | 1302897,74 |
|  |  |  |  |  | 238 | 512543,01 | 1302891,86 |
|  |  |  |  |  | 239 | 512546,39 | 1302892,92 |
|  |  |  |  |  | 240 | 512544,17 | 1302898,80 |
|  |  |  |  |  | 237 | 512540,79 | 1302897,74 |
|  |  |  |  |  | 241 | 512420,23 | 1302872,92 |
|  |  |  |  |  | 242 | 512421,74 | 1302867,99 |
|  |  |  |  |  | 243 | 512424,65 | 1302868,88 |
|  |  |  |  |  | 244 | 512425,27 | 1302869,06 |
|  |  |  |  |  | 245 | 512426,14 | 1302865,93 |
|  |  |  |  |  | 246 | 512428,60 | 1302866,61 |
|  |  |  |  |  | 247 | 512425,83 | 1302874,61 |
|  |  |  |  |  | 248 | 512423,14 | 1302873,81 |
|  |  |  |  |  | 241 | 512420,23 | 1302872,92 |
|  |  |  |  |  | 249 | 512431,59 | 1302876,42 |
|  |  |  |  |  | 250 | 512433,02 | 1302871,58 |
|  |  |  |  |  | 251 | 512435,63 | 1302872,34 |
|  |  |  |  |  | 252 | 512435,80 | 1302871,82 |
|  |  |  |  |  | 253 | 512438,74 | 1302872,79 |
|  |  |  |  |  | 254 | 512436,96 | 1302878,13 |
|  |  |  |  |  | 255 | 512434,02 | 1302877,15 |
|  |  |  |  |  | 249 | 512431,59 | 1302876,42 |
| ЗУ7 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304016:3, 36:34:0304016:26, 36:34:0304016:28, 36:34:0304016:30, 36:34:0304016:17, 36:34:0304016:32, 36:34:0304016:254 и образованный на первом этапе ЗУ7/1 | Объединение | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | 37086 | 198 | 512367,31 | 1302958,42 |
|  |  |  |  |  | 199 | 512374,54 | 1302936,81 |
|  |  |  |  |  | 200 | 512390,06 | 1302890,45 |
|  |  |  |  |  | 201 | 512403,11 | 1302847,29 |
|  |  |  |  |  | 202 | 512466,02 | 1302865,21 |
|  |  |  |  |  | 203 | 512485,51 | 1302870,76 |
|  |  |  |  |  | 204 | 512491,79 | 1302848,71 |
|  |  |  |  |  | 205 | 512499,50 | 1302821,65 |
|  |  |  |  |  | 206 | 512512,25 | 1302825,28 |
|  |  |  |  |  | 207 | 512593,34 | 1302848,38 |
|  |  |  |  |  | 208 | 512610,03 | 1302852,72 |
|  |  |  |  |  | 209 | 512616,11 | 1302854,56 |
|  |  |  |  |  | 210 | 512608,12 | 1302881,85 |
|  |  |  |  |  | 211 | 512597,22 | 1302878,60 |
|  |  |  |  |  | 212 | 512590,29 | 1302901,76 |
|  |  |  |  |  | 213 | 512601,35 | 1302905,00 |
|  |  |  |  |  | 214 | 512650,43 | 1302916,73 |
|  |  |  |  |  | 215 | 512634,32 | 1302967,83 |
|  |  |  |  |  | 216 | 512657,22 | 1302975,05 |
|  |  |  |  |  | 217 | 512643,60 | 1303019,44 |
|  |  |  |  |  | 218 | 512637,33 | 1303040,52 |
|  |  |  |  |  | 219 | 512591,72 | 1303026,49 |
|  |  |  |  |  | 220 | 512542,67 | 1303011,40 |
|  |  |  |  |  | 221 | 512529,60 | 1303008,11 |
|  |  |  |  |  | 222 | 512475,19 | 1302990,77 |
|  |  |  |  |  | 223 | 512464,16 | 1302988,05 |
|  |  |  |  |  | 224 | 512469,86 | 1302969,42 |
|  |  |  |  |  | 225 | 512419,65 | 1302954,07 |
|  |  |  |  |  | 226 | 512413,96 | 1302972,69 |
|  |  |  |  |  | 198 | 512367,31 | 1302958,42 |
| ЗУ8 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304014, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) | 6120 | 286 | 513248,18 | 1303035,64 |
|  |  |  |  |  | 287 | 513301,33 | 1303051,72 |
|  |  |  |  |  | 288 | 513301,65 | 1303050,77 |
|  |  |  |  |  | 289 | 513321,64 | 1303056,95 |
|  |  |  |  |  | 290 | 513321,37 | 1303057,90 |
|  |  |  |  |  | 291 | 513384,06 | 1303076,97 |
|  |  |  |  |  | 292 | 513383,15 | 1303079,56 |
|  |  |  |  |  | 293 | 513359,18 | 1303148,10 |
|  |  |  |  |  | 294 | 513317,18 | 1303135,50 |
|  |  |  |  |  | 295 | 513330,66 | 1303092,40 |
|  |  |  |  |  | 296 | 513243,22 | 1303065,00 |
|  |  |  |  |  | 297 | 513246,94 | 1303053,12 |
|  |  |  |  |  | 298 | 513243,06 | 1303051,90 |
|  |  |  |  |  | 286 | 513248,18 | 1303035,64 |
|  |  |  |  |  | 299 | 513330,86 | 1303132,58 |
|  |  |  |  |  | 300 | 513334,60 | 1303121,01 |
|  |  |  |  |  | 301 | 513343,50 | 1303123,88 |
|  |  |  |  |  | 302 | 513339,76 | 1303135,46 |
|  |  |  |  |  | 299 | 513330,86 | 1303132,58 |
| ЗУ9 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304015:12, 36:34:0304015:13, 36:34:0304015:14 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304015, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 8629 | 256 | 512950,56 | 1303114,46 |
|  |  |  |  |  | 257 | 512958,91 | 1303086,87 |
|  |  |  |  |  | 258 | 512979,95 | 1303093,30 |
|  |  |  |  |  | 259 | 512980,67 | 1303090,92 |
|  |  |  |  |  | 260 | 512992,16 | 1303094,26 |
|  |  |  |  |  | 261 | 513004,45 | 1303098,07 |
|  |  |  |  |  | 262 | 512998,29 | 1303117,92 |
|  |  |  |  |  | 263 | 513054,81 | 1303135,43 |
|  |  |  |  |  | 264 | 513067,89 | 1303139,36 |
|  |  |  |  |  | 265 | 513075,41 | 1303114,35 |
|  |  |  |  |  | 266 | 513099,19 | 1303122,07 |
|  |  |  |  |  | 267 | 513111,54 | 1303084,02 |
|  |  |  |  |  | 268 | 513087,75 | 1303076,30 |
|  |  |  |  |  | 269 | 513103,40 | 1303034,13 |
|  |  |  |  |  | 270 | 513098,37 | 1303032,41 |
|  |  |  |  |  | 271 | 513108,77 | 1303000,76 |
|  |  |  |  |  | 272 | 513112,84 | 1303002,05 |
|  |  |  |  |  | 273 | 513117,89 | 1302985,33 |
|  |  |  |  |  | 274 | 513125,10 | 1302987,77 |
|  |  |  |  |  | 275 | 513120,02 | 1303004,26 |
|  |  |  |  |  | 276 | 513135,94 | 1303009,22 |
|  |  |  |  |  | 277 | 513141,17 | 1303011,54 |
|  |  |  |  |  | 278 | 513089,27 | 1303180,64 |
|  |  |  |  |  | 279 | 513080,94 | 1303178,26 |
|  |  |  |  |  | 280 | 513045,25 | 1303167,21 |
|  |  |  |  |  | 281 | 512999,36 | 1303153,00 |
|  |  |  |  |  | 282 | 513004,68 | 1303135,80 |
|  |  |  |  |  | 283 | 512993,79 | 1303132,43 |
|  |  |  |  |  | 284 | 512970,30 | 1303125,15 |
|  |  |  |  |  | 285 | 512971,65 | 1303120,84 |
|  |  |  |  |  | 256 | 512950,56 | 1303114,46 |
| ЗУ10 | Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304014:8 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304014, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 4647 | 303 | 513136,18 | 1303078,93 |
|  |  |  |  |  | 304 | 513154,98 | 1303017,68 |
|  |  |  |  |  | 305 | 513162,49 | 1303021,01 |
|  |  |  |  |  | 306 | 513184,13 | 1303027,82 |
|  |  |  |  |  | 307 | 513178,08 | 1303046,81 |
|  |  |  |  |  | 308 | 513195,71 | 1303052,36 |
|  |  |  |  |  | 309 | 513237,93 | 1303065,64 |
|  |  |  |  |  | 311 | 513225,57 | 1303106,83 |
|  |  |  |  |  | 303 | 513136,18 | 1303078,93 |
| ЗУ11 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304014:23, 36:34:0304014:2 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304014, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | 16902 | 309 | 513237,93 | 1303065,64 |
|  |  |  |  |  | 310 | 513238,56 | 1303063,54 |
|  |  |  |  |  | 296 | 513243,22 | 1303065,00 |
|  |  |  |  |  | 295 | 513330,66 | 1303092,40 |
|  |  |  |  |  | 294 | 513317,18 | 1303135,50 |
|  |  |  |  |  | 293 | 513359,18 | 1303148,10 |
|  |  |  |  |  | 313 | 513421,27 | 1303166,83 |
|  |  |  |  |  | 322 | 513408,95 | 1303203,62 |
|  |  |  |  |  | 321 | 513403,73 | 1303219,69 |
|  |  |  |  |  | 320 | 513387,69 | 1303226,14 |
|  |  |  |  |  | 319 | 513297,13 | 1303199,60 |
|  |  |  |  |  | 318 | 513292,91 | 1303199,33 |
|  |  |  |  |  | 317 | 513284,24 | 1303194,34 |
|  |  |  |  |  | 316 | 513263,20 | 1303186,61 |
|  |  |  |  |  | 315 | 513217,93 | 1303165,11 |
|  |  |  |  |  | 312 | 513236,51 | 1303110,24 |
|  |  |  |  |  | 311 | 513225,57 | 1303106,83 |
|  |  |  |  |  | 309 | 513237,93 | 1303065,64 |
| ЗУ12 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304014:6, 36:34:0304014:15, 36:34:0304014:16, 36:34:0304014:17, 36:34:0304014:18, 36:34:0304014:19, 36:34:0304014:20, 36:34:0304014:21 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304014, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 24509 | 314 | 513103,70 | 1303184,76 |
|  |  |  |  |  | 303 | 513136,18 | 1303078,93 |
|  |  |  |  |  | 311 | 513225,57 | 1303106,83 |
|  |  |  |  |  | 312 | 513236,51 | 1303110,24 |
|  |  |  |  |  | 315 | 513217,93 | 1303165,11 |
|  |  |  |  |  | 316 | 513263,20 | 1303186,61 |
|  |  |  |  |  | 317 | 513284,24 | 1303194,34 |
|  |  |  |  |  | 318 | 513292,91 | 1303199,33 |
|  |  |  |  |  | 319 | 513297,13 | 1303199,60 |
|  |  |  |  |  | 320 | 513387,69 | 1303226,14 |
|  |  |  |  |  | 321 | 513403,73 | 1303219,69 |
|  |  |  |  |  | 322 | 513408,95 | 1303203,62 |
|  |  |  |  |  | 323 | 513464,50 | 1303220,92 |
|  |  |  |  |  | 324 | 513466,69 | 1303221,61 |
|  |  |  |  |  | 325 | 513454,47 | 1303260,80 |
|  |  |  |  |  | 326 | 513445,34 | 1303290,05 |
|  |  |  |  |  | 327 | 513396,72 | 1303274,98 |
|  |  |  |  |  | 328 | 513383,39 | 1303271,02 |
|  |  |  |  |  | 329 | 513328,53 | 1303253,71 |
|  |  |  |  |  | 330 | 513273,33 | 1303236,67 |
|  |  |  |  |  | 331 | 513214,79 | 1303218,54 |
|  |  |  |  |  | 332 | 513154,64 | 1303199,99 |
|  |  |  |  |  | 333 | 513111,18 | 1303186,90 |
|  |  |  |  |  | 314 | 513103,70 | 1303184,76 |
| ЗУ13 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304014, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 3382 | 334 | 513479,00 | 1303081,81 |
|  |  |  |  |  | 335 | 513507,42 | 1303091,04 |
|  |  |  |  |  | 336 | 513478,61 | 1303183,40 |
|  |  |  |  |  | 337 | 513476,32 | 1303182,67 |
|  |  |  |  |  | 338 | 513445,38 | 1303172,78 |
|  |  |  |  |  | 339 | 513447,30 | 1303166,90 |
|  |  |  |  |  | 340 | 513450,36 | 1303157,56 |
|  |  |  |  |  | 341 | 513449,60 | 1303155,57 |
|  |  |  |  |  | 342 | 513451,38 | 1303149,63 |
|  |  |  |  |  | 343 | 513446,34 | 1303148,29 |
|  |  |  |  |  | 344 | 513453,42 | 1303124,78 |
|  |  |  |  |  | 345 | 513461,16 | 1303122,15 |
|  |  |  |  |  | 520 | 513464,89 | 1303118,77 |
|  |  |  |  |  | 521 | 513472,34 | 1303102,30 |
|  |  |  |  |  | 334 | 513479,00 | 1303081,81 |
| ЗУ14 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0301004:1073, 36:34:0301004:1074 | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 7203 | 348 | 513492,99 | 1303307,28 |
|  |  |  |  |  | 349 | 513515,51 | 1303230,00 |
|  |  |  |  |  | 350 | 513590,09 | 1303252,89 |
|  |  |  |  |  | 351 | 513603,18 | 1303256,74 |
|  |  |  |  |  | 352 | 513599,62 | 1303268,82 |
|  |  |  |  |  | 353 | 513595,64 | 1303281,43 |
|  |  |  |  |  | 354 | 513594,15 | 1303286,16 |
|  |  |  |  |  | 355 | 513595,91 | 1303286,72 |
|  |  |  |  |  | 356 | 513588,60 | 1303309,99 |
|  |  |  |  |  | 357 | 513580,77 | 1303334,89 |
|  |  |  |  |  | 348 | 513492,99 | 1303307,28 |
|  |  |  |  |  | 358 | 513588,81 | 1303257,70 |
|  |  |  |  |  | 359 | 513598,36 | 1303260,70 |
|  |  |  |  |  | 360 | 513591,04 | 1303283,97 |
|  |  |  |  |  | 361 | 513581,49 | 1303280,97 |
|  |  |  |  |  | 358 | 513588,81 | 1303257,70 |
| ЗУ15 | Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0301004:1073 | Перераспределение | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 244 | 358 | 513588,81 | 1303257,70 |
|  |  |  |  |  | 359 | 513598,36 | 1303260,70 |
|  |  |  |  |  | 360 | 513591,04 | 1303283,97 |
|  |  |  |  |  | 361 | 513581,49 | 1303280,97 |
|  |  |  |  |  | 358 | 513588,81 | 1303257,70 |
| ЗУ16 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0301007:16, 36:34:0301007:17, 36:34:0301007:18, 36:34:0301007:19, 36:34:0301007:20, 36:34:0301007:21, 36:34:0301007:22, 36:34:0301007:23, 36:34:0301007:24, 36:34:0301007:626, 36:34:0301007:632, 36:34:0301007:633 и земли в кадастровом квартале 36:34:0301007, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 24954 | 368 | 513453,15 | 1303443,94 |
|  |  |  |  |  | 369 | 513481,70 | 1303346,00 |
|  |  |  |  |  | 370 | 513486,09 | 1303346,89 |
|  |  |  |  |  | 371 | 513488,95 | 1303347,76 |
|  |  |  |  |  | 372 | 513499,39 | 1303353,52 |
|  |  |  |  |  | 373 | 513529,14 | 1303362,50 |
|  |  |  |  |  | 374 | 513562,52 | 1303372,62 |
|  |  |  |  |  | 375 | 513596,14 | 1303382,87 |
|  |  |  |  |  | 376 | 513615,39 | 1303388,86 |
|  |  |  |  |  | 377 | 513653,42 | 1303400,44 |
|  |  |  |  |  | 378 | 513704,06 | 1303415,62 |
|  |  |  |  |  | 379 | 513693,23 | 1303448,85 |
|  |  |  |  |  | 380 | 513744,96 | 1303463,99 |
|  |  |  |  |  | 381 | 513754,69 | 1303430,59 |
|  |  |  |  |  | 382 | 513786,70 | 1303439,95 |
|  |  |  |  |  | 383 | 513764,65 | 1303509,91 |
|  |  |  |  |  | 384 | 513764,13 | 1303509,75 |
|  |  |  |  |  | 385 | 513752,84 | 1303506,42 |
|  |  |  |  |  | 386 | 513752,61 | 1303506,91 |
|  |  |  |  |  | 387 | 513742,49 | 1303503,94 |
|  |  |  |  |  | 388 | 513727,64 | 1303500,17 |
|  |  |  |  |  | 389 | 513727,51 | 1303500,53 |
|  |  |  |  |  | 390 | 513718,44 | 1303498,29 |
|  |  |  |  |  | 391 | 513714,63 | 1303496,86 |
|  |  |  |  |  | 392 | 513701,74 | 1303492,26 |
|  |  |  |  |  | 393 | 513683,17 | 1303485,63 |
|  |  |  |  |  | 394 | 513685,75 | 1303476,44 |
|  |  |  |  |  | 395 | 513688,06 | 1303468,21 |
|  |  |  |  |  | 396 | 513645,40 | 1303455,27 |
|  |  |  |  |  | 397 | 513635,48 | 1303488,83 |
|  |  |  |  |  | 398 | 513633,13 | 1303496,77 |
|  |  |  |  |  | 399 | 513631,61 | 1303496,33 |
|  |  |  |  |  | 400 | 513617,74 | 1303492,31 |
|  |  |  |  |  | 401 | 513618,84 | 1303489,87 |
|  |  |  |  |  | 402 | 513608,15 | 1303486,69 |
|  |  |  |  |  | 403 | 513600,83 | 1303485,19 |
|  |  |  |  |  | 404 | 513601,07 | 1303484,31 |
|  |  |  |  |  | 405 | 513596,24 | 1303483,08 |
|  |  |  |  |  | 406 | 513596,23 | 1303483,08 |
|  |  |  |  |  | 407 | 513595,09 | 1303482,65 |
|  |  |  |  |  | 408 | 513595,10 | 1303482,64 |
|  |  |  |  |  | 409 | 513585,85 | 1303479,07 |
|  |  |  |  |  | 410 | 513582,85 | 1303478,50 |
|  |  |  |  |  | 411 | 513578,91 | 1303476,94 |
|  |  |  |  |  | 412 | 513576,01 | 1303476,04 |
|  |  |  |  |  | 413 | 513572,92 | 1303476,07 |
|  |  |  |  |  | 414 | 513556,70 | 1303470,61 |
|  |  |  |  |  | 415 | 513550,06 | 1303468,67 |
|  |  |  |  |  | 416 | 513527,37 | 1303461,53 |
|  |  |  |  |  | 417 | 513516,72 | 1303457,62 |
|  |  |  |  |  | 418 | 513504,43 | 1303454,14 |
|  |  |  |  |  | 419 | 513492,81 | 1303450,31 |
|  |  |  |  |  | 420 | 513487,32 | 1303448,95 |
|  |  |  |  |  | 421 | 513481,13 | 1303446,59 |
|  |  |  |  |  | 422 | 513480,66 | 1303448,09 |
|  |  |  |  |  | 423 | 513457,12 | 1303441,83 |
|  |  |  |  |  | 424 | 513456,24 | 1303444,91 |
|  |  |  |  |  | 368 | 513453,15 | 1303443,94 |
| ЗУ17 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0301006:10, 36:34:0301006:11, 36:34:0301006:12, 36:34:0301006:13, 36:34:0301006:14, 36:34:0301006:15, 36:34:0301006:16, 36:34:0301006:17 и земли в кадастровом квартале 36:34:0301006, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 17620 | 425 | 513809,66 | 1303443,58 |
|  |  |  |  |  | 426 | 513860,91 | 1303459,70 |
|  |  |  |  |  | 427 | 513920,41 | 1303478,38 |
|  |  |  |  |  | 428 | 513947,91 | 1303487,06 |
|  |  |  |  |  | 429 | 513975,49 | 1303495,74 |
|  |  |  |  |  | 430 | 513977,40 | 1303496,34 |
|  |  |  |  |  | 431 | 513947,11 | 1303594,08 |
|  |  |  |  |  | 432 | 513944,12 | 1303593,10 |
|  |  |  |  |  | 433 | 513939,03 | 1303591,43 |
|  |  |  |  |  | 434 | 513922,53 | 1303586,86 |
|  |  |  |  |  | 435 | 513913,73 | 1303583,84 |
|  |  |  |  |  | 436 | 513914,47 | 1303582,00 |
|  |  |  |  |  | 437 | 513911,88 | 1303580,63 |
|  |  |  |  |  | 438 | 513901,34 | 1303579,24 |
|  |  |  |  |  | 439 | 513897,06 | 1303577,83 |
|  |  |  |  |  | 440 | 513896,59 | 1303577,71 |
|  |  |  |  |  | 441 | 513883,87 | 1303573,99 |
|  |  |  |  |  | 442 | 513883,24 | 1303576,00 |
|  |  |  |  |  | 443 | 513879,68 | 1303574,98 |
|  |  |  |  |  | 444 | 513880,02 | 1303573,84 |
|  |  |  |  |  | 445 | 513853,14 | 1303565,64 |
|  |  |  |  |  | 446 | 513843,91 | 1303562,90 |
|  |  |  |  |  | 447 | 513839,42 | 1303559,87 |
|  |  |  |  |  | 448 | 513835,53 | 1303557,25 |
|  |  |  |  |  | 449 | 513835,38 | 1303557,65 |
|  |  |  |  |  | 450 | 513830,49 | 1303550,76 |
|  |  |  |  |  | 451 | 513830,91 | 1303549,65 |
|  |  |  |  |  | 452 | 513829,95 | 1303549,36 |
|  |  |  |  |  | 453 | 513822,92 | 1303547,19 |
|  |  |  |  |  | 454 | 513819,29 | 1303545,30 |
|  |  |  |  |  | 455 | 513815,50 | 1303544,04 |
|  |  |  |  |  | 456 | 513811,47 | 1303543,06 |
|  |  |  |  |  | 457 | 513807,54 | 1303542,22 |
|  |  |  |  |  | 458 | 513806,85 | 1303542,17 |
|  |  |  |  |  | 459 | 513783,92 | 1303534,90 |
|  |  |  |  |  | 460 | 513784,52 | 1303533,04 |
|  |  |  |  |  | 461 | 513782,46 | 1303533,12 |
|  |  |  |  |  | 462 | 513780,94 | 1303538,13 |
|  |  |  |  |  | 463 | 513779,95 | 1303537,85 |
|  |  |  |  |  | 425 | 513809,66 | 1303443,58 |
| ЗУ18 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0301005:19, 36:34:0301005:20, 36:34:0301005:21 и земли в кадастровом квартале 36:34:0301005, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Хранение автотранспорта (2.7.1), обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2), благоустройство территории (12.0.2) | 5038 | 464 | 513976,36 | 1303550,37 |
|  |  |  |  |  | 465 | 513991,71 | 1303500,84 |
|  |  |  |  |  | 466 | 514062,99 | 1303523,25 |
|  |  |  |  |  | 467 | 514115,12 | 1303539,64 |
|  |  |  |  |  | 468 | 514105,81 | 1303572,81 |
|  |  |  |  |  | 469 | 514052,99 | 1303552,61 |
|  |  |  |  |  | 470 | 514030,09 | 1303544,88 |
|  |  |  |  |  | 471 | 514025,94 | 1303557,27 |
|  |  |  |  |  | 472 | 514015,66 | 1303555,47 |
|  |  |  |  |  | 473 | 514008,25 | 1303559,82 |
|  |  |  |  |  | 474 | 513979,04 | 1303551,26 |
|  |  |  |  |  | 464 | 513976,36 | 1303550,37 |
| ЗУ19 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0301003:7, 36:34:0301003:8, 36:34:0301003:9, 36:34:0301003:10, 36:34:0301003:11, 36:34:0301003:15, 36:34:0301003:16, 36:34:0301003:17, 36:34:0301003:18, 36:34:0301003:19, 36:34:0301003:20, 36:34:0301003:21, 36:34:0301003:22, 36:34:0301003:23, 36:34:0301003:24, 36:34:0301003:953 и земли в кадастровом квартале 36:34:0301003, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 29988 | 475 | 513819,52 | 1303409,78 |
|  |  |  |  |  | 476 | 513827,24 | 1303385,30 |
|  |  |  |  |  | 477 | 513836,53 | 1303355,45 |
|  |  |  |  |  | 478 | 513845,74 | 1303325,84 |
|  |  |  |  |  | 479 | 513854,94 | 1303296,28 |
|  |  |  |  |  | 480 | 513865,00 | 1303263,96 |
|  |  |  |  |  | 712 | 513866,38 | 1303264,38 |
|  |  |  |  |  | 481 | 513886,62 | 1303270,49 |
|  |  |  |  |  | 482 | 513896,01 | 1303239,37 |
|  |  |  |  |  | 483 | 513896,94 | 1303236,22 |
|  |  |  |  |  | 484 | 513931,06 | 1303247,03 |
|  |  |  |  |  | 485 | 513924,32 | 1303268,15 |
|  |  |  |  |  | 486 | 513923,74 | 1303270,33 |
|  |  |  |  |  | 487 | 513919,16 | 1303285,07 |
|  |  |  |  |  | 488 | 513963,58 | 1303299,19 |
|  |  |  |  |  | 489 | 513968,19 | 1303285,08 |
|  |  |  |  |  | 490 | 513969,65 | 1303282,94 |
|  |  |  |  |  | 491 | 513976,36 | 1303261,04 |
|  |  |  |  |  | 492 | 514009,27 | 1303273,30 |
|  |  |  |  |  | 493 | 514005,53 | 1303285,12 |
|  |  |  |  |  | 494 | 514011,53 | 1303287,02 |
|  |  |  |  |  | 495 | 514015,28 | 1303275,21 |
|  |  |  |  |  | 496 | 514016,77 | 1303270,47 |
|  |  |  |  |  | 497 | 514042,14 | 1303278,33 |
|  |  |  |  |  | 498 | 514032,31 | 1303309,86 |
|  |  |  |  |  | 499 | 514022,87 | 1303340,09 |
|  |  |  |  |  | 500 | 514013,34 | 1303370,64 |
|  |  |  |  |  | 501 | 514003,81 | 1303401,18 |
|  |  |  |  |  | 502 | 513994,34 | 1303431,57 |
|  |  |  |  |  | 503 | 513985,00 | 1303461,50 |
|  |  |  |  |  | 504 | 513965,39 | 1303455,38 |
|  |  |  |  |  | 505 | 513938,82 | 1303447,13 |
|  |  |  |  |  | 506 | 513908,25 | 1303437,59 |
|  |  |  |  |  | 507 | 513877,51 | 1303428,00 |
|  |  |  |  |  | 508 | 513847,65 | 1303418,69 |
|  |  |  |  |  | 475 | 513819,52 | 1303409,78 |
| ЗУ20 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0301004, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) | 2040 | 509 | 513709,75 | 1303253,30 |
|  |  |  |  |  | 510 | 513724,82 | 1303203,61 |
|  |  |  |  |  | 511 | 513766,67 | 1303216,65 |
|  |  |  |  |  | 512 | 513767,01 | 1303215,62 |
|  |  |  |  |  | 513 | 513770,32 | 1303216,70 |
|  |  |  |  |  | 514 | 513754,31 | 1303267,36 |
|  |  |  |  |  | 103 | 513754,30 | 1303267,36 |
|  |  |  |  |  | 515 | 513712,41 | 1303254,14 |
|  |  |  |  |  | 509 | 513709,75 | 1303253,30 |
|  |  |  |  |  | 516 | 513735,04 | 1303236,28 |
|  |  |  |  |  | 517 | 513742,98 | 1303211,77 |
|  |  |  |  |  | 518 | 513757,82 | 1303215,67 |
|  |  |  |  |  | 519 | 513750,21 | 1303241,28 |
|  |  |  |  |  | 516 | 513735,04 | 1303236,28 |
| ЗУ21 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304022, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Общежития (3.2.4) | 3396 | 533 | 510429,72 | 1302318,30 |
|  |  |  |  |  | 534 | 510437,50 | 1302293,06 |
|  |  |  |  |  | 535 | 510450,48 | 1302250,98 |
|  |  |  |  |  | 536 | 510456,94 | 1302253,20 |
|  |  |  |  |  | 537 | 510502,23 | 1302266,68 |
|  |  |  |  |  | 538 | 510488,06 | 1302311,36 |
|  |  |  |  |  | 539 | 510481,82 | 1302309,22 |
|  |  |  |  |  | 540 | 510478,88 | 1302318,20 |
|  |  |  |  |  | 541 | 510474,49 | 1302317,23 |
|  |  |  |  |  | 542 | 510463,52 | 1302313,60 |
|  |  |  |  |  | 543 | 510459,95 | 1302324,40 |
|  |  |  |  |  | 544 | 510459,06 | 1302327,10 |
|  |  |  |  |  | 104 | 510435,96 | 1302320,23 |
|  |  |  |  |  | 533 | 510429,72 | 1302318,30 |
| ЗУ22 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0304022, 36:34:0304020, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2967 | 545 | 510612,42 | 1302417,41 |
|  |  |  |  |  | 546 | 510613,50 | 1302413,89 |
|  |  |  |  |  | 547 | 510664,56 | 1302247,30 |
|  |  |  |  |  | 548 | 510674,71 | 1302210,23 |
|  |  |  |  |  | 549 | 510675,62 | 1302206,89 |
|  |  |  |  |  | 550 | 510687,74 | 1302210,60 |
|  |  |  |  |  | 551 | 510687,02 | 1302212,92 |
|  |  |  |  |  | 552 | 510638,29 | 1302371,17 |
|  |  |  |  |  | 553 | 510646,44 | 1302373,66 |
|  |  |  |  |  | 554 | 510630,63 | 1302425,31 |
|  |  |  |  |  | 545 | 510612,42 | 1302417,41 |
| ЗУ23 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304020, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 3580 | 555 | 510656,26 | 1302376,67 |
|  |  |  |  |  | 556 | 510689,12 | 1302266,09 |
|  |  |  |  |  | 557 | 510719,58 | 1302275,41 |
|  |  |  |  |  | 558 | 510685,14 | 1302385,52 |
|  |  |  |  |  | 559 | 510661,74 | 1302378,35 |
|  |  |  |  |  | 555 | 510656,26 | 1302376,67 |
| ЗУ24 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304020, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 5453 | 560 | 510904,78 | 1302486,16 |
|  |  |  |  |  | 561 | 510909,69 | 1302468,63 |
|  |  |  |  |  | 562 | 510928,77 | 1302408,68 |
|  |  |  |  |  | 563 | 510938,82 | 1302377,10 |
|  |  |  |  |  | 564 | 510985,44 | 1302391,33 |
|  |  |  |  |  | 565 | 510978,41 | 1302413,16 |
|  |  |  |  |  | 566 | 510974,68 | 1302411,91 |
|  |  |  |  |  | 567 | 510972,49 | 1302418,53 |
|  |  |  |  |  | 568 | 510976,32 | 1302419,58 |
|  |  |  |  |  | 569 | 510966,84 | 1302447,24 |
|  |  |  |  |  | 570 | 510965,49 | 1302451,05 |
|  |  |  |  |  | 571 | 510948,75 | 1302500,01 |
|  |  |  |  |  | 572 | 510914,84 | 1302489,33 |
|  |  |  |  |  | 560 | 510904,78 | 1302486,16 |
| ЗУ25 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0304020:15, 36:34:0304020:16 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304020, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 1309 | 573 | 511067,92 | 1302389,64 |
|  |  |  |  |  | 574 | 511078,06 | 1302361,60 |
|  |  |  |  |  | 575 | 511084,78 | 1302354,01 |
|  |  |  |  |  | 576 | 511090,36 | 1302336,79 |
|  |  |  |  |  | 577 | 511109,01 | 1302342,11 |
|  |  |  |  |  | 578 | 511108,17 | 1302344,81 |
|  |  |  |  |  | 579 | 511092,71 | 1302397,37 |
|  |  |  |  |  | 573 | 511067,92 | 1302389,64 |
| ЗУ26 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0304020, 36:34:0304019, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1), благоустройство территории (12.0.2) | 7682 | 579 | 511092,71 | 1302397,37 |
|  |  |  |  |  | 578 | 511108,17 | 1302344,81 |
|  |  |  |  |  | 577 | 511109,01 | 1302342,11 |
|  |  |  |  |  | 580 | 511143,43 | 1302351,93 |
|  |  |  |  |  | 581 | 511143,05 | 1302353,23 |
|  |  |  |  |  | 582 | 511125,57 | 1302412,56 |
|  |  |  |  |  | 583 | 511101,68 | 1302485,98 |
|  |  |  |  |  | 584 | 511076,98 | 1302563,14 |
|  |  |  |  |  | 585 | 511071,68 | 1302561,49 |
|  |  |  |  |  | 586 | 511044,80 | 1302553,45 |
|  |  |  |  |  | 587 | 511046,40 | 1302548,10 |
|  |  |  |  |  | 588 | 511061,32 | 1302498,29 |
|  |  |  |  |  | 589 | 511063,12 | 1302497,95 |
|  |  |  |  |  | 579 | 511092,71 | 1302397,37 |
| ЗУ27 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304019, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) | 929 | 596 | 511455,07 | 1302506,03 |
|  |  |  |  |  | 597 | 511418,60 | 1302623,91 |
|  |  |  |  |  | 36 | 511412,91 | 1302622,07 |
|  |  |  |  |  | 35 | 511429,32 | 1302561,66 |
|  |  |  |  |  | 34 | 511447,54 | 1302503,73 |
|  |  |  |  |  | 596 | 511455,07 | 1302506,03 |
| ЗУ28 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0304018, 36:34:0304019, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2724 | 595 | 511471,00 | 1302454,54 |
|  |  |  |  |  | 596 | 511455,07 | 1302506,03 |
|  |  |  |  |  | 597 | 511418,60 | 1302623,91 |
|  |  |  |  |  | 598 | 511420,04 | 1302624,37 |
|  |  |  |  |  | 599 | 511419,83 | 1302624,70 |
|  |  |  |  |  | 600 | 511407,33 | 1302665,64 |
|  |  |  |  |  | 601 | 511404,41 | 1302675,25 |
|  |  |  |  |  | 602 | 511423,83 | 1302674,68 |
|  |  |  |  |  | 603 | 511424,56 | 1302672,33 |
|  |  |  |  |  | 604 | 511426,10 | 1302667,34 |
|  |  |  |  |  | 749 | 511418,53 | 1302665,00 |
|  |  |  |  |  | 613 | 511419,25 | 1302662,67 |
|  |  |  |  |  | 612 | 511424,46 | 1302661,18 |
|  |  |  |  |  | 611 | 511432,86 | 1302633,52 |
|  |  |  |  |  | 610 | 511429,43 | 1302629,14 |
|  |  |  |  |  | 609 | 511453,01 | 1302547,89 |
|  |  |  |  |  | 608 | 511457,16 | 1302536,58 |
|  |  |  |  |  | 607 | 511480,54 | 1302459,81 |
|  |  |  |  |  | 606 | 511489,47 | 1302462,49 |
|  |  |  |  |  | 605 | 511490,13 | 1302460,37 |
|  |  |  |  |  | 595 | 511471,00 | 1302454,54 |
| ЗУ29 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304018, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 56 | 750 | 512018,39 | 1302741,63 |
|  |  |  |  |  | 751 | 512020,25 | 1302735,88 |
|  |  |  |  |  | 752 | 512029,01 | 1302738,71 |
|  |  |  |  |  | 753 | 512027,15 | 1302744,47 |
|  |  |  |  |  | 750 | 512018,39 | 1302741,63 |
| ЗУ30 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304017, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 8331 | 614 | 512188,15 | 1302789,49 |
|  |  |  |  |  | 615 | 512211,79 | 1302712,47 |
|  |  |  |  |  | 616 | 512216,24 | 1302713,91 |
|  |  |  |  |  | 617 | 512213,76 | 1302721,61 |
|  |  |  |  |  | 618 | 512220,31 | 1302723,91 |
|  |  |  |  |  | 619 | 512215,71 | 1302738,27 |
|  |  |  |  |  | 620 | 512230,54 | 1302742,76 |
|  |  |  |  |  | 621 | 512233,62 | 1302732,87 |
|  |  |  |  |  | 622 | 512271,62 | 1302743,80 |
|  |  |  |  |  | 623 | 512285,96 | 1302747,92 |
|  |  |  |  |  | 624 | 512289,04 | 1302748,80 |
|  |  |  |  |  | 625 | 512288,08 | 1302751,96 |
|  |  |  |  |  | 626 | 512295,89 | 1302754,45 |
|  |  |  |  |  | 627 | 512297,78 | 1302749,52 |
|  |  |  |  |  | 628 | 512299,53 | 1302750,05 |
|  |  |  |  |  | 629 | 512301,51 | 1302750,66 |
|  |  |  |  |  | 630 | 512304,44 | 1302751,56 |
|  |  |  |  |  | 631 | 512311,95 | 1302753,85 |
|  |  |  |  |  | 632 | 512313,45 | 1302754,30 |
|  |  |  |  |  | 633 | 512315,33 | 1302754,87 |
|  |  |  |  |  | 634 | 512323,57 | 1302757,40 |
|  |  |  |  |  | 635 | 512317,02 | 1302778,24 |
|  |  |  |  |  | 636 | 512318,39 | 1302783,17 |
|  |  |  |  |  | 637 | 512318,75 | 1302787,61 |
|  |  |  |  |  | 638 | 512312,63 | 1302809,58 |
|  |  |  |  |  | 639 | 512307,96 | 1302826,26 |
|  |  |  |  |  | 614 | 512188,15 | 1302789,49 |
| ЗУ31 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0304017, 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3090 | 640 | 512410,76 | 1302821,38 |
|  |  |  |  |  | 641 | 512410,52 | 1302821,31 |
|  |  |  |  |  | 642 | 512432,38 | 1302751,95 |
|  |  |  |  |  | 643 | 512418,03 | 1302747,56 |
|  |  |  |  |  | 644 | 512400,03 | 1302804,69 |
|  |  |  |  |  | 645 | 512401,46 | 1302805,12 |
|  |  |  |  |  | 646 | 512398,23 | 1302815,55 |
|  |  |  |  |  | 647 | 512399,36 | 1302815,90 |
|  |  |  |  |  | 648 | 512388,09 | 1302852,32 |
|  |  |  |  |  | 649 | 512385,30 | 1302851,41 |
|  |  |  |  |  | 650 | 512362,43 | 1302924,02 |
|  |  |  |  |  | 651 | 512366,55 | 1302925,28 |
|  |  |  |  |  | 652 | 512357,70 | 1302953,65 |
|  |  |  |  |  | 653 | 512357,18 | 1302955,32 |
|  |  |  |  |  | 198 | 512367,31 | 1302958,42 |
|  |  |  |  |  | 199 | 512374,54 | 1302936,81 |
|  |  |  |  |  | 200 | 512390,06 | 1302890,45 |
|  |  |  |  |  | 201 | 512403,11 | 1302847,29 |
|  |  |  |  |  | 640 | 512410,76 | 1302821,38 |
| ЗУ32 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 2574 | 640 | 512410,76 | 1302821,38 |
|  |  |  |  |  | 641 | 512410,52 | 1302821,31 |
|  |  |  |  |  | 642 | 512432,38 | 1302751,95 |
|  |  |  |  |  | 654 | 512447,65 | 1302756,63 |
|  |  |  |  |  | 655 | 512442,82 | 1302772,27 |
|  |  |  |  |  | 656 | 512474,54 | 1302782,08 |
|  |  |  |  |  | 657 | 512466,14 | 1302809,24 |
|  |  |  |  |  | 658 | 512425,82 | 1302825,83 |
|  |  |  |  |  | 640 | 512410,76 | 1302821,38 |
| ЗУ33 | Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:5 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 3257 | 654 | 512447,65 | 1302756,63 |
|  |  |  |  |  | 655 | 512442,82 | 1302772,27 |
|  |  |  |  |  | 656 | 512474,54 | 1302782,08 |
|  |  |  |  |  | 657 | 512466,14 | 1302809,24 |
|  |  |  |  |  | 659 | 512489,88 | 1302843,07 |
|  |  |  |  |  | 660 | 512488,64 | 1302847,82 |
|  |  |  |  |  | 204 | 512491,79 | 1302848,71 |
|  |  |  |  |  | 205 | 512499,50 | 1302821,65 |
|  |  |  |  |  | 206 | 512512,25 | 1302825,28 |
|  |  |  |  |  | 661 | 512521,02 | 1302796,41 |
|  |  |  |  |  | 662 | 512525,78 | 1302780,73 |
|  |  |  |  |  | 663 | 512519,59 | 1302778,87 |
|  |  |  |  |  | 654 | 512447,65 | 1302756,63 |
| ЗУ34 | Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:4 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 3755 | 206 | 512512,25 | 1302825,28 |
|  |  |  |  |  | 661 | 512521,02 | 1302796,41 |
|  |  |  |  |  | 662 | 512525,78 | 1302780,73 |
|  |  |  |  |  | 664 | 512607,15 | 1302805,23 |
|  |  |  |  |  | 665 | 512606,52 | 1302807,18 |
|  |  |  |  |  | 666 | 512602,09 | 1302821,02 |
|  |  |  |  |  | 207 | 512593,34 | 1302848,38 |
|  |  |  |  |  | 206 | 512512,25 | 1302825,28 |
|  |  |  |  |  | 667 | 512528,48 | 1302814,38 |
|  |  |  |  |  | 668 | 512529,41 | 1302810,34 |
|  |  |  |  |  | 669 | 512533,34 | 1302811,25 |
|  |  |  |  |  | 670 | 512532,4 | 1302815,29 |
|  |  |  |  |  | 667 | 512528,48 | 1302814,38 |
|  |  |  |  |  | 671 | 512542,59 | 1302821,47 |
|  |  |  |  |  | 672 | 512545,29 | 1302812,25 |
|  |  |  |  |  | 673 | 512556,81 | 1302815,62 |
|  |  |  |  |  | 674 | 512554,11 | 1302824,84 |
|  |  |  |  |  | 671 | 512542,59 | 1302821,47 |
| ЗУ35 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 3274 | 209 | 512616,11 | 1302854,56 |
|  |  |  |  |  | 210 | 512608,12 | 1302881,85 |
|  |  |  |  |  | 211 | 512597,22 | 1302878,60 |
|  |  |  |  |  | 212 | 512590,29 | 1302901,76 |
|  |  |  |  |  | 213 | 512601,35 | 1302905,00 |
|  |  |  |  |  | 214 | 512650,43 | 1302916,73 |
|  |  |  |  |  | 675 | 512673,32 | 1302923,94 |
|  |  |  |  |  | 676 | 512681,16 | 1302898,54 |
|  |  |  |  |  | 677 | 512648,70 | 1302888,48 |
|  |  |  |  |  | 678 | 512655,50 | 1302866,52 |
|  |  |  |  |  | 209 | 512616,11 | 1302854,56 |
| ЗУ36 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 1939 | 676 | 512681,16 | 1302898,54 |
|  |  |  |  |  | 677 | 512648,70 | 1302888,48 |
|  |  |  |  |  | 678 | 512655,50 | 1302866,52 |
|  |  |  |  |  | 679 | 512659,81 | 1302852,61 |
|  |  |  |  |  | 680 | 512677,35 | 1302843,91 |
|  |  |  |  |  | 681 | 512679,34 | 1302837,39 |
|  |  |  |  |  | 682 | 512681,05 | 1302837,91 |
|  |  |  |  |  | 683 | 512683,31 | 1302830,43 |
|  |  |  |  |  | 684 | 512683,80 | 1302828,82 |
|  |  |  |  |  | 685 | 512700,86 | 1302834,74 |
|  |  |  |  |  | 676 | 512681,16 | 1302898,54 |
| ЗУ37 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0304015, 36:34:0304016, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3965 | 218 | 512637,33 | 1303040,52 |
|  |  |  |  |  | 217 | 512643,60 | 1303019,44 |
|  |  |  |  |  | 216 | 512657,22 | 1302975,05 |
|  |  |  |  |  | 675 | 512673,32 | 1302923,94 |
|  |  |  |  |  | 676 | 512681,16 | 1302898,54 |
|  |  |  |  |  | 685 | 512700,86 | 1302834,74 |
|  |  |  |  |  | 686 | 512719,53 | 1302842,05 |
|  |  |  |  |  | 687 | 512719,50 | 1302842,15 |
|  |  |  |  |  | 688 | 512695,27 | 1302920,63 |
|  |  |  |  |  | 689 | 512689,83 | 1302920,18 |
|  |  |  |  |  | 690 | 512671,14 | 1302980,99 |
|  |  |  |  |  | 691 | 512667,41 | 1302992,71 |
|  |  |  |  |  | 692 | 512672,51 | 1302994,37 |
|  |  |  |  |  | 782 | 512662,66 | 1303026,27 |
|  |  |  |  |  | 693 | 512655,01 | 1303051,06 |
|  |  |  |  |  | 694 | 512654,94 | 1303051,27 |
|  |  |  |  |  | 695 | 512650,44 | 1303048,94 |
|  |  |  |  |  | 218 | 512637,33 | 1303040,52 |
| ЗУ38 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0304015, 36:34:0304014, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3226 | 696 | 513152,02 | 1302976,21 |
|  |  |  |  |  | 697 | 513152,28 | 1302975,36 |
|  |  |  |  |  | 698 | 513166,92 | 1302978,79 |
|  |  |  |  |  | 699 | 513166,35 | 1302980,65 |
|  |  |  |  |  | 304 | 513154,98 | 1303017,68 |
|  |  |  |  |  | 303 | 513136,18 | 1303078,93 |
|  |  |  |  |  | 314 | 513103,70 | 1303184,76 |
|  |  |  |  |  | 278 | 513089,27 | 1303180,64 |
|  |  |  |  |  | 277 | 513141,17 | 1303011,54 |
|  |  |  |  |  | 696 | 513152,02 | 1302976,21 |
| ЗУ39 | Земли в кадастровом квартале 36:34:0301004, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) | 1580 | 346 | 513473,72 | 1303301,22 |
|  |  |  |  |  | 347 | 513497,26 | 1303224,40 |
|  |  |  |  |  | 349 | 513515,51 | 1303230,00 |
|  |  |  |  |  | 348 | 513492,99 | 1303307,28 |
|  |  |  |  |  | 346 | 513473,72 | 1303301,22 |
| ЗУ40 | Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0301007:626, 36:34:0301007:632, 36:34:0301007:24, 36:34:0301007:23 | Перераспределение | Благоустройство территории (12.0.2) | 2296 | 362 | 513430,47 | 1303436,86 |
|  |  |  |  |  | 363 | 513430,33 | 1303436,82 |
|  |  |  |  |  | 364 | 513431,64 | 1303432,24 |
|  |  |  |  |  | 365 | 513439,24 | 1303408,97 |
|  |  |  |  |  | 366 | 513452,76 | 1303366,05 |
|  |  |  |  |  | 367 | 513460,15 | 1303341,65 |
|  |  |  |  |  | 369 | 513481,70 | 1303346,00 |
|  |  |  |  |  | 368 | 513453,15 | 1303443,94 |
|  |  |  |  |  | 362 | 513430,47 | 1303436,86 |
| ЗУ41 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0301004, 36:34:0301003, 36:34:0301007, 36:34:0301006, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 8329 | 700 | 513797,59 | 1303403,09 |
|  |  |  |  |  | 701 | 513797,64 | 1303402,93 |
|  |  |  |  |  | 702 | 513797,84 | 1303402,29 |
|  |  |  |  |  | 703 | 513817,94 | 1303337,75 |
|  |  |  |  |  | 704 | 513847,13 | 1303243,97 |
|  |  |  |  |  | 705 | 513851,65 | 1303229,24 |
|  |  |  |  |  | 706 | 513862,13 | 1303195,64 |
|  |  |  |  |  | 707 | 513862,57 | 1303194,24 |
|  |  |  |  |  | 708 | 513884,61 | 1303200,84 |
|  |  |  |  |  | 709 | 513884,06 | 1303202,66 |
|  |  |  |  |  | 710 | 513874,66 | 1303232,93 |
|  |  |  |  |  | 711 | 513875,97 | 1303233,32 |
|  |  |  |  |  | 712 | 513866,38 | 1303264,38 |
|  |  |  |  |  | 713 | 513865,00 | 1303263,96 |
|  |  |  |  |  | 479 | 513854,94 | 1303296,28 |
|  |  |  |  |  | 478 | 513845,74 | 1303325,84 |
|  |  |  |  |  | 477 | 513836,53 | 1303355,45 |
|  |  |  |  |  | 476 | 513827,24 | 1303385,30 |
|  |  |  |  |  | 475 | 513819,52 | 1303409,78 |
|  |  |  |  |  | 700 | 513797,59 | 1303403,09 |
|  |  |  |  |  | 714 | 513767,91 | 1303576,05 |
|  |  |  |  |  | 715 | 513745,56 | 1303570,46 |
|  |  |  |  |  | 716 | 513757,85 | 1303531,48 |
|  |  |  |  |  | 384 | 513764,13 | 1303509,75 |
|  |  |  |  |  | 383 | 513764,65 | 1303509,91 |
|  |  |  |  |  | 382 | 513786,70 | 1303439,95 |
|  |  |  |  |  | 717 | 513787,64 | 1303436,96 |
|  |  |  |  |  | 718 | 513788,59 | 1303433,91 |
|  |  |  |  |  | 425 | 513809,66 | 1303443,58 |
|  |  |  |  |  | 463 | 513779,95 | 1303537,85 |
|  |  |  |  |  | 714 | 513767,91 | 1303576,05 |
| ЗУ42 | Земли в кадастровых кварталах 36:34:0301002, 36:34:0301003, 36:34:0301005, 36:34:0301006, государственная собственность на которые не разграничена | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5904 | 497 | 514042,14 | 1303278,33 |
|  |  |  |  |  | 719 | 514043,68 | 1303278,81 |
|  |  |  |  |  | 720 | 514051,36 | 1303254,10 |
|  |  |  |  |  | 721 | 514052,03 | 1303251,96 |
|  |  |  |  |  | 722 | 514066,58 | 1303256,43 |
|  |  |  |  |  | 723 | 514065,91 | 1303258,56 |
|  |  |  |  |  | 724 | 514054,05 | 1303296,54 |
|  |  |  |  |  | 725 | 514041,83 | 1303335,31 |
|  |  |  |  |  | 726 | 514043,07 | 1303335,74 |
|  |  |  |  |  | 727 | 514029,18 | 1303378,57 |
|  |  |  |  |  | 728 | 514012,17 | 1303430,94 |
|  |  |  |  |  | 729 | 514004,82 | 1303456,25 |
|  |  |  |  |  | 730 | 514003,70 | 1303455,89 |
|  |  |  |  |  | 731 | 514002,96 | 1303458,33 |
|  |  |  |  |  | 732 | 514004,13 | 1303458,67 |
|  |  |  |  |  | 733 | 514002,54 | 1303464,14 |
|  |  |  |  |  | 734 | 514001,75 | 1303466,87 |
|  |  |  |  |  | 503 | 513985,00 | 1303461,50 |
|  |  |  |  |  | 502 | 513994,34 | 1303431,57 |
|  |  |  |  |  | 501 | 514003,81 | 1303401,18 |
|  |  |  |  |  | 500 | 514013,34 | 1303370,64 |
|  |  |  |  |  | 499 | 514022,87 | 1303340,09 |
|  |  |  |  |  | 498 | 514032,31 | 1303309,86 |
|  |  |  |  |  | 497 | 514042,14 | 1303278,33 |
|  |  |  |  |  | 735 | 513977,55 | 1303555,41 |
|  |  |  |  |  | 736 | 513975,65 | 1303554,84 |
|  |  |  |  |  | 737 | 513973,47 | 1303561,40 |
|  |  |  |  |  | 738 | 513975,48 | 1303562,14 |
|  |  |  |  |  | 739 | 513964,77 | 1303592,77 |
|  |  |  |  |  | 740 | 513964,57 | 1303592,53 |
|  |  |  |  |  | 741 | 513957,73 | 1303613,54 |
|  |  |  |  |  | 742 | 513956,87 | 1303616,22 |
|  |  |  |  |  | 743 | 513951,23 | 1303633,05 |
|  |  |  |  |  | 744 | 513936,92 | 1303628,63 |
|  |  |  |  |  | 745 | 513940,53 | 1303616,73 |
|  |  |  |  |  | 746 | 513942,85 | 1303609,13 |
|  |  |  |  |  | 747 | 513944,22 | 1303604,85 |
|  |  |  |  |  | 748 | 513947,46 | 1303594,19 |
|  |  |  |  |  | 431 | 513947,11 | 1303594,08 |
|  |  |  |  |  | 430 | 513977,40 | 1303496,34 |
|  |  |  |  |  | 465 | 513991,71 | 1303500,84 |
|  |  |  |  |  | 464 | 513976,36 | 1303550,37 |
|  |  |  |  |  | 474 | 513979,04 | 1303551,26 |
|  |  |  |  |  | 735 | 513977,55 | 1303555,41 |
| ЗУ43 | Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304015:204 и земли в кадастровом квартале 36:34:0304015, государственная собственность на которые не разграничена | Перераспределение | Парки культуры и отдыха (3.6.2) | 51073 | 754 | 512730,36 | 1302846,28 |
|  |  |  |  |  | 755 | 512906,27 | 1302900,71 |
|  |  |  |  |  | 756 | 512877,76 | 1302998,80 |
|  |  |  |  |  | 757 | 512899,77 | 1303075,17 |
|  |  |  |  |  | 758 | 512940,12 | 1303071,22 |
|  |  |  |  |  | 759 | 512949,86 | 1302989,31 |
|  |  |  |  |  | 760 | 512962,72 | 1302945,44 |
|  |  |  |  |  | 761 | 512973,88 | 1302939,83 |
|  |  |  |  |  | 762 | 512983,71 | 1302936,24 |
|  |  |  |  |  | 763 | 512995,56 | 1302928,34 |
|  |  |  |  |  | 764 | 513019,32 | 1302935,69 |
|  |  |  |  |  | 765 | 513009,20 | 1302969,89 |
|  |  |  |  |  | 766 | 512998,33 | 1303006,68 |
|  |  |  |  |  | 767 | 512989,03 | 1303038,12 |
|  |  |  |  |  | 768 | 512964,51 | 1303030,59 |
|  |  |  |  |  | 769 | 512947,58 | 1303083,41 |
|  |  |  |  |  | 257 | 512958,91 | 1303086,87 |
|  |  |  |  |  | 256 | 512950,56 | 1303114,46 |
|  |  |  |  |  | 770 | 512939,01 | 1303110,96 |
|  |  |  |  |  | 771 | 512932,38 | 1303132,25 |
|  |  |  |  |  | 772 | 512931,16 | 1303136,14 |
|  |  |  |  |  | 773 | 512681,13 | 1303058,28 |
|  |  |  |  |  | 774 | 512682,24 | 1303053,86 |
|  |  |  |  |  | 775 | 512678,25 | 1303052,86 |
|  |  |  |  |  | 776 | 512677,21 | 1303057,05 |
|  |  |  |  |  | 777 | 512673,07 | 1303055,77 |
|  |  |  |  |  | 778 | 512676,07 | 1303045,72 |
|  |  |  |  |  | 779 | 512672,08 | 1303038,33 |
|  |  |  |  |  | 780 | 512671,52 | 1303038,17 |
|  |  |  |  |  | 781 | 512672,83 | 1303034,18 |
|  |  |  |  |  | 782 | 512662,66 | 1303026,27 |
|  |  |  |  |  | 692 | 512672,51 | 1302994,37 |
|  |  |  |  |  | 783 | 512684,59 | 1302998,29 |
|  |  |  |  |  | 784 | 512692,49 | 1302993,41 |
|  |  |  |  |  | 785 | 512732,77 | 1302969,63 |
|  |  |  |  |  | 786 | 512746,74 | 1302953,90 |
|  |  |  |  |  | 787 | 512752,46 | 1302948,97 |
|  |  |  |  |  | 788 | 512736,02 | 1302923,96 |
|  |  |  |  |  | 789 | 512726,05 | 1302923,14 |
|  |  |  |  |  | 790 | 512707,52 | 1302921,63 |
|  |  |  |  |  | 688 | 512695,27 | 1302920,63 |
|  |  |  |  |  | 687 | 512719,50 | 1302842,15 |
|  |  |  |  |  | 686 | 512719,53 | 1302842,05 |
|  |  |  |  |  | 754 | 512730,36 | 1302846,28 |
|  |  |  |  |  | 791 | 512714,90 | 1302869,28 |
|  |  |  |  |  | 792 | 512722,61 | 1302871,86 |
|  |  |  |  |  | 793 | 512729,67 | 1302874,23 |
|  |  |  |  |  | 794 | 512734,19 | 1302862,32 |
|  |  |  |  |  | 795 | 512731,17 | 1302857,43 |
|  |  |  |  |  | 796 | 512727,39 | 1302856,04 |
|  |  |  |  |  | 797 | 512719,53 | 1302853,15 |
|  |  |  |  |  | 791 | 512714,90 | 1302869,28 |
| Существующий земельный участок с кадастровым номером 36:34:0301002:684 |  | - | Благоустройство территории (12.0.2) | 2181 | - | Без изменения границ |  |
| Существующий земельный участок с кадастровым номером 36:34:0301003:13 |  | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 1890 | - | Без изменения границ |  |
| Существующий земельный участок с кадастровым номером 36:34:0301007:1 |  | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 1860 | - | Без изменения границ |  |
| Существующий земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304018:1414 |  | - | Деловое управление (4.1) | 1342 | - | Без изменения границ |  |

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок 
ЗУ7 площадью 37086 кв. м для размещения общеобразовательной школы.

Образование земельного участка ЗУ7 осуществляется в 2 этапа:

1 этап: образование земельного участка ЗУ7/1 площадью 34759 кв. м путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0304016:13, 36:34:0304016:14, 36:34:0304016:15, 36:34:0304016:16, 36:34:0304016:17, 36:34:0304016:18, 36:34:0304016:20, 36:34:0304016:22, 36:34:0304016:27, 36:34:0304016:497, 36:34:0304016:508 и земель в кадастровом квартале 36:34:0304016, право государственной собственность на которые не разграничено. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором, как «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1).

2 этап: образование земельного участка ЗУ7 площадью 37086 кв. м путем объединения земельного участка ЗУ7/1 площадью 34759 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304016:3 площадью 
2236 кв. м, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304016:26 площадью 16 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304016:28 площадью 
17 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304016:30 площадью 13 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304016:32 площадью 23 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304016:254 площадью 22 кв. м, предлагаемых к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд на основании ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с размещением общеобразовательного учреждения.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 
ЗУ7 устанавливается в соответствии с Классификатором как «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1).

Образование земельных участков для размещения прогулочных площадок встроенно-пристроенных детских садов предусмотрено после разработки индивидуальных проектов объектов капитального строительства с учетом функционального зонирования земельных участков.

На планируемой территории формируются 14 участков общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд:

‐ ЗУ8 площадью 6120 кв. м для благоустройства территории;

‐ ЗУ20 площадью 2040 кв. м для благоустройства территории;

‐ ЗУ22 площадью 2967 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ26 площадью 7682 кв. м для размещения улично-дорожной сети и благоустройства территории;

‐ ЗУ27 площадью 929 кв. м для благоустройства территории;

‐ ЗУ28 площадью 2724 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ31 площадью 3090 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ37 площадью 3965 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ38 площадью 3226 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ39 площадью 1580 кв. м для благоустройства территории;

‐ ЗУ40 площадью 2296 кв. м для благоустройства территории;

‐ ЗУ41 площадью 8329 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ42 площадью 5904 кв. м для размещения улично-дорожной сети;

‐ ЗУ43 площадью 51073 кв. м для размещения парка.

В границах образуемых земельных участков, расположенных на территориях, подлежащих развитию на основании Договора, расположены следующие земельные участки, не входящие в границы застроенных территорий, но в дальнейшем предлагаемые к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд на основании 
ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации:

‐ земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:26 площадью 16 кв. м;

‐ земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:28 площадью 17 кв. м;

‐ земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:30 площадью 13 кв. м;

‐ земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:32 площадью 23 кв. м;

‐ земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304016:254 площадью 22 кв. м.

11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена на основании и в соответствии с природоохранным законодательством:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

С целью уменьшения негативного воздействия планируемого строительства на окружающую среду и обеспечения более высокого уровня комфортности проживания населения на прилегающих территориях предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды:

- при проектировании и строительстве, при сносе ветхого жилья необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся экологических, геологических, гидрогеологических и других естественных условий;

- при выборе организации и технологии строительства, кроме технико-экономических показателей, следует учитывать экологические риски и риски для здоровья населения как в период строительства, так и во время
эксплуатации построенных объектов, отдавая предпочтение решениям, при реализации которых оказывается минимальное воздействие на окружающую среду.

12. Защита территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне

и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                      М.Ш. Солтанов