PAGE  
39

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 14.04.2023 № 440
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№

п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения

(2023 год)
	Исполнитель

	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Ленинский район

	1.1
	Котельная по ул. Краснознаменная, 151а, ремонт участка тепловой сети от ТК-73 до ж.д. по ул. Чапаева, 128, 3Д89, Д57, L=50 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.2
	Котельная по ул. Ворошилова, 22 (АО КБХА), ремонт участка тепловой сети от ТК-150 до ж.д. по ул. Моисеева, 15,  3Д108, Д57, L=30 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.3
	Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Краснознаменная, 151а
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.4
	Ремонт строительных конструкций ЦТП от котельной по ул. Ворошилова, 22 (АО КБХА)
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район

	2.1
	Котельная по ул. Вольная, 50, ремонт  котла КТС-1.1
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.2
	Ремонт здания котельной по ул. Машиностроителей, 72а
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Советский район

	3.1
	Ремонт строительных конструкций здания котельной по ул. Холмистая, 26а
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.2
	Котельная по ул. Латненская, 3, ремонт участка тепловой сети  от ТК-29 до ж.д. по ул. Киселева, 21, 3Д89, Д57, L=75 пог.м
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Центральный район

	4.1
	Котельная по ул. Кольцовская, 44, ремонт котла «Универсал-5»
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.2
	Котельная по ул. Фридриха Энгельса, 4б, ремонт котла  №1 КТС-1,1
	11.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети

	1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный)

	1.1
	Ремонт участка тепловой сети от  ТК-1/4а до ТК-1/5а, L=128 пог.м, Д630 мм, L=10 пог.м, 2Д630 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-5/21 до ТК-5/22,  L=206 пог.м, 2Д426 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Замена обвязки  в ТК-3/34
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.4
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-3/23/44 до ж.д. по пр-кту Ленинский, 45а, L=125 пог.м, 2Д108 в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.5
	Реконструкция  участка тепловой сети № 3 от ТК-17/3а до ТК-17/5 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду500 мм до 2Ду700 мм (1 этап)
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.6
	Замена участка надземной прокладки тепловой сети № 8 со стороны ТЭЦ-1 от опоры № 114 до ул. Новикова: 2Ду700мм, 2Ду600мм протяженностью 153,0 пог.м по каналу в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)

	2.1
	Ремонт участка тепловой сети от ЦТП-22 до ТК-9/22/1, L=10 пог.м, 2Д219 мм в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-9/1/9 до ул. Писателя Маршака,12, L=111 пог.м, 2Д89 мм в ППМ изоляции
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-10/8/1 до 10/8/2, L=35 пог.м, 2Д159 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4
	Реконструкция участка тепловой сети № 9 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400мм до 2Ду500мм (от ТК-9/6 до ТК-9/12)
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский)

	3.1
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-12/19/2 до ТК-12/19/3, L=64 пог.м, 4Д219 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-6/4/65 до ТК-6/4/65б, L=160 пог. м, 2Д108 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Ремонт участка тепловой сети ШО в сторону ТК-14/1а, L=20 пог. м, Д1220 мм,  L=20 пог.м, Д1020 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Реконструкция участка тепловой сети № 6 от ТК-14/4 до ТК-6/11 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400 мм до 2Ду500 мм (Воронежские тепловые сети)
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	Реконструкция участка тепловой сети № 6 от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/47 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду300 мм до 2Ду400 мм (Воронежские тепловые сети)
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)

	4.1
	Ремонт тепловой сети от ТК 4/15 до ж.д. по ул. 20-летия Октября, 42,  L=24 пог.м, 2Д89 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Ремонт тепловой сети от ТК-4/21 до ТК 4/3/1, L=92 пог.м, 2Д219 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Ремонт тепловой сети от ТК-7/5/8-1 до ТК-7/5/8/-2, L=26 пог.м, 2Д325 мм
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.4
	Ремонт участка тепловой сети от ТК 7/2/20 до ТК 7/2/20а, L=40 пог.м, 2Д219 мм  
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.5
	Ремонт участка тепловой сети  № 11 от опуска до ТК-11/1а, L=44 пог.м, 2Д426 мм   
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.6
	Реконструкция участка тепловой сети  № 4 от ТК-4/21а до ТК-4/23 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400 мм до 2Ду600 мм (Воронежские тепловые сети)
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети

	1
	Советский эксплуатационный район

	1.1
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, распределительная тепловая сеть, участок от ТК-8 до ТК-9а у ж.д. по ул. Магнитогорская, 17, 2Д108, L=360 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Котельная по ул. Любы  Шевцовой, 30к, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-4 в сторону ТК-3 у ж.д. по ул. Краснозвездная, 2, 2Д530, L=245пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Коминтерновский эксплуатационный район

	2.1
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от ТК-15 до ТК-16 в районе ул. Хользунова, 27, 2Д108Д89Д57, L=45 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, распределительная тепловая сеть, участок от ЦТП-110 до ж.д.по  ул. Шишкова, 69, 2Д219, L=44 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Железнодорожный эксплуатационный район

	3.1
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-15 до угла поворота у ж.д.  по пр-кту Ленинский, 156б (строительство смотровой камеры УТ-1), 2Д426, L=90 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Котельная пр-кту Ленинский., 162к, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-3 до ТК-4 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 160, 2Д530, L=50пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-12 до ТК-13 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 54Б, 2Д426 2Д89, L=100 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-6 до ТК-7 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 64, 2Д426, L=60 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-41 до ТК-40 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 19А, 2Д219, L=70 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Левобережный эксплуатационный район

	4.1
	Котельная по ул. Глинки, 9к, распределительная т/сеть, участок  от ЦТП по ул. Глинки, 9ц до ТК-16 у ж.д. по ул. Дубянского, 12, 2Д219Д159Д108, L=97пог.м
	11.05-31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5
	Центральный эксплуатационный район

	5.1
	Котельная по ул. Ломоносова, 116 внутриквартальная тепловая сеть, участок от ТК-12-1 до ТК-12-2 у ж.д. по ул. Ломоносова, 116/8, 2Д133, L=43 пог.м
	11.05–31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6
	Ленинский эксплуатационный район

	6.1
	Котельная по ул. Никитинская, 36к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от УТ-3 до УТ-3а у ж.д. по ул. Никитинская, 49, 2Д219, L=77 пог.м
	11.05-31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.2
	Котельная по ул. Никитинская, 36к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от УТ-3а до УТ-1' в районе ул. 9 Января, 47в, 2Д159, L=50 пог.м
	11.05-31.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Котельная по ул. Ипподромная, 18к

	1.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей, опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла;  осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.3
	Текущий ремонт теплообменное оборудования  котельной (разболчивание крышек; выемка тпластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов, сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.4
	Текущий ремонт газового оборудования  котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников, сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.10
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная по пр-кту Труда, 12к

	2.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.4
	Текущий ремонт газового оборудования  котельной (для задвижек и кранов: Ппроверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной   (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) 
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2.10
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной   (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная по ул. Ломоносова, 114л

	3.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной  (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования  котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной  (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3.10
	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Котельная по ул. Иркутская, 5к

	4.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной  (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.3
	Текущий ремонт теплообменного оборудования  котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; Замена непригодных к ремонту)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) 
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор. Гидравлическое испытание котла; очистка внутреней поверхности от налета) 
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»


	4.10
	Текущий ремонттепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	Котельная по ул. Независимости, 55п

	5.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной  (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной  (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.3
	Текущий ремонт теплообменное оборудования  котельной (разболчивание крышек; выемка  пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.4
	Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) 
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6
	Котельная по пер. Здоровья, 88а

	6.1
	Текущий ремонт насосного оборудования котельной  (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.2
	Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.3
	Текущий ремонт теплообменное оборудования  котельной (разболчивание крышек; выемка  пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.4
	Текущий ремонт газового оборудования  котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.5
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов;  регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.6
	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.7
	Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.8
	Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6.9
	Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора)
	11.05–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	ООО «Тепловые коммуникации»

	1
	Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 № 1 
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	2
	Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 № 2 
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	3
	Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 № 3 
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	4
	Текущий ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, котла КВГМ-23, 26-150(П), рег. 7365, зав.№ 310
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	5
	Текущий ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, котла КВГМ-23, 26-150(П), рег. 7364, зав.№ 311
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	6
	Замена участка подпиточного трубопровода тепловой сети котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	7
	Чистка бункера мокрого хранения соли № 2 
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	8
	Чистка фильтра-грязевика обратного трубопровода тепловой сети 
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	9
	Замена участка трубопровода ХВО по ул. Латненская, 3
	11.05–31.08
	ООО «Тепловые коммуникации»

	АО КБХА

	1
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-37 до ТК-93а в районе ж.д. по ул. Колесниченко, 65а, Д300 мм, L=100 пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	2
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-127 до ТК-145 в районе ж.д. по ул.Моисеева, 47, Д150 мм, L=87 пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	3
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-87 до ТК-98б в районе ж.д. по ул. Космонавтов, 22, Д150 мм, L=47 пог.м, Д125 мм, L=14 пог.м, Д100, L=70 пог.м, L=80 пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	4
	Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-70 до ТК-71 в районе ж.д. по ул. Ворошилова, 20, Д150 мм, L=120 пог.м
	11.05–31.08
	АО КБХА

	5
	Ремонт котельного оборудования котельной по ул. Ворошилова, 22
	11.05–31.08
	АО КБХА


	6
	Ремонт котлов ПТВМ-50 котельной по ул. Ворошилова, 22
	11.05–31.08
	АО КБХА

	ООО «Теплодар»

	1
	Текущий ремонт котлоагрегатов № 2, № 3, № 4, № 5 котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	2
	Текущий ремонт газового оборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	3
	Текущий ремонт электрооборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 и ЦТП
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	4
	Текущий ремонт теплоподогревателя горячего водоснабжения котельной

по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	5
	Текущий ремонт насосного оборудования системы горячего водоснабжения котельной

по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	6
	Текущий ремонт оборудования химводоподготовки котельной

по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	7
	Замена запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения в ЦТП и тепловых камерах от котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	8
	Ремонт КИПиА котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11, систем отопления и горячего водоснабжения
	11.05–31.08
	ООО «Теплодар»

	ООО «Жилищник»

	1
	Установка станции химводоочистки  в котельной по ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	2
	Осмотр, ремонт обмуровки, футеровки  котлов в котельной по ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	3
	Осмотр, ревизия, технический осмотр дутьевых вентиляторов в котельной по                              ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	4
	Осмотр, ремонт, ревизия и ТО, смазка, балансировка дымососов в котельной по                           ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	5
	Ремонт, ревизия запорно-регулирующей арматуры котлов в котельной по ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	6
	Промывка, прочистка, ревизия экономайзеров в котельной по ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	7
	Гидравлические испытания водоподогревателей в котельной по ул. Димитрова, 134
	11.05–31.08
	ООО «Жилищник»

	ООО «Энерговид»

	1
	Ремонт системы горячего водоснабжения (замена спускников и резьб в ТК-4 в сторону ж.д. по ул. Электровозная, 8, монтаж секущих затворов в ТК-5 в сторону ТК-6)
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	2
	Поверка приборов учета и контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	3
	Ремонт и подготовка к поверке газосигнализаторов в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	4
	Производство электроизмерительных работ в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	5
	Ревизия и ремонт запорной и дренажной арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4, ревизия щитков контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	6
	Текущий ремонт котла LPPL-6 К-1  с заменой 16 труб Ду60 мм
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	7
	Замена магистральной тепловой сети от ТК-4 до ТК-5, 2Д250, L=80 пог.м
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	8
	Замена запорной арматуры в насосной на шаровые краны с редуктором 
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	9
	Текущий ремонт и промывка пластинчатого теплообменника НН № 41 с заменой пластин и уплотнителей
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	10
	Монтаж резервного теплосетевого насоса с преобразователем частоты мощностью 90 кВт, производительностью 400 куб.м/час
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	11
	Замена вводного участка трубопровода холодного водоснабжения на ЦТП
	11.05–31.08
	ООО «Энерговид»

	ООО «ТеплоЭконом»

	1
	Котельная по ул. Сельская, 2к

	1.1
	Текущий ремонт 4 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»


	1.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	1.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2
	Котельная по ул. Федора Тютчева, 95к

	2.1
	Текущий ремонт 3 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3
	Котельная по ул. Миронова, 39

	3.1
	Текущий ремонт 4 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	4
	Котельная по ул. Екатерины Зеленко, 22к

	4.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	4.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	4.3
	Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	5
	Котельная по ул. Помяловского, 40 

	5.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов, насосов ГВС
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	5.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	6
	Котельная по пр-кту Ленинский, 221

	6.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов, насосов ГВС и насосов греющего контура
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	6.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	7
	Котельная по ул. Рокоссовского, 45

	7.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	7.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	8
	Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 82

	8.1
	Текущий ремонт 6 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов, насосов ГВС
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	8.2
	Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	9
	Котельная по ул. Витрука, 15

	9.1
	Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов
	11.05–31.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	ООО «ЭлектронЭнерго»

	1
	Текущий ремонт запорной арматуры водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов. Текущий ремонт технологических линий: трубопроводов исходной, подпиточной, химочищенной воды
	11.05–31.08
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	ООО «Святогор»

	1
	Установка вентилятора ВДН водогрейного котла КВГМ-50 № 4 в котельной по                                  ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	2
	Частичный ремонт конвективной части и котловых труб водогрейного котла КВГМ-50 № 3  в котельной по ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	3
	Замена запорной арматуры и колпачков фильтров химводоочистки в котельной по                                  ул. Урывского, 8
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	4
	Ремонт сетевых насосов в котельной по ул. Урывского, 8Д-1250, Д-800, замена сетевого насоса Д-600
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	5
	Ревизия и ремонт силового (резервного) трансформатора ТМЗ 1000/6/0,4
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	6
	Ремонт трубопроводов в тепловом узле УТ-8 по ул. Рижская, Д300 мм, L= 3 пог. м
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	7
	Замена участка тепловой сети Д400 мм, L= 12 пог.м
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	8
	Ремонт здания ЦТП-56 по ул. Рижская, 8а
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	9
	Промывка и ремонт пластинчатых теплооблеменников типа Сондекс в ЦТП-58 по ул. Димитрова
	11.05–31.08
	ООО «Святогор»

	ООО «Теплосбыт»

	1
	Котельная по ул. Тепличная, 6к

	1.1
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.2
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры  
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.5
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.7
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.8
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.9
	Замена обвязки котловых насосов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.10
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.11
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.12
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.13
	Капитальный ремонт общекотловой автоматики с заменой шкафа общекотловой автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.14
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.15
	Ремонт плиточного покрытия пола
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	1.16
	Ремонт фасадов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2
	Котельная по ул. Березовая роща, 24/1

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.5
	Ремонт системы ХВС 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.11
	Ревизия ХВО котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.12
	Ревизия системы пожарной сигнализации 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.13
	Ревизия аварийного освещения 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.14
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.15
	Ремонт трубопроводов ГВС 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.16
	Реконструкция взрывного проема 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.17
	Реконструкция взрывных клапанов на дымовых трубах 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	2.18
	Ремонт кровли 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3
	Котельная по адресу: мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций, ремонт котла
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.5
	Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ, поверка ПРОМА 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	3.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4
	Котельная по ул. Артамонова, 22в

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик температуры Мида-ДА-13п 12.05.23, Прома-ИДМ-ДД 14.07.23 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	4.11
	Замена запорной арматуры  (затворы ДУ-50 – 2 шт., замена шаровых кранов на теплообменниках Ду-15 – 8 шт.)
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5
	Котельная по ул. Шишкова, 142/5

	5.1
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.2
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.3
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.4
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.5
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.6
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.7
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.8
	Ревизия коммерческих приборов учета УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.9
	Ревизия привода ESBE – 3 шт. 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.10
	Замена кранов шаровых газовых Ду15 – 2 шт. 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.11
	Замена кранов шаровых: Ду15 – 2 шт., Ду20 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду32 – 2 шт.,

Ду40 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.12
	Ревизия установки ХВО 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.13
	Косметический ремонт помещения 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.14
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.15
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	5.16
	Замена запорной арматуры: Ду-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6
	Котельная по пр-кту Рабочий, 40

	6.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.5
	Ремонт дымовых труб
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.7
	Ревизия ТО и газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.11
	Ревизия коммерческих приборов учета
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.12
	Косметический ремонт помещения котельной, восстановление облицовки, отливов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.13
	Ревизия коммерческих приборов учета УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	6.14
	Замена входной двери
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7
	Котельная по ул. Ломоносова, 114/36

	7.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.8
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.11
	Замена шаровых кранов: ДУ-40 – 2 шт., ДУ-25 – 2 шт., ДУ-20 – 2 шт., ДУ-15 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.12
	Замена запорной арматуры: ДУ-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт., ДУ-80 – 2 шт., ДУ-50 – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.13
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.14
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	7.15
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8
	Котельная по пр-кту Московский, 175

	8.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.5
	Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ. Поверка RVG, Прома, OXTA
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	8.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9
	Котельная по ул. 25 Января, 34б

	9.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	9.10
	Замена теплообменника ГВС – 1 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10
	Котельная по ул. Тепличная, 6б

	10.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.8
	Монтаж ЧП и автоматики управления насосов исходной воды 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.9
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.10
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.11
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.12
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.13
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	10.14
	Ремонт теплотрассы от котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11
	Котельная по ул. Революции 1905 года, 80б

	11.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.5
	Ремонт/замена регулятора теплосети 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.8
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.11
	Ревизия системы пожарной сигнализации 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.12
	Монтаж системы дренажа 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.13
	Ремонт насоса подпитки № 1 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	11.14
	Реконструкция взрывных клапанов на дымовых трубах 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12
	Котельная по ул. Алексеевского, 27

	12.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	12.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13
	Котельная по ул. Тепличная, 8к

	13.1
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.2
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.5
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.8
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.9
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.10
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.11
	Ревизия и наладка АСУ ТП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.12
	Монтаж ЧП и автоматики управления на сетевых насосах
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.13
	Ревизия и промывка приборов УУТ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	13.14
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14
	Котельная по ул. Волгоградская, 43

	14.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик давления ПРОМА-ИДМ-ДД 13.09.23
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.11
	Замена насоса ГВС – 1 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	14.12
	Промыва теплообменников – 2 шт.
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15
	Котельная по ул. Берег реки Дон, 29в

	15.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.8
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.9
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.10
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.11
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.12
	Ревизия и промывка приборов УУТ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	15.13
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16
	Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 223

	16.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной, ремонт котла 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.2
	Испытание оборудования на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.5
	Ревизия коммерческих приборов учета ТПТ УУГ. Проверка ПРОМА, СПН, МИДА, ТМТ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	16.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17
	Котельная по ул. Тепличная, 26ш

	17.1
	Ревизия систем газопотребления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.2
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.3
	Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.4
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.5
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.7
	Замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.8
	Ремонт теплоизоляции и облицовки дымоходов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.9
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.10
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.11
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.12
	Ревизия и наладка АСУ ТП 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.13
	Ревизия и промывка приборов УУТ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.14
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	17.15
	Водоотведение участка 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18
	Котельная по ул. Пирогова, 41

	18.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.11
	Монтаж дежурного освещения
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	18.12
	Ремонт тепловой сети от котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19
	Котельная по ул. Советская, 53б

	19.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.8
	Ревизия систем газопотребления котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.10
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	19.11
	Ремонт котловых насосов № 2, № 4 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт»

	ООО «Тепло-Сервис»
	

	1
	Котельная по ул. Ломоносова, 78

	1.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа (счетчик газа).  Комплекс измерений. Датчик ТПТ-15-2. 31.03.23. ПРОМА-ИДМ-ДД  21.05.23
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	1.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2
	Котельная по ул. Олеко Дундича, 19

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.4
	Проверка срабатывания обшекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.5
	Ревизия и замена запорной арматуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок. 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3
	Котельная по ул. Березовая роща, 54/1

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.5
	Ревизия и замена запорной арматуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры.  
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.12
	Косметический ремонт помещения котельной. 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.13
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.14
	Замена насоса котла-теплообменника Wilo TOP/S 40/6
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	3.15
	Установка инвертора на УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4
	Котельная по ул. Березовая роща, 54/2

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.11
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.12
	Ревизия, замена устройств отбора давления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	4.13
	Замена насоса ГВС
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5
	Котельная по ул. Мордасовой, 9б

	5.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.4
	Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.8
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры  
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.10
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	5.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6
	Котельная по ул. Шишкова, 144в

	6.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.11
	Ревизия привода ESBE – 3 шт
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	6.13
	Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100–2 шт., Ду 80–2 шт.,  Ду 50–2 шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 –3 шт., Ду 15 – 4 шт.)
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7
	Котельная по ул. Фридриха Энгельса, 5а

	7.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.4
	Проверка срабатывания общекотельной системой 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.5
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.10
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	7.11
	Ревизия насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8
	Котельная по ул. Шишкова, 146

	8.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры  
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.11
	Ревизия привода ESBE 2шт.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	8.13
	Ревизия или замена запорной арматуры затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 2шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.)
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9
	Котельная по ул. 9 Января, 54

	9.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.3
	Ревизия контрольно -измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.4
	Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры  
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	9.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10
	Котельная по пер. Здоровья, 90/2

	10.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.8
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.10
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	10.11
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11
	Котельная по ул. Шишкова, 146в

	11.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.11
	Ревизия привода ESBE – 3шт
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	11.13
	Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2шт., кран шаровый:  Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.)
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12
	Котельная по ул. Шишкова, 144

	12.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.11
	Ревизия привода ESBE – 2шт
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.13
	Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 2шт.,кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.)
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	12.14
	Ревизия охранной системы.
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13
	Котельная по ул. Шишкова, 142

	13.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.7
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.8
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.9
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ 
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.10
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.11
	Ревизия привода ESBE – 2шт
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.12
	Ревизия установки ХВО
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	13.13
	Ревизия или Замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.)
	11.05–31.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1
	Котельная по ул. Независимости, 55/7

	1.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.6
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.7
	Ревизия систем газопотребления котельной 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры  
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	1.9
	Проверка заземления 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2
	Котельная по ул. Независимости, 55/8

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.3
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.5
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.6
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.7
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.8
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.9
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	2.10
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3
	Котельная по ул. Ипподромная, 68/2

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.5
	Ревизия и замена запорной арматуры
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.7
	Ревизия и ТО газовых горелок 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	3.11
	Ревизия и поверка УУТ
	
	

	4
	Котельная по ул. Калинина, 13

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	4.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1
	Котельная по ул. Ключникова, 12к

	1.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.3
	Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.5
	Ревизия системы ХВС
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.6
	Ревизия котельного оборудования 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры  
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.11
	Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	1.12
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2
	Котельная по ул. Ключникова, 2

	2.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.3
	Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.5
	Ревизия системы ХВС 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.9
	Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.11
	Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.12
	Косметический ремонт помещения котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	2.13
	Теплоизоляция трубопроводов 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3
	Котельная по ул. Крымская, 3/1

	3.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.3
	Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.5
	Ревизия системы ХВС
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	3.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4
	Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2к

	4.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.3
	Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.5
	Ревизия системы ХВС
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.8
	Ревизия систем газопотребления котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	4.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5
	Котельная по ул. Маршала Одинцова, 25б/14

	5.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.7
	Ревизия и ТО газовых горелок. 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	5.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6
	Котельная по пр-кту Московский, 179/5к

	6.1
	Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.2
	Испытание оборудования котельной на плотность и прочность
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.3
	Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.4
	Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров 
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.5
	Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.6
	Ревизия котельного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.7
	Ревизия и ТО газовых горелок
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.8
	Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.9
	Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	6.10
	Проверка заземления
	11.05–31.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	ООО «Сбытсервис»

	1
	Котельная по ул. Космонавтов, 23в

	1.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	1.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	1.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	2
	Котельная по ул. Космонавтов, 23в, к. 1

	2.1
	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	2.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	2.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	3
	Котельная по ул. 9 Января, 170

	3.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	3.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	3.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	4
	Котельная по ул. 9 Января, 304а

	4.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	4.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	4.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	5
	Котельная по ул. Семилукская, 16в

	5.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	5.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	5.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	6
	Котельная по пр-кту Московский, 120

	6.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	6.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	6.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	7
	Котельная по пр-кту Московский, 122

	7.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	7.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	7.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	8
	Котельная по пр-кту Московский, 124

	8.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	8.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	8.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	9
	Котельная по пр-кту Московский, 126

	9.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	9.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	9.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	10
	Котельная по пр-кту Московский, 128

	10.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	10.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	10.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	11
	Котельная по пр-кту Московский, 130

	11.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	11.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	11.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	12
	Котельная по ул. Беговая, 61

	12.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	12.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	12.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	13
	Котельная по ул. Артамонова, 34к

	13.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	13.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	13.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	14
	Котельная по ул. Артамонова, 22е

	14.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	14.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	14.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	15
	Котельная по ул. Острогожская, 170

	15.1
	Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	15.2
	Ревизия котлов и насосного оборудования
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	15.3
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной
	11.05–31.08
	ООО «Сбытсервис»


	И.о. руководителя управления 
жилищно-коммунального хозяйства
	А.С. Литвинчук


