Приложение

к ведомственной целевой программе

"Капитальный ремонт муниципальных общежитий,

расположенных на территории городского округа

город Воронеж, находящихся в оперативном управлении   муниципального  казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат"

(МКП "ВЖКК"), на 2013-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ,

подлежащих капитальному ремонту в 2013 - 2015 годах

| № п.п. | Адрес | Год построй-ки | Объем здания (куб. м.) | Площадь кровель (кв.м.) |  |  | Этажность | Общая пло-щадь дома (кв.м.) | % Изно-са | Необходимые виды работ | Ориен-тировоч-ная стои-мость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кро-вель-ная сталь | Ши-фер | Мяг-кая |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Солнечная, 2 | 1974 | 15580 |  |  | 1158,9 | 5 | 5152,3 | 25 | Внутренние сантехнические работы Ремонт фасада Общестроительные работы | 4 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | ул.Хользунова, 64 | 1978 | 21424 |  |  | 1164,7 | 9 | 7473,1 | 22 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Замена лифтов Общестроительные работы | 9 350 |
| 3 | ул. Ростовская, 66 | 1977 | 26603 |  |  | 1159 | 9 | 6994,8 | 25 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Замена лифтов Общестроительные работы | 9 200 |
| 4 | ул. Ростовская, 34 | 1958 | 11580 |  | 1286,7 |  | 4 | 2929,8 | 45 | Пожарная сигнализация | 1 000 |
| 5 | ул. Циолковского, 19 | 1955 | 10029 |  | 1334 |  | 3 | 2382,2 | 49 | Пожарная сигнализация | 700 |
| 6 | ул. Молодогвардейцев, 11 | 1969 | 14884 |  |  | 1083,3 | 5 | 4370,6 | 28 | Пожарная сигнализация | 1 300 |
| 7 | ул. Молодогвардейцев, 15 | 1968 | 13720 |  |  | 1062,8 | 5 | 3855,7 | 32 | Ремонт отопления Внутренние сантехнические работы Ремонт фасада Общестроительные работы Пожарная сигнализация Внутренние электромонтажные работы | 7 100 (в т.ч. 1 300) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 150 |
| В том числе пожарная сигнализация по муниципальным общежитиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Брянская, 68 |  | 1966 | 20245 |  | 1466,3 |  | 5 |  | 6019,7 |  | 39 | Внутренние сантехнические работы Ремонт фасада Общестроительные работы Пожарная сигнализация | 7 800 (в т.ч. 1 300) |  |
| 2 | ул. Хользунова, 68 |  | 1976 | 25908 |  |  | 1155,6 | 9 |  | 7013,5 |  | 22 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Замена лифтов Общестроительные работы | 9 500 |  |
| 3 | ул. Березовая роща, 36 а |  | 1976 | 20042 |  |  | 1033 | 9 |  | 5283,4 |  | 28 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Замена лифтов Общестроительные работы | 10 000 |  |
| 4 | ул.Молодогвардейцев, 10 |  | 1970 | 15861 |  |  | 1119,1 | 5 |  | 4856,1 |  | 27 | Ремонт фасада Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт систем отопления Пожарная сигнализация | 9 000 (в т.ч. 1 300) |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ул. Пеше-Стрелецкая, 54 |  | 1958 | 8425 |  |  | 800,3 |  | 3 | 1921,5 | 22 | Ремонт фасада Ремонт кровли Внутренние электромонтажные работы Внутренние сантехнические работы Ремонт систем отопления Общестроительные работы | 7 500 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 800 |
| В том числе пожарная сигнализация по муниципальным общежитиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Туполева, 16 | 1983 |  |  | 26599 |  |  | 1414,7 | 9 | 7173,5 | 28 | Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Замена лифтов Ремонт фасада Ремонт системы отопления Общестроительные работы | 12 500 |
| 2 | ул. Иркутская, 11 | 1972 |  |  | 17077 |  |  | 1578 | 5 | 4564,6 | 48 | Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Ремонт фасада Ремонт системы отопления Общестроительные работы | 8 300 |
| 3 | ул. Молодогвардейцев, 14 | 1970 |  |  | 13856 |  |  | 1122 | 5 | 4051,6 | 16 | Внутренние электромонтажные работы Ремонт системы отопления Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Ремонт фасада Общестроительные работы Пожарная сигнализация | 9 800 ( в т.ч. 1 300) |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | ул. Хользунова, 74 | 1976 |  |  | 25234 |  |  | 1233,8 | 9 | 6801,4 | 29 | Замена лифтов Ремонт фасада Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Ремонт системы отопления Общестроительные работы | 10 000 |
| 5 | ул. Новосибирская, 66 | 1966 |  |  | 16491 |  | 1565 |  | 5 | 5031,5 | 35 | Пожарная сигнализация | 1 300 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 900 |
| В том числе пожарная сигнализация по муниципальным общежитиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 850 |
| В том числе пожарная сигнализация по муниципальным общежитиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500 |

Заместитель директора

департамента городского хозяйства -

руководитель управления ЖКХ                                                                                                                                                                    А.Н. Слесарев