УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.01.2022    № 11-р

# НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

# ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГОРОДСКАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА»

| № п/п | Наименование работы | Единица измерения | Норматив затрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без коэффи- циента к=1,2 | с коэффи- циентом к=1,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт наружных инженерных сетей (без учета стоимости материалов) |  |  |  |
| 1.1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | руб./люк | 1511,12 |  |
| 1.2 | Замена люков колодцев и камер | руб./люк | 1238,54 |  |
| 1.3 | Нарезка швов | руб./м шва | 248,64 | 298,38 |
| 1.4 | Разборка покрытий и оснований из щебня и асфальтобетона |  |  |  |
| 1.4.1 | механизированным способом | руб./куб. м | 123,80 | 148,56 |
| 1.4.2 | вручную | руб./куб. м | 857,06 | 1028,48 |
| 1.5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | руб./куб. м грунта | 523,26 |  |
| 1.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) куб. м |  |  |  |
| 1.6.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 47,47 |  |
| 1.6.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 58,37 |  |
| 1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) куб. м |  |  |  |
| 1.7.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 56,85 |  |
| 1.7.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 71,90 |  |
| 1.8 | Разборка бортовых камней |  |  |  |
| 1.8.1 | на щебеночном основании | руб./м | 164,48 | 197,38 |
| 1.8.2 | на бетонном основании | руб./м | 223,28 | 267,94 |
| 1.9 | Демонтаж чугунных люков | руб./люк | 648,73 |  |
| 1.10 | Очистка колодцев вручную от мокрого ила и грязи при ремонте | руб./куб. м | 1678,33 |  |
| 1.11 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов вручную без очистки кирпича | руб./куб. м | 1974,07 |  |
| 1.12 | Демонтаж круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона | руб./куб. м | 7365,0 |  |
| 1.13 | Устройство круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона | руб./куб. м | 11489,47 |  |
| 1.14 | Демонтаж дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича | руб./куб. м | 5779,41 |  |
| 1.15 | Устройство дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича | руб./куб. м | 7224,26 |  |
| 1.16 | Кладка стен приямков и каналов | руб./куб. м | 2949,35 |  |
| 1.17 | Установка люков колодцев | руб./люк | 562,85 |  |
| 1.18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (группа грунтов 1) | руб./куб. м | 241,15 |  |
| 1.19 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.) с перемещением до 5 м |  |  |  |
| 1.19.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 7,93 |  |
| 1.19.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 9,26 |  |
| 1.20 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять |  |  |  |
| 1.20.1 | группа грунта 1 | руб./куб. м | 4,45 |  |
| 1.20.2 | группа грунта 2 | руб./куб. м | 4,57 |  |
| 1.21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (группа грунтов 1-2) | руб./куб. м | 59,57 |  |
| 1.22 | Полив водой уплотняемого грунта | руб./куб. м | 19,72 |  |
| 1.23 | Планировка площадей ручным способом |  |  |  |
| 1.23.1 | группа грунта 1 | руб./кв. м | 30,98 |  |
| 1.23.2 | группа грунта 2 | руб./кв. м | 38,10 |  |
| 1.24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т |  |  |  |
| 1.24.1 | на расстояние до 12 км | руб./т | 142,85 |  |
| 1.24.2 | на расстояние до 15 км | руб./т | 156,70 |  |
| 1.24.3 | на расстояние до 20 км | руб./т | 179,73 |  |
| 1.25 | Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | руб./куб. м | 778,72 |  |
| 1.26 | Приготовление цементных растворов вручную | руб./куб. м | 980,90 |  |
| 1.27 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса (в построечных условиях) |  |  |  |
| 1.27.1 | В 7,5 (М 100) | руб./куб. м | 1240,92 |  |
| 1.27.2 | В 10 (М 150) | руб./куб. м | 1240,73 |  |
| 1.27.3 | В 15 (М 200) | руб./куб. м | 1238,44 |  |
| 1.27.4 | В 20 (М 250) | руб./куб. м | 1237,20 |  |
| 1.27.5 | В 25 (М 300) | руб./куб. м | 1236,06 |  |
| 1.28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей | руб./т | 369,04 |  |
| 1.29 | Доставка асфальтобетонной смеси и других материалов, изделий, конструкций, оборудования | руб./машино-час | 747,07 |  |
| 2 | Очистка наружных инженерных сетей |  |  |  |
| 2.1 | Очистка колодцев вручную от мокрого ила и грязи с погрузкой и вывозом ила и грязи | руб./куб. м | 2337,84 |  |
| 2.2 | Промывка канализационных сетей спецмашинами (илососная машина - КО-507К, машина промывочная - КО-514-1) |  |  |  |
| 2.2.1 | диаметр трубы 150-250 мм | руб./м | 625,35 |  |
| 2.2.2 | диаметр трубы 300 мм | руб./м | 729,69 |  |
| 2.2.3 | диаметр трубы 400 мм | руб./м | 875,63 |  |
| 2.2.4 | диаметр трубы 500 мм | руб./м | 1094,54 |  |
| 2.2.5 | диаметр трубы 600 мм | руб./м | 1255,07 |  |
| 2.2.6 | диаметр трубы 700 мм | руб./м | 1459,38 |  |
| 2.2.7 | диаметр трубы 800 мм | руб./м | 1751,26 |  |
| 2.2.8 | диаметр трубы 900 мм | руб./м | 2189,08 |  |
| 2.2.9 | диаметр трубы 1000 мм | руб./м | 2918,77 |  |
| 2.2.10 | диаметр трубы 1200 мм | руб./м | 4378,15 |  |
| 2.3 | Промывка канализационных сетей спецмашинами (машина комбинированная КО-560) |  |  |  |
| 2.3.1 | диаметр трубы 150-250 мм | руб./м | 761,50 |  |
| 2.3.2 | диаметр трубы 300 мм | руб./м | 888,57 |  |
| 2.3.3 | диаметр трубы 400 мм | руб./м | 1066,28 |  |
| 2.3.4 | диаметр трубы 500 мм | руб./м | 1332,85 |  |
| 2.3.5 | диаметр трубы 600 мм | руб./м | 1528,33 |  |
| 2.3.6 | диаметр трубы 700 мм | руб./м | 1777,13 |  |
| 2.3.7 | диаметр трубы 800 мм | руб./м | 2132,56 |  |
| 2.3.8 | диаметр трубы 900 мм | руб./м | 2665,70 |  |
| 2.3.9 | диаметр трубы 1000 мм | руб./м | 3554,26 |  |
| 2.3.10 | диаметр трубы 1200 мм | руб./м | 5331,39 |  |
| 2.4 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром (с очисткой под пневмозаглушку) |  |  |  |
| 2.4.1 | 100-200 мм | руб./шт. | 1767,46 |  |
| 2.4.2 | 200-400 мм | руб./шт. | 1779,01 |  |
| 2.4.3 | 400-600 мм | руб./шт. | 4149,98 |  |
| 2.4.4 | 600-800 мм | руб./шт. | 8075,83 |  |
| 2.4.5 | 800-1200 мм | руб./шт. | 13220,06 |  |
| 2.5 | Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре |  |  |  |
| 2.5.1 | песком | руб./куб. м | 1903,07 |  |
| 2.5.2 | бетоном | руб./куб. м | 1661,00 |  |
| 2.5.3 | цементным раствором | руб./куб. м | 1661,00 |  |
| 2.6 | Замена участков трубопровода (длиной 6 м) диаметром условного прохода до |  |  |  |
| 2.6.1 | 200 мм | руб./1 вставка | 4231,93 |  |
| 2.6.2 | 300 мм | руб./1 вставка | 5650,68 |  |
| 2.6.3 | 400 мм | руб./1 вставка | 6029,72 |  |
| 2.6.4 | 500 мм | руб./1 вставка | 6526,31 |  |
| 2.6.5 | 600 мм | руб./1 вставка | 7186,21 |  |
| 3 | Эксплуатация коммунальной техники при ликвидации аварийных ситуаций, при очистке отстойников |  |  |  |
| 3.1 | Машина илососная | руб./машино-час | 1877,0 |  |
| 3.2 | Машина для очистки канализационных сетей (каналопромывочная) | руб./машино-час | 1807,0 |  |
| 3.3 | Машина для очистки канализационных сетей (комбинированная) | руб./машино-час | 2900,0 |  |
| 3.4 | Кран на автомобильном ходу, 6,3 т (кран-манипулятор Двина 3200.8 на шасси КАМАЗ 43253) | руб./машино-час | 750,0 |  |
| 3.5 | Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный, 2 т (экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ЭО-2626) | руб./машино-час | 691,0 |  |
| 3.6 | Установка многофункциональная с силовым агрегатом УМАС ПРИМА (работа оборудования на два поста) | руб./машино-час | 1127,4 |  |
| 3.7 | Установка многофункциональная с силовым агрегатом УМАС ПРИМА (станции гидравлической МС - 20/2) | руб./машино-час | 879,4 |  |
| 3.8 | Работа автотранспорта в режиме чрезвычайной ситуации при проведении работ, согласно приказу УДХ или приказу первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству, в режиме прикрытия при выполнении дорожных работ | руб./машино-час | 882,2 |  |
| 3.9 | Дежурство автотранспорта при проведении массовых мероприятий | руб./машино-час | 475,5 |  |
| 3.10 | Дежурство автотранспорта на производственной базе, простой автотранспорта при проведении ремонта |  |  |  |
| 3.10.1 | водитель 6 разряда | руб./машино-час | 343,92 |  |
| 3.10.2 | водитель 5 разряда | руб./машино-час | 335,92 |  |
| 3.10.3 | водитель 4 разряда | руб./машино-час | 319,92 |  |
| 3.10.4 | машинист (тракторист) 5 разряда | руб./машино-час | 335,92 |  |
| 4 | Содержание канализационной насосной станции, работающей |  |  |  |
| 4.1 | в автоматическом режиме | руб./месяц | 20 628,1 |  |
| 4.2 | в ручном режиме | руб./месяц | 182 782,6 |  |
| 5 | Аварийный ремонт улично-дорожной сети (без учета стоимости материалов) |  |  |  |
| 5.1 | Розлив битума, битумной эмульсии вручную | руб./т | 7040,65 |  |
| 5.2 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях с применением ручного гудронатора | руб./м | 23,65 |  |
| 5.3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью с применением битума (битумной эмульсии) с обрубкой краев |  |  |  |
| 5.3.1 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | 349,66 | 419,59 |
| 5.3.2 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | 235,59 | 282,71 |
| 5.3.3 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | 448,09 | 537,71 |
| 5.3.4 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | 297,51 | 357,02 |
| 5.4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью с применением битума (битумной эмульсии) без обрубки краев |  |  |  |
| 5.4.1 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | 312,43 | 374,91 |
| 5.4.2 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | 198,36 | 238,04 |
| 5.4.3 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | 396,35 | 475,61 |
| 5.4.4 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | 245,77 | 294,93 |
| 5.5 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов с применением литой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 50 мм |  |  |  |
| 5.5.1 | площадь ремонта в одном месте до 1 кв. м | руб./кв. м | 260,74 |  |
| 5.5.2 | площадь ремонта в одном месте до 3 кв. м | руб./кв. м | 205,39 |  |
| 5.6 | Устройство слоя переменной толщины из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | руб./т | 424,64 | 509,57 |
| 5.7 | Укладка горячих асфальтобетонных смесей (пористых крупнозернистых, мелкозернистых), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб. м, на покрытии толщиной 4 см | руб./кв. м | 33,42 | 40,10 |
| 5.8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке п. 5.7 или исключать из нее | руб./кв. м | 0,032 | 0,039 |
| 5.9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | руб./куб. м | 233,88 | 280,65 |
| 5.10 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель вручную | руб./кв. м | 51,68 | 62,02 |
| 5.11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (шлакового щебня) с пределом прочности на сжатие не менее 98.1 МПа (1000 кгс/кв. см) | руб./куб. м | 369,64 | 443,56 |
| 5.12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (шлакового щебня) с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/кв. см) | руб./куб. м | 309,92 | 371,91 |
| 5.13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с пределом прочности на сжатие от 68.6 до 98.1 МПа (700 кгс/кв. см), но не менее 300 кгс/кв. см | руб./куб. м | 265,14 | 318,56 |
| 5.14 | Устройство оснований из щебня природного толщиной 12 см вручную | руб./кв. м | 107,55 | 129,05 |
| 5.15 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке или исключать из нее | руб./кв. м | 2,52 | 3,02 |
| 5.16 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы до 1000 мм |  |  |  |
| 5.16.1 | толщина слоя 5 см | руб./кв. м | 108,58 | 130,29 |
| 5.16.2 | толщина слоя 10 см | руб./кв. м | 145,73 | 216,91 |
| 5.17 | Укладка механизированным способом материала от фрезерования с разравниванием и уплотнением | руб./куб. м | 216,39 | 259,67 |
| 5.18 | Дробление бетонных, железобетонных изделий в щековой дробильной установке | руб./куб. м | 2821,04 |  |
| 5.19 | Приготовление литой асфальтобетонной смеси | руб./т | 2 124,70 |  |
| 5.20 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия (камень бордюрный (бортовой) серый и цветной БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8, БР 50.20.8) | руб./м | 243,33 | 292,0 |
| 5.21 | Устройство покрытий из тротуарной плитки |  |  |  |
| 5.21.1 | количество плитки при укладке на 1 кв. м − 40 штук; плитка тротуарная толщиной 60, 80 мм серая | руб./кв. м | 376,40 | 451,68 |
| 5.21.2 | количество плитки при укладке на 1 кв. м − 55 штук; плитка тротуарная толщиной 60, 80 мм серая | руб./кв. м | 432,06 | 519,11 |
| 5.21.3 | количество плитки при укладке на 1 кв. м − 90 штук; плитка тротуарная толщиной 60, 80 мм серая | руб./кв. м | 677,63 | 813,16 |
| 5.22 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой | руб./м | 208,61 | 250,33 |
| 5.23 | Добавлять на каждые 10 мм к расценке или исключать из нее | руб./м | 14,38 | 17,32 |
| 5.24 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках |  |  |  |
| 5.24.1 | шаг стоек 4 м | руб./м | 702,72 | 843,27 |
| 5.24.2 | шаг стоек 3 м | руб./м | 823,21 | 987,85 |
| 5.24.3 | шаг стоек 2 м | руб./м | 1074,07 | 1288,89 |
| 5.24.4 | шаг стоек 1 м | руб./м | 1834,15 | 2200,98 |
| 5.25 | Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках | руб./м |  |  |
| 5.25.1 | шаг стоек 4 м | руб./м | 417,65 | 501,18 |
| 5.25.2 | шаг стоек 3 м | руб./м | 490,18 | 558,21 |
| 5.25.3 | шаг стоек 2 м | руб./м | 641,42 | 769,70 |
| 5.25.4 | шаг стоек 1 м | руб./м | 1099,60 | 1319,52 |
| 5.26 | Установка недостающего оцинкованного металлического барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75м механизированным способом | руб./м | 155,51 | 186,62 |
| 5.27 | Установка на подходах к мостам и путепроводам недостающих оцинкованных металлических барьерных ограждений типа МО | руб./м | 155,51 | 186,62 |
| 5.28 | Установка на подходах к мостам и путепроводам недостающих оцинкованных металлических барьерных ограждений типа МД | руб./м | 217,65 | 261,18 |
| 5.29 | Демонтаж металлических барьерных ограждений типов11ДО, МО механизированным способом | руб./м | 108,86 | 130,63 |
| 5.30 | Демонтаж на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений типа МД | руб./м | 152,36 | 182,83 |
| 5.31 | Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения | руб./м | 533,57 |  |
| 5.32 | Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью | руб./м | 68,50 |  |
| 5.33 | Окрашивание дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью | руб./м | 82,39 |  |
| 5.34 | Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения | руб./шт. | 132,84 |  |
| 5.35 | Демонтаж дефектных световозвращающих элементов барьерного ограждения | руб./шт. | 49,67 |  |
| 5.36 | Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение | руб./шт. | 70,96 |  |
| 5.37 | Устройство металлических пешеходных ограждений | руб./м | 160,16 | 192,20 |
| 5.38 | Демонтаж металлических пешеходных ограждений | руб./м | 112,12 | 134,54 |
| 5.39 | Ремонт металлических ограждений | руб./кв. м |  |  |
| 5.39.1 | мелкий | руб./кв. м | 714,0 | 857,0 |
| 5.39.2 | средний | руб./кв. м | 3631,0 | 4357,0 |
| 5.40 | Демонтаж искусственной дорожной неровности вручную (h=70,0 мм) | руб./куб. м | 9891,41 | 11869,69 |
| 5.41 | Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси вручную (h=70,0 мм) | руб./куб. м | 12364,26 | 14811,21 |
| 5.42 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытии вручную: разметка 1.15, 1.25 «Лежачий полицейский» | руб./м | 51,27 |  |
| 5.43 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытии пистолетом-краскораспылителем: разметка 1.15, 1.25 «Лежачий полицейский» | руб./м | 24,62 |  |
| 5.44 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие пистолетом-краскораспылителем, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (белая) | руб./пог. м | 138,03 |  |
| 5.45 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие пистолетом-краскораспылителем, разметка 1.14.1, длина полосы 6 м (белая) | руб./пог. м | 186,31 |  |
| 5.46 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие пистолетом-краскораспылителем, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (бело-желтая) | руб./пог. м | 345,07 |  |
| 5.47 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие пистолетом-краскораспылителем, разметка 1.14.1, длина полосы 6 м (бело-желтая) | руб./пог. м | 465,78 |  |
| 5.48 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (белая) | руб./пог. м | 278,22 |  |
| 5.49 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 6 м (белая) | руб./пог. м | 330,06 |  |
| 5.50 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (бело-желтая) | руб./пог. м | 695,54 |  |
| 5.51 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 6 м (бело-желтая) | руб./пог. м | 825,15 |  |
| 5.52 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (белая) | руб./пог. м | 348,80 |  |
| 5.53 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие, разметка 1.14.1, длина полосы 6 м (белая) | руб./пог. м | 523,10 |  |
| 5.54 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (бело-желтая) | руб./пог. м | 872,01 |  |
| 5.55 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие, разметка 1.14.1, длина полосы 6 м (бело-желтая) | руб./пог. м | 1307,75 |  |
| 5.56 | Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом | руб./м трещин | 27,95 |  |
| 5.57 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом |  |  |  |
| 5.57.1 | глубина выбоин 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв. м включительно | руб./кв. м | 155,78 |  |
| 5.57.2 | глубина выбоин 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 кв. м включительно | руб./кв. м | 118,9 |  |
| 5.57.3 | глубина выбоин 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 кв. м | руб./кв. м | 88,65 |  |
| 5.57.4 | глубина выбоин 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв. м включительно | руб./кв. м | 224,21 |  |
| 5.57.5 | глубина выбоин 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 кв. м включительно | руб./кв. м | 130,02 |  |
| 6 | Изготовление металлических конструкций в условиях производственной базы (без учета стоимости материалов) |  |  |  |
| 6.1 | Решетчатые конструкции (сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)) | руб./т | 49027,99 |  |
| 6.2 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)) | руб./т | 49571,60 |  |
| 6.3 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)) | руб./т | 59673,60 |  |
| 6.4 | Листовые конструкции массой до 0,5 т | руб./т | 99514,67 |  |
| 6.5 | Конструкции типа стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | руб./т | 64694,31 |  |

Руководитель

управления дорожного хозяйства                                                        О. В. Котов