ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,

К РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТА

И К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

    - Модернизация

Концессионер обязан в соответствии с  требованиями и методическими рекомендациями действующего законодательства, в соответствии с установленными Конкурсной документацией и Конкурсным предложением сроками, технико-экономическими показателями Объекта концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 30.12.2004г. разработать и представить на утверждение Концеденту в течение 1 года после заключения Концессионного соглашения сбалансированную Инвестиционную программу реконструкции (модернизации) и развития Объекта концессионного соглашения,  обеспечивающую достижение целевых индикаторов Объекта, указанных в п.2 настоящих требований, и предусматривающую инвестирование Концессионером в рамках Концессионного  соглашения в течение трех лет с момента утверждения указанной Инвестиционной программы в объеме не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также обязан осуществить модернизацию (реконструкцию) Объекта в соответствии с разработанной и утвержденной Инвестиционной программой.

2. Целевые индикаторы.

- Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям.

- Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01.

- Полное оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных жилых домов, при надлежащем и своевременном обращении потребителей об установке приборов учета в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ.

- Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,4 ед./ км.

- Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения до 0,9 кВт/ куб.м.

- Снижение потерь воды до 15%.

- Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам.

- Уменьшение площади иловых карт до 10 га.

- Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения до 3,8 ед./км.

- Средний показатель износа сетей  и сооружений, возвращаемых Концессионером Концеденту по Концессионному соглашению, составит 40%.

Промежуточные показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения приведены в Таблице 1 настоящего Приложения.

    - Эксплуатация Объекта

Концессионер обязан обеспечить эксплуатацию Объекта для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Концессионер также обязан поддерживать Объект и входящее в его состав имущество в исправном состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям действующих в Российской Федерации нормативных документов и требованиям Концессионного соглашения, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Концессионным соглашением.

    - Требования к эксплуатации Объекта

Концессионер осуществляет эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими техническими нормативами Российской Федерации и эксплуатационными требованиями, установленными в Концессионном соглашении.

    - Проверка эксплуатационного состояния Объекта.

Концедент осуществляет контроль за эксплуатационным состоянием в порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

6. Концессионные платежи

Концессионер обязан уплатить Концеденту концессионную плату в размере 798 500 000 (Семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек единовременно.

7. Предоставление отчетности

Концессионер обязан предоставлять Концеденту отчетность по осуществляемой им самостоятельно и (или) привлекаемыми им третьими лицами эксплуатационной деятельности в объеме и порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

8. Продление срока действия Концессионного соглашения

Срок действия Концессионного соглашения может быть изменен в соответствии с условиями Концессионного соглашения в случае предложения победителем Конкурса срока реконструкции (модернизации) меньше установленного начального значения.

Порядок продления срока действия Концессионного соглашения определяется в соответствии с Концессионным соглашением.

Таблица 1.

| Период, Год | Показатель целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01 | Полное оснащение общедом. приборами учета воды многокв.жил.домов, при надлеж. и своевр. обращении потребителей в порядке, уст. ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ | Снижение аварийности на водопроводных сетях, ед./км. | Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения, кВт*ч/куб. м. | Снижение потерь воды, % | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам. | Уменьшение площади иловых карт, Га. | Снижение числа неисправности (засоров) на системах водоотведения, ед./км. | Средний показатель износа сетей и сооружений, возвращаемых Концессионером Концеденту по Концессионному соглашению, % |
| 2011 | - | - | - | 1,38 | 1,37 | 23 | - | 110 | 11,39 | 63 |
| 2012 | - | - | + | 1,2 | 1,3 | 19 | - | 110 | 7,0 | 63 |
| 2015 | + | + | + | 1 | 1,1 | 15 | + | 10 | 5,2 | 60 |
| 2018 | + | + | + | 0,7 | 1 | 15 | + | 10 | 4,0 | 58 |
| 2021 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 56 |
| 2024 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 54 |
| 2027 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 52 |
| 2030 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 50 |
| 2033 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 47 |
| 2036 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 45 |
| 2039 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 43 |
| 2041 | + | + | + | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 40 |