ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕСИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Объектом концессионного соглашения является имущество (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением), необходимое для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «городской округ город Воронеж», которое подлежит реконструкции (модернизации). В случае выявления в ходе реализации Концессионного соглашения дополнительных объектов, используемых для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «городской округ город Воронеж», Концедент и Концессионер обязаны предпринять все необходимые действия и меры для обеспечения эксплуатации таких объектов надлежащим образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

1.1. Характеристика коммунальной инфраструктуры

городского округа  город Воронеж в 2008 -2010 годах

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2008 год отчет | 2009 год отчет | 2010 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) | тыс.м³ | 163 652,5 | 153 488,4 | 155 381,1 |
|  | в т.ч. подземной | тыс.м³ | 163 652,5 | 153 488,4 | 155 381,1 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³ | 140 550,7 | 132 962,7 | 134 466,7 |
| 3 | Расход на собственные технологические нужды | тыс.м³ | 1 683,6 | 1 679,0 | 1 941,0 |
|  |  | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подано воды в сеть, в том числе: | тыс.м³ | 161 968,9 | 151 809,4 | 153 440,1 |
|  | - своими насосами | тыс.м³ | 161 968,9 | 151 809,4 | 153 440,1 |
|  | - самотеком | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - воды, полученной со стороны | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Отпущено воды всем потребителям, в том числе : | тыс.м³ | 108 480,5 | 110 997,5 | 117 784,2 |
|  | - на собственные хозяйственно-питьевые нужды и технологические нужды (промывка сетей и расходы на пожаротушение) | тыс.м³ | 430,4 | 451,9 | 390,1 |
|  | - внешним потребителям, в том числе : | тыс.м³ | 108 050,1 | 110 545,6 | 117 394,1 |
|  | - населению | тыс.м³ | 63 075,7 | 69 365,2 | 78 211,8 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.м³ | 6 409,7 | 5 131,8 | 5 460,7 |
|  | - теплоснабжающим организациям для целей ГВС населения | тыс.м³ | 22 100,1 | 19 939,2 | 17 756,7 |
|  | - прочим потребителям | тыс.м³ | 16 464,6 | 16 109,4 | 15 964,9 |
|  | - отпущено воды другим водопроводом | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м³ | 53 488,4 | 40 811,9 | 35 655,9 |
|  |  | % | 33,0 | 26,9 | 23,2 |

- 1.2. Существующее положение коммунальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

- 1.2.1. Характеристика системы водоснабжения

Подача воды в систему водоснабжения городского округа город Воронеж производится с 9 групповых водозаборов, состоящих из 245 артезианских скважин. В системе городского водопровода эксплуатируются следующие механизмы, машины и сооружения:

- 7 ВПС 2 подъема;

- 2 ВПС 3 подъема;

- 10 повысительных насосных станций (ПНС) с резервуарами запаса воды для повышения давления в распределительной сети водопровода;

- 181 повысительная насосная станция (ПНС);

- 48 резервуаров хранения (запаса) воды с общим водоизмещением  195,8 тыс. куб. м;

- 2540 пожарных гидрантов;

- 51000 колодцев и камер на водопроводных и канализационных сетях.

Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно на хозяйственно-бытовые нужды населения и промышленных предприятий, собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка фильтров и т.п.), а также на пожаротушение, полив улиц и зеленых насаждений.

Потребности в питьевой воде населения Железнодорожного и Левобережного районов городского округа обеспечиваются водозаборами NN 8, 12, 9, а также осуществляется частичное перераспределение потока в правобережную часть города.

Правобережная часть города снабжается питьевой водой от водозаборов NN 3, 4, 6, 11, Южно-Чертовицкого водозабора и водозабора, расположенного в пос. Тенистый.

ВПС NN 4, 8, 11, 12 имеют сооружения по очистке воды от соединений железа общей производительностью 490 тыс. куб. м/сутки. Средние значения показателей качества воды приведены в табл. 1.15.

- Таблица 1.15

Средние значения показателей качества воды городского

округа город Воронеж по состоянию на 01.01.2011г.

| ## Показатели | ВПС-3 |  | ВПС-4 |  | ВПС-6 |  | ВПС-8 |  | ВПС-9 |  | ВПС-11 |  | ВПС-12 |  | Величина нормативов по СанПиН 2.1.04.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода | исходная вода | питьевая вода |  |
| Запах, балл | 0 | 2 хлорный | 2 желе- зистый | 1 хлорный | 0 | 2 хлорный | 2 желе-зистый | 1 хлорный | 0 | 2 хлорный | 2 серов. + желез. | 1 хлорный | 2 серов. + желез. | 1 хлорный | 2 |
| Привкус, балл | 0 | 1 хлорный | 2 желе-зистый | 0 | 0 | 1 хлорный | 2 желе-зистый | 0 | 0 | 2 хлорный | 1 серов. + желез. | 0 | 2 серов. + желез. | 0 | 2 |
| Цветность, балл | 3,0 | 6,2 | 19,3 | 6,3 | 4,1 | 4,2 | 29,1 | 8,9 | 2,7 | 2,16 | 15,0 | 6,0 | 27 | 10,7 | 20 |
| Мутность, мг/л | <0,58 | <0,58 | 16,2 | <0,58 | 0,89 | <0,58 | 1,41 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 12,5 | <0,58 | 3,0 | <0,58 | 1,5 |
| рН | 7,29 | 7,22 | 7,28 | 7,25 | 7,39 | 7,49 | 7,19 | 7,25 | 7,12 | 7,22 | 7,28 | 7,37 | 7,21 | 7,23 | 6 - 9 |
| # Общ.жесткость, 0Ж | 7,7 | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 7,0 |
| Сухой остаток, мг/л | 540 | 400 | 329 | 314 | 370 | 370 | 337 | 337 | 440 | 490 | 331 | 330 | 470 | 470 | 1000 |
| Общ. железо, мг/л | 0,10 | 0,13 | 4,24 | 0,07 | 0,59 | 0,18 | 2,34 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 3,70 | 0,11 | 2,03 | 0,12 | 0,3 |
| Хлориды, мг/л | 57 | 39 | 23 | 25 | 25,6 | 25 | 27 | 29 | 23 | 18 | 18 | 21 | 22 | 24 | 350 |
| Фториды, мг/л | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 1,5 |
| Сульфаты, мг/л | 69 | 49 | <25 | 26 | 50 | 51 | 51 | 51 | 84 | 90 | 31 | 30 | 82 | 81 | 500 |
| Нитриты, мг/л | 0,018 | 0,003 | 0,013 | <0,003 | 0,003 | <0,003 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | <0,003 | 0,019 | <0,003 | 0,009 | 0,014 | 3,0 |
| Аммиак и ионы аммония (по NH4), мг/л | 0,25 | 0,24 | 0,98 | 0,15 | 0,05 | <0,05 | 1,14 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,15 | <0,05 | 1,11 | 0,31 | 2,0 |
| Нитраты, мг/л | 29,9 | 14,3 | 4,3 | 6,5 | 33,3 | 36,1 | 5,4 | 6,6 | 11,8 | 15,4 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 1,1 | 45 |
| Медь, мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 0,70 | 1,7 | 3,0 | 1,9 | 0,58 | 0,22 | 2,3 | 2,0 | 0,58 | 0,49 | 2,2 | 1,5 | 5,0 | 3,4 | 5,0 |
| Марганец, мг/л | <0,05 | 0,12 | 0,70 | <0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,50 | 0,13 | <0,05 | <0,05 | 0,52 | <0,05 | 0,72 | 0,27 | 0,10 |
| Цинк, мг/л | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,007 | 0,005 | <0,005 | <0,005 | 5,0 |
| Бор, мг/л | <0,10 | <0,10 | 0,10 | <0,10 | 0,12 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,11 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,5 |

Вся передаваемая потребителям вода подвергается хлорированию.

В городском округе город Воронеж сложилась неблагоприятная ситуация с обеспечением населения питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве. В настоящее время фактическая производительность городского водопровода составляет 450 тыс. куб. м/сутки. На протяжении последних полутора десятилетий процесс реконструкции и усовершенствования системы водоснабжения города идет медленно; не выполняются сроки проведения работ, определенные программой "Обеспечение городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007 - 2012 годы", утвержденной решением Воронежской городской Думы от 28.06.2007 N 139-II. В то же время наблюдается интенсивный рост жилищного и гражданского строительства. За период 2005 - 2008 годов выданы технические условия на строительство и реконструкцию жилых объектов с водопотреблением более 110 тыс. куб. м/сут.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского округа город Воронеж производится исключительно из месторождений подземных вод. По основным водозаборам в 1973 году Государственным комитетом по запасам СССР были утверждены эксплуатационные запасы подземных вод.

На утвержденных запасах 1973 года действуют шесть ВПС (начало эксплуатации - 1938 - 1991 годы) - ВПС-3, 4, 8, 11, Южно-Чертовицкий, 12.

На неутвержденных запасах действуют три ВПС города, начало эксплуатации - 1972 - 1999 годы - ВПС-6, 9 и пос. Тенистый.

Не построен и не введен в эксплуатацию Южно-Воронежский водозабор на утвержденных запасах в 1973-м и 1982 годах общим объемом эксплуатации  210 тыс. куб. м/сут.

Проектная мощность водопровода по данным МУП "Водоканал Воронежа" с 2003-го по 2006 год составляла 560 тыс. куб. м/сут, в 2007 году - 527,4 тыс. куб. м/сут, в 2008 и 2009 годах - 526,9 тыс. куб. м/сут.

Фактический объем подачи воды в город по состоянию на 2008 год составляет 453 тыс. куб. м/сут. Водозаборы работают без резерва эксплуатационных мощностей. Это является нарушением СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения": п. 5.13, табл. 10 и п. 7.4, табл. 32.

Анализ многолетнего опыта эксплуатации водозаборов показал, что:

- необходимо срочно пересмотреть и утвердить эксплуатационные запасы в связи с истечением срока давности обоснования и принятия решения по возможным объемам добычи воды;

- сложившаяся ситуация накладывает ряд технологических требований на добычу, очистку и подачу воды потребителям, а также изменяет структуру себестоимости, где наибольший удельный вес составляют расходы на электроэнергию.

Основными проблемами водоснабжения населения города являются:

- природные особенности состава воды подземного водоносного горизонта:

так, по химическому составу воды водоносного белогорского горизонта, в основном, относятся к гидрокарбонатному кальциевому типу, реже - гидрокарбонатно-хлоридному и сульфатно-гидрокарбонатному типу. Значения минерализации колеблются от 0,3 до 0,6 г/л. Общая жесткость составляет 4,6 - 7,7 мг-экв/л. Содержание железа колеблется от следов до 5,06 мг/л, а марганца - до 0,6 мг/л. Особую тревогу вызывают эпизодические повышения концентраций в подземных водах по отдельным скважинам нитратов, ионов аммония. В прибрежной зоне Воронежского водохранилища и р. Усманка гидрогеологические условия являются агрессивными, отмечается появление сероводорода и метана. Следствием этого является повышенный износ металлических труб, преждевременный выход из строя скважин и водоводов;

- низкая степень санитарной надежности водоподготовки (нет очистных сооружений на ВПС-3, 6 и 9) и транспортировки питьевой воды (вторичное загрязнение подаваемой воды продуктами коррозии в изношенных трубопроводах);

- дефицит питьевой воды из-за постоянного отставания темпов развития мощностей водопроводов от растущих потребностей в воде;

- акцент на увеличение объемов подаваемой населению питьевой воды и отсутствие или несвоевременное выполнение мероприятий, направленных на улучшение ее качества.

Невыполнение программ по улучшению водоснабжения населения города усложняет эксплуатацию и создает некомфортные условия для населения, так как мощности существующих водозаборов задействованы в полном объеме, работают без резерва, и остановка на водозаборе даже 2 - 3 скважин уже сейчас негативно сказывается на обеспечении водой районов города. Наблюдается падение производительности водозаборов за последние годы из-за увеличения содержания железа в подземном горизонте и кольматации фильтров.

Из-за дефицита питьевой воды (табл. 1.17) подача населению воды осуществляется по графику с 6.00 до 12.00 часов и с 17.00 до 23.00. В остальное время ведется набор воды в резервуары запаса на водозаборах и поддерживается давление в разводящих водопроводных сетях, необходимое для пожаротушения, функционирования объектов городского хозяйства.

- Таблица 1.17

Потребность и дефицит питьевой воды по районам

городского округа  (по состоянию на 01.01.2009)

| Район города | Потребность воды, тыс. куб. м/сут | Дефицит воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
| Левобережный | 100,0 | 12 - 15 |
| Железнодорожный | 76 | 6 - 10 |
| Ленинский | 65 | 22,5 - 25,0 |
| Центральный | 77,5 | 5 - 7 |
| Советский | 75,0 | 40 - 45 |
| Коминтерновский | 117,5 | 31 - 40 |

Основными загрязнителями питьевой воды являются железо, марганец. В воде водоносного горизонта в черте городского округа город Воронеж определяется повышенное содержание железа - до 10,2 мг/куб. дм, марганца - до 8,7 мг/куб. дм. Наиболее неблагоприятная обстановка по содержанию железа и марганца в питьевой воде сложилась на ВПС-3 и ВПС-12.

В настоящее время прекращены исследования в области осуществления качественной подготовки воды перед подачей ее в распределительную сеть и доведения до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Гидравлическая связь между Воронежским водохранилищем и подземными горизонтами неоген-четвертичного водоносного комплекса обусловливает непостоянство качества подземных вод. Вода, подаваемая в разводящую сеть города, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа на ВПС-3; марганца - на ВПС-8, ВПС-12, ВПС-3.

Очистные сооружения ВПС-4, 8, 11 предназначены для обезжелезивания подземных вод методом упрощенной аэрации с последующим фильтрованием через песчаную загрузку. Однако они обеспечивают население водой низкого качества. С 1997 года приостановлены и до настоящего времени не возобновились разработки технологической схемы очистки питьевой воды от марганца с помощью озона.

Длительное использование питьевой воды с высоким уровнем загрязнения химическими веществами природного и антропогенного характера, по статистическим данным, является одной из причин развития различных соматических заболеваний у населения. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о вероятной этиологической роли железа и марганца, содержащихся в воде, в формировании ряда патологий. Отмечаются устойчивые связи между присутствием железа в питьевой воде и развитием анемий, болезней системы кровообращения, болезней органов пищеварения. Имеет место ежегодный стабильный рост болезней мочеполовой системы. Например, в сложившейся ситуации только за последние 10 лет распространенность заболеваний мочеполовой системы возросла на 61%, органов пищеварения - на 27%.

Непосредственно доочистка воды у потребителя представляется на сегодня наиболее экономически целесообразным вариантом получения качественной питьевой воды. В 2000 году в рамках первоочередных мероприятий "Чистая вода г. Воронежа", утвержденных постановлением Исполнительного комитета администрации города Воронежа N 671 от 07.09.2000, были введены в эксплуатацию муниципальные павильоны "Чистая вода" с локальными системами озоново-сорбционной доочистки воды. Однако количество установленных павильонов явно не достаточно.

Необходимо в перспективе обратить внимание на доочистку воды непосредственно в детских садах (136 шт.), школах (30 шт.) и 111 лечебных учреждениях.

- Состояние водозаборов с перспективой их эксплуатации

- ВПС-3

Проблемная сторона - низкое качество питьевой воды, обусловленное повышенным содержанием железа, марганца, малая мощность водозабора, срочно требуется укладка нового водовода d = 1000 мм от ПВС-3а до пл. им. В.И. Ленина, хлораторная не соответствует требованиям ПБ 09594 - 03 (Правила безопасности производства, хранения, транспортировки и применения хлора. Утверждены Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 05.06.2003 N 48, далее - правила безопасности в хлорном хозяйстве).

Необходим проект расширения водозабора на намывной территории со строительством очистных сооружений, скважин мощностью 20 тыс. куб. м/сут, машинного зала с резервуарами запаса воды и сооружений обеззараживания.

Проработано технико-экономическое обоснование по расширению водозабора на намывной территории мощностью 20 тыс. куб. м. Воду предполагалось направлять для уменьшения дефицита в центральной части города. В настоящее время работы не ведутся, отсутствует источник финансирования.

Расширение ВПС-3 даст возможность уменьшить подачу воды с ВПС-8 в количестве 10 - 15 тыс. куб. м/сут в правобережную часть города и использовать ее для нужд нового строительства в поселках Боровое, Дубовка, Сомово, Репное и Железнодорожном районе.

- ВПС-4

Проблемные места - низкая мощность водозабора - 50 тыс. куб. м/сутки, отсутствие места для бурения скважин на основном створе. Хлораторная не соответствует требованиям правил безопасности в хлорном хозяйстве.

Проводятся работы по гидрогеологическим изысканиям. Срочно требуется:

- для сокращения дефицита воды закончить работы по расширению водозабора на намывной территории с увеличением мощности на 50 - 60 тыс. куб. м;

- резервуар запаса воды на 2-м подъеме водозабора,

- расширение станции повторного использования воды;

- расширение иловых площадок;

- реконструкция водовода с заменой диаметров d = 630 - 730 мм на d = 900 мм от ВПС-4 (3-й подъем) до ул. Ипподромной;

- строительство сооружений обеззараживания на очистной станции водозабора.

Необходим грамотный комплексный инженерный подход к выбору оборудования, обвязке скважин, обеспечению всеми необходимыми эксплуатационными приборами.

Расширение ВПС-4 на намывном острове - в процессе строительства. Заказчиком выступает управление градостроительной политики администрации городского округа город Воронеж. Для обеспечения грамотных технических решений и комплектации оборудования заказчику необходимо обеспечить работу постоянного технического надзора с участием представителей эксплуатационной организации. Это сэкономит финансовые средства и подготовит объект к быстрой сдаче в эксплуатацию.

Добытая и приготовленная питьевая вода будет направлена на нужды СЖР. Вода с ВПС-11, используемая в настоящее время на нужды СЖР, будет направляться через ПВС-7, 10, 13, 14 на покрытие дефицита питьевой воды в Ленинском, Советском и части Коминтерновского районов.

- ВПС-6

Проблемная сторона - перевод работы хлораторной на гипохлорит натрия.

Необходима организация зоны санитарной охраны водозабора, полная замена технологического и электрического оборудования.

- ВПС-8

Проблемная сторона - отсутствие места расширения водозабора и запасов воды, станция повторного использования воды очистных сооружений требует расширения - проектная документация разрабатывается, окончание строительства водовода d = 1000 мм до ул. Волгоградской.

Хлораторная не соответствует требованиям правил безопасности в хлорном хозяйстве. Необходимо проектирование и строительство ПВС-1 с резервуарами запаса воды (парк "Алые паруса"). Увеличение мощности не предоставляется возможным по причине ограничения зон санитарной охраны, запасов подземных вод, а также опасности загрязнения подземных вод нефтепродуктами (близость нефтебазы).

- ВПС-9

Проблемная сторона - самый неблагоприятный водозабор. Из-за загрязнения подземного водоносного горизонта некалем, углеводородами, нитратами ограничена мощность водозабора (38 тыс. куб. м/сут), из 39 артезианских скважин 6 скважин не функционируют:

а) с запада - 4 скважины не эксплуатируются, существует угроза загрязнения некалем, подача воды из них приостановлена;

б) с востока - угроза загрязнения аммонием, эксплуатация одной скважины прекращена.

Хлораторная не соответствует требованиям правил безопасности в хлорном хозяйстве.

Требуется строительство водоводов d = 1000 мм до ул. Новосибирской и района ВАИ.

Ситуация, сложившаяся на ВПС-9, может привести к сокращению водоснабжения Левобережного района.

Строительство ВПС-21 и 22 производительностью 2 x 36 = 72 тыс. куб. м/сут на Южно-Воронежском месторождении подземных вод позволит направить воду на нужды нового и существующего строительства объектов различного назначения Левобережного района, пос. Масловка. Через сооружения ВПС-9 и ВПС-6 направить воду в Ленинский, Советский районы и пос. Шилово.

- ВПС-11 и Южно-Чертовицкий водозабор

Требуется:

- замена сборного водовода Южно-Чертовицкого водозабора d = 1000 мм;

- расширение станции повторного использования воды;

- строительство дополнительных иловых карт;

- капитальный ремонт фильтров NN 13, 15 очистных сооружений;

- задействовать в работу водовод d = 1000 мм длиной 3,0 км до хутора Ветряк.

Хлораторная не соответствует требованиям правил безопасности в хлорном хозяйстве; в санитарно-защитной зоне ведется строительство жилья и соцкультбыта.

Есть возможность увеличить мощность водозабора при условии обследования его работы, научного анализа технологических параметров и переоценки запасов подземных вод.

Разработка и строительство нового водозабора (ВПС-11 - Южно-Чертовицкого водозабора - Рыбачье) мощностью около 100 тыс. куб. м/сут позволит подать добываемую и приготовленную воду на нужды правобережной части города.

- ВПС-12

Хлораторная не соответствует требованиям правил безопасности в хлорном хозяйстве.

Для нормальной работы ВПС необходимо:

- заменить напорные водоводы 2d600, водовод d = 1000 мм с ВПС-8 общей длиной около 8,0 км на полиэтилен;

- реконструировать станцию повторного использования воды очистных сооружений;

- расширить водозабор и увеличить мощность до 60 тыс. куб. м/сутки (строительство по пойме р. Усманка дамбы и бурение на ней скважин);

- реконструировать машинный зал с заменой насосного оборудования на более мощное переводом энергоснабжения с низковольтного - 380 В на высоковольтное - 10 кВ);

- организовать санитарно-защитную зону.

В зонах влияния водоподъемных станций имеются крупные повысительные насосные станции ПВС-5, ПВС-7, 10, 13, 14, 15, 16 и ПВС с. Никольское с резервуарами запаса воды и 181 повысительная установка на группу домов и отдельные многоквартирные дома.

Проблемные места - здание ПВС-5 полностью изношено, необходимо строительство новой станции на другой площадке и всасывающих линий большего диаметра, d = 1000 мм, от резервуаров до машинного зала со строительством нового резервуара.

На ПВС-15 необходимо определить площадку и построить резервуар запаса воды объемом 5000 куб. м. Местные ПНС и ЦТП требуют установки резервных насосных агрегатов типа К, КМ и проведения работ по замене энергетического хозяйства, многие насосные станции требуют строительства надземных павильонов с выносом электрооборудования из подземной части.

- Пригородные локальные водозаборы

Пригородные локальные водозаборы в поселках Тенистый, Масловка, Шилово, Подклетное, селах Подгорное, Никольское и т.д. работают на неутвержденных запасах подземных вод, находятся под угрозой загрязнения ввиду отсутствия санитарно-защитных зон и требуют дополнительных средств для приведения их в соответствие санитарным нормам.

- Характеристика городского водопровода

Производительность городского водопровода составляет 450 тыс. куб. м/сут. Протяженность разводящей сети города - 1272,2 км. Транспортировка воды осуществляется с помощью насосных станций II, III подъемов и районных повысительных насосных станций, размещение которых диктует рельеф местности. Защита труб - наружная, усиленная и весьма усиленная. 50% запорно-регулирующей арматуры требуют капитального ремонта или замены. Протяженность водопроводных сетей с различными материалами трубопроводов представлена в табл. 1.18.

- Таблица 1.18

Протяженность водопроводных сетей в зависимости

от материала труб на 01.01.2011г.

| Наименование материала, км |  |  |  |  | ИТОГО (по состоянию на 01.01.2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Чугун | Асбестоцемент | Полиэтилен | Железобетон |  |
| 556,2 | 778,2 | 17,5 | 10,6 | 0,6 | 1 363,1 |

В результате длительной эксплуатации сетей и сооружений системы водоснабжения и отсутствия средств на их восстановление износ основных фондов предприятия МУП "Водоканал Воронежа" в целом на 2009 год составляет порядка 63%: износ водопроводных сетей - 60%, в том числе со 100-процентным износом - 603,53 км сетей. Количество водопроводных сетей со 100-процентным износом по районам города представлено в табл. 1.19.

- Таблица 1.19

Водопроводные сети со 100-процентным износом

| N п/п | Район городского округа город Воронеж | Количество, км | В том числе, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоводы | уличные | внутриквартальные и вводы |
| 1. | Центральный | 118,55 | 23,58 | 83,49 | 11,48 |
| 2. | Коминтерновский | 92,51 | 21,43 | 44,29 | 26,79 |
| 3. | Ленинский | 86,22 | 7,12 | 68,7 | 10,4 |
| 4. | Советский | 101,67 | 21,24 | 47,82 | 32,61 |
| 5. | Левобережный | 105,1 | 24,7 | 54,28 | 26,12 |
| 6. | Железнодорожный | 99,48 | 28,7 | 52,96 | 17,82 |
| ИТОГО: |  | 603,53 | 126,77 | 351,54 | 125,22 |

Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества (в среднем 1 авария приходится на 2 км сетей). Данные об ухудшении состояния сетей представлены в табл. 1.20.

- Таблица 1.20

Мероприятия по эксплуатации сетей  МУП "Водоканал Воронежа"

собственными силами в 2006 - 2010 годах

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество неисправностей на сетях, шт. | 1 302 | 1 344 | 1 790 | 1790 | 1 884 |
| Число неисправностей на км сети, шт. | 1,03 | 1,06 | 1,4 | 1,3 | 1,38 |
| Переложено сетей, км | 3,8 | 4,9 | 5,5 | 9,2 | 8,2 |
| Заменено в/колонок, шт. | 14 | 49 | 40 | 22 | 30 |
| Заменено п/гидрантов, шт. | 32 | 53 | 100 | 108 | 80 |
| Заменено задвижек, шт. | 392 | 418 | 624 | 519 | 517 |
| Промыто сетей, км | 320 | 365,37 | 361,1 | 351,7 | 388,2 |
| Уровень физических потерь воды в системе, тыс. куб. м/год |  | 1 000 | 1 217 | 990 | 887 |

Работа по реконструкции и развитию городского водопровода практически свернута. Муниципальные правовые акты, принимаемые из года в год, не реализуются ввиду отсутствия финансовых средств в бюджете городского округа город Воронеж. Программа предупреждения утечек питьевой воды отсутствует.

Ежегодный ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного и гражданского назначения без соответствующего увеличения мощности городского водопровода ведет к сокращению подачи питьевой воды на другие объекты городского округа.

Уже при существующем графике подачи воды образуются воздушные пробки во внутридомовых и внутриквартальных системах водоснабжения. Вследствие чего изменяются гидравлические режимы системы водоснабжения. И потребитель может недополучать требуемый объем воды. Особенно актуальна данная проблема для районов Юго-Западного рынка, ВАИ, Песчанки, водопровода по улице 20-летия Октября и др.

Для исправления положения в обеспечении города питьевой водой, стабильности функционирования систем водоснабжения необходимо решить следующие вопросы:

1. Определить единого заказчика по проектированию и строительству систем водоснабжения и водоотведения.

2. Возобновить выполнение мероприятий программы "Обеспечение городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007 - 2112 годы", утвержденной решением Воронежской городской Думы от 28.06.2007 N 139-II.

3. В рамках утвержденного Генерального плана приступить к выполнению Необходимых технических условий на водоснабжение города Воронежа по зонам с перспективой до 2020 года (2005 - 2014 годы объявлены ООН десятилетием "Вода для жизни").

4. Разработать ТЭО реконструкции и расширения систем водоснабжения и водоотведения.

5. Выполнить инвентаризацию всех разводящих сетей, математическое моделирование, оптимизацию и создание компьютерной системы управления добычей, подачей и распределением питьевой воды.

6. Дополнительно установить системы локальной озоново-сорбционной доочистки воды по районам городского округа город Воронеж.

Из-за точечной застройки города, отсутствия резервов (утвержденных ресурсов) по водоснабжению предприятие МУП "Водоканал Воронежа" в настоящее время не имеет возможности обеспечить гарантированными услугами водоснабжения (сдаточные объекты 2006 - 2008 годов), т.к. требуется:

1. Реконструкция существующих сетей.

2. Завершение работ по расширению ВПС-4 на намывном острове.

3. Строительство наружных сетей водоснабжения новых микрорайонов жилой застройки (кроме дворовых, внутриквартальных).

4. Строительство магистрального водовода d = 1000 мм по ул. 9 Января - ПВС-14.

5. Проектирование и строительство резервуаров запаса питьевой воды в квартале Плехановская - Донбасская (W = 5000 куб. м), на территориях ПНС-13 (W = 5000 куб. м) и ПНС-7 (W = 10000 куб. м).

При существующих темпах развития коммунального водоснабжения, нерационального использования питьевой воды можно прогнозировать сбои в функционировании промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры, затруднения в проведении противопожарных мероприятий.

- Расчетные расходы воды и свободные напоры

В соответствии с постановлением от 16.12.2008 N 1612 "Об утверждении нормативов потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж" норма водоснабжения составляет 10,45 куб. м/мес на 1 человека или это составляет 343,85 л/сут на 1 человека.

При отсутствии данных о развитии промышленности допускается принимать дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, в размере до 25% расхода воды, определенного по удельному водопотреблению, приведенному в таблице 4, примечание 4 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Население городского округа город Воронеж на 2008 год составило  920,4 тыс. человек. Расчетные характеристики работы систем водоснабжения должны быть следующими:

1. Потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды - 920400 x 0,34385 = 316,5 тыс. куб. м/сут.

2. Потребление воды на нужды промышленных предприятий (при доле в 25%) - 79,12 тыс. куб. м/сут.

3. Собственные нужды станций (при доле 2%) - 6,330 тыс. куб. м/сут.

4. Потребление воды на пожаротушение (при доле 5,5%) - 26,7 тыс. куб. м/сут.

5. Полив улиц и зеленых насаждений (п. 2.4, табл. 3, примечание 1 - 50 -  90 л/сут на 1 чел. в зависимости от сезона), - от 46,02 до 82,84 тыс. куб. м/сут.

6. Среднее расчетное водопотребление без полива улиц и зеленых насаждений и без пожаротушения составляет 395,62 тыс. куб. м/сут.

7. Среднее расчетное водопотребление с учетом полива улиц и зеленых насаждений и пожаротушения составляет 511,49 тыс. куб. м/сут.

В соответствии с постановлением главы городского округа город Воронеж от 16.12.2008 N 1612 "Об утверждении нормативов потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения" норма расхода воды для многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, с ванной или душем на 1 жителя составляет 343,85 л/сут. Если нормы не будут корректироваться в сторону увеличения, то на 2020 год при прогнозируемой численности населения городского округа 1 млн. человек потребность воды хозяйственно-бытового качества составит:

- на хозяйственно-питьевые нужды - 343,85 тыс. куб. м/сут;

- на нужды предприятий при доле в 25% - 85,963 тыс. куб. м/сут;

- неучтенный объем, по данным статистики, - 40% (в том числе полив улиц и зеленых насаждений и пожаротушение и собственные нужды станций) - 137,54 тыс. куб. м/сут.

Итого: среднее расчетное водопотребление составит 567,353 тыс. куб. м/сут.

С целью экономии воды питьевого качества необходимо рассмотреть возможность использования технической воды на предприятиях, для полива улиц и зеленых насаждений, а также пожаротушения. Источником технической воды могут стать очищенные до нормативных показателей рыбохозяйственных водоемов 1-й категории на левобережных и правобережных очистных сооружениях сточные воды. Для распределения технической воды по потребителям необходимо предусмотреть строительство системы технического водопровода (после 2020 года).

Следует учитывать требования п. 2.28 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", в котором указано, что свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м вод. ст. Увеличение напора в сетях приведет к утечкам через запорную арматуру. В целях исключения подобных явлений следует предусматривать установку регуляторов давления для отдельных зданий или зонирование системы водоснабжения районов.

На основании данных свободных напоров можно построить требуемый график работы сооружений по добыче и распределению воды (насосных станций I и II подъема).

- 1.2.2. Характеристика системы водоотведения

Существующая система водоотведения городского округа город Воронеж делится на две самостоятельные системы:

- левобережную с очистными сооружениями проектной производительностью 305 тыс. куб. м/сутки (эксплуатационная организация - ООО "Левобережные очистные сооружения");

- правобережную - с очистными сооружениями проектной производительностью 400 тыс. куб. м/сутки (эксплуатационная организация - МУП "Водоканал Воронежа").

Рельеф правого берега определил самотечную схему канализации с прокладкой главного коллектора d = 1000 мм до 2d = 2000 мм от центра старой застройки по балочному понижению естественного водотока поверхностных вод с размещением площадки очистных сооружений в конце западной части застройки города. Промышленная канализация предприятий, расположенных на правом берегу, может характеризоваться как малоэффективная, устаревшая физически и морально.

Районы застройки, расположенные ниже главного коллектора, удаленные или ограниченные балками, имеют самостоятельные бассейны канализования с перекачкой стоков в главный коллектор или непосредственно на очистные сооружения. Главный коллектор разгружен дополнительным коллектором d = 1800 мм.

Сточные воды пос. Шилово и г. Семилуки по дюкерам через р. Дон подаются на ПСА.

Сточные воды от застройки части ул. 20-летия Октября по дюкерам через Воронежское водохранилище поступают в левобережную систему канализации.

Существующие очистные сооружения ПСА проектной производительностью 400 тыс. куб. м/сут фактически за 2007 год принимали 250 тыс. куб. м/сут, а в часы максимального притока и во время ливней часовой расход стоков - до 16 - 18 тыс. куб. м/час, что в перерасчете на суточный режим составляет 400 - 500 тыс. куб. м/сут. В 2008 году нагрузка по гидравлике на сооружения составила 290 - 330 тыс. куб. м/сут. На них очищаются промышленные и бытовые сточные воды, формирующиеся в правобережной части города, г. Семилуки и пос. Придонской. По данным химических анализов и лабораторного контроля, проведенного Воронежским филиалом Федерального государственного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу", сточные воды на сбросе в р. Дон ежегодно не отвечают требованиям Правил охраны поверхностных вод (табл. 1.21), превышая ПДК водоема рыбохозяйственного назначения 1-й категории по взвешенным веществам, азотам, фосфатам, БПК. Вода, прошедшая очистку на ПСА, относится к категории "недостаточно очищенной". В связи с тем, что проект ПСА выполнялся в 1960 году по существующим в те времена нормативам, очищенные сточные воды до 1980 - 1985 годов имели нормативную очистку. В настоящее время в связи с изменением нормативов очистки сточных вод возникла необходимость реконструкции ПСА с целью достижения нормативов качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Дон.

- Таблица 1.21

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах,

поступающих в р. Дон после Правобережной станции аэрации,

мг/куб. дм

| Показатели | ПБК рыбохозяйственого водоема 1-й категории | годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Взвешенные вещества | Фон + 0,25 | 12,2 | 11,85 | 15,21 | 10,06 | 11,84 | 12,0 | 12,5 |
| БПК полн. | 3,0 | 14,66 | 12,73 | 11,7 | 10,923 | 10,48 | 10,48 | 10,34 |
| Азот аммонийный | 0,39 |  |  |  | 3,093 | 3,00 | 2,99 | 2,93 |
| Нитрат-ион | 40,0 |  |  |  | 21,65 | 26,88 | 25,59 | 25,68 |
| Нитрит-ион | 0,08 |  |  |  | 0,819 | 0,80 | 0,788 | 0,797 |
| Медь | 0,001 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,0075 | 0,0073 | 0,0072 | 0,007 |
| Цинк | 0,01 | 0,018 | 0,018 | 0,02 | 0,0161 | 0,016 | 0,0159 | 0,0157 |
| Железо общее | 0,10 | 0,151 | 0,153 | 0,13 | 0,1235 | 0,118 | 0,1186 | 0,1184 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,053 | 0,028 | 0,07 | 0,0682 | 0,065 | 0,069 | 0,070 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 | 0,509 | 0,471 | 0,385 | 0,4173 | 0,80 | 0,788 | 0,607 |
| Сульфаты | 100 | 41,29 | 40,48 | 43,56 | 49,133 | 50,89 | 54,05 | 58,43 |
| Хлориды | 300 | 84,28 | 86,91 | 85,74 | 85,274 | 90,52 | 80,69 | 80,06 |
| СПАВ | 0,1 | 0,079 | 0,049 | 0,075 | 0,0672 | 0,076 | 0,076 | 0,073 |
| Сухой остаток | 1000 | 461 | 477 | 485 | 490,83 | 548 | 527 | 533 |
| Взвешенные | Фон + 0,25 | 12,2 | 11,85 | 15,21 | 10,06 | 11,84 | 12,0 | 12,5 |

Эксплуатация ПСА имеет несколько серьезных проблем, которые отрицательно сказываются на эксплуатации сооружений:

- неравномерный приток стоков (К gen.max  = 1.59, К gen.min  = 0.5);

- износ металлоконструкций и бетона емкостных сооружений;

- невозможность ремонта без полной остановки емкостных сооружений;

- превышение загрязнений в поступающих стоках;

- отсутствие блоков доочистки и обеззараживания;

- со времени ввода в эксплуатацию данной станции остро стоит проблема переработки осадков. В настоящее время осадки приходится перекачивать  в пос. Тенистый, что приводит к повышению влажности перекачиваемого осадка, увеличению расхода электрической энергии. Трубопроводы часто разрушаются и заиливаются. Осадок размещается на площади около 110 га с естественным основанием, что приводит к загрязнению почвы и подземного водоносного горизонта;

- частые разрушения и заиливание трубопроводов - вторая проблема, вытекающая из первой - подсохший на иловых площадках ил (аналог торфа) самопроизвольно возгорается, в результате - применение штрафных санкций за загрязнение атмосферы, жалобы населения на задымленность, запах и т.п.;

- ремонт ПСА сопряжен с серьезными проблемами, основные причины ремонта - конструктивные недостатки проекта, отсутствие грузоподъемных механизмов, малые размеры помещений машинных залов КНС, неэффективное опорожнение емкостных сооружений, невозможность перекачки ила из сооружения в сооружение, невозможность опорожнения нескольких отстойников или аэротенков.

ОАО ВПИ "Гипропром" совместно с ГОУВПО ВГАСУ в 2000 году выполнено проектирование ТЭО на расширение и реконструкцию правобережных очистных сооружений с резервуаром усреднителем-накопителем и очисткой всех ливневых стоков правого берега; предусмотрены блоки доочистки, обеззараживания стоков перед сбросом их в р. Дон, а также цех механического обезвоживания осадков. Из-за отсутствия финансирования работы приостановлены, а в новых условиях потребуется пересчет параметров в рамках уже проектных работ и более детальная проработка отдельных технологических решений ТЭО. Без выполнения этих работ улучшить экологическую обстановку городского округа не удастся. Выполнение реконструкции ПСА позволит еще и сократить существенно энергозатраты, высвободить территорию в 110 га, исключить загрязнение водоносных горизонтов дренажными водами иловых площадок.

Общая протяженность канализационных сетей, состоящих на балансе МУП "Водоканал Воронежа", - 1001,9 км (по состоянию на 01.01.2009) с износом 72,1%, на которых более 50 тыс. колодцев и камер. 514,7 км сетей канализации и 185,3 км коллекторов имеют износ 100%.

Левобережные коллекторы диаметром от 500 до 1000 мм, находящиеся на балансе ООО "ЛОС", имеют общую протяженность 11,505 км, введены в эксплуатацию или переложены в 1964 и 1977 годах. За последние 3,5 года аварий и засоров не имелось. Протяженность сетей канализации в зависимости от материалов труб представлена в табл. 1.22.

- Таблица 1.22

Протяженность канализационных сетей в зависимости

от материалов труб, км

| Керамика | Чугун | Железобетон | Асбестоцемент | Сталь | Кирпич | Полиэтилен | Итого, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 576,2 | 69,2 1,825 | 207,7 3,34 | 117,2 | 24,0 6,345 | 2,2 | 5,4 | 1001,9 Муниципальное унитарное предприятие 11,51 Левобережные очистные сооружения |

В табл. 1.23 представлена характеристика сетей со 100-процентным износом по районам городского округа город Воронеж.

- Таблица 1.23

Характеристики сетей со 100-процентным износом

по районам городского округа город Воронеж

| Район | Материал труб, протяженность, п. м |  |  |  |  |  | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | керамика | ж/б | чугун | а/ц | сталь | кирпич |  |
| Ленинский | 44 088,83 | 17 120,6 | 9 283,63 | 8 537,75 | 2 970,0 | 561,72 | 82 562,53 |
| Советский | 60 079,91 | 19 659,0 | 1 653,3 | 1 977,00 | 10 569,50 | - | 93 938,71 |
| Коминтерновский | 46 412,4 | 50 517,32 | 13 333,28 | 7 459,6 | 974,7 | - | 118 697,3 |
| Центральный | 50 216,64 | 10 637,75 | 6 314,3 | 673,50 | 7 090,00 | 1 613,18 | 76 545,37 |
| Левобережный | 49 953,45 | 34 202,98 | 5 503,5 | 10 619,00 | 1 483,70 | - | 101 762,63 |
| Железнодорожный | 11 176,9 | 15 426,08 | 3 865,6 | 6 879,80 | 3 823,00 | - | 41 171,38 |
| ИТОГО: | 261 928,13 | 147 563,73 | 39 953,61 | 36 146,65 | 26 910,90 | 2 174,90 | 514 677,92 |

В табл. 1.24 представлена характеристика коллекторов со 100-процентным износом по районам городского округа город Воронеж.

- Таблица 1.24

Характеристики коллекторов со 100-процентным износом

по районам городского  округа город Воронеж

| Район города | Протяженность |  |
| --- | --- | --- |
|  | п. м | км |
| Ленинский | 20 829,7 | 20,8 |
| Советский | 24 409,2 | 24,4 |
| Коминтерновский | 59 283,08 | 59,3 |
| Центральный | 18 852,2 | 18,8 |
| Левобережный | 34 770,7 | 34,8 |
| Железнодорожный | 27 205,3 | 27,2 |
| ИТОГО: | 185 350,18 | 185,3 |

Для транспортировки стоков из пониженных мест города эксплуатируется 45 КНС МУП "Водоканал Воронежа", из них 8 имеют 100-процентный износ (здания, трубопроводы, насосы, энергоснабжение) и 2 КНС - в системе функционирования ООО "Левобережные очистные сооружения".

Мощность системы водоотведения пос. Шилово - 2300 куб. м/сут, мощность КНС - 10800 куб. м/сут.

В городском округе город Воронеж наблюдается рост аварийности сетей водоотведения, что приводит к обоснованным нареканиям со стороны населения.

Водоотведение отдельных домов, улиц (Менделеева, Циолковского, Ломоносова, К. Маркса, Димитрова) и районов (Советский, частично - Ленинский) осуществляется по временным схемам.

Левобережная часть города имеет ровный рельеф с понижением к Воронежскому водохранилищу, это определило самотечно-напорную схему канализации с укладкой главного коллектора вдоль береговой линии водохранилища и размещением площадки очистных сооружений южнее города. Из-за большой протяженности (L = 6,1 км) главного коллектора d = 800 - 2000 мм и невозможности его заглубления в водонасыщенные песчаные грунты по трассе коллектора построены три насосные станции для последовательной перекачки. Головная левобережная КНС (ГКНС) много лет находится в аварийном состоянии, требуется срочное проектирование и строительство новой насосной станции. Этот вопрос рассматривается более 15 лет.

Главный левобережный канализационный коллектор на большом протяжении проходит ниже уровня воды Воронежского водохранилища, находится в аварийном состоянии. Для определения состояния коллектора его необходимо опорожнить, для чего был запроектирован и частично построен комплекс сетей и сооружений. В настоящее время из-за отсутствия финансирования строительство не ведется, построенные сети разрушаются.

Крайне необходимы реконструкции:

- КНС-8;

- ГКНС и притоков к главному левобережному коллектору от улиц Б. Хмельницкого, Димитрова, Циолковского, Героев Стратосферы и т.д.; напорных сетей от ГКНС d = 1200 мм (2 нитки).

В работе сетей водоотведения наметилась четкая тенденция к увеличению количества неисправностей (табл. 1.25).

- Таблица 1.25

Эксплуатационные показатели канализационных сетей

и мероприятия по их ремонту в 2006 - 2008 годах

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Засоры, шт. | 5 948 | 6 391 | 7 600 | 9 522 | 10 589 |
| Количество аварий, связанных с разрытиями и и заменой труб, шт. | 61 | 47 | 52 |  |  |
| Число засоров и неисправностей на канализационных сетях, отнесенных на км сети, шт./км | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 10,12 | 11,39 |
| Переложено сетей, км Отремонтировано колодцев | 2,4 1 046 | 2,7 1 658 | 2,8 1 659 | 3,4 1510 | 1,8 1301 |

Увеличение количества аварий (табл. 1.26) связано с малой пропускной способностью трубопроводов, несоответствием уклонов, кражей чугунных люков с последующим замусориванием сетей, с принятием на баланс так называемых бесхозяйных сетей - сетей, построенных предприятиями и брошенных ими по разным причинам. Так как сети годами не эксплуатировались, то естественно пришли в состояние полного разрушения. МУП "Водоканал Воронежа" принимает их на свой баланс и приводит в технически исправное состояние. Многое зависит и от культуры пользования системой канализации жителями города. В систему канализации попадает большое количество отходов, вывоз которых должен осуществляться на полигоны ТБО.

- Таблица 1.26

Статистика аварий по районам городского округа

город Воронеж

| Район города | Длина сетей, км | Длина, км, сетей с износом 100% (процент длины) | Кол-во аварий, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | на 1 км сети |
| Коминтерновский | 240 | 115 (47,92%) | 1013 | 4,22 |
| Левобережный | 193 | 97 (50,26%) | 804 | 4,17 |
| Советский | 183 | 85 (46,45%) | 816 | 4,46 |
| Ленинский | 144 | 76 (52,78%) | 673 | 4,67 |
| Центральный | 111,9 | 74 (66,13%) | 703 | 6,28 |
| Железнодорожный | 119,6 | 36 (30,13%) | 705 | 5,89 |
| ИТОГО: | 991,5 | 453 (45,69%) | 4714 | 4,75 |

В связи с ликвидацией ряда предприятий уменьшилось количество сточных вод, поступающих в городские сети канализации, и увеличилась неравномерность притока стоков, а это привело к уменьшению скоростей, отложению песка и ила в трубопроводах, а также увеличению концентраций взвешенных веществ (например, d = 300 - 400 по ул. Плехановской от ОАО "Воронежский экскаваторный завод", d = 400 по ул. Революции 1905 года и d = 200 по пер. Электронному и т.п.). Это тоже причина увеличения количества засоров. Лимиты водопотребления на 2008 - 2009 годы имеют 123 промышленных предприятия со сбросом 36821 куб. м/сут.

В последние годы резко увеличилось количество автотранспорта на дорогах городского округа город Воронеж, что крайне осложняет проведение профилактических и ремонтных работ, а в центральной части делает их невозможными. Затруднен подход к сетям канализации по проспекту Революции, ул. Кольцовской, ул. Платонова, ул. Ф. Энгельса, ул. Плехановской, ул. Володарского, ул. К. Маркса, ул. Никитинской, ул. Средне-Московской и многим другим. Для профилактики сетей на этих улицах необходимо иметь приборы внутреннего осмотра сети, а ремонты осуществлять бестраншейными методами, что потребует удорожания работ.

Хозяйственно-бытовые стоки пос. Масловка и пос. Буденный сбрасываются без предварительной очистки в р. Тавровка.

Сточные воды от застройки части ул. 20-летия Октября по дюкерам через Воронежское водохранилище поступают в левобережную систему канализации, а затем на ЛОС.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| Перечень передаточных устройств (водопроводные сети), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Адрес объекта |  | Тех. паспорт БТИ |  |  | Характеристика объекта по техническому распорту (литеры) |  | Протяженность, п.м. |
| 1 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г.Воронеж, Левобережный район |  | № 6872 |  |  | 11а, 11в, 11б, 12б, 13б, 14б, 15б, 16б, 17б, 18б, 19б, 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 16д, 18д, 11ж, 12ж, 13ж, 14ж, 15ж, 21ж, 11з, 12з, 13з, 15з, 11и, 12и, 14и, 16и, 11к, 14к, 16к, 11л, 12л, 13л, 12м, 13м, 14н, 21а, 22а, 28а, 21б, 22б, 24б, 25б, 26б, 21в, 22в, 26в, 21д, 22д, 23д, 24д, 25д, 26д, 27д, 28д, 29д, 21з, 22з, 23з, 24з,25з, 26з, 27з, 29з, 21и, 22и, 23и, 24и, 25и, 26и, 27и, 29и, 21к, 22к, 23к, 25к, 21л, 22л, 24л, 26л, 27л, 28л, 21м, 24м, 26м, 21н, 22н, 23н, 24н, 25н, 26н, 27н, 29н, 21п, 22п, 25п, 24р, 21с, 22с, 24т, 42а, 42б, 31б, 31в, 31д, 31ж |  | 187 550,5 |
| 2 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г.Воронеж, Левобережный район, (сети принятые от ОАО "ВАСО") |  | № 6872 |  |  | 21к, 21и, 21д, 21ж, 21е, 21а, 21м, 21л, 22д, 22и, 21у, 23ж, 23и, 23к, 23м |  | 22 097,5 |
| 3 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г.Воронеж, Железнодорожный район |  | №12187 |  |  | 11А, 11Б, 11В, 11Д, 11Е, 21Ж, 12А, 12Б, 12В, 13А, 13Б, 13Д, 13М, 14А, 14Б, 14В, 14Д, 14Е, 14И, 14К, 14Л, 15А, 15Б, 15В, 15Д, 15Е, 15И, 15К, 16А, 16В, 16Д, 16И, 17А, 17Б, 17В, 17Е, 18А, 18Б, 18Ж, 19В, 19Д, 21А, 21Б, 21В, 21Д, 21Е, 21Ж, 21И, 21К, 21Р, 21У, 21Ш, 22А, 22В, 22Д, 22Е, 22Ж, 22И, 22К, 22Ш, 23В, 23Д, 23Е, 23Ж, 23И, 23К, 23Л, 23Р, 23У, 23Ш, 24В, 24Д, 24Ж, 24И, 24К, 24П, 24Р, 24С, 24Ш, 25А, 25В, 25Д, 25Е, 25Ж, 25И, 25К, 25Л, 25Н, 25П, 25Р, 25С, 25Ш, 26Д, 26Ж, 26И, 26К, 26Л, 26М, 26Р, 27Д, 27Ж, 27И, 27К, 27П, 27Р, 27Т, 27Ф, 28Д, 28Е, 28Ж, 28И, 28К, 28М, 28П, 28Р, 29Д, 29Ж, 29К, 29Л, 31А, 31Ж, 34Д, 36Б, 38А, 38В, 38Е, 41А, 41В, 42В, 42Д, 42Е, 45В, 45Д, 46В, 45А |  | 159 221,3 |
| 4 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Центральный район |  | №10633 |  |  | 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Е, 11Ж, 11И, 11К, 11Л, 11М, 11П, 11Р, 11С, 12Ж, 12И, 12К, 12Н, 13Ж, 13И, 13К, 13Л, 13М, 14Г, 14Е, 14Ж, 14И, 14К, 14М, 14О, 15Г, 15Ж, 15К, 16А, 16Г, 16Ж, 16И, 16К, 21Г, 21Е, 21Ж, 21И, 21К, 21Л, 21М, 21Н, 21О, 21С, 21Т, 22К, 22М, 23Ж, 23И, 23М, 23Н, 24Ж, 24И, 24К, 24М, 24О, 25Ж, 25М, 26Ж, 31И, 31К, 31М, 44Ж, 46Д, 46Ж, 46И, 46К |  | 146 016,6 |
| 5 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Советский район |  | № 9611 |  |  | 11А, 11Б, 11В, 11Д, 11Е, 11Ж, 11З, 11И, 11К, 11Л, 11М, 11П, 11Р, 12А, 12Б, 12В, 12Д, 12Е, 12И, 13А, 13Б, 13В, 13Д, 13К, 13П, 14В, 14Д, 14Е, 14З, 15А, 15В, 15Д, 15Е, 15К, 15П, 17А, 21А, 21Б, 21В, 21Д, 21Н, 22А, 22В, 22Д, 22Ж, 22З, 22Н, 23А, 23Б, 23В, 23Д, 23Е, 23Ж, 23З, 23И, 24А, 24В, 24Д, 24Е, 24И, 24К, 24Н, 25А, 25В, 25Д, 25Е, 25Ж, 25З, 25И, 25Л, 26А, 26В, 26Д, 26Ж, 26З, 27А, 27В, 27Д, 27Ж, 27З, 27И, 27Н, 28А, 28В, 28Е, 28К, 31А, 31Б, 31В, 41А |  | 145 727,3 |
| 6 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Советский район, р.п. придонской, с. Подклетное |  | № 9611 |  |  | 11А, 11В, 11Д, 11З, 11П, 11Р, 12В, 13В, 14А, 14В, 14Д, 14К, 14Л, 15Д, 21А, 210А, 21В, 22А, 22В, 22Д, 22Н, 23А, 23В, 23Д, 23Н, 24А, 25А, 25В, 25Е, 25Ж, 25З, 26А, 26В, 26Д, 26Ж, 27В, 27Ж, 28В,29Ж, 29Н, 31Б, 31Д, 41Б, 41В, 41Д, 41Е |  | 36 765,5 |
| 7 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район |  | №10864 |  |  | 11г, 11д, 11ж, 11з, 11и, 11к, 11п, 11м, 11н, 11о, 11л,11р, 11с, 11ф, 11ц, 12ж, 12и, 12к, 12л, 12м, 12о, 12р, 12ц, 13г, 13ж, 13и, 13к, 13л, 13м, 14л, 15ж, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 21е, 21ж, 21и, 21к, 21л, 21м, 21о, 21р, 21с, 21т, 21у, 21ц, 21ч, 21ш, 21щ, 22б, 22г, 22д, 22е, 22ж, 22и, 22к, 22л, 22м, 22о, 22р, 22с, 22ц, 23г, 23ж, 23и, 23к, 24ж, 24и, 24к, 24м, 24о, 24у, 25б, 25ж, 25и, 25л, 25щ, 31ж, 31и, 32ж, 41ж, 41и, 41к, 52с |  | 277 311,9 |
| 8 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район |  | №10631 |  |  | 11а, 11б, 11в, 11д, 11ж, 11и, 11к, 11л, 11м, 11н, 11п, 11т, 12д, 12и, 12к, 12л, 12п, 12р, 12с, 12т, 12ф, 12х, 12ц, 13и, 13к, 13м, 14в, 14и, 14к, 14л, 14п, 14т, 15а, 15д, 15и,15к, 15л, 15м, 15н, 15п, 16ж, 16и, 16к, 16л, 17и, 17к, 17л, 17п, 17с, 18и, 18к, 19д, 19и, 19к, 19с, 21а, 21б, 21в, 21д, 21ж, 21и, 21к, 21л, 21м, 21н, 21п, 22а, 22б, 22в, 22ж, 22и, 22н, 23в,23ж, 23к, 23р, 24в, 24ж, 24н, 24п, 24с, 25в, 25ж, 25и, 26в, 26и, 26к, 26р, 27в, 27и, 27к, 27л, 27н, 28в, 28ж, 28к, 29в, 29ж, 29и, 31а, 31б, 32б, 32в, 32д, 41а, 41б, 41в, 41д, 41ж, 41и, 41к, 41л |  | 185 623,4 |
| 9 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Центральный район, водоводы от ВПС-7 до ВПС-11/2 |  | №10434 |  |  | 1А, 2А, 3А, 4А |  | 34 206,4 |
| 10 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Водовод D-700 мм по ул. Дарвина от водопроводной камеры, расположенной около теплиц по ул. Тимирязева, в районе парка «Динамо» до водопроводной камеры у жилого дома № 8/2 по ул. Беговая |  | №10635 |  |  | 1А, 2А |  | 2 859,5 |
| 11 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Водовод D - 1 000 мм от водопроводной камеры по проспекту Московскому, около ВПС-4 до водопроводной амеры у жилого дома № 82 по проспекту Московскому |  | №10863 |  |  | 1А |  | 2 882,0 |
| 12 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Водовод D-1 000 мм от водопроводной камеры у жилого дома № 121 по ул. Хользунова до водопроводной камеры на пересечении ул. Ипподромная и ул. Шишкова |  | №10862 |  |  | 1А, 2А |  | 4 429,8 |
| 13 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–900 мм по ул. Дарвина от ВПС–3а до распределительной камеры, расположенной около теплиц по ул. Тимирязева, в районе парка «Динамо» |  | №10636 |  |  | 1А |  | 1 054,8 |
| 14 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-1 000 мм от ВПС – 4 до распределительной камеры, расположенной около теплиц по ул. Тимирязева, в районе парка «Динамо» |  | №10637 |  |  | 1А |  | 1 683,5 |
| 15 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–700 мм от ВПС–4 до распределительной камеры, расположенной около теплиц по ул. Тимирязева, в районе парка «Динамо» |  | №10638 |  |  | 1А |  | 1 735,0 |
| 16 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–600 мм от ВПС–4 до распределительной камеры, расположенной около здания хоздвора по ул. Тимирязева, в районе парка «Динамо» |  | №10639 |  |  | 1А |  | 1 696,5 |
| 17 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–1 000/800 мм от ПС–7 до ПС-13 |  | №10874 |  |  | 1А, 2А |  | 8 011,1 |
| 18 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–1 000/900/800 мм от ПС–7 до ПС–14 |  | №10875 |  |  | 1А, 1Б, 2А |  | 7 894,5 |
| 19 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–700 мм от ПС-7 до в/к на пересечении ул. Пешестрелецкая – ул. Героев Сибиряков – ул. Южно- Моравская |  | №10876 |  |  | 1В, 2Б |  | 5 842,0 |
| 20 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D–700 мм, от пересечения ул. Дарвина и ул.Тимирязева, до пересечения ул. Советской и ул. Республиканской |  | №10647 |  |  | 1А |  | 3 543,5 |
| 21 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-500/450/400мм от распределительной камеры, расположенной около здания хоздвора по ул. Тимирязева до пересечения ул. Фридриха Энгельса и ул. Кольцовской, в/к около жилого дома № 5 по ул. Фридриха Энгельса |  | №10648 |  |  | 2Б |  | 4 356,9 |
| 22 | Сооружение - водопроводная сеть |  | водовод D-600мм от пересечения ул. Транспортной с ул. Республиканской, в/к около дома №9 по ул, Транспортная , до в/к около дома №1 по ул. Кирова |  | №10646 |  |  | 1Б |  | 4 194,5 |
| 23 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-400/500 мм от ВПС-3а до пересечения ул. Беговая и ул. Донская, в/к около дома №64 по ул. Донская |  | №10757 |  |  | 2А, 3А |  | 5 907,5 |
| 24 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-1200/1000/800/500 мм от ПС-7 до в/к около дома №217 по ул. 9 Января |  | №20588 |  |  | 2А, 2В, 2Г, 2Д |  | 3 383,0 |
| 25 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-700/600/500 мм от ПС-7 до в/к около дома №139 по ул. Пешестрелецкая |  | №20589 |  |  | 1В, 2Б, 2Д, 2Е |  | 6 860,0 |
| 26 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-500/700/1000 мм от ВПС-8 до пересечения Ленинского проспекта и ул. Димитрова |  | №9644 |  |  | 2Б, 3Б, 1А, 1В |  | 9 611,0 |
| 27 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-1000/900/700 мм от ВПС-8 до в/к около развилки Димитрова в районе «Нефтебазы» |  | №12210 |  |  | 3Б, 4Б, 5Б |  | 18 932,9 |
| 28 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-1000 мм от ВПС-8 до пересечения ул. Димитрова и ул. Багратиона |  | №12211 |  |  | 3Б |  | 12 362,5 |
| 29 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-500 мм от ВПС-9 до в/к около жилого дома №163 по ул. Циолковского |  | №9645 |  |  | 3А |  | 2 802,2 |
| 30 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-500 мм от ВПС-9, до в/к расположенного на ул. Новосибирской |  | №9646 |  |  | 2Б |  | 3 522,0 |
| 31 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-300/400 мм от в/к от дома №13 по ул. Ростовская до в/к около дома №2б по ул. Ленинский проспект |  | №9648 |  |  | 2В, 3В |  | 3 976,0 |
| 32 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-500 мм от пересечения ул. Серова и пер. Бобровский до в/к около дома №96 по ул. Старых Большевиков |  | №9647 |  |  | 3А |  | 1 641,5 |
| 33 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-500 мм от пересечения ул. Серова и пер. Бобровский до ул. Димитрова в районе Нефтебазы |  | №9650 |  |  | 3А |  | 2 570,5 |
| 34 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-800/500/400 мм от ул. Димитрова в районе Нефтебазы до пересечения ул. Циолковского и Ленинского проспекта |  | №9651 |  |  | 2А, 2Б, 1Д |  | 6 772,0 |
| 35 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водовод D-400/500 мм от ВПС-1 до в/к около дома №6 по ул. Димитрова |  | №9649 |  |  | 2А, 2Б, 3А |  | 2 529,3 |
| 36 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Центральный район, водоводы от ВПС - 8 до ВПС - 3 |  | № 5377 |  |  | 1А, 2А, 3А |  | 4678,3 |
| 37 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Центральный район водоводы от ВПС - 3 до ВПС - 3а |  | № 5377 |  |  | 1А, 2А |  | 919,0 |
| 38 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, ул. Крымская, 1, 3, 5, ул. Пирогова, 27 |  | №20570 |  |  | 1А |  | 87,0 |
| 39 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Артамонова, 34а |  | № 4673 |  |  | 1В, 1К |  | 307,0 |
| 40 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, от колодца до жилого дома по ул. Беговая, 150 |  | № 9861 |  |  | 1 |  | 17,5 |
| 41 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, от колодца до жилого дома по ул. Беговая, 152 |  | № 9862 |  |  | 1 |  | 18,5 |
| 42 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Советсткий район, ул. Владимирская, ул. Журавлиная, ул. Лзурная, ул. Радужная, ул. Вешних Вод, ул. Изумрудная |  | № 8787 |  |  | 13А, 14А |  | 1 749,7 |
| 43 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Левобережный район, с. Никольское, от станции 3-го подъема до колодца № 1 |  | № 612-5 |  |  | 1А |  | 414,0 |
| 44 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Левобережный район, с. Никольское, от узла учета (у школы) до узла учета № 2 (у почты) |  | № 613-5 |  |  | 2А |  | 4 051,5 |
| 45 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Левобережный район, с. Николь ское, от узла учета № 2 до ВК автопарка промзоны |  | № 616-5 |  |  | 3А |  | 3 237,0 |
| 46 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район, ввод водопровода от насоной до ж/д № 82 по ул. Челюскинцев и от магистрали до подкачки |  | №9566 |  |  | 1А, 2А |  | 28,5 |
| 47 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район, водопровод от насосной до ж/д 19 по ул. Куцыгина |  | № 9576 |  |  | 1А, 2А |  | 8,5 |
| 48 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район, водопровод по ул. 20-летия Октября к ж/д |  | №9567 |  |  | 1А, 2А |  | 94,0 |
| 49 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район, водопровод от насосной до ж/д № 56 по ул. Красноармейской |  | № 9572 |  |  | 1А |  | 33,0 |
| 50 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район, водопровод от насосной до ж/д № 27 по ул. Красноармейской |  | № 9583 |  |  | 1А, 2А |  | 79,0 |
| 51 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район, водопровод от насосной до ж/д № 40 "а" по ул. 20-летия Октября |  | № 9581 |  |  | 1А, 2А |  | 42,5 |
| 52 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Железнодорожный район, водопроводные сети по ул. 25 января, 38, по ул. 25 января, 52 |  | №10744 |  |  | - |  | 319,0 |
| 53 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Железнодорожный район, водопроводные сети по ул. Переверткина, 47 |  | №10744 |  |  | - |  | 144,0 |
| 54 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, от существующего колодца 1 (у кинотеатра "Дружба") к жилому дому № 11 по ул. Ю.Янониса и ПНС - 9п |  | №7895 |  |  | 1А |  | 565,0 |
| 55 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, от колодца ВК-1 у жилого дома № 34 по ул. Ракитинская до колодца ВК-21 у дома № 42 по ул. Кораблинова и от колодца ВК-22 у дома № 84 по ул. Курортная до колодца ВК-31 у дома № 49 по ул. Курортная, и от колодца ВК-23 у дома № 84 по ул. Курортная до ВК-9 у дома № 69 по ул. Кораблинова |  | №9977 |  |  | 1 |  | 1 012,0 |
| 56 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. 45 стрелковой дивизии, 281а |  | №10705 |  |  | 1А |  | 200,8 |
| 57 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Левобережный район, от места врезки по ул. Просторная у дома № 2 до колодца № 21 у дома № 45 по пер. Новороссийскому |  | № 6750 |  |  | 1А |  | 698,0 |
| 58 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Советский район, водопроводная сеть от существующей камеры В1 до ПНС по ул. Космонавта Комарова, 8н |  | №8724 |  |  | 2А |  | 129,2 |
| 59 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Совесткий район, водопроводная сеть от ПНС по ул. Косманавта Комарова, 8н, до врезки в существующую сеть по ул. Косманавта Комарова |  | №8724 |  |  | 3А |  | 336,6 |
| 60 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, Московскому пр-ту дом № 112, 114 |  | №10771 |  |  | 1, 2, 3 |  | 883,9 |
| 61 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, водопровод от существующей камеры, расположенной возле дома № 96а по Московскому пр-ту до ВК-1, от ВК-1 до ПНС по Московоскому пр-ту, 112р, и от ПНС по Московоскому пр-ту, 112р до жилого дома № 112, 114 по Московскому пр-ту |  | №10772 |  |  | 1, 2, 3, 4 |  | 1 189,8 |
| 62 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Советский район, водопроводная сеть от существующего колодца В2 до камеры В2ПГ по ул. Л.Шевцовой, 25н и от В2ПГ до ПНС по ул. Л.Шевцовой, 25н |  | №558-Ф |  |  | 1А, 2А |  | 211,2 |
| 63 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, водопровод от камеры № 1 по ул. Машиностроителей (на пересечении с ул. Загородной) до жилого дома № 13/1 и до ПНС, 13п по ул. Машиностроителей |  | № 2489 |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  | 665,1 |
| 64 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, 1 участок - от колодца В-8 (врезка в сущ.водопровод) у жилого дома по ул. Мордасова, 3а до колодца В-3 у жилого дома по ул. Владимира Невского, 81; 2 участок - от колодца В-3 у жилого дома по ул. Владимира Невского, 81 до колодца РВ-5 у ПНС ул. Владимира Невского, 81п; - от колодца В-3 у жилого дома по ул. Владимира Невского, 81 до колодца РВ-3 у жилого дома по ул. Владимира Навского, 83; 3 участок - от колодца РВ-5 у ПНС по ул. Владимира Невского, 81п до колодца В-1 у жилого дома по ул. Владимира Невского, 79; от колодца РВ-5 у ПНС по ул. Владимира Невского, 81п до колодца РВ-3 у жилого дома по ул. Владимира Невсекого, 83 до колодца В-1 у жилого дома по ул. Владимира Невского, 79 |  | №10335 |  |  | 1, 2, 3 |  | 1 976,7 |
| 65 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водопроводные сети от ВК-4 до ПНС по ул. Вл.Невского, 19п |  |  |  |  |  |  | 338,3 |
| 66 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, водопроводные сети по ул. Советская, 53п |  |  |  |  |  |  | 84,0 |
| 67 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, пос. 1 мая, ул. Садовое кольцо, ул. Березовая, ул. Зеленая, ул. Дачная, ул. Донская, ул. Нижняя, ул. Цветочная, ул. Южная, Центральный бульвар |  | № 9604 |  |  | 1А |  | 5 688,4 |
| 68 | Сооружение - водопроводная сеть |  | г. Воронеж, пос. 1 мая |  | № 9406 |  |  |  |  | 11 407,8 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361 160,9 |
| Перечень передаточных устройств (канализационные сети), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименова-ние объекта |  | Адрес объекта |  |  | Тех. паспорт БТИ |  | Характеристика объекта по техническому паспорту (литеры) |  | Протяжен-ность, п.м. |
| 1 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Левобережный район |  |  | № 6873 |  | 11м, 15н, 11л, 21а, 16а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 17а, 21б, 11б, 12б, 13б, 14б, 15б, 16б, 17б, 21в, 11в, 12в, 13в, 14в, 15в, 16в, 17в, 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 17д, 21ж, 12и, 11ж, 12ж, 13ж, 14ж, 16ж, 11к, 12к, 13к, 14к, 22а, 22в, 22ж, 23в, 23ж, 24а, 24б, 24в, 24д, 24к, 24л, 24п, 25б, 25в, 25ж, 26в, 26д, 26к, 26л, 27а, 27б, 27в, 27д, 27ж, 27л, 27н, 27п, 28а, 28б, 28в, 28д, 28ж, 28к, 28л, 28м, 28п, 29а, 29б, 29в, 29д, 29ж, 29к, 29н, 31а, 31б, 32р, 33в, 33н, 33р, 33с, 34в, 34м, 35б, 35ж, 35к, 35р, 36л, 36н, 36п, 37т, 38д, 38р, 38ф, 41а, 41б, 41в, 41д, 41ж, 41к, 41л, 41м, 41н, 41п, 41р, 42д, 42ж, 42к, 42л, 42п, 42р, 43д, 43п, 43с, 44д, 44и, 44л, 51а, 51б, 51в, 51д, 51ж, 51и, 61а, 61б, 61д, 61ж, 61и, 61к, 62б, 62в, 62д, 62ж, 62и, 63в, 63ж, 63и, 64б, 64в, 64ж, 65ж, 66б, 66в, 66д, 66ж, 66и, 67б, 67в, 67ж, 67и, 67к, 68в, 68ж |  | 177 969,70 |
| 2 | Сооружение – канализацион-ная сеть |  | г. Воронеж, Левобереж-ый район, (сети принятые от ОАО "ВАСО") |  |  | № 6873 |  | 15в, 16б, 16в, 17б, 17в, 17д, 21в, 21д, 31а, 31б, 31в, 31д, 31к, 31л, 32а, 32б, 32д, 33а, 33б, 33д, 33к, 34а, 34б, 34в, 34д, 35а, 35б, 35в, 35е, 35м, 36б, 51д, 51е, 51и |  | 27 354,00 |
| 3 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Железнодорожный район |  |  | №12188 |  | 11А, 11Б, 11В, 11Е, 11Д, 11Ж, 12А, 12Б, 12В, 12Д, 12Е, 13Б, 13В, 13Е, 13Р, 14Б, 14В, 14Д, 14Ж, 14И, 15А, 15Б, 15В, 15Е, 15И, 15П, 16Б, 16В, 16Д, 16Е, 16Ж, 16И, 16К, 16П, 17А, 17Б, 17В, 17Д, 17Е, 17Ж, 17И, 18А, 18Б, 18В, 18И, 18К, 19В, 21Д, 21Е, 21И, 21К, 21Л, 21Т, 21У, 22К, 22Л, 22М, 23Б, 23К, 23Л, 31А, 31Б, 31В, 31Д, 31Е, 31Ж, 31И, 32А, 32Б, 32В, 32Д, 32Е, 33А, 33Б, 33В, 33Д, 33Е, 34А, 34Б, 34В, 34Д, 34Е, 35А,35Б, 35В, 35Д, 35Е, 36А, 36Б, 36Д, 36Е, 38Д, 41Е, 41К, 42Б, 42Д, 42Ж, 43А, 43Б, 43Ж, 43Е, 44А, 44Д, 45А, 45Б, 45Д, 46А, 46Б, 46Д, 46Ж, 47А, 47Д, 51А, 51Д, 51Е, 51Ж, 51И, 51К, 51Л, 51М, 51Н, 52Д, 53Е, 53Ж, 53С, 53Р, 54Е, 54П, 54В, 61Б, 61Д, 61Е, 61В |  | 106 208,50 |
| 4 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Центральный район |  |  | №10634 |  | 11Б, 11В, 11Д, 11Ж, 11И, 11Х, 12Б, 12В, 12Г, 12Ж, 13Б, 13В, 13Д, 13Х, 14Б, 14В, 14Д, 14Ж, 15Б, 15В, 21А, 21Б, 21В, 21Д, 21Ж, 21К, 21Л, 21Х, 22Б, 22В, 22Ж, 22К, 23Б, 23В, 23К, 24В, 24Д, 25А, 25Б, 25В, 31В, 31Ж, 31К, 32К, 32Л, 33Б, 35Ж, 36Ф, 41Ж, 41Л, 41М, 41Н, 41О, 41П, 41Т, 42Д, 42Ж, 42Л, 42П, 43Ж, 43К, 43Л, 43Н, 43П, 43Т, 44К, 44Л, 45К, 51Б, 51Д, 51Х, 52Б, 52В, 52Д, 53Б, 53В, 53Д, 53У, 54В, 55Б, 56Б, 56В, 56Д, 56Х, 63В, 65Г, 63У, 65Х, 66В, 66Г, 65Е, 66Е, 66У, 66Х, 76И, 81О, 81П, 81Р, 81С, 81К |  | 103 054,00 |
| 5 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Советский район |  |  | № 9612 |  | 13а, 13б, 13в, 13д, 13ж, 13з, 14а, 14б, 14в, 14д, 14з, 15а, 15б, 15в, 15д, 15ж, 15з, 16а, 16б, 16в, 16д, 16ж, 16з, 17а, 17б, 17в, 17д, 17ж, 18а, 18б, 18в, 18д, 18ж, 19а, 19б,21а, 21б, 21в, 21ж, 21м, 22а, 22б, 22в, 23б, 23в, 23и, 24б, 24в, 24е , 24з, 24л, 25б, 25в, 25е, 26б, 26в, 26е, 26и, 26к, 27б, 27в, 27д, 28б, 28в, 29б, 29з, 29л, 31а, 31в, 31д, 31е, 31ж, 31и, 31м, 32з, 32и, 32к, 32л, 41а, 41ж, 41и, 41к, 41л, 41м, 42б, 42д, 42з, 42и, 43а, 43в, 43д, 43ж, 43з, 43к, 53в, 61в, 61е, 62а, 62е, 63а, 63в, 63е, 64а, 64б, 64д |  | 149 596,90 |
| 6 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Советский район, р.п. Придонской |  |  | № 9612 |  | 11а, 11б, 13б, 14а, 14д, 14ж, 15а, 16а, 16б, 16в, 16д, 17а, 17б, 18а, 18б, 18д, 19б, 21б, 22б, 23б, 23в, 24ж, 25б, 25в, 25д, 26б, 26е, 28б, 28в, 28ж, 31б, 41а, 42б, 43б, 51а, 52б, 63а, 63б |  | 19 668,50 |
| 7 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район |  |  | №10965 |  | 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 11з, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12ж, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 14б, 14в, 14г, 14д, 14ж, 15б, 15в, 15г, 15д, 16б, 16в, 16г, 16д, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 17ж, 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 19д, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 21ж, 21к,21л, 21м, 21н, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 23б, 23в, 23г, 23д, 23ж, 24б, 24в, 24ж, 24з, 24и, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25н, 26б, 26в, 26г, 26д, 26ж, 26з, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 27з, 28б, 28в, 28г, 28д, 28ж, 28з, 28н, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 29ж, 29з, 31а, 31б, 31в, 31е, 33в, 33б, 34б, 35а, 35г, 41б, 41а, 41в, 41г, 41д, 41е, 41ж, 41з, 41к, 41м, 41н, 41п, 42г, 42ц, 43г, 44ж, 45г, 51а, 51б, 51в, 51г, 61б, 61в, 61г, 62а, 62б, 62в, 62д, 62ж, 63а, 63б, 63в, 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 65д, 65е, 66а, 66б, 66е, 67б, 67г, 67д, 67е, 67ж, 68б, 68г, 68д |  | 221 841,90 |
| 8 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Ленинский район |  |  | №10632 |  | 11а, 11б, 11в, 11д, 11ж, 11и, 11к, 12а, 12б, 12в, 12д, 12ж, 12и, 12л, 13б, 13в, 13д, 13ж, 13л, 14а, 14б, 14в, 14д, 14ж, 14л, 15б, 15в, 15ж, 16б, 16в, 17б, 17в, 17ж, 21а, 21б, 21в, 21д, 21ж, 21и, 21к, 21м, 22а, 22б, 22в, 22ж, 22л, 23а, 23б, 23в, 23ж, 23и, 23л, 24б, 24в, 25в, 25д, 25и, 25к, 25л, 26а, 26б, 26в, 26д, 26ж, 27а, 27б, 27в, 27ж, 27л, 28б, 28д, 28ж, 28л, 29в, 32б, 32ж, 41а, 41б, 41в, 41д, 41ж, 41и, 41к, 41л, 42к, 51а, 51б, 61а, 61б, 61в, 61д, 62б, 63а, 63б, 63д, 64а, 64б, 64д, 65а, 65б, 65в, 65д, 66а, 66б, 67а, 71а |  | 116 751,79 |
| 9 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Советский район, ул. Олеко Дундича, 3 |  |  | №20571 |  | 1А |  | 180,00 |
| 10 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, пер. Ученический, 5 |  |  | № 9784 |  | 1, 2 |  | 119,02 |
| 11 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский пр-т, 82 |  |  | № 9786 |  | 1, 2 |  | 262,03 |
| 12 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, пр-т Труда, 88 |  |  | № 9788 |  | 1 |  | 48,92 |
| 13 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Беговая, 203а |  |  | № 9783 |  | 1, 2 |  | 68,97 |
| 14 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, ул. 9 января, 122, 124, 126, 128 |  |  | № 9787 |  | 1, 2 |  | 344,82 |
| 15 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. 9 января, 250 |  |  | № 9713 |  | 1, 2 |  | 72,00 |
| 16 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. 9 января, 252 |  |  | № 9785 |  | 1 |  | 33,34 |
| 17 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Брянская, 68 |  |  | №10535 |  | 1 |  | 163,56 |
| 18 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Торпедо, 34 |  |  | №10536 |  | 1 |  | 82,32 |
| 19 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Советский район, канализация от ПНС-9п у жилого дома № 11 по ул. Ю.Янониса до врезки в действующую сеть у жилого дома № 17 по ул. Ю.Янониса |  |  | №7895 |  | - |  | 341,45 |
| 20 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж,по ул. Димирова, 53а до ул. Димитрова, 8 |  |  | №11448 |  | К1, к2, к3, к4 |  | 112,81 |
| 21 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, от кк23 по ул. Караблинова у дома № 42 до кк18 по ул. Курортная и по ул. Курортная от кк1 у дома № 65 до КНС по ул. Курортная, 26к |  |  | №9624 |  | - |  | 680,63 |
| 22 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, по ул. Кораб-линова от кк1 у дома № 81 до кк28 у дома № 42 по ул. Ракитинской, от кк16 у дома № 32 до кк7 по ул. Кораблинова |  |  | №9655 |  | - |  | 665,95 |
| 23 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, от КНС по ул. Курортная, 26к до места слива в КНС-32 по Московскому пр-ту, 94б |  |  | №9625 |  | - |  | 1 080,00 |
| 24 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, Московский пр-т дом 112, 114 |  |  | №10746 |  | А |  | 781,10 |
| 25 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Железнодо-рожный район, п.г.т. Сомово, ул. Сомовская, 21б, от КК-1 у дома № 21б по ул. Сомовской до КК-12 по ул. Украинской |  |  | №10283 |  | 1А, 2А |  | 302,00 |
| 26 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, от жилого дома № 13/1 по ул. Машиностроителей до врезки в действующую сеть на пересечении ул. Загородной и ул. Машиностроителей |  |  | № 2489 |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  | 430,00 |
| 27 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, Коминтернов-ский район, канализа-ционная сеть от КК-20 до "Пождепо" и ПНС по ул. Вл.Невского, 19п |  |  |  |  |  |  | 520,30 |
| 28 | Сооружение - канализационная сеть |  | г. Воронеж, ул. Советская, 53п |  |  |  |  |  |  | 921,80 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929 656,31 |
| Перечень имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Водоканал Воронежа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (за исключением передаточных устройств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес помещения/ г.Воронеж |  | инв.№ |  |  | Литера |  | Назначение |  |
| Административно - управленческий корпус, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | з |  | Холодная пристройка площадью 11,2 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | и |  | Холодная пристройка площадью 2,8 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | Ж |  | Склад, площадью 14,8 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | К |  | Конторское, площадью 16,4 кв.м. |  |
| 5 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | О |  | Склад, площадью 20,3 кв.м. |  |
| 6 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | П |  | Трансформаторная подстанция, площадью 46,6 кв.м. |  |
| 7 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | Р |  | Сарай, площадью 22,4 кв.м. |  |
| 8 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-ворота, площадью 11,0 кв.м., лит.2-ворота, площадью 9,0 кв.м., лит.3-ограждение, протяженностью 442,0 п.м. |  |
| 9 |  | ул. Пеше-Стрелецкая, 90 |  | 3117 |  |  | I |  | Замощение, площадью 9473,0 кв.м. |  |
| Ремонтно - строительное управление, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Пирогова, 13а |  | 6287 |  |  | Е |  | Хоз.помещение, площадью 82,2 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. Пирогова, 13а |  | 6287 |  |  | В |  | Трансформаторная подстанция площадью 58,8 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. Пирогова, 13а |  | 6287 |  |  | Г |  | Гараж, площадью 11,3 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. Пирогова, 13а |  | 6287 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-забор, протяженностью 111,8м; лит.2-забор, протяженностью 40,2м.; лит.3-ворота площадью 7,0 кв.м.; лит.4-забор протяженностью 13,35м.. |  |
| 5 |  | ул. Пирогова, 13а |  | 6287 |  |  | I |  | Замощение, площадью 3414,8 кв.м. |  |
| Производственная база, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | А |  | Контрольно-пропускной пункт, площадью 39,6 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | Б |  | Бытовой корпус, площадью 66,8 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | В |  | Административно бытовой корпус, площадью 62,4 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | Г |  | Уборная, площадью 3,5 кв.м. |  |
| 5 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | Г1 |  | Уборная, площадью 2,5 кв.м. |  |
| 6 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | Г2 |  | Уборная, площадью 2,0 кв.м. |  |
| 7 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | Г3 |  | Септик, площадью 1,7 кв.м. |  |
| 8 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | Г4 |  | Септик, площадью 1,7 кв.м. |  |
| 9 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 1465,0 м; лит.2-ограждение протяженностью 222,0 м. |  |
| 10 |  | ул. Антокольского, 19 |  | 3582 |  |  | I,II |  | Замощение: лит.I-замощение площадью 43836,0 кв.м., лит.II-замощение площадью 2657,0 кв.м. |  |
| Административно - бытовой корпус, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Космонавтов, 40а |  | 7917 |  |  | А, п/А |  | Административно-бытовой корпус площадью 1529,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Космонавтов, 40а |  | 7917 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 142,1 п.м. лит.2-ворота, площадью 14,9 кв.м. лит.3-ворота, площадью 12,7 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Космонавтов, 40а |  | 7917 |  |  | I |  | Замощение, площадью 740,8 кв.м. |  |
| Эксплуатационный участок, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Ленинградская, 58в |  | 2206 |  |  | А, XI |  | Нежилое встроенное помещение, площадью 163,0 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Ленинградская, 58в |  | 2206 |  |  | 3,4,5,6 |  | Ограждение: лит.3-ворота, площадью 9,6 кв.м., лит.4-ограждение протяженностью 9,52м., лит.5-протяженностью 39,23м., лит.6-ворота, площадью 9,1 кв.м. |  |
| Эксплуатационный участок, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | А, А1 |  | Бытовое помещение площадью 465,1 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | Г |  | Сарай площадью 73,9 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | Г1 |  | Сарай площадью 59,0 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | Г2 |  | Сарай площадью 36,2 кв.м. |  |
| 5 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | Г3 |  | Сарай площадью 76,9 кв.м. |  |
| 6 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | Г4 |  | Сарай площадью 62,0 кв.м. |  |
| 7 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | Г5 |  | Сарай площадь 20,3 кв.м. |  |
| 8 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ворота, площадью 11,4 кв.м., лит.2-ограждение, протяженностью 10,39 м.. |  |
| 9 |  | ул. Солнечная, 6 |  | 3973 |  |  | I |  | Замощение, площадью 763,4 кв.м. |  |
| Эксплуатационный участок, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | раб.поселок Краснолесный, ул.Коммунистическая, 6 |  | 12179 |  |  | А,А1,а |  | Бытовое помещение площадью 115,6 кв.м. |  |
| 2 |  | раб.поселок Краснолесный, ул.Коммунистическая, 6 |  | 12179 |  |  | Г |  | Сарай площадью 34,0 кв.м. |  |
| 3 |  | раб.поселок Краснолесный, ул.Коммунистическая, 6 |  | 12179 |  |  | Г1 |  | Навес площадью 10,5 кв.м. |  |
| 4 |  | раб.поселок Краснолесный, ул.Коммунистическая, 6 |  | 12179 |  |  | Г2 |  | Уборная площадью 1,44 кв.м. |  |
| 5 |  | раб.поселок Краснолесный, ул.Коммунистическая, 6 |  | 12179 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ворота, площадью 7,4 кв.м., лит.2-забор протяженностью 68,26м, лит.3-забор протяженностью 16,6м, лит.4-забор протяженностью 14,93м. |  |
| Эксплуатационный участок, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Подклетное, ул.9 Января, 62 |  | 171 |  |  | А, а |  | Бытовое помещение площадью 93,3 кв.м. |  |
| 2 |  | с. Подклетное, ул.9 Января, 62 |  | 171 |  |  | Г |  | Уборная площадью 1,2 кв.м. |  |
| 3 |  | с. Подклетное, ул.9 Января, 62 |  | 171 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 43,0м., лит.2-ворота, площадью 6,6 кв.м.. |  |
| Бытовое помещение, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. 232 Стрелковой дивизии, 25а |  | 6894 |  |  | А |  | Бытовое помещение, площадью 56,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. 232 Стрелковой дивизии, 25а |  | 6894 |  |  | п/А |  | Складское помещение, площадью 33,5 кв.м. |  |
| Бытовое помещение, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пр-т Патриотов, 34а |  | 1786 |  |  | п/А |  | Бытовое помещение площадью 108,5 кв.м. |  |
| Бытовое помещение, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | П.г.т.Сомово, ул.Сухумская, 7а |  | 10572 |  |  | А |  | Бытовое помещение, площадью 30,9 кв.м. |  |
| 2 |  | П.г.т.Сомово, ул.Сухумская, 7а |  | 10572 |  |  | Г |  | Уборная, площадью 1,5 кв.м. |  |
| 3 |  | П.г.т.Сомово, ул.Сухумская, 7а |  | 10572 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1 - ворота, протяженностью 2,77м, лит.2 - забор, протяженностью 2,47 м., лит.3 - забор, протяженностью 1,42 м., лит.4 - забор протяженностью 30,0 м. |  |
| Бытовое помещение, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. 25 Октября, 2а |  | 4977 |  |  | А, А1, а, а1 |  | Бытовое помещение, площадью 484,8 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. 25 Октября, 2а |  | 4977 |  |  | Б |  | Складское помещение, площадью 91,4 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. 25 Октября, 2а |  | 4977 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 46,1 м., лит.2-ограждение, протяженностью 31,85 м., лит.3-ворота, площадью 11,3 кв.м., лит.4-ворота, площадью 11,3 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. 25 Октября, 2а |  | 4977 |  |  | I |  | Замощение, площадью 721,0 кв.м. |  |
| Эксплуатационная база, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | А |  | КПП, ступени площадью 77,1 кв.м. |  |
| 2 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | Б, Б1, Б2,Б3. |  | Строительный цех, площадью 191,1 кв.м. |  |
| 3 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | В, В1 |  | Склады, площадью 85,6 кв.м. |  |
| 4 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | Д |  | СБУ (Объект незавершенного строительства готовностью 28%) |  |
| 5 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | Ж |  | Гараж (Объект незавершенного строительства готовностью 47%) |  |
| 6 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | И |  | Гараж (Объект незавершенного строительства готовностью 47%) |  |
| 7 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | Г |  | Уборная, площадью 1,8 кв.м. |  |
| 8 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 10,0 кв.м., лит.2-ворота площадью 13,5 кв.м., лит.3-ограждение протяженностью 135,0 м., лит.4-ограждение протяженностью 116,0 м. |  |
| 9 |  | с.Никольское ул.Майская, 14. |  | 629-5. |  |  | I |  | Замощение площадью 11467,1 кв.м. |  |
| Бытовые помещения в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Кольцовская, 36 |  | 1508 |  |  | А |  | Нежилое встроенное помещение № II, площадью 43,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Наб. Авиастроителей, 12 |  | 5134 |  |  | А |  | Нежилое встроенное помещение № I площадью 110,2 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. 60 Армии, 4 |  | 3153 |  |  | А4 |  | Нежилое встроенное помещение № IV, площадью 68,1 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. 60 Армии, 4 |  | 3153 |  |  | А4 |  | Нежилое встроенное помещение № V, площадью 71,0 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. 20 летия Октября, 76 |  | 5626 |  |  | А |  | Нежилое встроенное помещение № 3 площадью 36,3 кв.м. |  |
| Иловая насосная станция, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Тепличная, 1а |  | 5193 |  |  | А,А1 |  | Здание иловой насосной станции, пристройка, площадью 132,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Тепличная, 1а |  | 5193 |  |  | В |  | Здание трансформаторной подстанции, площадью 46,7 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Тепличная, 1а |  | 5193 |  |  | Б |  | Резервуар, площадью 64,0 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Тепличная, 1а |  | 5193 |  |  | I |  | Замощение, площадью 540,9 кв.м. |  |
| ПОС, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | А, А1, п/А1 |  | Здание блока административно - бытовых и лабораторных помещений, площадью 1057,1 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Б, Б1, п/Б |  | Здание решеток, площадью 693,6 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | В,В1 |  | Котельная ОС, площадью 383,7 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Г |  | Здание гаража на 5 автомашин ОС, площадью 317,9 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Д |  | Склад, площадью 107,4 кв.м. |  |
| 6 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Е,Е1,е |  | Здание очистных сооружений-материальный склад, площадью 546,0 кв.м. |  |
| 7 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Ж, п/Ж |  | Блок воздуходувных силовых насосных станций, площадью 2848,5 кв.м. |  |
| 8 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | И |  | Бытовое здание, площадью 18,0 кв.м. |  |
| 9 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | К, К1, к |  | Здание иловой насосной станции, площадью 82,7 кв.м. |  |
| 10 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Н, Н1, п/Н |  | Здание насосной станции первичных отстойников №2, площадью 198,7 кв.м. |  |
| 11 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | О, п/О, о1 |  | Здание насосной станции первичных отстойников №1, площадью 189,0 кв.м. |  |
| 12 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | П |  | Здание трансформаторной подстанции, площадью 38,6 кв.м. |  |
| 13 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 11А |  | Комплексная трансформаторная подстанция, площадью 16,6 кв.м. |  |
| 14 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 8Б, 8В, 8Д, 8Е |  | Первичные отстойники, площадью 5024,0 кв.м. |  |
| 15 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 9Б, 9В, 9Д, 9Е |  | Первичные отстойники, площадью 5024,0 кв.м. |  |
| 16 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 10Б, 10В, 10Д, 10Е, 10Ж,10И |  | Вторичные отстойники, площадью 7536,0 кв.м. |  |
| 17 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 12Б, 12В, 12Д, 12Е, 12Ж, 12И |  | Вторичные отстойники, площадью 7536,0 кв.м. |  |
| 18 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Ш |  | Аэротенки, площадью 6912,0 кв.м. |  |
| 19 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Щ |  | Песколовки, площадью 854,9 кв.м. |  |
| 20 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Э |  | Песковые площадки, площадью 7254,0 кв.м. |  |
| 21 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Ю |  | Градирня, площадью 30,3 кв.м. |  |
| 22 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | I |  | Замощение, площадью 14746,6 кв.м. |  |
| 23 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Л, Л1 |  | Хлораторная со складом хлора, площадью 479,5 кв.м. |  |
| 24 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | М, М1, п/М |  | Насосная станция ОС, площадью 107,0 кв.м. |  |
| 25 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Х |  | Здание АЗС, площадью 30,3 кв.м. |  |
| 26 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Т |  | Здание насосной, площадью 56,4 кв.м. |  |
| 27 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 5А |  | Здание, площадью 39,0 кв.м. |  |
| 28 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 6А |  | Здание, площадью 33,2 кв.м. |  |
| 29 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 7А |  | Здание, площадью 34,8 кв.м. |  |
| 30 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | С |  | Газгольдер, площадью 452,2 кв.м. |  |
| 31 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | У |  | Метантенк, площадью 254,3 кв.м. |  |
| 32 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | Ф |  | Метантенк, площадью 254,3 кв.м. |  |
| 33 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 4А |  | Резервуар возврата активного ила, площадью 132,6 кв.м. |  |
| 34 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 8А |  | Распределительная чаша, площадью 103,8 кв.м. |  |
| 35 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 9А |  | Распределительная чаша, площадью 48,9 кв.м. |  |
| 36 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 10А |  | Распределительная чаша, площадью 41,9 кв.м. |  |
| 37 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 12А |  | Распределительная чаша, площадью 56,1 кв.м. |  |
| 38 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 3А |  | Навес, площадью 79,7 кв.м. |  |
| 39 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 13А |  | Навес, площадью 67,6 кв.м. |  |
| 40 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 2А |  | Здание охраны, площадью 19,4 кв.м. |  |
| 41 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 1,2,3,4, 5,6,7,8 |  | Ограждение: лит.1-ворота, площадью 12,7 кв.м., лит.2-ворота, площадью 10,3 кв.м., лит.3-ворота, площадью 10,3 кв.м., лит.4-ворота, площадью 10,3 кв.м., лит.5-ворота, площадью 13,2 кв.м., лит.6-ограждение, протяженностью 1237,8 м, лит.7-ограждение, протяженностью 983,6 м, лит.8-ограждение, протяженностью 1700,7 м. |  |
| 42 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 1А,1Б |  | Объект незавершенного строительства, готовностью 83%, застроенной площадью 120,2 кв.м. |  |
| 43 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 17А |  | Сети водопровода d=50мм., материал сталь, протяженностью 264,5м. |  |
| 44 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 17Б |  | Сети водопровода d=57мм., материал сталь, протяженностью 33,0м. |  |
| 45 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 17В |  | Сети водопровода d=100мм., материал сталь, протяженностью 133,5м. |  |
| 46 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 17Г |  | Сети водопровода d=150мм., материал сталь, протяженностью 321,5м. |  |
| 47 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 18А |  | Сети водопровода d=200мм., материал сталь, протяженностью 792,0м. |  |
| 48 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 20В |  | Отводящий трубопровод d=1500мм., материал ж/б, протяженностью 165,5м. |  |
| 49 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 20А |  | Отводящий трубопровод d=1500мм., материал ж/б, протяженностью 1041,0м. |  |
| 50 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 20Б |  | Отводящий трубопровод d=2000мм., материал ж/б, протяженностью 224,5м. |  |
| 51 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 20Г |  | Отводящий трубопровод d=2500мм., материал ж/б, протяженностью 37,0м. |  |
| 52 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 23А |  | Хоз-фикальная канализация d=300мм., материал керамика, протяженностью 87,0м. |  |
| 53 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 23Б |  | Хоз-фикальная канализация d=200мм., материал керамика, протяженностью 830,0м. |  |
| 54 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 23В |  | Хоз-фикальная канализация d=150мм., материал керамика, протяженностью 259,0м. |  |
| 55 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 22А |  | Илопровод напорный d=250мм., материал чугун, протяженностью 761,5м. |  |
| 56 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 22Б |  | Трубопровод опорожнения верхних отстойников d=200мм., материал чугун, протяженностью 118,0м. |  |
| 57 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 22В |  | Хоз-бытовая канализация d=150мм., материал чугун, протяженностью 72,0м. |  |
| 58 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 22Г |  | Хоз-бытовая канализация d=100мм., материал чугун, протяженностью 11,0м. |  |
| 59 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 22Д |  | Хоз-бытовая канализация d=200мм., материал чугун, протяженностью 83,5м. |  |
| 60 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 22Е |  | Разводящий трубопровод d=400мм., материал чугун, протяженностью 52,0м. |  |
| 61 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21А |  | Подводящие и отводящие трубопроводы d=1420мм., материал сталь, протяженностью 376,0м. |  |
| 62 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Б |  | Подводящие и отводящие трубопроводы d=1400мм., материал сталь, протяженностью 92,5м. |  |
| 63 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21В |  | Подводящие и отводящие трубопроводы d=1200мм., материал сталь, протяженностью 238,5м. |  |
| 64 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Г |  | Подводящие и отводящие трубопроводы d=1000мм., материал сталь, протяженностью 789,5м. |  |
| 65 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Д |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=400мм., материал сталь, протяженностью 142,5м. |  |
| 66 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Е |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=300мм., материал сталь, протяженностью 537,6м. |  |
| 67 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Ж |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=325мм., материал сталь, протяженностью 12,5м. |  |
| 68 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21И |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=800мм., материал сталь, протяженностью 239,0м. |  |
| 69 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21К |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=630мм., материал сталь, протяженностью 22,5м. |  |
| 70 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Л |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=820мм., материал сталь, протяженностью 179,0м. |  |
| 71 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21М |  | Возвратно-циркуляционный трубопровод d=600мм., материал сталь, протяженностью 124,0м. |  |
| 72 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Н |  | Подводящие и отводящие трубопроводы d=250мм., материал сталь, протяженностью 204,5м. |  |
| 73 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21П |  | Трубопровод очистки первичных отстойников d=250мм., материал сталь, протяженностью 61,5м. |  |
| 74 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Р |  | Трубопровод от иловых насосов до промывочных вод d=200мм., материал сталь, протяженностью 66,0м. |  |
| 75 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21С |  | Илопровод d=300мм., материал сталь, протяженностью 925,0м. |  |
| 76 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Т |  | Илопровод d=273мм., материал сталь, протяженностью 46,0м. |  |
| 77 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21У |  | Илопровод d=219мм., материал сталь, протяженностью 48,5м. |  |
| 78 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Ф |  | Илопровод d=250мм., материал сталь, протяженностью 660,0м. |  |
| 79 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Х |  | Трубопровод опорожнения верхних отстойников d=300мм., материал сталь, протяженностью 110,0м. |  |
| 80 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Ш |  | Напорный трубопровод d=200мм., материал сталь, протяженностью 322,5м. |  |
| 81 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Щ |  | Трубопровод осветленной воды d=200мм., материал сталь, протяженностью 206,0м. |  |
| 82 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Ю |  | Разводящий трубопровод d=325мм., материал сталь, протяженностью 384,5м. |  |
| 83 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 21Я |  | Разводящий трубопровод d=315мм., материал сталь, протяженностью 143,5м. |  |
| 84 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 24А |  | Трубопровод аварийного сброса d=1220мм., материал сталь, протяженностью 216,0м. |  |
| 85 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 19А |  | Тепловые сети d=32мм., материал сталь, протяженность 131,0м. |  |
| 86 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 19Б |  | Тепловые сети d=40мм., материал сталь, протяженность 168,0м. |  |
| 87 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 19В |  | Тепловые сети d=50мм., материал сталь, протяженность 142,0м. |  |
| 88 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 19Г |  | Тепловые сети d=57мм., материал сталь, протяженность 60,0м. |  |
| 89 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 19Д |  | Тепловые сети d=100мм., материал сталь, протяженность 602,5м. |  |
| 90 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25А |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до АЗС АВВГ 3*50+1*25, протяженностью 160,0 м. |  |
| 91 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Б |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до иловой насосной №1 - 2АВБ 3*35+1*25, протяженностью 85,0 м. |  |
| 92 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25В |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до иловой насосной №2 - 2АВВГ 3*120+1*50, протяженностью 130,0 м. |  |
| 93 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Г |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до котельной - 2АВБ 3*70, протяженностью 50,0 м. |  |
| 94 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Д |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до цеха мех.очистки - 4АВБ 3*95, протяженностью 35,0 м. |  |
| 95 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Е |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до дренажной насосной станции - 2АВБ 3*95, протяженностью 250,0 м. |  |
| 96 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Ж |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до лаборатории - 2АВВГ 3*120+1*50, протяженностью 175,0 м. |  |
| 97 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25И |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до лаборатории - АВВГ 4*95, протяженностью 160,0 м. |  |
| 98 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25К |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до энергоцеха - АСБ 3*95, протяженностью 130,0 м. |  |
| 99 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Л |  | Электрические сети от ТП мех.цеха до цеха биологической очистки - 2АСБ 3*95, протяженностью 480,0 м. |  |
| 100 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25М |  | Электрические сети от цеха биологической очистки до промежуточной иловой насосной станции (6кВ) - 2АСБЛ 3*95, протяженностью 410,0 м. |  |
| 101 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Н |  | Электрические сети от цеха биологической очистки до промежуточной иловой насосной станции (0,4кВ) - 2ААШВ 3*120, протяженность 550,0 м. |  |
| 102 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25"О" |  | Электрические сети от здания мех.очистки до котельной - ТПП 10*2*0,4, протяженностью 20,0 м. |  |
| 103 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25П |  | Электрические сети от цеха биологической очистки до промежуточной иловой насосной станции (0,4кВ) - 2АВБШВ 4*120, протяженностью 420,0 м. |  |
| 104 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Т |  | Электрические сети от РУ до цеха биологической очистки - 2АВВГ 4*95, протяженностью 250,0 м. |  |
| 105 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25У |  | Электрические сети от лотка Вентури до цеха биологической очистки - МКШЭ 5*0,75, протяженностью 200,0 м. |  |
| 106 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Ф |  | Электрические сети от цеха биологической очистки до бытовки вторичных отстойников - П-274, протяженностью 510,0 м. |  |
| 107 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Х |  | Электрические сети от соединительной коробки до новой пром. насосной - ТПП 10*2*0,4, протяженностью 195,0 м. |  |
| 108 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Ш |  | Электрические сети от соединительной коробки до цеха биологической очистки - АКВРБ 28*1,5, протяженностью 429,0 м. |  |
| 109 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Щ |  | Электрические сети от соединительной коробки до здания лаборатории - АКВРБ 16*1,5, протяженностью 381,0 м. |  |
| 110 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 25Я |  | Электрические сети от здания конторы до цеха механич. очистки - ТПП 30*2*0,5, протяженностью 105,0 м. |  |
| 111 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 14А |  | Илопровод d=250мм., материал чугун, протяженностью 11931,0 м. |  |
| 112 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 14Б |  | Илопровод d=250мм., материал чугун, протяженностью 990,5 м. |  |
| 113 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 14В |  | Илопровод d=250мм., материал чугун, протяженностью 502,0 м. |  |
| 114 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 15А |  | Илопровод d=300мм., материал полиэтилен, протяженностью 497,0 м. |  |
| 115 |  | Ул. Антокольского, 21 |  | 5042. |  |  | 16А |  | Илопровод d=300мм., материал чугун, протяженностью 421,0 м |  |
| Иловые карты, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 1А |  | Иловая карта, площадью 6729,0 кв.м. |  |
| 2 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 2А |  | Иловая карта, площадью 5654,0 кв.м. |  |
| 3 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 3А |  | Иловая карта, площадью 5556,0 кв.м. |  |
| 4 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 4А |  | Иловая карта, площадью 5541,0 кв.м. |  |
| 5 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 5А |  | Иловая карта, площадью 5743,0 кв.м. |  |
| 6 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 6А |  | Иловая карта, площадью 5764,0 кв.м. |  |
| 7 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 7А |  | Иловая карта, площадью 5660,0 кв.м. |  |
| 8 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 8А |  | Иловая карта, площадью 5405,0 кв.м. |  |
| 9 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 9А |  | Иловая карта, площадью 5146,0 кв.м. |  |
| 10 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 10А |  | Иловая карта, площадью 5299,0 кв.м. |  |
| 11 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 11А |  | Иловая карта, площадью 5461,0 кв.м. |  |
| 12 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 12А |  | Иловая карта, площадью 5449,0 кв.м. |  |
| 13 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 13А |  | Иловая карта, площадью 5602,0 кв.м. |  |
| 14 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 14А |  | Иловая карта, площадью 5253,0 кв.м. |  |
| 15 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 15А |  | Иловая карта, площадью 4284,0 кв.м. |  |
| 16 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 16А |  | Иловая карта, площадью 1660,0 кв.м. |  |
| 17 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 17А |  | Иловая карта, площадью 5571,0 кв.м. |  |
| 18 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 18А |  | Иловая карта, площадью 5357,0 кв.м. |  |
| 19 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 19А |  | Иловая карта, площадью 5622,0 кв.м. |  |
| 20 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 20А |  | Иловая карта, площадью 5625,0 кв.м. |  |
| 21 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 21А |  | Иловая карта, площадью 5332,0 кв.м. |  |
| 22 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 22А |  | Иловая карта, площадью 5414,0 кв.м. |  |
| 23 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 23А |  | Иловая карта, площадью 5302,0 кв.м. |  |
| 24 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 24А |  | Иловая карта, площадью 5314,0 кв.м. |  |
| 25 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 25А |  | Иловая карта, площадью 5293,0 кв.м. |  |
| 26 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 26А |  | Иловая карта, площадью 5388,0 кв.м. |  |
| 27 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 27А |  | Иловая карта, площадью 5448,0 кв.м. |  |
| 28 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 28А |  | Иловая карта, площадью 5442,0 кв.м. |  |
| 29 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 29А |  | Иловая карта, площадью 5448,0 кв.м. |  |
| 30 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 30А |  | Иловая карта, площадью 5355,0 кв.м. |  |
| 31 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 31А |  | Иловая карта, площадью 2302,5 кв.м. |  |
| 32 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 32А |  | Иловая карта, площадью 3833,0 кв.м. |  |
| 33 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 33А |  | Иловая карта, площадью 6543,0 кв.м. |  |
| 34 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 34А |  | Иловая карта, площадью 6060,0 кв.м. |  |
| 35 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 35А |  | Иловая карта, площадью 6415,0 кв.м. |  |
| 36 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 36А |  | Иловая карта, площадью 65890,0 кв.м. |  |
| 37 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 37А |  | Иловая карта, площадью 6661,0 кв.м. |  |
| 38 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 38А |  | Иловая карта, площадью 6533,0 кв.м. |  |
| 39 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 39А |  | Иловая карта, площадью 6527,0 кв.м. |  |
| 40 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 40А |  | Иловая карта, площадью 6559,0 кв.м. |  |
| 41 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 41А |  | Иловая карта, площадью 6425,0 кв.м. |  |
| 42 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 42А |  | Иловая карта, площадью 6681,0 кв.м. |  |
| 43 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 43А |  | Иловая карта, площадью 6488,0 кв.м. |  |
| 44 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 44А |  | Иловая карта, площадью 6665,0 кв.м. |  |
| 45 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 45А |  | Иловая карта, площадью 6696,0 кв.м. |  |
| 46 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 46А |  | Иловая карта, площадью 6577,0 кв.м. |  |
| 47 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 47А |  | Иловая карта, площадью 7080,0 кв.м. |  |
| 48 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 48А |  | Иловая карта, площадью 6166,0 кв.м. |  |
| 49 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 49А |  | Иловая карта, площадью 5266,0 кв.м. |  |
| 50 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 50А |  | Иловая карта, площадью 7744,0 кв.м. |  |
| 51 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 51А |  | Иловая карта, площадью 7330,0 кв.м. |  |
| 52 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 52А |  | Иловая карта, площадью 7798,0 кв.м. |  |
| 53 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 53А |  | Иловая карта, площадью 7192,0 кв.м. |  |
| 54 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 54А |  | Иловая карта, площадью 7086,0 кв.м. |  |
| 55 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 55А |  | Иловая карта, площадью 7363,0 кв.м. |  |
| 56 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 56А |  | Иловая карта, площадью 7348,0 кв.м. |  |
| 57 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 57А |  | Иловая карта, площадью 7310,0 кв.м. |  |
| 58 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 58А |  | Иловая карта, площадью 7074,0 кв.м. |  |
| 59 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 59А |  | Иловая карта, площадью 7256,0 кв.м. |  |
| 60 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 60А |  | Иловая карта, площадью 7658,0 кв.м. |  |
| 61 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 61А |  | Иловая карта, площадью 7632,0 кв.м. |  |
| 62 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 62А |  | Иловая карта, площадью 7626,0 кв.м. |  |
| 63 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 63А |  | Иловая карта, площадью 7241,0 кв.м. |  |
| 64 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 64А |  | Иловая карта, площадью 672,0 кв.м. |  |
| 65 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 65А |  | Иловая карта, площадью 2409,0 кв.м. |  |
| 66 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 66А |  | Иловая карта, площадью 4281,0 кв.м. |  |
| 67 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 67А |  | Иловая карта, площадью 6029,5 кв.м. |  |
| 68 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 68А |  | Иловая карта, площадью 4279,0 кв.м. |  |
| 69 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 69А |  | Иловая карта, площадью 2357,0 кв.м. |  |
| 70 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 70А |  | Иловая карта, площадью 4876,0 кв.м. |  |
| 71 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 71А |  | Иловая карта, площадью 4677,0 кв.м. |  |
| 72 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 72А |  | Иловая карта, площадью 4581,0 кв.м. |  |
| 73 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 73А |  | Иловая карта, площадью 2423,0 кв.м. |  |
| 74 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 74А |  | Иловая карта, площадью 3308,0 кв.м. |  |
| 75 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 75А |  | Иловая карта, площадью 4704,0 кв.м. |  |
| 76 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 76А |  | Иловая карта, площадью 4575,0 кв.м. |  |
| 77 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 77А |  | Иловая карта, площадью 4674,0 кв.м. |  |
| 78 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 78А |  | Иловая карта, площадью 4767,0 кв.м. |  |
| 79 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 79А |  | Иловая карта, площадью 5096,0 кв.м. |  |
| 80 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 80А |  | Иловая карта, площадью 4992,0 кв.м. |  |
| 81 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 81А |  | Иловая карта, площадью 4904,0 кв.м. |  |
| 82 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 82А |  | Иловая карта, площадью 4888,0 кв.м. |  |
| 83 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 83А |  | Иловая карта, площадью 4300,0 кв.м. |  |
| 84 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 84А |  | Иловая карта, площадью 4578,0 кв.м. |  |
| 85 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 85А |  | Иловая карта, площадью 4386,0 кв.м. |  |
| 86 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 86А |  | Иловая карта, площадью 4524,0 кв.м. |  |
| 87 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 87А |  | Иловая карта, площадью 4578,0 кв.м. |  |
| 88 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 88А |  | Иловая карта, площадью 4608,0 кв.м. |  |
| 89 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 89А |  | Иловая карта, площадью 4560,0 кв.м. |  |
| 90 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 90А |  | Иловая карта, площадью 4608,0 кв.м. |  |
| 91 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 91А |  | Иловая карта, площадью 4524,0 кв.м. |  |
| 92 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 92А |  | Иловая карта, площадью 4386,0 кв.м. |  |
| 93 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 93А |  | Иловая карта, площадью 4584,0 кв.м. |  |
| 94 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 94А |  | Иловая карта, площадью 4770,0 кв.м. |  |
| 95 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 95А |  | Иловая карта, площадью 4667,0 кв.м. |  |
| 96 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 96А |  | Иловая карта, площадью 4667,0 кв.м. |  |
| 97 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 97А |  | Иловая карта, площадью 4800,0 кв.м. |  |
| 98 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 98А |  | Иловая карта, площадью 4750,0 кв.м. |  |
| 99 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 99А |  | Иловая карта, площадью 4608,0 кв.м. |  |
| 100 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 100А |  | Иловая карта, площадью 4753,0 кв.м. |  |
| 101 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 101А |  | Иловая карта, площадью 4800,0 кв.м. |  |
| 102 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 102А |  | Иловая карта, площадью 4726,0 кв.м. |  |
| 103 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 103А |  | Иловая карта, площадью 4770,0 кв.м. |  |
| 104 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 104А |  | Иловая карта, площадью 4578,0 кв.м. |  |
| 105 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 105А |  | Иловая карта, площадью 4578,0 кв.м. |  |
| 106 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 106А |  | Иловая карта, площадью 4800,0кв.м. |  |
| 107 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 107А |  | Иловая карта, площадью 4704,0 кв.м. |  |
| 108 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 108А |  | Иловая карта, площадью 4651,0 кв.м. |  |
| 109 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 109А |  | Иловая карта, площадью 3480,0 кв.м. |  |
| 110 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 110А |  | Иловая карта, площадью 4704,0 кв.м. |  |
| 111 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 111А |  | Иловая карта, площадью 4608,0 кв.м. |  |
| 112 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 112А |  | Иловая карта, площадью 4773,0 кв.м. |  |
| 113 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 113А |  | Иловая карта, площадью 4673,0 кв.м. |  |
| 114 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 114А |  | Иловая карта, площадью 4628,0 кв.м. |  |
| 115 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 115А |  | Иловая карта, площадью 4677,0 кв.м. |  |
| 116 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 116А |  | Иловая карта, площадью 4476,0 кв.м. |  |
| 117 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 117А |  | Иловая карта, площадью 4677,0 кв.м. |  |
| 118 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 118А |  | Иловая карта, площадью 2856,0 кв.м. |  |
| 119 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 119А |  | Иловая карта, площадью 5855,5 кв.м. |  |
| 120 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 120А |  | Иловая карта, площадью 4473,0 кв.м. |  |
| 121 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 121А |  | Иловая карта, площадью 4584,0 кв.м. |  |
| 122 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 122А |  | Иловая карта, площадью 4581,0 кв.м. |  |
| 123 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 123А |  | Иловая карта, площадью 4485,0 кв.м. |  |
| 124 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 124А |  | Иловая карта, площадью 4435,0 кв.м. |  |
| 125 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 125А |  | Иловая карта, площадью 4626,0 кв.м. |  |
| 126 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 126А |  | Иловая карта, площадью 4973,5 кв.м. |  |
| 127 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 127А |  | Иловая карта, площадью 3840,0 кв.м. |  |
| 128 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 128А |  | Иловая карта, площадью 4626,0 кв.м. |  |
| 129 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 129А |  | Иловая карта, площадью 4533,0 кв.м. |  |
| 130 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 130А |  | Иловая карта, площадью 4485,0 кв.м. |  |
| 131 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 131А |  | Иловая карта, площадью 4426,0 кв.м. |  |
| 132 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 132А |  | Иловая карта, площадью 4482,0 кв.м. |  |
| 133 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 133А |  | Иловая карта, площадью 6680,0 кв.м. |  |
| 134 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 134А |  | Иловая карта, площадью 5688,0 кв.м. |  |
| 135 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 135А |  | Иловая карта, площадью 4581,0 кв.м. |  |
| 136 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 136А |  | Иловая карта, площадью 4524,0 кв.м. |  |
| 137 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 137А |  | Иловая карта, площадью 4423,0 кв.м. |  |
| 138 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 138А |  | Иловая карта, площадью 4485,0 кв.м. |  |
| 139 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 139А |  | Иловая карта, площадью 4232,0 кв.м. |  |
| 140 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 140А |  | Иловая карта, площадью 2574,0 кв.м. |  |
| 141 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 141А |  | Иловая карта, площадью 4485,0 кв.м. |  |
| 142 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 142А |  | Иловая карта, площадью 4521,0 кв.м. |  |
| 143 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 143А |  | Иловая карта, площадью 4423,0 кв.м. |  |
| 144 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 144А |  | Иловая карта, площадью 6275,0 кв.м. |  |
| 145 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 145А |  | Иловая карта, площадью 5673,0 кв.м. |  |
| 146 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 146А |  | Иловая карта, площадью 4752,0 кв.м. |  |
| 147 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 147А |  | Иловая карта, площадью 4659,0 кв.м. |  |
| 148 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 148А |  | Иловая карта, площадью 4375,0 кв.м. |  |
| 149 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 149А |  | Иловая карта, площадью 4125,0 кв.м. |  |
| 150 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 150А |  | Иловая карта, площадью 4275,0 кв.м. |  |
| 151 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 151А |  | Иловая карта, площадью 4287,0 кв.м. |  |
| 152 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 152А |  | Иловая карта, площадью 4288,0 кв.м. |  |
| 153 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 153А |  | Иловая карта, площадью 3880,0 кв.м. |  |
| 154 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 154А |  | Иловая карта, площадью 3453,0 кв.м. |  |
| 155 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 155А |  | Иловая карта, площадью 4921,0 кв.м. |  |
| 156 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 156А |  | Иловая карта, площадью 10780,0 кв.м. |  |
| 157 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 157А |  | Иловая карта, площадью 4898,5 кв.м. |  |
| 158 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 158А |  | Иловая карта, площадью 4465,0 кв.м. |  |
| 159 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 159А |  | Иловая карта, площадью 5085,0 кв.м. |  |
| 160 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 160А |  | Иловая карта, площадью 4214,0 кв.м. |  |
| 161 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 161А |  | Иловая карта, площадью 4579,0 кв.м. |  |
| 162 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 162А |  | Иловая карта, площадью 5707,0 кв.м. |  |
| 163 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 163А |  | Иловая карта, площадью 3581,0 кв.м. |  |
| 164 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 164А |  | Иловая карта, площадью 4242,0 кв.м. |  |
| 165 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 165А |  | Иловая карта, площадью 6336,0 кв.м. |  |
| 166 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 166А |  | Иловая карта, площадью 4297,0 кв.м. |  |
| 167 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 167А |  | Иловая карта, площадью 4095,0 кв.м. |  |
| 168 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 168А |  | Иловая карта, площадью 5512,5 кв.м. |  |
| 169 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 169А |  | Иловая карта, площадью 4158,0 кв.м. |  |
| 170 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 170А |  | Иловая карта, площадью 4052,0 кв.м. |  |
| 171 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 171А |  | Иловая карта, площадью 4234,0 кв.м. |  |
| 172 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 172А |  | Иловая карта, площадью 4153,0 кв.м. |  |
| 173 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 173А |  | Иловая карта, площадью 3965,0 кв.м. |  |
| 174 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 174А |  | Иловая карта, площадью 4171,0 кв.м. |  |
| 175 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 175А |  | Иловая карта, площадью 4128,0 кв.м. |  |
| 176 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 176А |  | Иловая карта, площадью 3965,0 кв.м. |  |
| 177 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 177А |  | Иловая карта, площадью 3949,0 кв.м. |  |
| 178 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 178А |  | Иловая карта, площадью 3932,0 кв.м. |  |
| 179 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 179А |  | Иловая карта, площадью 3976,0 кв.м. |  |
| 180 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 180А |  | Иловая карта, площадью 3888,0 кв.м. |  |
| 181 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 181А |  | Иловая карта, площадью 3885,0 кв.м. |  |
| 182 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 182А |  | Иловая карта, площадью 3981,0 кв.м. |  |
| 183 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 183А |  | Иловая карта, площадью 4002,0 кв.м. |  |
| 184 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 184А |  | Иловая карта, площадью 4042,0 кв.м. |  |
| 185 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 185А |  | Иловая карта, площадью 4180,0 кв.м. |  |
| 186 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 186А |  | Иловая карта, площадью 4002,0 кв.м. |  |
| 187 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 187А |  | Иловая карта, площадью 3993,0 кв.м. |  |
| 188 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 188А |  | Иловая карта, площадью 4151,0 кв.м. |  |
| 189 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 189А |  | Иловая карта, площадью 4184,0 кв.м. |  |
| 190 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 190А |  | Лотки, площадью 5910,0 кв.м. |  |
| 191 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 191а |  | Дорожное покрытие, площадью 42920,0 кв.м. |  |
| 192 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 1а |  | Напорная канализация протяженностью 5458м. |  |
| 193 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 2а |  | Напорная канализация протяженностью 863,0м. |  |
| 194 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 2б |  | Напорная канализация протяженностью 1674,0м. |  |
| 195 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 3а |  | Напорная канализация протяженностью 21,0м |  |
| 196 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 3б |  | Напорная канализация протяженностью 165,0м. |  |
| 197 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 3в |  | Напорная канализация протяженностью 1194,0м |  |
| 198 |  | п. Тенистый, ул. Лазурная, 7и, 7л, 7м |  | 20587. |  |  | 3д |  | Напорная канализация протяженностью 275,0м. |  |
| ВПС – 1, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | А |  | Караульное помещение площадью 12,4 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | Б,Б1,Б2,Б3 |  | Здание фильтров станции площадью 790,7 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | В,В1 |  | Здание насосной станции площадью 374,4 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | Д |  | Строение площадью 5,0 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | Г |  | Резервуар объемом 5000 куб.м. |  |
| 6 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью - 696,15 п.м. |  |
| 7 |  | ул.Арзамасская, 2п |  | 5833 |  |  | I |  | Замощение, площадью - 1052,0 кв.м. |  |
| СТВ, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | В, В1, В2,п/В |  | Мастерская, площадью 571,8 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | З |  | Хлораторная, площадью 367,2 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Д |  | Насосная станция первого подъема, площадью 133,0 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Ж |  | Станция технического водозабора, площадью 477,0 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | А,А1,А2 |  | Административное здание, компрессорная, площадью 3732,5 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Б |  | Гараж (основное строение), площадью 234,7 кв.м. |  |
| 7 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Б1 |  | Гараж (пристройка), объект незавершенного строительства готовностью 32%, площадью застройки 25,7 кв.м. |  |
| 8 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | К |  | КПП, площадью 7,0 кв.м. |  |
| 9 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Н |  | Павильон с узлом расхода тепловой энергии, площадью 5,7 кв.м. |  |
| 10 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Г |  | Сооружения повторного использования воды, площадью 80,7 кв.м. |  |
| 11 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Е |  | Водоприемный колодец, площадью 46,8 кв.м. |  |
| 12 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Г1,Г2 |  | Подземные резервуары: лит.Г1-подземный резервуар, объемом 6000 куб.м., лит.Г2-подземный резервуар, объемом 6000 куб.м.. |  |
| 13 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | И |  | Водонапорная башня, высотой 15,0 п.м., площадью 18,4 кв.м. |  |
| 14 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 8,9 |  | Ограждение: лит. 8 - ж/бетонные плиты, длиной 975,6 п.м., лит. 9 - металлическая сетка, длиной 192,47 п.м. |  |
| 15 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | I |  | Замощение, площадью 4973,0 кв.м. |  |
| 16 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | Л |  | Склад, площадью 50,4 кв.м. |  |
| 17 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 1 |  | Сети ливневой канализации из ж/бетонных труб, протяженностью 332,8 м.п.Смотровых колодцев-5шт. |  |
| 18 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 2 |  | Водопровод осветленной речной воды и воды производственной из стальных труб 1709,4 м.п. Смотровых колодцев-9шт. |  |
| 19 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 5 |  | Тепловые сети стальные, протяженностью 656,7 м.п. |  |
| 20 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 4 |  | Водопровод хлорной воды из полиэтиленовых труб, протяженностью 374,8м.п. Смотровых колодцев 6шт. |  |
| 21 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 3 |  | Сети хозфекальной канализации из керамических труб, протяженностью 303,2 м.п. Смотровых колодцев-9шт. |  |
| 22 |  | ул.Переверткина, 1п |  | 10584 |  |  | 6,7 |  | Электрические кабельные сети: лит. 6 - воздушная линия электропередач АПВГ(4*10) - 421,8м., лит. 7 - подземная линия электропередач ААШВ (3*50) - 1477,05м. |  |
| ВПС № 3, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | А, а |  | Здание насосной станции с пристройкой, площадью 153,3 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | Б |  | Здание второго подъема, площадью 147,5 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | В |  | Проходная, площадью 12,3 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | Д |  | Склад хлора, площадью 55,5 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | Ж |  | Распределительное устройство, площадью 52,6 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 16А |  | Павильон №3а, площадью 6,2 кв.м. |  |
| 7 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 17А |  | Камера переключения, площадью 9,9 кв.м. |  |
| 8 |  | ул.Дарвина, 4р |  |  |  |  | 20А |  | Трансформаторная подстанция, площадью 5,8 кв.м. |  |
| 9 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 7А, 7Б, 7В |  | Скважина № 1 и здание павильона над скважиной № 1 (лит.7А,7Б-павильон №1, павильон над скважиной №1, площадью 16,7 кв.м.; лит.7В-скважина №1, глубиной 53,0 м.) |  |
| 10 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 14А |  | Здание павильона № 2, площадью 10,0 кв.м. |  |
| 11 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 13А, 13Б |  | Здание павильона №3, площадью 12,4 кв.м. |  |
| 12 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 10А, 10Б, 10В |  | Скважина № 4 и здание павильона над скважиной № 4 (лит.10А,10Б-павильон №4, павильон над скважиной №4, площадью 11,3 кв.м.; лит.10В-скважина №4, глубиной 55,0 м.) |  |
| 13 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 5А, 5Б, 5В, 5Д |  | Скважина № 5 и здание павильона над скважиной № 5 (лит.5А,5Б,5В-павильон №5, павильон над скважиной №5, площадью 16,2 кв.м.; лит.5Д-скважина №5, глубиной 55,8 м.) |  |
| 14 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 15А, 15Б |  | Скважина № 7 и здание павильона над скважиной № 7 (лит.15А-павильон №7, площадью 8,8 кв.м., лит.15Б-скважина №7, глубиной 50,0 м.) |  |
| 15 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 11А, 11Б, 11В |  | Скважина № 8 и здание павильона над скважиной № 8 (лит.11А,11В-павильон №8, павильон над скважиной №8, площадью 12,9 кв.м.; лит.11Б-скважина №8, глубиной 58,3 м.) |  |
| 16 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 12А, 12Б |  | Скважина № 9 и здание павильона над скважиной № 9 (лит.12А-павильон №9, площадью 5,9 кв.м., лит.12Б-скважина №9, глубиной 62,0 м.) |  |
| 17 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 3А, 3Б, 3В |  | Скважина № 10б и здание павильона над скважиной № 10б (лит.3А,3Б-павильон №10б, павильон над скважиной №10б, площадью 10,4 кв.м.; лит.3В-скважина №10б, глубиной 63,5 м.) |  |
| 18 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 9А, 9Б, 9В |  | Скважина № 11 и здание павильона над скважиной № 11 (лит.9А,9Б-павильон №11, павильон над скважиной №11, площадью 15,9 кв.м.; лит.9В-скважина №11, глубиной 55,0 м.) |  |
| 19 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 8А, 8Б |  | Скважина № 12 и здание павильона над скважиной № 12 (лит.8А-павильон №12, площадью 8,8 кв.м., лит.8Б-скважина №12, глубиной 51,0 м.) |  |
| 20 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 6А, 6Б, 6В, 6Д |  | Скважина № 13 и здание павильона над скважиной № 13 (лит.6А,6Б,6В-павильон №13, павильон над скважиной №13, площадью 21,3 кв.м.; лит.6Д-скважина №13, глубиной 54,0 м.) |  |
| 21 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 1А, 1Б, 1В, 1Д |  | Скважина № 15 и здание павильона над скважиной № 15 (лит.1А,1Б,1В-павильон №15, павильон над скважиной №15, площадью 20,4 кв.м.; лит.1Д-скважина №15, глубиной 63,8 м.) |  |
| 22 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 2А, 2Б, 2В, 2Д |  | Скважина № 16 и здание павильона над скважиной № 16 (лит.2А,2Б,2В-павильон №16, павильон над скважиной №16, площадью 15,7 кв.м.; лит.2Д-скважина №16, глубиной 67,5 м.) |  |
| 23 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | I |  | Замощение, площадью 2918,9 кв.м |  |
| 24 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 1, 2 |  | Ограждение: лит. 2 - ограждение протяженностью 2111,0 п.м., лит. 1 - ворота площадью 8,0 кв.м. |  |
| 25 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18а |  | Водовод из стальных труб Д-100мм - 6,7м, материал труб - сталь |  |
| 26 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18б |  | Водовод из стальных труб Д-150мм - 36,71м, материал труб - сталь |  |
| 27 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18в |  | Водовод из стальных труб Д-150мм - 160,76м, материал труб - сталь |  |
| 28 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18д |  | Водовод из стальных труб Д-200мм - 115,9м, материал труб - сталь |  |
| 29 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18е |  | Водовод из стальных труб Д-250мм - 291,46м, материал труб - сталь |  |
| 30 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18ж |  | Водовод из стальных труб Д-300мм - 134,4м, материал труб - сталь |  |
| 31 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18и |  | Водовод из стальных труб Д-400мм - 360,7м, материал труб - сталь |  |
| 32 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18к |  | Водовод из стальных труб Д-400мм - 25,8м, материал труб - сталь |  |
| 33 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18л |  | Водовод из стальных труб Д-600мм - 261,5м, материал труб - сталь |  |
| 34 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18м |  | Водовод из стальных труб Д-800мм - 121,4м, материал труб - сталь |  |
| 35 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18н |  | Водовод из стальных труб Д-800мм - 25,44м, материал труб - сталь |  |
| 36 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 18п |  | Водовод из стальных труб Д-200мм - 25,0м, материал труб - сталь |  |
| 37 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №1 0,4кв ААБ(3*95) - 37,5м |  |
| 38 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №2 0,4кВ ААБ(3*95) - 173,0 м |  |
| 39 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №3 0,4кВ АВВГ(3+1*95) - 99,5 м |  |
| 40 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №4 0,4кВ ААБ(3*120) - 140,5 м |  |
| 41 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №5 0,4кВ ААБ(3*120) - 178,0 м |  |
| 42 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №7 0,4кВ ААВВГ(3+1*50) - 271,5м |  |
| 43 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №8 0,4кВ ААБ(3*120) - 219,5 м |  |
| 44 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №9 0,4кВ ААБ(3*120) - 308,5 м |  |
| 45 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №10б 0,4кВ ААБ(3*120) - 390,5 м |  |
| 46 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №10а 0,4кВ ААБ(3*120) - 282,5 м |  |
| 47 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №11 0,4кВ ААБ(3*120) - 99,0 м |  |
| 48 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №12 0,4кВ КРПТ(3*35) - 12,5 м |  |
| 49 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №13 0,4кВ АВВГ(3+1*70) - 105,5 м |  |
| 50 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №15 0,4кВ АВВГ(3+1*70) - 408,5м |  |
| 51 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до скважины №16 0,4кВ АВВГ(3+1*70) - 471,5м |  |
| 52 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19е |  | Электрические сети 2-й подъем 0,4кВ АВВГ(3+1) - 560,0 м |  |
| 53 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19а |  | Электрическая сеть 6кВ ААБ-3*150 - 452,5 м |  |
| 54 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19а |  | Электрическая сеть 6кВ ААБ-3*150 - 13,0 м |  |
| 55 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19а |  | Электрическая сеть 6кВ ААБ-3*150 - 1403,0 м |  |
| 56 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19б |  | Контрольный кабель воздушный ТПП30*2*0,5 - 90 м |  |
| 57 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19в |  | Кабель связи от КПП к хлораторной П-274 - 84,3 м |  |
| 58 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19д |  | Контрольный кабель уровня АКВВГ - 196,0 м |  |
| 59 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19д |  | Контрольный кабель уровня КВББШВ - 59,5 м |  |
| 60 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19ж |  | Контрольный кабель для связи ПРППМ 1х2х0,9- 16,5 м |  |
| 61 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19ж |  | Контрольный кабель для связи - ПРППМ - 289,5м |  |
| 62 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19ж |  | Контрольный кабель для связи АКВВГ1*7 - 146,0 м |  |
| 63 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19ж |  | Контрольный кабель для связи П-274 - 48,5 м |  |
| 64 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19к |  | Контрольный кабель расходомеров РК50-2-13 - 76,0 м |  |
| 65 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель от КТП до здания операторов АВВГ(3+1*50) - 65,5 м |  |
| 66 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель 0,4кв 1-й подъем АСБ 3*120 - 30,5 м |  |
| 67 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19л |  | Контрольный кабель скважин АКВВГ1*7 - 977,0 м |  |
| 68 |  | ул.Дарвина, 4р |  | 5377 |  |  | 19и |  | Электрические сети, кабель на 1-м подъеме от поста охраны до маш.зала 0,4кВ КРПТ(3*25) - 12,0 м |  |
| ВПС № 3а, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | А, а, п/А |  | Здание водоподъемной насосной станциии, площадью 596,7 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | Д |  | Здание проходной, площадью 15,5 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | Е |  | Пристройка ГО, площадью 43,8 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | В, в |  | Здание склада, площадью 66,4 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | Б |  | Здание хлораторной, площадью 179,7 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | Ж |  | Резервуар, объемом 10000 куб.м |  |
| 7 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | И |  | Резервуар, объемом 6000 куб.м. |  |
| 8 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | К |  | Резервуар, объемом 5000 куб.м. |  |
| 9 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | Л |  | Прожекторная мачта, высотой 21,0 м. |  |
| 10 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | I |  | Замощение, площадью 1031,5 кв.м. |  |
| 11 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 1, 2, 3, 4, 5 |  | Ограждение: лит. 1 - калитка площадью 1,8 кв.м., лит. 2 - ворота площадью 18,0 кв.м., лит. 3 - ворота площадью 18,0 кв.м., лит. 4 - ограждение протяженностью 472,6 п.м., лит. 5 - ограждение протяженностью 102,1 п.м. |  |
| 12 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4Ж |  | Водовод внутриплощадочный d=500мм., протяженностью 52,4м. материал труб сталь. |  |
| 13 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4И |  | Водовод внутриплощадочный d=800мм., протяженностью 27,9м. материал труб сталь. |  |
| 14 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4Б |  | Водовод внутриплощадочный d=1000мм., протяженностью 104,31м. материал труб сталь. |  |
| 15 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4В |  | Водовод внутриплощадочный d=600мм., протяженностью 153,15м. материал труб сталь. |  |
| 16 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4Д |  | Водовод внутриплощадочный d=700мм., протяженностью 121,5м. материал труб сталь. |  |
| 17 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4Е |  | Водовод внутриплощадочный d=100мм, протяженностью 7,91м. материал труб сталь |  |
| 18 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 4А |  | Водовод внутриплощадочный d=800мм., пртяженностью 203,93м. материал труб сталь. |  |
| 19 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 1А |  | Тепловая сеть воздушной прокладки из стальных труб d=57мм. протяженностью 164,92 м. |  |
| 20 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 2А |  | Тепловая сеть подземной прокладки из стальных труб d=57мм. протяженностью 164,08 м. |  |
| 21 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5Б |  | Переливной трубопровод d=800мм., протяженностью 290,9 м, материал труб ж/б |  |
| 22 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5И |  | Переливной трубопровод d=1200мм., протяженностью 19,0 м, материал труб ж/б |  |
| 23 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5В |  | Переливной трубопровод d=600мм., протяженностью 103,0 м, материал труб ж/б |  |
| 24 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5А |  | Переливной трубопровод d=800мм., протяженностью 74,5 м, материал труб сталь |  |
| 25 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5Д |  | Переливной трубопровод d=400мм., протяженностью 14,6 м, материал труб сталь |  |
| 26 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5Е |  | Переливной трубопровод d=200мм., протяженностью 41,9 м, материал труб сталь |  |
| 27 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5Ж |  | Переливной трубопровод d=700мм., протяженностью 99,5 м, материал труб сталь |  |
| 28 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 5К |  | Лоток площадью 200,3 кв.м., материал ж/б |  |
| 29 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 6А |  | Канализационная сеть из керамических труб d=150мм., протяженностью 52,11 м. |  |
| 30 |  | ул.Дарвина, 4о |  | 4993. |  |  | 3А |  | Трубопровод хлорной воды d=50мм., протяженностью 22,4 м. материал труб полиэтилен |  |
| ВПС № 4, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 10А, 10Б |  | Производственное здание, площадью 406,1 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 20А |  | Бытовое помещение, площадью 17,3 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 21А |  | Постовое помещение, площадью 13,0 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 22А |  | РУ №1, площадью 50,8 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 23А |  | РУ - 2, площадью 50,4 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 24А |  | ТП - 1, площадью 6,9 кв.м. |  |
| 7 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 25А |  | Проходной пункт, площадью 15,3 кв.м. |  |
| 8 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 26А, 26а |  | Постовое помещение, площадью 18,2 кв.м. |  |
| 9 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 27А, 27а |  | Постовое помещение, площадью 18,2 кв.м. |  |
| 10 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 28А |  | ТП - 2, площадью 14,1 кв.м. |  |
| 11 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 29А |  | ТП - 3, площадью 9,1 кв.м. |  |
| 12 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 1А, 1Б, 1В, 1Д |  | Скважина № 1 и здание павильона над скважиной № 1 (лит.1А,1Б,1В -павильон №1, павильон над скважиной №1, площадью 13,5 кв.м., лит.1Д-скважина№1, глубиной 40,0м.) |  |
| 13 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 2А, 2Б |  | Здание павильона № 2, площадью 10,9 кв.м. |  |
| 14 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 3А, 3Б, 3В, 3Д |  | Скважина № 3 и здание павильона над скважиной № 3 (лит.3А,3Б,3В -павильон №3, павильон над скважиной №3, площадью 13,8 кв.м., лит.3Д-скважина №3, глубиной 41,2 м.) |  |
| 15 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 30А, 30Б |  | Скважина № 3а и здание павильона над скважиной № 3а (лит.30А -павильон над скважиной №3а, площадью 12,8 кв.м., лит.30Б-скважина №3а, глубиной 40,9м) |  |
| 16 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 4А, 4Б, 4В, 4Д |  | Скважина № 4 и здание павильона над скважиной № 4 (лит.4А,4Б,4В-павильон №4, павильон над скважиной №4, площадью 13,5 кв.м., лит.4Д-скважина №4, глубиной 39,5 м) |  |
| 17 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 5А, 5Б |  | Здание павильона № 5, площадью 10,8 кв.м. |  |
| 18 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 6А, 6Б, 6В, 6Д |  | Скважина № 6 и здание павильона над скважиной № 6 (лит.6А,6Б,6В -павильон №6, павильон над скважиной №6, площадью 13,5 кв.м., лит.6Д-скважина №6, глубиной 39,6 кв.м.) |  |
| 19 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 8А, 8Б |  | Здание павильона № 8 площадью 10,9 кв.м. |  |
| 20 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 9А, 9Б, 9В, 9Д |  | Скважина № 9 и здание павильона над скважиной № 9 (лит.9А,9Б,9В -павильон №9, павильон над скважиной №9,площадью 13,7 кв.м., лит.9Д- скважина №9, глубиной 39,4 м.) |  |
| 21 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 11А, 11Б, 11В |  | Здание павильона над скважиной № 11 (лит.11А,11Б,11В -павильон №11, павильон над скважиной №11 площадью 13,6 кв.м.) |  |
| 22 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 12А, 12Б, 12В, 12Д |  | Скважина № 12 и здание павильона над скважиной № 12 (лит.12А,12Б,12В -павильон №12, павильон над скважиной №12, площадью 16,7 кв.м., лит.12Д-скважина №12, глубиной 40,4 м.) |  |
| 23 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 13А, 13Б, 13В, 13Д |  | Скважина № 13 и здание павильона над скважиной № 13 (лит.13А,13Б,13В -павильон №13, павильон над скважиной №13, площадью 16,7 кв.м., лит.13Д-скважина №13, глубиной 41,7м.) |  |
| 24 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14А, 14Б, 14В, 14Д |  | Скважина № 14 и здание павильона над скважиной № 14 (лит.14А,14Б,14В-павильон №14, павильон над скважиной №14,площадью 13,7 кв.м., лит.14Д- скважина №14, глубиной 41,0 м.) |  |
| 25 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 15А, 15Б, 15В, 15Д |  | Скважина № 15 и здание павильона над скважиной № 15 (лит.15А,15Б,15В -павильон №15, павильон над скважиной №15, площадью 13,6 кв.м. , лит.15Д-скважина №15, глубиной 40,3м) |  |
| 26 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16А, 16Б |  | Здание павильона № 16, площадью 10,9 кв.м. |  |
| 27 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 17А, 17Б, 17В, 17Д |  | Скважина № 17 и здание павильона над скважиной № 17 (лит.17А,17Б,17В-павильон №17, павильон над скважиной №17, площадью 13,7 кв.м., лит.17Д-скважина №17, глубиной 40,7 м) |  |
| 28 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 18А, 18Б, 18В, 18Д |  | Скважина № 18 и здание павильона над скважиной № 18 (лит.18А,18Б,18В-павильон №18, павильон над скважиной №18, площадью 13,7 кв.м. , лит.18Д-скважина №18, глубиной 41,0 м.) |  |
| 29 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 19А, 19Б, 19В, 19Д |  | Скважина № 19 и здание павильона над скважиной № 19 (лит.19А,19Б,19В-павильон №19, павильон над скважиной №19,площадью 13,6 кв.м., лит.19Д- скважина №19, глубиной 40,7 м.) |  |
| 30 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 31А, 31Б, 31В, 31Д |  | Скважина № 31 и здание павильона над скважиной № 31 (лит.31А,31Б,31В -павильон №31, павильон над скважиной №31, площадью 23,1 кв.м., лит.31Д-скважина №31, глубиной 41,5 м.) |  |
| 31 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 32А, 32Б, 32В, 32Д |  | Скважина № 32 и здание павильона над скважиной № 32 (лит.32А,32Б,32В -павильон №32, павильон над скважиной №32, площадью 23,1 кв.м., лит.32Д-скважина №32, глубиной 41,5 м.) |  |
| 32 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 33А, 33Б, 33В, 33Д |  | Скважина № 33 и здание павильона над скважиной № 33 (лит.33А,33Б,33В -павильон №33, павильон над скважиной №33, площадью 23,3 кв.м. лит.33Д-скважина №33, глубиной 39,3 м) |  |
| 33 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 34А, 34Б, 34В, 34Д |  | Скважина № 34 и здание павильона над скважиной № 34 (лит.34А,34Б,34В -павильон №34, павильон над скважиной №34, площадью 23,1 кв.м., лит.34Д-скважина №34, глубиной 39,3 м ) |  |
| 34 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 35А, 35Б, 35В |  | Скважина № 35 и здание павильона над скважиной № 35 (лит.35А,35Б -павильон №35, павильон над скважиной №35,площадью 12,4 кв.м., лит.35В- скважина №35, глубиной 41,5 м) |  |
| 35 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 36А, 36Б, 36В |  | Скважина № 36 и здание павильона над скважиной № 36 (лит.36А,36Б -павильон №36, павильон над скважиной №36,площадью 15,4 кв.м., лит.36Д- скважина №36, глубиной 41,2 м.) |  |
| 36 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 37А, 37Б, 37В |  | Скважина № 37 и здание павильона над скважиной № 37 (лит.37А,37Б -павильон №37, павильон над скважиной №37, площадью 15,5 кв.м., лит.37В-скважина №37, глубиной 43,0 м) |  |
| 37 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 38А, 38Б |  | Скважина №4а и здание павильона над скважиной № 4а (лит.38А-павильон над скважиной №4а, площадью 13,5 кв.м., лит.38Б-скважина №4а, глубиной 41,0 м) |  |
| 38 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 39А, 39Б |  | Скважина №5а и здание павильона над скважиной № 5а (лит.39А-павильон над скважиной №5а, площадью 12,7 кв.м., лит.39Б-скважина №5а, глубиной 41,0 м) |  |
| 39 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 40А, 40Б |  | Скважина №6а и здание павильона над скважиной № 6а (лит.40А-павильон над скважиной №6а, площадью 12,9 кв.м., лит.40Б-скважина №6а, глубиной 41,0 м.) |  |
| 40 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 41А |  | Павильон №7а , площадью 12,8 кв.м. |  |
| 41 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 42А,42Б |  | Скважина №8а и здание павильона над скважиной № 8а (лит.42А-павильон над скважиной №8а, площадью 12,8 кв.м., лит.42Б-скважина №8а, глубиной 41,0 м) |  |
| 42 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | Г |  | Резервуар, площадью 387,2 кв.м. |  |
| 43 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | I |  | Замощение, площадью 1806,0 кв.м. |  |
| 44 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 1,2,3,4,5 |  | Ограждение: лит. 1-забор, протяженностью 2683,7 п.м., лит.2-забор протяженностью 130,5 п.м., лит. 3-ворота площадью 9,0 кв.м., лит 4-ворота площадью 6,8 кв.м., лит. 5-ворота площадью 6,8 кв.м. |  |
| 45 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 21к |  | Д-0600 мм. 1197,0 п/м напорный водовод №1 от маш.зала II подъема до III подъема из чугунных труб |  |
| 46 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 21л |  | Д-0700 мм. 73,0 п/м напорный водовод №1 от маш.зала II подъема до III подъема из чугунных труб |  |
| 47 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 22м |  | Д-0800 мм. 104,5 п/м напорный водовод №2 от маш.зала II подъема до III подъема из чугунных труб |  |
| 48 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 22н |  | Д-0900 мм. 152,0 п/м напорный водовод №2 от маш.зала II подъема до III подъема из чугунных труб |  |
| 49 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 22п |  | Д-1000 мм. 1006,0 п/м напорный водовод №2 от маш.зала II подъема до III подъема из чугунных труб |  |
| 50 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16с |  | Д-0800 мм. 137,5 п/м всасывающий и напорный водоводы у машинного зала II подъема из стальных труб |  |
| 51 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16п |  | Д-0600 мм. 61,5 п/м обводная линия вокруг машинного зала II подъема из стальных труб |  |
| 52 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 56а |  | Д-0100 мм. 2,0 п/м хоз.- фекальная канализация из чугунных труб |  |
| 53 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 56б |  | Д-0150 мм. 33,5 п/м хоз.- фекальная канализация из чугунных труб |  |
| 54 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 46а |  | Д-0300 мм. 16,5 п/м ливневая канализация из маш.зала из стальных труб |  |
| 55 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 1а |  | Электрические сети 6 кВ, протяжённостью 6640,0 п.м. (от ВПС-3 до ВПС-4 ( II подъем) ААБ 3*185-2197,0м.; от РП II подъема до ЯКНО ААБ 3*95-190,0м.; от РП II подъема до КТП-3-536,0м.; от РП II подъема до КТП-4-1062,0м.; от КТП-3 до КТП-4-535,0м.; от РП II подъема до ТП-1 ААБ 3*95-480,0м.; от РП II подъема до ТП-2 ААБ 3*95-580,0м.; от ТП-1 до ТП-2 ААБ 3*95-1060,0м.) |  |
| 56 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16л |  | Д-300 мм. 10,0 п/м сброс с резервуара из стальных труб |  |
| 57 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16п |  | Д-0600 мм. 5,9 п/м сброс с резервуара из стальных труб |  |
| 58 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16с |  | Д-800 мм. 17,9 п/м сброс с резервуара из стальных труб |  |
| 59 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16д |  | Д-0150 мм. 18,2 п/м сброс со сборного водовода у скв.№1 из стальных труб |  |
| 60 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16ж |  | Д-0200 мм. 40,0 п/м сборный подземный водовод от пульта управления скв.№1 до скв.№31 из стальных труб |  |
| 61 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16м |  | Д-0400 мм. 68,5 п/м сборный подземный водовод от пульта управления скв.№1 до скв.№31 из стальных труб |  |
| 62 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 28д |  | Д-0250 мм. 47,5 п/м сборный подземный водовод от пульта управления скв.№1 до скв.№31 из чугунных труб |  |
| 63 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 28ж |  | Д-0300 мм. 95,5 п/м сборный подземный водовод от пульта управления скв.№1 до скв.№31 из чугунных труб |  |
| 64 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 15ж |  | Д-0200 мм. 50,0 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до скв.№35 из стальных труб |  |
| 65 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14д |  | Д-0150 мм. 9,25 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до II подъема из стальных труб |  |
| 66 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14л |  | Д-0300 мм. 189,5 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до II подъема из стальных труб |  |
| 67 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14м |  | Д-0400 мм. 104,5 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до II подъема из стальных труб |  |
| 68 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14н |  | Д-0500 мм. 48,0 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до II подъема из стальных труб |  |
| 69 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14п |  | Д-0600 мм. 30,5 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до II подъема из стальных труб |  |
| 70 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 14р |  | Д-0700 мм. 142,0 п/м сборный надземный водовод от скв. №20 до II подъема из стальных труб |  |
| 71 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 15д |  | Д-0150 мм. 3,25 п/м сборный подземный водовод от II подъема до разделительной камеры с задвижкой из стальных труб |  |
| 72 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 15п |  | Д-0600 мм. 300,5 п/м сборный подземный водовод от II подъема до разделительной камеры с задвижкой из стальных труб |  |
| 73 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16д |  | Д-0150 мм 5,25 п/м сборный надземный водовод от разделительной камеры с задвижкой до пульта управления скв.№1 из стальных труб |  |
| 74 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16ж |  | Д-0200 мм 4,00 п/м сборный надземный водовод от разделительной камеры с задвижкой до пульта управления скв.№1 из стальных труб |  |
| 75 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 16м |  | Д-0400 мм 132,5 п/м сборный надземный водовод от разделительной камеры с задвижкой до пульта управления скв.№1 из стальных труб |  |
| 76 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 1б |  | Электрические сети 0,4кв, протяжённостью 4163,0 п.м. (от ТП-1 до скважины №1 ААВГ 3*70-52,0м.; от ТП-1 до скважины №3 ААВГ 3*70-103,0м.; от ТП-1 до скважины №4 ААВГ 3*70-168,0м.; от ТП-1 до скважины №5 ААВГ 3*70-214,0м.; от ТП-1 до скважины №6 ААВГ 3*70-262,0м.; от ТП-1 до скважины №34 ААВГ 3*70-13,0м.; от ТП-1 до скважины №33 ААВГ 3*70-65,0м.; от ТП-1 до скважины №32 ААВГ 3*70-112,0м.; от ТП-1 до скважины №31 ААВГ 3*70-158,0м.; от ТП-2 до скважины №35 ААВГ 3*70-13,0м.; от ТП-2 до поста охраны №1 ААВГ 4*16-23,0м.; от ТП-2 до скважины №20 ААВГ 3*70-123,0м.; от ТП-2 до скважины №19 ААВГ 3*70-172,0м.; от ТП-2 до скважины №17 ААВГ 3*70-216,0м.; от ТП-2 до скважины №16 ААВГ 3*70-271,0м.; от РП II подъема до скважины №9 ААВГ 3*70-74,0м.; от ТП-2 до скважины №15 ААВГ 3*70-314,0м.; от РП II подъема до скважины №7 ААВГ 3*70-149,0м.; от РП II подъема до скважины №12 ААВГ 3*70-80,0м.; от РП II подъема до КПП ААВГ 4*16-83,0м.; от РП II подъема до скважины №13 ААВГ 3*70-179,0м.; от РП II подъема до скважины №14 ААВГ 3*70-218,0м.; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от КТП-3 до поста охраны №2 (намыв)-17,0м.; от КТП-3 до скважины №4а (намыв)-72,0м.; от КТП-3 до скважины №36 (намыв)-107,0м.; от КТП-3 до скважины №37 (намыв)-198,0м.; от скважины №6а до поста охраны №3 (намыв)-30,0м.; от КТП-4 до скважины №3а (намыв)-32,0м.; от КТП-4 до скважины №6а (намыв)-173,0м.; от КТП-4 до скважины №5а (намыв)-195,0м.; от КТП-4 до скважины №7а (намыв)-205,0м.; от КТП-4 до скважины №8а (намыв)-72,0м.). |  |
| 77 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 1д |  | Контрольный кабель, протяжённостью 2964,0 п.м. (от машинного зала до КТП-2 (скважины №12,13,14,15,16,17,19,20,35) ТП 30*2*0,4-746,0м; от машинного зала к скважинам №9,8,7,65,4,3,1,34,33,32,31 ТП 30*2*0,4-739,0м.; расходомера от РП II подъема до резервуара КВВГ 10*1,5 (I и II подъем)-16,0м.; уровня воды в резервуаре АКВВГ 10*1,5 (I и II подъем)-21,0м.; расходомеров от машинного зала РК-50 2*13 (I и II подъем)-70,0м.; расходомера от скважины №13 к водоводу (2кабеля) РК-50 2*13 (I и II подъем)-56,0м.; скважин №36,4а,37,5а,3а,6а ТП 30*2*0,4 (I и II подъем)-1316,0м.) |  |
| 78 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 19д |  | Д-0150 мм. 29,5 п/м сборный надземный водовод на намывной территории из стальных труб |  |
| 79 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 19л |  | Д-0300 мм. 782,5 п/м сборный надземный водовод на намывной территории из стальных труб |  |
| 80 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 19л |  | Д-0300 мм. 20,0 п/м сборный подземный водовод на намывной территории из стальных труб |  |
| 81 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 19н |  | Д-0500 мм. 257,0 п/м сборный надземный водовод на намывной территории из стальных труб |  |
| 82 |  | ул.Дарвина, 1с |  | 5344 |  |  | 1в |  | Телефонная связь, протяжённостью 1613,0 п.м. (от РП II подъема до КПП ПРППМ 1*2*0,9-560,0м.; (I и II подъем) поворот от скважины №13 до поста охраны №3 (намыв)ПРППМ 1*2*0,9-1024,0м.; (I и II подъем) от РП II подъема до КПП у маш.зала П-274-18,0м.; (I и II подъем) от КТП-2 до КПП (воздушная) П-274-11,0м.) |  |
| 83 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | В |  | Здание проходной, площадью 15,7 кв.м. |  |
| 84 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Д, д, д1 |  | Здание хлораторной, площадью 154,1 кв.м. |  |
| 85 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Ж |  | Складское здание, площадью 107,9 кв.м. |  |
| 86 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Г4 |  | Резервуар, площадью 2240,9 кв.м. |  |
| 87 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Г5 |  | Резервуар, площадью 696,0 кв.м. |  |
| 88 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | А, А1, А2 |  | Производственное здание, площадью 792,5 кв.м. |  |
| 89 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Б, Б1,Б2 |  | Электроцех, площадью 587,9 кв.м. |  |
| 90 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Г |  | Трансформаторная, площадью 74,2 кв.м. |  |
| 91 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Г1 |  | КНС, площадью 4,9 кв.м. |  |
| 92 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Г2 |  | Навес, площадью 57,6 кв.м. |  |
| 93 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | Г3 |  | Уборная, площадью 1,4 кв.м. |  |
| 94 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1,2 |  | Замощение: лит. 1 - замощение площадью 1977,0 кв.м., лит. 2 - бардюрный камень протяженностью 620,0 п.м. |  |
| 95 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | I,II |  | Ограждение: лит. I - забор, протяженностью 635,5 п.м., лит. II - ворота, площадью 10,6 кв.м. |  |
| 96 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 9а |  | Д-0050 мм. 332,0 п/м хлоропровод из полиэтиленовых труб |  |
| 97 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 21к |  | Д-0600 мм. 15,5 п/м напорный водовод в направлении города из чугунных труб |  |
| 98 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16п |  | Д-0600 мм. 173,5 п/м напорный водовод в направлении города из стальных труб |  |
| 99 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 11р |  | Д-0700 мм. 16,5 п/м напорный водовод в направлении города из стальных труб |  |
| 100 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 11с |  | Д-0800 мм. 192,5 п/м напорный водовод в направлении города из стальных труб |  |
| 101 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 11у |  | Д-1000 мм. 28,5 п/м напорный водовод в направлении города из стальных труб |  |
| 102 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 15ж |  | Д-0200 мм. 164,5 п/м водовод в направлении санатория им. Горького из стальных труб |  |
| 103 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 18в |  | Д-0100 мм. 78,5 п/м трубопровод подачи воды в хлораторную из стальных труб |  |
| 104 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16а |  | Д-0032 мм. 21,0 п/м технологические сети водопровода из стальных труб |  |
| 105 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16с |  | Д-0800 мм. 27,5 п/м технологические сети водопровода из стальных труб |  |
| 106 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16т |  | Д-0900 мм. 57,0 п/м технологические сети водопровода из стальных труб |  |
| 107 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16у |  | Д-1000 мм. 216,5 п/м технологические сети водопровода из стальных труб |  |
| 108 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16с |  | Д-0800 мм. 23,5 п/м всасывающий трубопровод из стальных труб |  |
| 109 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16ф |  | Д-1200 мм. 41,5 п/м всасывающий трубопровод из стальных труб |  |
| 110 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16ц |  | Д-1400 мм. 134,5 п/м всасывающий трубопровод из стальных труб |  |
| 111 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 65д |  | Д-0300 мм 79,5 п/м хоз.-бытовая канализация из асбоцементных труб |  |
| 112 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 46б |  | Д-0500 мм. 116,0 п/м ливневая канализация из машинного зала III подъема из стальных труб |  |
| 113 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1а |  | Электрические сети (подземные) 6кв, протяженностью 18353,0м (от III подъема до очистных сооружений (РП II подъем, ячейка №6) ААБ 3*95 - 672,5м (внеплощадочный участок); от III подъема до очистных сооружений (РП II подъем, ячейка №9) ААБ 3*95 - 672,5м (внеплощадочный участок); от ПС-9 (эл.подстанция) до III подъема (2кабеля) ААШВ 3*150- 4268м (внеплощадочный участок); от ПС-9 (эл.подстанция) до III подъема (2кабеля) ААШВ 3*150- 4164м (внеплощадочный участок); от ПС-9 (эл.подстанция) до III подъема ААШВ 3*240 - 2384м (внеплощадочный участок); от ПС-9 (эл.подстанция) до III подъема ААБ 3*180 - 2384м (внеплощадочный участок); от III подъема до II подъема ААБ 3*240 - 1267м; от III подъема до II подъема ААБ 3*240 - 1266м; от III подъема до II подъема ААБ 3*185-1275м.) |  |
| 114 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1а |  | Электрические сети (подземые) 6кв, протяженностью 1394,5м. (от РП-2 III подъема ячейка №6, №9 до очистных сооружений (2каб) ААБ 3*150 - 142,0м (внутриплощадочный участок); от РП-2 (III подъем) ячейка №16 ААБ 3*185 - 107,0м; от РП-9 до РП-2 (III подъем) ячейка №16 ААБ 3*185 - 139,0м; от РП-2 (III подъем) ячейка №10 до РП-II ячейка №10 ААБ 3*185 - 114,0м; от ГПП-9 (II подъем) ячейка №12 ААШВ 3*240 - 235,5м; от ГПП-9 до РП-1 (III подъем) ячейка №1 (4кабеля) ААШВ 3*150 - 508,0м; от РП-1 (III подъем) до РП-2 (II подъема) (2кабеля) ААШВ 3*150 - 149,0м) |  |
| 115 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1б |  | Электрические сети 1кВ, протяжённостью 142,5 п.м. (от РП-2 до постового помещения ААВГ 4*25-71,0м ; от РП-2 до машинного зала ААВВГ 4*70-35,0м; от РП-1 до склада ААВВГ 4*10-36,5м) |  |
| 116 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1в |  | Телефонная связь, протяжённостью 267,0 п.м. (от машинного зала до хлораторной (воздушная) П-274-41,0м.; от перемоточной до помещения охраны (воздушная) П-274-42,0м.; от машинного зала до хлораторной (воздушная) (3 кабеля) КСЗП 1*4*1,9-123,0м.; от машинного зала до перемоточной (подземная) ТПП 10*2*0,5-61,0м.) |  |
| 117 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1д |  | Контрольный кабель, протяжённостью 278,0 п.м. (от машинного зала до резервуара №2 АКВВГ 10*1,5-47,0м; от машинного зала до резервуара №1 АКВВГ 10*1,5-108,0м; от машинного зала (2 кабеля) РК-50 2*13-58,0м.; от машинного зала (2 кабеля) РК-50 2*13-65,0м.) |  |
| 118 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 1е |  | Кабель марки Н-16 - 1220,0м (воздушная прокладка) по 17 ж/б столбам. |  |
| 119 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16у |  | Д-1000 мм. 1071,5 п/м водовод подачи воды для проведения промывок из стальных труб |  |
| 120 |  | ул.Ломоносова, 112с |  | 5345 |  |  | 16у |  | Д-1000 мм 902,0 п/м водовод подачи воды на ОС с I подъема (от III подъема до ОС) из стальных труб |  |
| 121 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | А, А1 |  | Основная часть с пристройкой, площадью 3131,1 кв.м. |  |
| 122 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | Б |  | Машинный зал, площадью 98,6 кв.м. |  |
| 123 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | В |  | Хлораторная, площадью 258,6 кв.м. |  |
| 124 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | Д |  | Проходная, площадью 30,1 кв.м. |  |
| 125 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | Г |  | Сарай - насосная, площадью 7,4 кв.м. |  |
| 126 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | Г1, Г2 |  | Резервуары: лит. Г1 - резервуар площадью 46,2 кв.м., лит. Г2 - резервуар площадью 9,4 кв.м. |  |
| 127 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | Г3 |  | КНС, площадью 4,9 кв.м. |  |
| 128 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит. 1 - забор протяженностью 579,1 п.м., лит. 2 - ворота площадью 9,7 кв.м. |  |
| 129 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | I, II |  | Замощение: лит. I - замощение, площадью 5155 кв.м., лит. II - замощение площадью 930,0 кв.м. |  |
| 130 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 8б, 8в, 8д. |  | Иловые карты: лит. 8б - иловая карта, площадью 441,0 кв.м., лит. 8в - иловая карта, площадью 441,0 кв.м., лит. 8д - иловая карта, площадью 441,0 кв.м. |  |
| 131 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 3 |  | Ограждение, протяженностью 232,0 м. |  |
| 132 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 51ж |  | Д-0900мм 76,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из чугунных труб |  |
| 133 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 44в |  | Д-0600мм 296,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из стальных труб |  |
| 134 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 44д |  | Д-0700мм 404,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из стальных труб |  |
| 135 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1б |  | Электрические сети 0,4кВ, протяжённостью 737,0 п.м.(от РУ-0,4 (очистные сооружения) до хлораторной (2каб) ААВВГ4*50-217,0м; от РУ-0,4 (очистные сооружения) до СПИВ (2каб) ААВВГ4*50-291,0м; от РУ-0,4 (очистные сооружения) до КНС (1каб) ААВВГ 4*50-190,0м.; от РУ-0,4 (очистные сооружения) до помещения охраны (1каб) ААВВГ4*50-39,0м.) |  |
| 136 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1в |  | Телефонная связь 0,4кВ, протяжённостью 70,0 п.м. (от корпуса очистных сооружений до помещения охраны П-274-30,0м.; от корпуса очистных сооружений до СПИВ П-274-40,0м.) |  |
| 137 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1д |  | Контрольный кабель 0,4кВ, протяжённостью 64,0 п.м. (от корпуса очистных сооружений до СПИВ КВВГ 10*1,5-51,0м.; от СПИВ КВВГ 4*1,5-10,0м.; от СПИВ КВВГ 4*1,5-3,0м ) |  |
| 138 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 58д |  | Д-0500мм 191,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из чугунных труб |  |
| 139 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16ф |  | Д-1200мм 809,0 п/м водовод подачи чистой воды с ОС на III подъем из стальных труб |  |
| 140 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16с |  | Д-0800мм 4,7 п/м Трубопровод подачи промывной воды на СПИВ из стальных труб |  |
| 141 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16ф |  | Д-1200мм 257,0 п/м Трубопровод подачи промывной воды на СПИВ из стальных труб |  |
| 142 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16т |  | Д-0900мм 35,0 п/м Трубопровод подачи промывной воды на СПИВ из стальных труб |  |
| 143 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16л |  | Д-0300мм 39,5 п/м сброс воды в ливневую канализацию с водоводов №1,2,3 из стальных труб |  |
| 144 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16н |  | Д-0500мм 27,8 п/м трубопровод от СПИВ до водовода подачи воды на фильтры из стальных труб |  |
| 145 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16д |  | Д-0150мм 13,7 п/м технологические сети хоз.бытового водопровода ОС из стальных труб |  |
| 146 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16в |  | Д-0100мм 24,0 п/м технологические сети хоз.бытового водопровода ОС из стальных труб |  |
| 147 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16б |  | Д-0050мм 11,6 п/м технологические сети хоз.бытового водопровода ОС из стальных труб |  |
| 148 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 28б |  | Д-0150мм 598,0 п/м технологические сети хоз.бытового водопровода ОС из чугунных труб |  |
| 149 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 28а |  | Д-0100мм 10,5 п/м технологические сети хоз.бытового водопровода ОС из чугунных труб |  |
| 150 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 76б |  | Д-0200мм 308,5 п/м технологические сети хоз.бытовой канализации ОС из керамических труб |  |
| 151 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1ж |  | Наружное освещение, воздушная прокладка А-16, протяженностью 1072,0 п.м |  |
| 152 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1и |  | Наружное освещение, воздушная прокладка АВВГ 4*10, протяженностью 28,0 п.м |  |
| 153 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 76а |  | Д-0150мм 233,5 п/м технологические сети хоз.бытовой канализации ОС из керамических труб |  |
| 154 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 65в |  | Д-0200мм 45,2 п/м технологические сети хоз.бытовой канализации ОС из асбоцементных труб |  |
| 155 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 65а |  | Д-0100мм 28,0 п/м технологические сети хоз.бытовой канализации ОС из асбоцементных труб |  |
| 156 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 82а |  | Д-0500мм 1014,0 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из ж/б труб |  |
| 157 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 65в |  | Д-0200мм 256,5 п/м технологические сети ливневой канализации ОС из асбоцементных труб |  |
| 158 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 65б |  | Д-0150мм 180,0 п/м технологические сети ливневой канализации ОС из асбоцементных труб |  |
| 159 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 65а |  | Д-0100мм 6,5 п/м технологические сети ливневой канализации ОС из асбоцементных труб |  |
| 160 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 56в |  | Д-0200мм 28,5 п/м технологические сети ливневой канализации ОС из чугунных труб |  |
| 161 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 56а |  | Д-0100мм 23,0 п/м технологические сети ливневой канализации ОС из чугунных труб |  |
| 162 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16н |  | Д-0500мм 75,0 п/м переливной трубопровод СПИВ из стальных труб |  |
| 163 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 65в |  | Д-0200мм 169,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из асбоцементных труб |  |
| 164 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16ж |  | Д-200мм 51,5 п/м трубопровод от СПИВ до иловых площадок из стальных труб |  |
| 165 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 16и |  | Д-250мм 34,9 п/м трубопровод от СПИВ до иловых площадок из стальных труб |  |
| 166 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 19к |  | Д-273мм 112,5 п/м трубопровод от СПИВ до иловых площадок из стальных труб |  |
| 167 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 19ж |  | Д-0200мм 19,0 п/м трубопровод подачи осадка из песколовки площадку сброса из стальных труб |  |
| 168 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 38а |  | Д-0200мм 34,0 п/м трубопровод подачи осадка из песколовки площадку сброса из асбоцементных труб |  |
| 169 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 1а |  | Электрические сети 6кв от РП-2 III подъема ячейка №6, №9 до очистных сооружений (2каб) ААБ 3*150 - 178,0 п/м (внутриплощадочный участок) |  |
| 170 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 47в |  | Д-0600мм 56,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из стальных труб |  |
| 171 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 47д |  | Д-0700мм 75,0 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из стальных труб |  |
| 172 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 41и |  | Д-1000мм 39,0 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из стальных труб |  |
| 173 |  | ул.Ломоносова, 114ц |  | 5346 |  |  | 41к |  | Д-1200мм 33,5 п/м трубопровод ливневой канализации от иловых площадок до III подъема из стальных труб |  |
| ПС № 5 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | А, А1 |  | ПС-5, Основная часть площадью 175,7 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | Г |  | Подземные резервуары: резервуар№1, объемом 3403 куб.м., резервуар № 2, объемом 3000 куб.м. |  |
| 3 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | I, II, III |  | Ограждение: лит.I - ограждение, протяженностью 160,5 п.м., лит.II - ворота, площадью 9,2 кв.м., лит. III - ограждение, протяженностью 8, 43 п.м. |  |
| 4 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | 1 |  | Замощение, площадью 47,1 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | 1а |  | Канализационные сети из чугунных труб (Д-80), протяженностью 13,0 п.м. |  |
| 6 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | 2а |  | Внутриплощадочные сети ливневой канализации из стальных труб(Д-250), протяженность 5,8 п.м. |  |
| 7 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | 2б |  | Внутриплощадочные сети ливневой канализации из стальных труб(Д-300), протяженностью 49,0 п.м. |  |
| 8 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | 3б |  | Кабель связи (ТПП 4х1х0,8), протяженностью 12,0 п.м. |  |
| 9 |  | ул.Студенческая, 15. |  | 3951 |  |  | 3а |  | Контрольный кабель (КВББШВ), протяженностью 18,0 п.м. |  |
| ВПС № 6, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 1А,1Б,1а |  | Здание насосной станции, основная часть с подвалом и пристройка, площадью 243,7 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 11А |  | Здание насосной станции первого подъема, площпдью 195,0 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 2А |  | Здание хлораторной, площадью 26,3 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 3А, 3Б, 3б |  | Здание гаража на 2 автомобиля, бытовка площадью 48,4 кв.м. |  |
| 5 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 4А |  | Сторожка, площадью 4,5 кв.м. |  |
| 6 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 5А |  | Здание проходной, площадью 19,9 кв.м. |  |
| 7 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 6А |  | Камера переключения, площадью 58,1 кв.м. |  |
| 8 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 7А |  | Камера переключения, площадью 32,9 кв.м. |  |
| 9 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 35А |  | Павильон, площадью 5,0 кв.м. |  |
| 10 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 35Б |  | Монтажный колодец, площадью 13,5 кв.м. |  |
| 11 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 22А, 22Б |  | Скважина № 1 и камера к скважине № 1 (лит.22А-камера №1, площадью 8,4 кв.м., лит.22Б-подземная скважина №1, глубиной 80,0 м.) |  |
| 12 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 21А, 21Б |  | Скважина № 2 и камера к скважине № 2 (лит.21А-камера №2, площадью 8,3 кв.м., лит.21Б-подземная скважина №2, глубиной 80,0 м.) |  |
| 13 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 20А, 20Б, 20В |  | Скважина № 3 и здание павильона и камера над скважиной № 3 (лит.20А, 20Б-павильон №3, камера №3, площадью 11,8 кв.м., лит.20В-подземная скважина №3, глубиной 80,0 м.) |  |
| 14 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 19А, 19Б, 19В |  | Скважина № 5 и павильон и камера над скважиной № 5 (лит.19А, 19Б-павильон №5, камера №5, площадью 11,6 кв.м., лит.19В-подземная скважина №5, глубиной 76,0 м.) |  |
| 15 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 17А, 17Б, 17В |  | Скважина № 6 и здание павильона и камера над скважиной № 6 (лит.17А, 17Б-павильон №6, камера №6, площадью 12,5 кв.м., лит.17В-подземная скважина №6, глубиной 75,5 м.) |  |
| 16 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 16А, 16Б |  | Скважина № 7 и камера над скважиной № 7 (лит.16А-камера №7, площадью 9,0 кв.м., лит.16Б-подземная скважина №7, глубиной 76,0 м.) |  |
| 17 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 14А, 14Б, 14В |  | Скважина № 8 и здание павильона и камера над скважиной № 8 (лит.14А, 14Б-павильон №8, камера №8, площадью 14,3 кв.м., лит.14В-подземная скважина №8, глубиной 74,0 м.) |  |
| 18 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 12А, 12Б, 12В |  | Скважина № 9, здание павильона и камера над скважиной № 9 (лит.12А, 12Б-павильон №9, камера №9, площадью 13,0 кв.м., лит.12В-подземная скважина №9, глубиной 77,0 м.) |  |
| 19 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 23А, 23Б |  | Скважина № 10, здание павильона и камера над скважиной № 10 (лит.23А-камера №10, площадью 2,7 кв.м., лит.23Б-подземная скважина №10, глубиной 80,0 м.) |  |
| 20 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 25А, 25Б, 25В |  | Скважина № 11 и здание павильона и камера над скважиной № 11 (лит.25А, 25Б-павильон №11, камера №11, площадью 12,5 кв.м., лит.25В-подземная скважина №11, глубиной 77,0 м.) |  |
| 21 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33А, 33Б |  | Здание павильона№12 и камера № 12, площадью 12,5 кв.м. |  |
| 22 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 24А, 24Б, 24В |  | Скважина № 14 и здание павильона и камера над скважиной № 14 (лит.24А, 24Б-павильон №14, камера №14, площадью 11,4 кв.м., лит.24В-подземная скважина №14, глубиной 80,0 м.) |  |
| 23 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 18А, 18Б |  | Здание павильона №15 и камера № 15, площадью 12,5 кв.м. |  |
| 24 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 15А, 15Б |  | Здание павильона №16 и камера № 16, площадью 13,9 кв.м. |  |
| 25 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 13А, 13Б |  | Здание павильона №17 и камера № 17, площадью 13,9 кв.м. |  |
| 26 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 26А, 26Б, 26В |  | Скважина № 18, здание павильона и камера над скважиной № 18 (лит.26А, 26Б-павильон №18, камера №18, площадью 12,5 кв.м., лит.26В-подземная скважина №18, глубиной 74,5 м.) |  |
| 27 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32А |  | Здание павильона № 4, площадью 5,4 кв.м. |  |
| 28 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | I |  | Замощение |  |
| 29 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 1, 2, 3, 4 |  | Ограждение (лит.1-забор, лит.2-ворота, лит.3-забор,лит.4-ворота) |  |
| 30 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 10А |  | Резервуар цилиндрический, площадью 234,9 кв.м. |  |
| 31 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 8А |  | Резервуар прямоугольный, площадью 1080,0 кв.м. |  |
| 32 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 9А |  | Резервуар прямоугольный, площадью 550,0 кв.м. |  |
| 33 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 27А |  | КТПМ №4, площадью 6,9 кв.м. |  |
| 34 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 28А |  | КТПМ №3, площадью 6,9 кв.м. |  |
| 35 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 29А |  | КТПМ №2, площадью 6,9 кв.м. |  |
| 36 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 30А |  | КТПМ №1, площадью 6,9 кв.м. |  |
| 37 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | Г |  | Сарай, площадью 13,1 кв.м. |  |
| 38 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | Г3 |  | Сарай, площадью 1,8 кв.м. |  |
| 39 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | Г4 |  | Сарай, площадью 49,9 кв.м. |  |
| 40 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | Г1 |  | Навес, площадью 12,6 кв.м. |  |
| 41 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | Г2 |  | Навес, площадью 61,5 кв.м. |  |
| 42 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | Г5 |  | Уборная, площадью 2,3 кв.м. |  |
| 43 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 132А |  | Сборный водопровод вдоль скважин d=100мм, материал - сталь, протяженность 49,5 м. |  |
| 44 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32Б |  | Сборный водопровод вдоль скважин d=150мм, материал - сталь, протяженность 276,5 м. |  |
| 45 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32В |  | Сборный водопровод вдоль скважин d=200мм, материал - сталь, протяженность 319,0 м. |  |
| 46 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32Д |  | Сборный водопровод вдоль скважин d=250мм, материал - сталь, протяженность 8,0 м. |  |
| 47 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32Е |  | Сборный водопровод вдоль скважин d=300мм, материал - сталь, протяженность 665,5 м. |  |
| 48 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32Ж |  | Водопровод от машзала до камеры переключения, 3 нитки d=400мм. материал - сталь, протяженность 216,0 м. |  |
| 49 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32И |  | Водопровод от машзала до резервуаров d=500мм. материал - сталь, протяженность 234,5 м. |  |
| 50 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 32К |  | Водопровод от машзала до хлораторной d=50мм. материал - сталь, протяженность 10,0 м. |  |
| 51 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 131А |  | Сброс с машзала и водоводов d=200мм, материал - чугун, протяженность 147,5 м. |  |
| 52 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 31Б |  | Технологический трубопровод резервуаров (отводящий) d=600мм., материал - чугун, протяженность 539,0 м |  |
| 53 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 31В |  | Технологический трубопровод резервуаров (отводящий) d=189мм., материал - чугун, протяженность 135,5 м |  |
| 54 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 31Д |  | Сброс с водоводов d=150мм., материал - чугун, протяженность 38,0 м |  |
| 55 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 31Е |  | Сброс с машзала d=100мм, материал - чугун, протяженность 110,0 м. |  |
| 56 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33В |  | Кабель силовой ААБ 3*95, протяженностью 280,0 м. |  |
| 57 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Г |  | Кабель силовой ААБ 3*95, протяженностью 95,0 м. |  |
| 58 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Д |  | Кабель силовой ААБ 3*70, протяженностью 151,5 м. |  |
| 59 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Е |  | Кабель силовой ААБ 3*95, протяженностью 354,0 м. |  |
| 60 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Ж |  | Кабель силовой ААБ 3*70, протяженностью 369,0 м. |  |
| 61 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33И |  | Кабель силовой АВВГ 4*35, протяженностью 119,0 м. |  |
| 62 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33К |  | Кабель силовой ВПП 4*(1*25), протяженностью 76,5 м. |  |
| 63 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Л |  | Кабель силовой АВВГ 4*50, протяженностью 255,0 м. |  |
| 64 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33М |  | Кабель силовой АВВГ 4*70, протяженностью 509,5 м. |  |
| 65 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Н |  | Кабель силовой АВВГ 4*35, протяженностью 89,0 м. |  |
| 66 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33П |  | Кабель силовой ВПП 4*(1*25), протяженностью 163,3 м. |  |
| 67 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Р |  | Кабель силовой ААБ 4*(4*70), протяженностью 75,5 м. |  |
| 68 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33С |  | Кабель силовой АВВГ 4*70, протяженностью 175,3м. |  |
| 69 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Т |  | Кабель силовой АВВГ 4*70, протяженностью 164,0м. |  |
| 70 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 134А |  | Кабель связи ТПП 10*2*0,5, протяженностью 70,0 м |  |
| 71 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 34Б |  | Кабель контрольный АКВГ1,5, протяженностью 959,5 м |  |
| 72 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33У |  | Кабель силовой СБ 3*120, протяженностью 301,5 м. |  |
| 73 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 133А |  | Кабель силовой СБ 3*120,протяженностью 5579,0 м |  |
| 74 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Ф |  | Кабель силовой АСБ 3*150, протяженностью 264,0м. |  |
| 75 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 133Б |  | Кабель силовой СБ 3*120, протяженностью 174,5 м. |  |
| 76 |  | ул. Острогожская 117п, 117с |  | 9479. |  |  | 33Х |  | Кабель силовой СБ 3*120, протяженностью 3129,0 м. |  |
| ПС № 7, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | А, А1 |  | Здание - основная часть и пристройка, площадью 706,6 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | Б |  | Здание насосной станции, площадью 629,6 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | В |  | Здание проходной, проходной 30,9 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | Д,Д1 |  | Здание ПНС, проходной 266,9 кв.м. |  |
| 5 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | Е |  | Здание материального склада, площадью 76,6 кв.м. |  |
| 6 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | Ж |  | Здание проходной, проходной 14,5 кв.м. |  |
| 7 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | З |  | Здание хлораторной, площадью 63,1 кв.м. |  |
| 8 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | И |  | Резервуар, объемом 3895 куб.м. |  |
| 9 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | К |  | Резервуар, объемом 3895 куб.м. |  |
| 10 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | Л |  | Резервуар, объемом 11296 куб.м. |  |
| 11 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | М |  | Резервуар, объемом 23387 куб.м. |  |
| 12 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит. 3 - забор протяженностью 975,9 п.м., лит. 2 - ворота площадью 22,5 кв.м., лит. 1 - ворота площадью 19,2 кв.м. |  |
| 13 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | I |  | Замощение, площадью 4352,4 кв.м. |  |
| 14 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 6Б |  | Технологические сети водопровода d=50мм, материал - чугун, протяженность 18,0 м. |  |
| 15 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 9В |  | Ливневая канализация d=150мм., материал - чугун, протяженность 33,5 м |  |
| 16 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 7А |  | Ливневая канализация d=800мм., материал - ж/б, протяженность 181,0 м |  |
| 17 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4М |  | Технологические сети водопровода d=700мм, материал - сталь, протяженность 373,0м. |  |
| 18 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 8А |  | Ливневая канализация d=800мм., материал - сталь, протяженность 12,5 м |  |
| 19 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Ж |  | Технологические сети водопровода d=1020мм, материал - сталь, протяженность 842,5 м. |  |
| 20 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4И |  | Технологические сети водопровода d=1200мм, материал - сталь, протяженность 30,5 м. |  |
| 21 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Д |  | Напорный водовод в направлении ул.Остроухова d=100мм, материал - сталь, протяженность 5,5 м. |  |
| 22 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 6В |  | Напорный водовод в направлении ул. Остроухова d=1000мм, материал - чугун, протяженность 336,0 м. |  |
| 23 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Е |  | Технологические сети водопровода d=1000мм, материал - сталь, протяженность 412,0 м. |  |
| 24 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4К |  | Технологические сети водопровода d=900мм, материал - сталь, протяженность 13,5 м. |  |
| 25 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Н |  | Технологические сети водопровода d=600мм, материал - сталь, протяженность 76,0 м. |  |
| 26 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 9Г |  | Хоз - фекальная канализация d=150мм, материал - чугун, протяженность 304,0 м. |  |
| 27 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 9А |  | Ливневая канализация d=500мм., материал - чугун, протяженность 197,0 м |  |
| 28 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 9Б |  | Ливневая канализация d=200мм., материал - чугун, протяженность 2,0 м |  |
| 29 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Б |  | Напорный водовод в юго - западном направлении d=1020мм, материал -сталь, протяженность 87,0 м. |  |
| 30 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4В |  | Напорный водовод в юго - западном направлении d=1000мм, материал -сталь, протяженность 65,5 м |  |
| 31 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4А |  | Напорный водовод в направлении 17 квартала СЖР d=1000мм, материал -сталь, протяженность 112,0 м. |  |
| 32 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Г |  | Напорный водовод в направлении ПС - 13 d=1020мм, материал - сталь, протяженность 42,5 м. |  |
| 33 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 4Л |  | Технологические сети водопровода d=800мм, материал - сталь, протяженность 35,5 м. |  |
| 34 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 5А |  | Технологические сети водопровода d=200мм, материал - хлорвинил, протяженность 196,5 м. |  |
| 35 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 8Б |  | Ливневая канализация d=700мм., материал - сталь, протяженность 101,0 м |  |
| 36 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 8В |  | Ливневая канализация d=400мм., материал - сталь, протяженность 76,5 м |  |
| 37 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 8Г |  | Ливневая канализация d=300мм., материал – сталь, протяженность 101,0 м |  |
| 38 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 8Д |  | Хоз - фекальная канализация d=200мм, материал - сталь, протяженность 15,0 м. |  |
| 39 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 11д |  | Наружное освещение провод А-2х25 протяженностью 1000,0 м |  |
| 40 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 11в |  | Кабель силовой ААБ 10 (3*240) протяженностью 242,0 м |  |
| 41 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10ж |  | Контрольный кабель АКВЖТ 19*2 протяженностью 561,5 м |  |
| 42 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 11е |  | Кабель силовой ААШВ 6(3*150) протяженностью 2391,0 м |  |
| 43 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 11а |  | Кабель силовой ААБ 6 (3*120) протяженностью 114,0 м |  |
| 44 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10а |  | Кабель контрольный КВВБГ 37*1 протяженностью 206,0 м |  |
| 45 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10б |  | Кабель контрольный АКРВГ 14*1,5 протяженностью 267,0 м |  |
| 46 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10в |  | Кабель связи П-274 протяженностью 53,0 м |  |
| 47 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10г |  | Кабель связи ПРППМ 10*2*0,9 протяженностью 909,0 м |  |
| 48 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10д |  | Кабель связи ТПП 5*2*0,4 протяженностью 386,0 м |  |
| 49 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 10е |  | Контрольный кабель КРВГ 4*1 протяженностью 32,5 м |  |
| 50 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 11б |  | Кабель силовой ААБ 6 (3*150) протяженностью 12334,0 м |  |
| 51 |  | ул. Антонова - Овсеенко, 17. |  | 8351 |  |  | 11г |  | Кабель силовой АВВГ 4*50 протяженностью 324,0 м |  |
| ВПС № 8, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | А, п/А, А1, А2, а |  | Здание насосной станции, площадью 822,4 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | К, К1 |  | Контрольно-пропускной пункт №1, площадью 33,1 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Ж |  | Здание хлораторной, площадью 65,1 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | П |  | Склада металлический, площадью 246,3 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | З, З1 |  | Здание хлораторной, площадью 49,9 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Б |  | Бытовое помещение, площадью 79,4 кв.м. |  |
| 7 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | И |  | Здание материального склада, площадью 105,3 кв.м. |  |
| 8 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Е, Е1 |  | Здание котельной, площадью 314,8 кв.м. |  |
| 9 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Р, п/Р |  | Насосная станция повторного использования воды, площадью 176,6 кв.м. |  |
| 10 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | В |  | Здание очистных сооружений и лабораторного корпуса, площадью 2084,5 кв.м. |  |
| 11 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Д, п/Д |  | Камера переключения, площадью 43,6 кв.м. |  |
| 12 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 2А |  | Здание КНС, площадью 5,2 кв.м. |  |
| 13 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 4А,5А, 6А |  | Иловые карты: лит. 4А - иловая карта, площадью 429,1кв.м., лит. 5А - иловая карта площадью 429,1 кв.м., лит. 6А - иловая карта площадью 429,1 кв.м. |  |
| 14 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | С |  | Убежище (ГО), общей площадью 157,0кв.м. |  |
| 15 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9А, 9Б, 9В, 9Д |  | Скважина № 1 и здание павильона над скважиной № 1 (лит.9А,9Б -павольон №1, площадью 14,8кв.м., лит. 9В - камера, площадью 7,4 кв.м., лит.9Д -скважина №1, глубиной 42,0 м.) |  |
| 16 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 10А, 10Б, 10В |  | Скважина № 1А и здание павильона над скважиной № 1А ( лит.10А,10Б -павильон №1А, площадью 14,9 кв.м., лит.10В -скважина №1А, глубиной 41,7 м. ) |  |
| 17 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11А, 11Б, 11В, 11Д |  | Скважина № 2 и здание павильона над скважиной № 2 (лит.11А,11Б -павильон №2, площадью 14,6 кв.м., лит.11В -камера, площадью 8,3 кв.м., лит.11Д -скважина №2, глубиной 40,0 м.) |  |
| 18 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12А, 12Б, 12В, 12Д |  | Скважина № 2а и здание павильона над скважиной № 2а (лит.12А,12Б -павильон №2А,площадью 12,6 кв.м., лит.12В -камера, площадью 7,8 кв.м., лит.12Д -скважина, глубиной 41,5 м.) |  |
| 19 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 13А, 13Б, 13В, 13Д |  | Скважина № 3 и здание павильона над скважиной № 3 (лит.13А,13Б -павильон №3, площадью 14,9 кв.м., лит.13В -камера, площадью 9,0 кв.м., лит.13Д -скважина №3, глубиной 41,4 м.) |  |
| 20 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 14А, 14Б, 14В, 14Д |  | Скважина № 4 и здание павильона над скважиной № 4 (лит.14А,14Б -павильон №4, площадью 13,4 кв.м., лит.14В -камера, площадью 8,8 кв.м., лит.14Д -скважина №4, глубиной 40,3 м.) |  |
| 21 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 15А, 15Б, 15В, 15Д |  | Скважина № 5 и здание павильона над скважиной № 5 (лит.15А,15Б -павильон №5, площадью 15,4 кв.м., лит.15В -камера, площадью 8,2 кв.м., лит.14Д -скважина №5, глубиной 41,4 м.) |  |
| 22 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 16А, 16Б, 16В, 16Д |  | Скважина № 6 и здание павильона над скважиной № 6 (лит.16А,16Б -павильон №6, площадью 17,0 кв.м., лит.16В -камера, площадью 8,3 кв.м., лит.16Д -скважина №6, глубиной 41,0 м.) |  |
| 23 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 17А, 17Б, 17В, 17Д |  | Скважина № 7 и здание павильона над скважиной № 7 (лит.17А,17Б -павильон №7, площадью 15,1 кв.м., лит.17В -камера, площадью 9,0 кв.м., лит.17Д -скважина №7, глубиной 42,10 м.) |  |
| 24 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 18А, 18Б, 18В, 18Д |  | Скважина № 8 и здание павильона над скважиной № 8 (лит.18А,18Б -павильон №8, площадью 14,4 кв.м., лит.18В -камера, площадью 6,8 кв.м., лит.18Д -скважина №8, глубиной 42,0 м.) |  |
| 25 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 19А, 19Б, 19В, 19Д |  | Скважина № 9 и здание павильона над скважиной № 9 (лит.19А,19Б -павильон №9, площадью 16,0 кв.м., лит.19В -камера, площадью 6,2 кв.м., лит.19Д -скважина №9, глубиной 41,0 м.) |  |
| 26 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 20А, 20Б, 20В |  | Скважина № 10А и здание павильона над скважиной № 10А (лит.20А,20Б -павильон №10А, площадью 15,0 кв.м., лит.20В - скважина №10А, глубиной 40,4 м.) |  |
| 27 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 21А, 21Б, 21В, 21Д |  | Скважина № 11 и здание павильона над скважиной № 11 (лит.21А,21Б -павильон №11, площадью 15,8 кв.м., лит.21В -камера, площадью 9,5 кв.м., лит.19Д -скважина №11, глубиной 40,1 м.) |  |
| 28 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 22А, 22Б |  | Павильон №12, площадью 11,7 кв.м |  |
| 29 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 23А, 23Б, 23В, 23Д |  | Скважина № 13 и здание павильона над скважиной № 13 (лит.23А,23Б -павильон №13, площадью 15,3 кв.м., лит.23В -камера, площадью 8,8 кв.м., лит.23Д -скважина №13, глубиной 40,4 м.) |  |
| 30 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 24А, 24Б, 24В, 24Д |  | Скважина № 14 и здание павильона над скважиной № 14 (лит.24А,24Б -павильон №14, площадью 17,5 кв.м., лит.24В -камера, площадью 9,1 кв.м., лит.24Д -скважина №14, глубиной 42,5 м.) |  |
| 31 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 25А, 25Б, 25В, 25Д |  | Скважина № 15 и здание павильона над скважиной № 15 (лит.25А,25Б -павильон №15, площадью 14,7 кв.м., лит.25В -камера, площадью 7,9 кв.м., лит.25Д -скважина №15, глубиной 44,1 м.) |  |
| 32 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 26А, 26Б, 26В, 26Д |  | Скважина № 16 и здание павильона над скважиной № 16 (лит.26А,26Б -павильон №16, площадью 15,9 кв.м., лит.26В -камера, площадью 7,8 кв.м., лит.26Д -скважина №16, глубиной 43,4 м.) |  |
| 33 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 27А, 27Б |  | Павильон №17, площадью 16,1 кв.м |  |
| 34 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 28А, 28Б, 28В, 28Д |  | Скважина № 18 и здание павильона над скважиной № 18 (лит.28А,28Б -павильон №18, площадью 12,7 кв.м., лит.28В -камера, площадью 7,8 кв.м., лит.28Д -скважина №18, глубиной 39,0 м.) |  |
| 35 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 29А, 29Б |  | Павильон №19, площадью 11,2 кв.м |  |
| 36 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 30А, 30Б |  | Павильон №20, площадью 17,3 кв.м |  |
| 37 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 31А, 31Б |  | Павильон №21, площадью 12,7 кв.м |  |
| 38 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 32А, 32Б |  | Павильон №22, площадью 13,4 кв.м |  |
| 39 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 33А, 33Б |  | Павильон №23, площадью 13,0 кв.м |  |
| 40 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 34А, 34Б |  | Павильон №24, площадью 13,6 кв.м |  |
| 41 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 35А, 35Б |  | Павильон №25, площадью 13,3 кв.м |  |
| 42 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 36А, 36Б, 36В |  | Здание павильона над скважиной № 26 (лит.36А,36Б -павильон №26, площадью 12,1 кв.м., лит.36В -камера, площадью 2,7 кв.м.) |  |
| 43 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 37А, 37Б, 37В, 37Д |  | Скважина № 28 и здание павильона над скважиной № 28 (лит.37А,37Б -павильон №28, площадью 12,7 кв.м., лит.37В -камера, площадью 7,8 кв.м., лит.37Д -скважина №28, глубиной 39,0 м.) |  |
| 44 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 38А, 38Б, 38В, 38Д |  | Скважина № 29 и здание павильона над скважиной № 29 (лит.38А,38Б -павильон №29, площадью 11,6 кв.м., лит.38В -камера, площадью 8,9 кв.м., лит.38Д -скважина №29, глубиной 44,2 м.) |  |
| 45 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 39А, 39Б, 39В, 39Д |  | Скважина № 30 и здание павильона над скважиной № 30 (лит.39А,39Б -павильон №30, площадью 12,9 кв.м., лит.39В -камера, площадью 6,1 кв.м., лит.39Д -скважина №30, глубиной 43,0 м.) |  |
| 46 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 40А, 40Б, 40В, 40Д |  | Скважина № 31 и здание павильона над скважиной № 31 (лит.40А,40Б -павильон №31, площадью 11,7 кв.м., лит.40В -камера, площадью 7,1 кв.м., лит.40Д -скважина №31, глубиной 42,0 м.) |  |
| 47 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 41А, 41Б, 41В, 41Д |  | Скважина № 32 и здание павильона над скважиной № 32 (лит.41А,41Б -павильон №32, площадью 12,2 кв.м., лит.41В -камера, площадью 2,7 кв.м., лит.41Д -скважина №32, глубиной 42,0 м.) |  |
| 48 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 42А, 42Б, 42В, 42Д |  | Скважина № 33 и здание павильона над скважиной № 33 (лит.42А,42Б -павильон №33, площадью 12,7 кв.м., лит.42В -камера, площадью 7,3 кв.м., лит.42Д -скважина №33, глубиной 43,0 м.) |  |
| 49 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 43А, 43Б, 43В, 43Д |  | Скважина № 34 и здание павильона над скважиной № 34 (лит.43А,43Б -павильон №34, площадью 15,4 кв.м., лит.43В -камера, площадью 9,4 кв.м., лит.43Д -скважина №34, глубиной 41,6 м.) |  |
| 50 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 45А, 45Б |  | Павильон №36, площадью 12,2 кв.м |  |
| 51 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 46А, 46Б |  | Павильон №37, площадью 13,9 кв.м |  |
| 52 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 47А, 47Б, 47В, 47Д |  | Скважина № 38 и здание павильона над скважиной № 38 (лит.47А,47Б -павильон №38, площадью 11,7 кв.м., лит.47В -камера, площадью 8 кв.м., лит.47Д -скважина №38, глубиной 41,6 м.) |  |
| 53 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 48А, 48Б, 48В, 48Д |  | Скважина № 39 и здание павильона над скважиной № 39 (лит.48А,48Б -павильон №39, площадью 12,7 кв.м., лит.48В -камера, площадью 8,2 кв.м., лит.48Д -скважина №31, глубиной 41,5 м.) |  |
| 54 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 49А, 49Б, 49В, 49Д |  | Скважина № 40 и здание павильона над скважиной № 40 (лит.49А,49Б -павильон №40, площадью 12,3 кв.м., лит.49В -камера, площадью 8,2 кв.м., лит.49Д -скважина №31, глубиной 39,3 м.) |  |
| 55 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 50А, 50Б, 50В, 50Д |  | Скважина № 41 и здание павильона над скважиной № 41 (лит.50А,50Б -павильон №41, площадью 11,8 кв.м., лит.50В -камера, площадью 2,7 кв.м., лит.50Д -скважина №41, глубиной 41,2 м.) |  |
| 56 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 51А, 51Б, 51В, 51Д |  | Скважина № 43 и здание павильона над скважиной № 43 (лит.51А,51Б -павильон №43, площадью 11,7 кв.м., лит.51В -камера, площадью 8,2 кв.м., лит.51Д -скважина №43, глубиной 33,3 м.) |  |
| 57 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 52А, 52Б, 52В, 52Д |  | Скважина № 44 и здание павильона над скважиной № 44 (лит.52А,52Б -павильон №44, площадью 14,0 кв.м., лит.52В -камера, площадью 7,7 кв.м., лит.52Д -скважина №44, глубиной 32,0 м.) |  |
| 58 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 53А, 53Б, 53В |  | Скважина № 45 и здание павильона над скважиной № 45 (лит.53А,53Б -павильон №45, площадью 12,1 кв.м., лит.53В -камера, площадью 2,7 кв.м.) |  |
| 59 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 54А, 54Б |  | Павильон №46, площадью 12,6 кв.м |  |
| 60 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 55А, 55Б, 55В |  | Скважина № 47 и здание павильона над скважиной № 47 (лит.55А,55Б -павильон №47, площадью 15.2 кв.м., лит.55В-скважина №47, глубиной 42,0 м.) |  |
| 61 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 56А, 56Б, 56В |  | Скважина № 48 и здание павильона над скважиной № 48 (лит.56А,56Б -павильон №48, площадью 15.5 кв.м., лит.56В-скважина №48, глубиной 42,0 м.) |  |
| 62 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 57А, 57Б, 57В |  | Скважина № 49 и здание павильона над скважиной № 49 (лит.57А,57Б -павильон №49, площадью 16.7 кв.м., лит.57В-скважина №49, глубиной 41,0 м.) |  |
| 63 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 58А, 58Б, 58В, 58Д |  | Скважина № 50 и здание павильона над скважиной № 50 (лит.58А,58Б -павильон №50, площадью 15,6 кв.м., лит.58В -камера, площадью 9,3 кв.м., лит.58Д -скважина №50, глубиной 39,8 м.) |  |
| 64 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 59А, 59Б, 59В, 59Д |  | Скважина № 51 и здание павильона над скважиной № 51 (лит.59А,59Б -павильон №51, площадью 15,0 кв.м., лит.59В -камера, площадью 2,7 кв.м., лит.59Д -скважина №51, глубиной 42,0 м.) |  |
| 65 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 60А, 60Б, 60В |  | Скважина № 52 и здание павильона над скважиной № 52 (лит.60А,60Б -павильон №52, площадью 16,3 кв.м., лит.60В-скважина №52, глубиной 40,2 м.) |  |
| 66 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 61А, 61Б, 61В, 61Д |  | Скважина № 53 и здание павильона над скважиной № 53 (лит.61А,61Б -павильон №53, площадью 16,7 кв.м., лит.61В -камера, площадью 8,0 кв.м., лит.61Д-скважина №53, глубиной 39,3 м.) |  |
| 67 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 62А, 62Б, 62В, 62Д |  | Скважина № 54 и здание павильона над скважиной № 54 (лит.62А,62Б -павильон №54, площадью 17,1 кв.м., лит.62В -камера, площадью 9,2 кв.м., лит.62Д -скважина №54, глубиной 39,5 м.) |  |
| 68 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 63А, 63Б, 63В, 63Д |  | Скважина № 55 и здание павильона над скважиной № 55 (лит.63А,63Б -павильон №55, площадью 16,1 кв.м., лит.63В -камера, площадью 2,6 кв.м., лит.63Д -скважина №55, глубиной 44,0 м.) |  |
| 69 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 64А, 64Б, 64В, 64Д |  | Скважина № 56 и здание павильона над скважиной № 56 (лит.64А,64Б -павильон №56, площадью 15,2 кв.м., лит.64В -камера, площадью 9,1 кв.м., лит.64Д -скважина №56, глубиной 44,0 м.) |  |
| 70 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 65А, 65Б, 65В, 65Д |  | Скважина № 57 и здание павильона над скважиной № 57 (лит.65А,65Б -павильон №57, площадью 16,2 кв.м., лит.65В -камера, площадью 8,1 кв.м., лит.65Д -скважина №57, глубиной 42,9 м.) |  |
| 71 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 66А, 66Б, 66В, 66Д |  | Скважина № 58 и здание павильона над скважиной № 58 (лит.66А,66Б -павильон №58, площадью 16,7 кв.м., лит.66В -камера, площадью 2,7 кв.м., лит.66Д -скважина №58, глубиной 40,0 м.) |  |
| 72 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 67А, 67Б, 67В, 67Д |  | Скважина № 59 и здание павильона над скважиной № 59 (лит.67А,67Б -павильон №59, площадью 16,4 кв.м., лит.67В -камера, площадью 8,0 кв.м., лит.67Д -скважина №59, глубиной 33,4 м.) |  |
| 73 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 68А, 68Б, 68В, 68Д |  | Скважина № 60 и здание павильона над скважиной № 60 (лит.60А,60Б -павильон №60, площадью 15,2 кв.м., лит.60В -камера, площадью 7,8 кв.м., лит.60Д -скважина №60, глубиной 30,7 м.) |  |
| 74 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 1А,1Б |  | Хлораторная , площадью 267,0 кв.м. |  |
| 75 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71б |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=150мм, материал - сталь, протяженность 504,0 м. |  |
| 76 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71в |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=200мм, материал - сталь, протяженность 139,5 м. |  |
| 77 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71д |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=250мм, материал - сталь, протяженность 188,5 м. |  |
| 78 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71е |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=300мм, материал - сталь, протяженность 158,0м. |  |
| 79 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71и |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=700мм, материал - сталь, протяженность 671,0м. |  |
| 80 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71л |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=800мм, материал - сталь, протяженность 680,0м. |  |
| 81 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71м |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=900мм, материал - сталь, протяженность 669,0м. |  |
| 82 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71н |  | Сборный водовод I подъема от камеры до скв.№42 d=1000мм, материал - сталь, протяженность 746,0м. |  |
| 83 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11л |  | Водопроводные сети (II подъем) протяженностью 573,0м (Д-1000 мм 375,0 п/м сборный трубопровод ВПС 8 1 очередь из стальных труб (участок на 2 подъеме); Д-1000 мм 198,0 п/м внутриплощадочные трубопроводы из стальных труб.) |  |
| 84 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71и |  | Сборный водовод I подъема от скв.№42 до скв.№23 d=700мм, материал - сталь, протяженность 449,0м. |  |
| 85 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71ж |  | Сборный водовод I подъема от скв.№42 до скв.№23 d=600мм, материал - сталь, протяженность 399,0м. |  |
| 86 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 51а |  | Канализационные сети (Д-150 мм 12,0 п/м внутриплощадочные сети канализации на площадке Н.С. от ОКСА горисполкома из керамических труб) |  |
| 87 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11к |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-700 мм 12,0 п/м внутриплощадочные трубопроводы из стальных труб) |  |
| 88 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11и |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-600 мм 96,0 п/м внутриплощадочные трубопроводы из стальных труб) |  |
| 89 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11ж |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-400 мм 12,0 п/м внутриплощадочные трубопроводы из стальных труб) |  |
| 90 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11д |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-150 мм 153,0 п/м водопроводные сети на площадке Н.С. из стальных труб) |  |
| 91 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11в |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-125 мм 131,0 п/м водопроводные сети на площадке Н.С. из стальных труб) |  |
| 92 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 11б |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-100 мм 68,5 п/м водопроводные сети на площадке Н.С. из стальных труб) |  |
| 93 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 82б |  | Сборный водовод I подъема от скв.№47 до скв.№23 d=900мм, материал - чугун, протяженность 2067,5м. |  |
| 94 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 82а |  | Сборный водовод I подъема от скв.№47 до скв.№23 d=700мм, материал - чугун, протяженность 1839,8м. |  |
| 95 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 72п |  | Сборный водовод I подъема от скв.№47 до скв.№23 d=1020мм, материал - сталь, протяженность 28,0м. |  |
| 96 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 72к |  | Сборный водовод I подъема от скв.№47 до скв.№23 d=720мм, материал - сталь, протяженность 10,8м. |  |
| 97 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 72в |  | Сборный водовод I подъема от скв.№47 до скв.№23 d=200мм, материал - сталь, протяженность 265,0м. |  |
| 98 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12д |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-150 мм 276,0 п/м хоз.питьевой водопровод (В-1) из стальных труб) |  |
| 99 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12б |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-100 мм 201,0 п/м хоз.питьевой водопровод (В-1) из стальных труб) |  |
| 100 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12а |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-50 мм 33,5 п/м хоз.питьевой водопровод (В-1) из стальных труб) |  |
| 101 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12е |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-200 мм 5,0 п/м трубопровод чистой воды (В-3) из стальных труб) |  |
| 102 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12м |  | Водопроводные сети (II подъем) протяженностью 543,0м (Д-1020 мм 485,5 п/м трубопровод чистой воды (В-3) из стальных труб; Д-1020 мм 57,5 п/м трубопровод оборотной воды (В-5) подающий из стальных труб) |  |
| 103 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12н |  | Водопроводные сети (II подъем) протяженностью 400,0м (Д-1200 мм 93,5 п/м трубопровод чистой воды (В-3) из ст.труб; Д-1200 мм 306,5 п/м трубопровод оборотной воды (В-5) подающий из ст.труб) |  |
| 104 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 32а |  | Водопроводные сети (II подъем) Д-500 мм 74,0 п/м трубопровод оборотной воды (В-6) обратный из ж/б труб) |  |
| 105 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 22б |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-50 мм 360,0 п/м трубопровод оборотной воды (В-6) обратный из полиэтилена) |  |
| 106 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 22а |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-25 мм 38,0 п/м трубопровод оборотной воды (В-6) трубопровод из стальных труб) |  |
| 107 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 52а |  | Канализационные сети (Д-150 мм 25,5 п/м хоз.фекальная канализация (К-1) из керамических труб) |  |
| 108 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 42в |  | Канализационные сети (Д-600 мм 128,0 п/м произвводственная канализация (К-3). Переливной трубопровод от резервуара до ливневой канализации) |  |
| 109 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 71а |  | Сброс со сборного водовода d=100мм, материал - сталь, протяженность 180,5 м. |  |
| 110 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 12и |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-600 мм 6,0 п/м внутриплощадочный трубопровод) |  |
| 111 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 13б |  | Водопроводные сети (II подъем) (Д-100 мм 86,0 п/м хоз.питьевой водопровод из стальных труб) |  |
| 112 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 42д |  | Канализационные сети (Д-700 мм 188,0 п/м иловая канализация (К-5) от сооружения повторного использования до ливневой канализации из стальных труб) |  |
| 113 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 42а |  | Канализационные сети протяженностью 121,5 м (Д-150 мм 36,5 п/м иловая канализация (К-5) от сооружения повторного использования до площадок сброса песка из стальных труб; Д-150 мм 48,0 п/м канализационные сети площадки подсушивания осадка из стальных труб; Д-150 мм 37,0 п/м производственная канализация) |  |
| 114 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 42б |  | Канализационные сети протяженностью 908,6 м (Д-200 мм 92,6 п/м иловая канализация (К-5) от сооружений повторного использования до площадки подсушивания осадка; Д-200 мм 97,0 п/м иловая канализация (К-5) от сооружений повторного использования до площадки подсушивания осадка; Д-200 мм 719,0 п/м иловая канализация (К-5) от сооружений повторного использования до площадки подсушивания осадка) |  |
| 115 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 61а |  | Канализационные сети (Д-200 мм 221,4 п/м канализационные сети площадки подсушивания осадка из полиэтиленовых труб) |  |
| 116 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 61а |  | Канализационные сети (Д-200 мм 67,6 п/м канализационные сети площадки подсушивания осадка из полиэтиленовых труб) |  |
| 117 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 41а |  | Канализационные сети (Д-150 мм 43,0 п/м производственная канализация из стальных труб) |  |
| 118 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 43б |  | Канализационные сети (Д-200 мм 104,5 п/м иловая канализация) |  |
| 119 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 41д |  | Канализационные сети (Д-700 мм 173,0 п/м производственная канализация) |  |
| 120 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9а |  | Контрольный кабель, кабель связи протяженностью 472,0 м. (Кабель от машинного зала до КПП - ТПП 10*2*0,5, L=171,0 м.; Кабель от КПП до новой хлораторной - ТПП 10*2*0,5, L=85,0 м.; Кабель от машинного зала до очистных сооружений - ТПП 10*2*0,5, L=216,0 м.) |  |
| 121 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9б |  | Контрольный кабель, кабель связи протяженностью 1144,0 м (Кабель от машинного зала до резервуаров - АКВВГ 14*1,5, L=133,0 м.; Кабель от скв.№4 до скв.№60 - АКВВГ 14*1,5, L=1011,0 м.) |  |
| 122 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9в |  | Контрольный кабель, кабель связи протяженностью 127,0 м. (Кабель от ГО до КПП - ПРППМ 2*1,2, L=32,0 м.; Кабель от новой хлораторной до старой хлораторной - ПРППМ 2*1,2, L=51,0 м.; Кабель от скв.№26 до КПП №4 - ПРППМ 2*1,2, L=44,0 м.) |  |
| 123 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9д |  | Контрольный кабель от машинного зала РК-50-2-13, протяженностью 77,0 м. |  |
| 124 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9е |  | Кабель от новой хлораторной до старой хлораторной - КСП3П1*4*1,9, протяженностью 89,0 м. |  |
| 125 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9ж |  | Кабель от машинного зала до скв.№2 - АКВВБГ 14*1,5, протяженностью 681,0 м. |  |
| 126 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9и |  | Кабель от соединительной коробки до скв.№2а,№1а - КВВБГ 14*1,5, протяженностью 173,0 м. |  |
| 127 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9к |  | Кабель от соединительной коробки до павильона скв.№2 и подводи к скважинам (контрольный кабель) - КВВГ 14*1,5, протяженностью 1343,0 м. |  |
| 128 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9л |  | Кабель от скв.№2 до скв.№8 (контр., связь) - КВВБГ 27*1,5, протяженностью 830,0 м. |  |
| 129 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9м |  | Контрольный кабель, кабель связи протяженностью 381,0 м. (Кабель от скв.№8 до скв.№35 - АКВВГ 7*1,5, L=58,0 м.; Кабель от скв.№22 до скв.№46 - АКВВГ 7*1,5, L=146,0 м.; Кабель от скв.№21 до скв.№45 - АКВВГ 7*1,5, L=94,0 м.; Кабель от скв.№20 до скв.№44 - АКВВГ 7*1,5, L=83,0 м.) |  |
| 130 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9н |  | Контрольный кабель, кабель связи протяженностью 410,0 м. (Кабель от скв.№19 до скв.№43,№42 - АВВГ 7*1,5, L=158,0 м.; Кабель от скв.№18 до скв.№31 - АВВГ 7*1,5, L=126,0 м.; Кабель от скв.№8 до скв.№35 - АКВВГ 7*1,5, L=59,0 м.; Кабель от скв.№12 до скв.№39 - АВВГ 7*1,5, L=67,0 м.) |  |
| 131 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9п |  | Кабель от скв.№12 до скв.№23 - КВВГ 27*1,5, протяженностью 1825,0 м. |  |
| 132 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9р |  | Кабель от скв.№12 до КПП №3 - ПРППМ 2*0,9, протяженностью 11,0 м. |  |
| 133 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9с |  | Кабель от скв.№8 до скв.№12 - КВББШВ 14*1,5, протяженностью 576,0 м. |  |
| 134 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9т |  | Кабель от скв.№23 до скв.№27 - КВВБГ 10*1,5, протяженностью 432,0 м. |  |
| 135 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9у |  | Кабель от скв.№56 до КПП №5 (воздушная) - П274, протяженностью 38,0 м. |  |
| 136 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 9ф |  | Кабель от машинного зала до бытовки - П20074, протяженностью 17,0 м. |  |
| 137 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 10а |  | Кабельные сети протяженностью 17 397,0 м. (Кабель от РП до очистных сооружений АСБ 3*50, L=453,0 м.; Кабель от ПС-47 до ТП-1, ТП-2 - АСБ 3*70, L=4814,0 м.; Кабель от ТП-1 до ТП-2 - АСБ 3*70, L=1100,0 м.; Кабель от КТПН-5 до КТПН-6 - АСБ 3*95, L=370,0 м.; Кабель от КТПН-6 до КТПН-7 - АСБ 3*95, L=700,0 м.; Кабель от КТПН-7 до КТПН-8 - АСБ 3*95, L=300,0 м.; Кабель от КТПН-8 до КТПН-9 - АСБ 3*95, L=300,0 м.; Кабель от РП до ПС-47 (6кВ) - АСБ 3*240, L=826,0 м.; Кабель от РП до ПС-47 (6кВ) - СБ 3*150, L=1352,0 м.; Кабель от ПС-47 до КТПН-9 - СБ 3*150, L=3650,0 м.; Кабель от ПС-47 до КТПН-1 - СБ 3*150, L=1500,0 м.; Кабель от КТПН-1 до КТПН-2 - АСБ 3*95, L=700,0 м.; Кабель от КТПН-2 до КТПН-3 - АСБ 3*95, L=20,0 м.; Кабель от КТПН-3 до ТП-1 - ААШВ 3*150, L=216,0 м.; Кабель от КТПН-2 до КТПН-4 - АСБ 3*95, L=748,0 м.; Кабель от КТПН-4 до КТПН-5 - АСБ 3*95, L=348,0 м.) |  |
| 138 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 10б |  | Кабельные сети протяженностью 15646,0 м. (Кабель от РП до бытовки - АВВГ 3*70+1*35, L=28,0 м.; Кабель от новой хлораторной до старой хлораторной - АВВГ 3*70+1*35, L=52,0 м.; Кабель от новой хлораторной до склада - АВВГ 3*70+1*35, L=22,0 м.; Кабель от очистных сооружений до новой хлораторной - АВВГ 3*70+1*35, L=192,0 м.; Кабель от очистных сооружений до бомбоубежища - АВВГ 3*70+1*35, L= 338,0 м.; Кабель от старой хлораторной до КПП - АВВГ 3*70+1*35, L=124,0 м.; Кабель от СПИВ до очистных сооружений - АСБ 3*120+1*35, L=22,0 м.; Кабель от очистных сооружений до котельной - АСБ 3*120+1*35, L=96,0 м.; Кабель от КТПН-1 до скв.№1 - ААБ 3*95, L=398,0 м.; Кабель от КТПН-1 до скв.№1а - ААБ 3*95, L=370,0 м.; Кабель от КТПН-1 до скв.№2а - ААБ 3*95, L=260,0 м.; Кабель от КТПН-1 до скв.№2 - ААБ 3*95, L=76,0 м.; Кабель от КТПН-1 до скв.№3 - ААБ 3*95, L=312,0 м.; Кабель от КТПН-1 до скв.№4 - ААБ 3*95, L=198,0 м.; Кабель от КТПН-3 до скв.№32 - ААБ 3*95, L= 634,0 м.; Кабель от КТПН-3 до скв.№5 - ААБ 3*95, L=322,0 м.; Кабель от КТПН-3 до скв.№33 - ААБ 3*95, L=460,0 м.; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель от КТПН-3 до скв.№34 - ААБ 3*95, L=160,0 м.; Кабель от КТПН-2 до скв.№6 - ААБ 3*120, L=270,0 м.; Кабель от КТПН-2 до скв.№7 - ААБ 3*95, L=22,0 м.; Кабель от КТПН-3 до скв.№35 - ААБ 3*95, L=108,0 м.; Кабель от КТПН-2 до скв.№8 - ААБ 3*70, L=284,0 м.; Кабель от КТПН-4 до скв.№10 - ААБ 3*95, L=398,0 м.; Кабель от КТПН-4 до скв.№38 - ААБ 3*95, L=268,0 м.; Кабель от КТПН-4 до скв.№11 - ААБ 3*95, L=160,0 м.; Кабель от КТПН-4 до скв.№39 - ААБ 3*95, L=58,0 м.; Кабель от КТПН-4 до скв.№12 - ААБ 3*95, L=42,0 м.; Кабель от КТПН-4 до КПП - АСБ3*70+1*35, L=22,0 м.; Кабель от КТПН-5 до скв.№13 - ААБ 3*95, L=92,0 м.; Кабель от КТПН-5 до скв.№40 - ААБ 3*95, L=26,0 м.; Кабель от КТПН-5 до скв.№41 - ААБ 3*95, L=60,0 м.; Кабель от КТПН-5 до скв.№14 - ААБ 3*95, L=160,0 м.; Кабель от КТПН-6 до скв.№28 - ААБ 3*95, L=350,0 м.; Кабель от КТПН-2 до скв.№9 - ААБ 3*95, L=410,0 м.; Кабель от КТПН-6 до скв.№29 - ААБ 3*95, L=130,0 м.; Кабель от КТПН-6 до скв.№16 - ААБ 3*95, L=38,0 м.; Кабель от КТПН-6 до скв.№15 - ААБ 3*95, L=242,0 м.; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель от КТПН-6 до скв.№31 - ААБ 3*95, L=326,0 м.; Кабель от КТПН-7 до скв.№30 - ААБ 3*95, L=106,0 м.; Кабель от КТПН-7 до скв.№17 - ААБ 3*95, L=20,0 м.; Кабель от КТПН-7 до скв.№18 - ААБ 3*95, L=282,0 м.; Кабель от КТПН-7 до скв.№19 - ААБ 3*95, L=438,0 м.; Кабель от КТПН-8 до скв.№20 - ААБ 3*95, L=30,0 м.; Кабель от КТПН-8 до скв.№43 - АВВГ 3*70+1*35, L=118,0 м.; Кабель от КТПН-8 до скв.№42 - ААБ 3*95, L=316,0 м.; Кабель от КТПН-8 до скв.№44 - АВВГ 3*70+1*35,L=70,0 м.; Кабель от КТПН-9 до скв.№21 - ААБ 3*95, L=316,0 м.; Кабель от КТПН-9 до скв.№45 - ААБ 3*95, L=60,0 м.; Кабель от КТПН-9 до скв.№22 - ААБ 3*95, L=50,0 м.; Кабель от КТПН-9 до скв.№46 - ААБ 3*95, L=242,0 м.; Кабель от КТПН-9 до эл. щита и КПП - АВВГ 4*50,L=972,0 м.; Кабель от ТП-1 до скв.№47 - АСБ 3*120+1*35, L=570,0 м.;Кабель от ТП-1 до скв.№48 - АСБ 3*120+1*35,L=442,0 м.; Кабель от ТП-1 до скв.№49 - АСБ 3*120+1*35,L=314,0 м.; Кабель от ТП-1 до скв.№50 - АСБ 3*120+1*35, L=178,0 м.; Кабель от ТП-1 до скв.№51 АСБ 3*120+1*35 - 26,0м; Кабель от ТП-1 до скв.№52 - АСБ 3*120+1*35,L=136,0 м.; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель от ТП-1 до скв.№53 - АСБ 3*120+1*35, L=302,0 м.; Кабель от ТП-1 до скв.№54,55 - АСБ 3*120+1*35, L=822,0 м.; Кабель от ТП-1 до скв.№56 - АСБ 3*120+1*35, L=320,0 м.; Кабель от скв.№56 до КПП-5 - АСБ 3*70+1*35, L=72,0 м.; Кабель от ТП-2 до скв.№57 - АВВГ 2*(3*70+1*35), L=22,0 м.; Кабель от ТП-2 до скв.№58 - АСБ 3*120+1*35, L=306,0 м.; Кабель от ТП-2 до скв.№59 - АВВГ 2*(3*70+1*35), L=562,0 м.; Кабель от ТП-2 до скв.№60 - АВВГ 2*(3*70+1*35), L=824,0 м.) |  |
| 139 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 10в |  | Наружное освещение (кабель АВВГ 2*4 - 30,5 м. (воздушная прокладка)) |  |
| 140 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 10д |  | Наружное освещение кабель АВВГ 3*2,5 – 6,0 м. (подземная прокладка) |  |
| 141 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 3А |  | Навес, общей площадью 222,4 кв.м. |  |
| 142 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Т |  | Резервуар объемом 10000 куб.м. |  |
| 143 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | У |  | Резервуар объемом 10000 куб.м. |  |
| 144 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Л |  | Контрольно-пропускной пункт № 2, площадью 14,2 кв.м. |  |
| 145 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | Н |  | Контрольно-пропускной пункт № 3, площадью 6,2 кв.м. |  |
| 146 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | О |  | Контрольно-пропускной пункт № 4 , площадью 14,2 кв.м. |  |
| 147 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | М |  | Контрольно-пропускной пункт № 5, площадью 16,2 кв.м. |  |
| 148 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | I |  | Замощение, площадью 31410,5 кв.м. |  |
| 149 |  | ул.Куйбышева, 91б, 91в |  | 10547 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит. 1 - протяженностью 1140,64 п.м., лит. 2 - ворота площадью 12,5 кв.м., лит. 3 - ворота площадью 12,5 кв.м., лит. 4 - ограждение протяженностью 25814,4 п.м. |  |
| ВПС № 9, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | А, А1, а |  | Здание насосной станции, подвал, площадью 413,0 кв.м. |  |
| 2 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Д, Д1 |  | Здание проходной, площадью 59,3 кв.м. |  |
| 3 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | В, в |  | Здание хлораторной, площадью 44,0 кв.м. |  |
| 4 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Е, Е1, Е2, е, е1 |  | Здание склада, площадью 248,4 кв.м. |  |
| 5 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Б, Б1, б |  | Здание котельной, площадью 168,8 кв.м. |  |
| 6 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 1А, 1Б, 1В, 1Д |  | Скважина № 1 и павильон над скважиной № 1 (лит.1А,1Б,1В -павильон №1, павильон над скважиной №1, площадью 18,8 кв.м., лит.1Д -скважина №1, глубиной 63,0 м.) |  |
| 7 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 2А, 2Б, 2В, 2Д |  | Скважина № 2 и павильон над скважиной № 2 (лит.2А,2Б,2В -павильон №2, павильон над скважиной №2, площадью 24,4 кв.м., лит.2Д -скважина №2, глубиной 64,0 м.) |  |
| 8 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 3А, 3Б, 3 В, 3Д |  | Скважина № 3 и павильон над скважиной № 3 (лит.3А,3Б,3В -павильон №3, павильон над скважиной №3, площадью 18,8 кв.м., лит.3Д -скважина №3, глубиной 63,0 м.) |  |
| 9 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 4А,4Б, 4В, 4Д |  | Скважина № 4 и павильон над скважиной №4 (лит.4А,4Б,4В -павильон №4, павильон над скважиной №4, площадью 24,4 кв.м., лит.4Д -скважина №4, глубиной 65,0 м.) |  |
| 10 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5А, 5Б, 5В, 5Д |  | Скважина № 5 и павильон над скважиной № 5 (лит.5А,5Б,5В -павильон №5, павильон над скважиной №5, площадью 24,2 кв.м., лит.5Д -скважина №5, глубиной 57,3 м.) |  |
| 11 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 6А, 6Б, 6В, 6Д |  | Скважина № 6 и павильон над скважиной № 6 (лит.6А,6Б,6В -павильон №6, павильон над скважиной №6, площадью 24,2 кв.м., лит.6Д -скважина №6, глубиной 61,0 м.) |  |
| 12 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7А, 7Б, 7В, 7Д |  | Скважина № 7 и павильон над скважиной № 7 (лит.7А,7Б,7В -павильон №7, павильон над скважиной №7, площадью 18,4 кв.м., лит.7Д -скважина №7, глубиной 63,0 м.) |  |
| 13 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8А, 8Б, 8В, 8Д |  | Скважина № 8 и павильон над скважиной № 8 (лит.8А,8Б,8В -павильон №8, павильон над скважиной №8, площадью 18,4 кв.м., лит.8Д -скважина №8, глубиной 65,5 м.) |  |
| 14 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 9А,9Б, 9В, 9Д |  | Скважина № 9 и павильон над скважиной №9 (лит.9А,9Б,9В -павильон №9, павильон над скважиной №9, площадью 24,5 кв.м., лит.9Д -скважина №9, глубиной 65,0 м.) |  |
| 15 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 10А, 10Б, 10В, 10Д |  | Скважина № 10 и павильон над скважиной № 10 (лит.10А,10Б,10В -павильон №10, павильон над скважиной №10, площадью 24,2 кв.м., лит.10Д -скважина №10, глубиной 59,0 м.) |  |
| 16 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11А,11Б |  | Павильон №11, площадью 15,7 кв.м. |  |
| 17 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12А, 12Б |  | Павильон № 12, площадью 15,7 кв.м. |  |
| 18 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 13А, 13Б |  | Павильон № 13, площадью 15,7 кв.м. |  |
| 19 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 14А, 14Б |  | Павильон № 14, площадью 14,7 кв.м. |  |
| 20 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 15А, 15Б, 15В, 15Д |  | Скважина № 15 и павильон над скважиной №15 (лит.15А,15Б,15В -павильон №15, павильон над скважиной №15, площадью 24,6 кв.м., лит.15Д -скважина №15, глубиной 73,0 м.) |  |
| 21 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 16А, 16Б, 16В, 16Д |  | Скважина № 16 и павильон над скважиной № 16 (лит.16А,16Б,16В -павильон №16, павильон над скважиной №16, площадью 24,5 кв.м., лит.16Д -скважина №16, глубиной 68,3 м.) |  |
| 22 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 17А, 17Б, 17В, 17Д |  | Скважина № 17 и павильон над скважиной № 17 (лит.17А,17Б,17В -павильон №17, павильон над скважиной №17, площадью 24,3 кв.м., лит.17Д -скважина №17, глубиной 68,0 м.) |  |
| 23 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 18А, 18Б, 18В, 18Д |  | Скважина № 18 и павильон над скважиной № 18 (лит.18А,18Б,18В -павильон №18, павильон над скважиной №18, площадью 24,3 кв.м., лит.18Д -скважина №18, глубиной 65,0 м.) |  |
| 24 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 19А, 19Б, 19В, 19Д |  | Скважина № 19 и павильон над скважиной № 19 (лит.19А,19Б,19В -павильон №19, павильон над скважиной №19, площадью 18,5 кв.м., лит.19Д -скважина №19, глубиной 66,4 м.) |  |
| 25 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 20А, 20Б, 20В, 20Д |  | Скважина № 20 и павильон над скважиной № 20 (лит.20А,20Б,20В -павильон №20, павильон над скважиной №20, площадью 18,8 кв.м., лит.20Д -скважина №20, глубиной 72,0 м.) |  |
| 26 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 21А, 21Б, 21В, 21Д |  | Скважина № 21 и павильон над скважиной №21 (лит.21А,21Б,21В -павильон №21, павильон над скважиной №21, площадью 24,2 кв.м., лит.21Д -скважина №21, глубиной 76,0 м.) |  |
| 27 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22А, 22Б |  | Павильон № 22, площадью 15,7 кв.м. |  |
| 28 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 23А, 23Б |  | Павильон № 23, площадью 15,7 кв.м. |  |
| 29 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 27А, 27Б, 27В, 27Д |  | Скважина № 27 и павильон над скважиной № 27 (лит.27А,27Б,27В -павильон №27, павильон над скважиной №27, площадью 17,4 кв.м., лит.27Д -скважина №27, глубиной 65,5 м.) |  |
| 30 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 29А, 29Б, 29В, 29Д |  | Скважина № 29 и павильон над скважиной № 29 (лит.29А,29Б,29В -павильон №29, павильон над скважиной №29, площадью 24,2 кв.м., лит.29Д -скважина №29, глубиной 60,0 м.) |  |
| 31 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 30А, 30Б |  | Павильон № 30, площадью 14,8 кв.м. |  |
| 32 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 31А, 31Б |  | Павильон № 31, площадью 14,8 кв.м. |  |
| 33 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 32А, 32Б, 32В, 32Д |  | Скважина № 32 и павильон над скважиной № 32 (лит.32А,32Б,32В -павильон №32, павильон над скважиной №32, площадью 23,2 кв.м., лит.32Д -скважина №32, глубиной 67,5 м.) |  |
| 34 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 33А, 33Б, 33В, 33Д |  | Скважина № 33 и павильон над скважиной №33 (лит.33А,33Б,33В -павильон №33, павильон над скважиной №33, площадью 18,2 кв.м., лит.33Д -скважина №33, глубиной 67,0 м.) |  |
| 35 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 34А, 34Б |  | Павильон № 34 , площадью 15,3 кв.м. |  |
| 36 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 35А, 35Б, 35В |  | Скважина № 35 и павильон над скважиной (лит.35А,35Б -павильон №35, площадью 14,6 кв.м., лит.35В -скважина №35, глубиной 65,0 м) |  |
| 37 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 36А, 36Б, 36В |  | Скважина № 36 и павильон над скважиной (лит.36А,36Б -павильон №36, площадью 14,6 кв.м., лит.36В -скважина №36, глубиной 66,5 м) |  |
| 38 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 37А, 37Б, 37В |  | Скважина № 37 и павильон над скважиной (лит.37А,37Б -павильон №37, площадью 14,6 кв.м., лит.37В -скважина №37, глубиной 66,0 м) |  |
| 39 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 38А, 38Б, 38В, 38Д |  | Скважина № 38 и павильон над скважиной № 38 (лит.38А,38Б,38В -павильон №38, павильон над скважиной №38, площадью 22,4 кв.м., лит.38Д -скважина №38, глубиной 62,0 м.) |  |
| 40 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 39А, 39Б, 39В |  | Скважина № 39 и павильон над скважиной (лит.39А,39Б -павильон №39, площадью 14,6 кв.м., лит.39В -скважина №39, глубиной 62,0 м) |  |
| 41 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | I |  | Замощение, площадью 21895,0 кв.м. |  |
| 42 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  | Ограждение: лит. 1 - забор протяженностью 201,8 п.м., лит. 2 - забор протяженностью 364,6 п.м., лит. 3 - забор протяженностью 449,5 п.м., лит. 4- забор протяженностью 155,0 п.м., лит. 5 - ворота автомобильные площадью 11,2 кв.м., лит. 6 - забор протяженностью 16193,0 п.м., лит. 7 - ворота автомобильные площадью 11, 2 кв.м. |  |
| 43 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Ж |  | Караульное помещение, площадью 15,9 кв.м. |  |
| 44 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | И |  | Караульное помещение, площадью 16,3 кв.м. |  |
| 45 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | К, К1 |  | Водомерная, площадью 15,4 кв.м. |  |
| 46 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Л, Л1 |  | Насосная, площадью 11,9 кв.м. |  |
| 47 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | М |  | Караульное помещение, площадью 15,9 кв.м. |  |
| 48 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г |  | Дегазационная яма - площадью 5,7 кв.м. |  |
| 49 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г3, Г4 |  | Резервуары: лит. Г3 - резервуар площадью 400 кв.м., лит. Г4 - резервуар площадью 400 кв.м. |  |
| 50 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г5 |  | Резервуар, площадью 2000 кв.м. |  |
| 51 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г1, Г2, Г6, Г8 |  | Сараи: лит. Г1 - сарай площадью 101,4 кв.м., лит. Г2 - сарай площадью 5,3 кв.м., лит. Г6 - сарай плогщадью 5,5 кв.м., лит. Г8 - сарай площадью 12,1 кв.м. |  |
| 52 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 28А |  | Шахта - лифта, площадью 2,7 кв.м. |  |
| 53 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г7 |  | Здание в стадии строительства, площадью 1087,5 кв.м. |  |
| 54 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г38 |  | Уборная, площадью 1,0 кв.м. |  |
| 55 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | Г39 |  | Здание в стадии строительства, площадью 355,6 кв.м. |  |
| 56 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 24А |  | КТП - 1, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 57 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 25А |  | КТП - 1а, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 58 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 26А |  | РП, площадью 16,8 кв.м. |  |
| 59 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 40А |  | КТП - 2, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 60 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 41А |  | КТП - 2а , общей площадью 5,5 кв.м. |  |
| 61 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 42А |  | КТП - 3, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 62 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 43А |  | КТП - 4, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 63 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 44А |  | КТП - 5, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 64 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 45А |  | КТП - 9, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 65 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 46А |  | КТП - 10, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 66 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 47А |  | КТП - 10а, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 67 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 48А |  | КТП - 11, площадью 5,5 кв.м. |  |
| 68 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11к |  | Водозабор 1 очереди d=400мм, материал - чугун, протяженность 315,5 м. |  |
| 69 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11л |  | Водозабор 1 очереди d=450мм, материал - чугун, протяженность 463,5 м. |  |
| 70 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 21ж |  | Водозабор 1 очереди d=400мм, материал - сталь, протяженность 695,0 м. |  |
| 71 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 21и |  | Водозабор 1 очереди d=450мм, материал - сталь, протяженность 1463,5 м. |  |
| 72 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11м |  | Водозабор 1 очереди d=600мм, материал - чугун, протяженность 550,0 м. |  |
| 73 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11в |  | Водозабор 2 очереди d=200мм, материал - чугун, протяженность 318,5 м. |  |
| 74 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11д |  | Водозабор 2 очереди d=250мм, материал - чугун, протяженность 175,5 м. |  |
| 75 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11ж |  | Водозабор 2 очереди d=300мм, материал - чугун, протяженность 113,0 м. |  |
| 76 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11и |  | Водозабор 2 очереди d=350мм, материал - чугун, протяженность 287,0 м. |  |
| 77 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11к |  | Водозабор 2 очереди d=400мм, материал - чугун, протяженность 981,0 м. |  |
| 78 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 21ж |  | Водозабор 2 очереди d=400мм, материал - сталь, протяженность 138,5 м. |  |
| 79 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 11б |  | Хоз.фекальная канализация d=150мм, материал - чугун, протяженность 53,0 м. |  |
| 80 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 41а |  | Хоз.фекальная канализация d=200мм, материал - асб., протяженность 109,0 м. |  |
| 81 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12в |  | Водовод к скважинам №30,31,32,33,34 d=200мм, материал - чугун, протяженность 454,5 м. |  |
| 82 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22м |  | Технологический трубопровод резервуара (подающий) d=1000мм, материал - сталь, протяженность 81,5 м. |  |
| 83 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22м |  | Технологический трубопровод резервуара (отводящий) d=1000мм, материал - сталь, протяженность 142,0 м. |  |
| 84 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 32б |  | Технологический трубопровод резервуара d=1000мм, материал - ж/б, протяженность 268,0 м. |  |
| 85 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 32а |  | Технологический трубопровод резервуара d=600мм, материал - ж/б, протяженность 47,5 м. |  |
| 86 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22д |  | Сброс с машинного зала и водоводов d=100мм., материал - сталь, протяженность 45,0 м. |  |
| 87 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22в |  | Сброс с машинного зала и водоводов d=300мм, материал - сталь, протяженность 73,0 м |  |
| 88 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12а |  | Технологический трубопровод резервуара (водопровод для промывки) d=100мм, материал - чугун, протяженность 146,5 м. |  |
| 89 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12в |  | Водовод от ВПС - 9 до насосн. станции п.Никольское d=200мм., материал - чугун, протяженность 4431,0 м. |  |
| 90 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12д |  | Водопровод от резервуара до насосн. станции d=250мм., материал - чугун, протяженность 38,5 м. |  |
| 91 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12в |  | Водопровод от магистральной сети до резервуаров d=200мм., материал - чугун, протяженность 25,0 м. |  |
| 92 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22б |  | Водозабор 1 очереди d=150мм, материал - сталь, протяженность 54,0 м. |  |
| 93 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22а |  | Водозабор 1 очереди d=100мм, материал - сталь, протяженность 30,5 м. |  |
| 94 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22к |  | Наполнение резервуаров №1 и №2 d=500мм., материал - сталь, протяженность 115,0 м. |  |
| 95 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 22к |  | Водопровод от резервуара до насосн. станции d=500мм., материал - сталь, протяженность 112,0 м. |  |
| 96 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 12б |  | Водозабор 2 очереди d=150мм, материал - чугун, протяженность 186,0 м. |  |
| 97 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 31а |  | Трубопровод хлорной воды (2трубы) d=50, материал - п/э, протяженность 130,0 м. |  |
| 98 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 1 до скважины 1 ААБ 4*50, протяженностью 338,0 м. |  |
| 99 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5ж |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 1 до скважины 2 ААШВ 4*70, протяженностью 64,0 м. |  |
| 100 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 1 до скважины 3 ААБ 4*50, протяженностью 334,0 м. |  |
| 101 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 2 до скважины 5 ААБ 4*50, протяженностью 144,0 м. |  |
| 102 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 2 до скважины 4 ААБ 4*50, протяженностью 150,0 м. |  |
| 103 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5м |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 3 до скважины 6 КГ 3*50, протяженностью 158,0 м. |  |
| 104 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5п |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 3 до скважины 7 ПГВ 4*50, протяженностью 122,0 м. |  |
| 105 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5н |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 3 до скважины 27 КГ 3*50, протяженностью 306,0 м. |  |
| 106 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 4 до скважины 8 ААБ 4*50, протяженностью 136,0 м. |  |
| 107 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 4 до скважины 9 ААБ 4*50, протяженностью 162,0 м. |  |
| 108 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 5 до скважины 10 ААБ 4*50, протяженностью 174,0 м. |  |
| 109 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 9 до скважины 19 ААБ 4*50, протяженностью 326,0 м. |  |
| 110 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 9 до скважины 20 ААБ 4*50, протяженностью 8,0 м. |  |
| 111 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 9 до скважины 21 ААБ 4*50, протяженностью 318,0 м. |  |
| 112 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 10а до скважины 18 ААБ 4*50, протяженностью 296,0 м. |  |
| 113 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 10 до скважины 16 ААБ 4*50, протяженностью 324,0 м. |  |
| 114 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 10 до скважины 17 ААБ 4*50, протяженностью 10,0 м. |  |
| 115 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5б |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 11 до скважины 14 ААБ 4*50, протяженностью 162,0 м. |  |
| 116 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5д |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 11 до скважины 30 ААШВ 4*70, протяженностью 24,0 м. |  |
| 117 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5д |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 11 до скважины 31 ААШВ 4*70, протяженностью 290,0 м. |  |
| 118 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5м |  | Электрические сети 0,4 кВ от РУ II подъема до скважины 29 КГ 3*50, протяженностью 312,0 м. |  |
| 119 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5м |  | Электрические сети 0,4 кВ от РУ II подъема до КПП КГ 3*50, протяженностью 78,0 м. |  |
| 120 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5к |  | Электрические сети 0,4 кВ от РУ II подъема до бытовых помещений АВВГ 4*50, протяженностью 50,0 м. |  |
| 121 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5к |  | Электрические сети 0,4 кВ от РУ II подъема до склада АВВГ 4*50, протяженностью 128,0 м. |  |
| 122 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от РП II подъема до КТП2 ААБ 3*95, протяженностью 464,0 м. |  |
| 123 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от РП II подъема до КТП3 ААБ 3*95, протяженностью 316,0 м. |  |
| 124 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 1 до КТП 2 ААБ 3*95, протяженностью 662,0 м. |  |
| 125 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 1 до КТП 1а ААБ 3*95, протяженностью 3,0 м. |  |
| 126 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 2 до КТП 2а ААБ 3*95, протяженностью 5,0 м. |  |
| 127 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 3 до КТП 4 ААБ 3*95, протяженностью 506,0 м. |  |
| 128 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 4 до КТП 5 ААБ 3*95, протяженностью 630,0 м. |  |
| 129 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 5 до КТП 9 ААБ 3*95 - 2850,0 м. |  |
| 130 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 9 до КТП 10 ААБ 3*95 - 838,0 м. |  |
| 131 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 10 до КТП 11 ААБ 3*95, протяженностью 770,0 м. |  |
| 132 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от КТП 10 до КТП 10а ААБ 3*95, протяженностью 4,0 м. |  |
| 133 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от РП Никольское до маш.зала Никольское ААБ 3*95, протяженностью 236,0 м. |  |
| 134 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от РП Никольское до КТП 11 ААБ 3*95, протяженностью 10,0 м. |  |
| 135 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5а |  | Электрические сети 6кВ от РП Никольское до КТП 1 ААБ 3*95, протяженностью 784,0 м. |  |
| 136 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5и |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 1а до скважины 35 ААШВ 4*70, протяженностью 192,0 м. |  |
| 137 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5и |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 1а до скважины 36 ААШВ 4*70, протяженностью 154,0 м. |  |
| 138 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5и |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 2 до скважины 37 ААШВ 4*70, протяженностью 290,0 м. |  |
| 139 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5и |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 2 до скважины 38 ААШВ 4*70, протяженностью 16,0 м. |  |
| 140 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5и |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 2а до скважины 39 ААШВ 4*70, протяженностью 308,0 м. |  |
| 141 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5е |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 10а до скважины 32 ААШВ 4*50, протяженностью 170,0 м. |  |
| 142 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5е |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 10а до скважины 33 ААШВ 4*50, протяженностью 136,0 м. |  |
| 143 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5е |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 10а до скважины 34 ААШВ 4*50, протяженностью 408,0 м. |  |
| 144 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5в |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 11 до скважины 15 ААБ 4*50, протяженностью 158,0 м. |  |
| 145 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 5л |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТП 11 до маш.зала с.Никольское АВВГ 4*50, протяженностью 272,0 м. |  |
| 146 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 6а |  | Наружное освещение (подземная прокладка) кабель ВВГ 4*4, протяженностью 181,5 м. |  |
| 147 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 6б |  | Наружное освещение (воздушная прокладка) кабель ВВГ 4*4, протяженностью 6,0 м. |  |
| 148 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7д |  | Контрольный кабель от РП II подъема до хлораторной АКВВГ 10*1,5, протяженностью 80,0 м. |  |
| 149 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7д |  | Контрольный кабель до резервуара №1 АКВВГ 10*1,5, протяженностью 16,0 м. |  |
| 150 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7д |  | Контрольный кабель до резервуара №3 АКВВГ 10*1,5, протяженностью 94,0 м. |  |
| 151 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7д |  | Контрольный кабель до резервуара №2 АКВВГ 10*1,5, протяженностью 24,0 м. |  |
| 152 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7л |  | Контрольный кабель от РП II подъема РК 5213*4, протяженностью 8,0 м. |  |
| 153 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7л |  | Контрольный кабель от РП II подъема РК 5213*2, протяженностью 14,0 м. |  |
| 154 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7в |  | Контрольный кабель до скважины №39 АКВВГ5*1,5, протяженностью 60,0 м. |  |
| 155 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7н |  | Контрольный кабель до скважины №6 МКС 2*4*1,5, протяженностью 207,0 м. |  |
| 156 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7н |  | Контрольный кабель до скважины №19 МКС 2*4*1,5, протяженностью 496,0 м. |  |
| 157 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7к |  | Контрольный кабель от скважины №19 до скважины №29 ПРППМ2*1,2, протяженностью 196,0 м. |  |
| 158 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7а |  | Контрольный кабель скважин №6,7,8,9 АКВВГ14*2,5, протяженностью 1208,0 м. |  |
| 159 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7а |  | Контрольный кабель от скважины №6 до скважины №5 АКВВГ14*2,5, протяженностью 288,0 м. |  |
| 160 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7е |  | Контрольный кабель от скважины №5 до скважины №3 (скв.№4) АКВВБГ14*2,5, протяженностью 536,0 м. |  |
| 161 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7б |  | Контрольный кабель от скважины №3 до скважины №1 (скв.№2) АКВВГ14*2,5, протяженностью 678,0 м. |  |
| 162 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7б |  | Контрольный кабель скважин №38,37,36,35 АКВВГ7*2,5, протяженностью 1008,0 м. |  |
| 163 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7б |  | Контрольный кабель от скважины №19 до скважины №21 (скв.№20) АКВВГ 7*2,5, протяженностью 624,0 м. |  |
| 164 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7а |  | Контрольный кабель от скважины №19 до скважины №16 (скв.№17,18) АКВВГ14*2,5, протяженностью 852,0 м. |  |
| 165 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7б |  | Контрольный кабель от скважины №16 до скважины №14 (скв.№15) АКВВГ7*2,5, протяженностью 600,0 м. |  |
| 166 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7б |  | Контрольный кабель скважин №34,18,33,32,31,30 АКВВГ7*2,5, протяженностью 1237,0 м. |  |
| 167 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 7ж |  | Контрольный кабель от машинного зала КВВБГ4*1,5, протяженностью 26,0 м. |  |
| 168 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8а |  | Кабель телефонной связи от хлораторной до склада (воздушная) П-274, протяженностью 16,0 м. |  |
| 169 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8а |  | Кабель телефонной связи от РП II подъема до бытового помещения (воздушная) П-274, протяженностью 16,0 м. |  |
| 170 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8б |  | Кабель телефонной связи от РП II подъема до хлораторной КВВГ12*1,5, протяженностью 80,0 м. |  |
| 171 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8в |  | Кабель телефонной связи от РП II подъема до КПП КСПЗ1*4*1,9, протяженностью 65,0 м. |  |
| 172 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8ж |  | Кабель телефонной связи от РП II подъема до скважины №6 АКВВГ28*2,5, протяженностью 207,0 м. |  |
| 173 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8ж |  | Кабель телефонной связи до скважины №19 АКВВГ28*2,5, протяженностью 496,0 м. |  |
| 174 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8д |  | Кабель телефонной связи от КПП до КПП (скважины №9,8,7,6,5,38,37,36,35) ПРППМ 1*2*0,9, протяженностью 2202,0 м. |  |
| 175 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 22ж |  | 5378 |  |  | 8д |  | Кабель телефонной связи от КПП до машинного зала (скважины №21,20,19,34,18,33,17,32,16,31,15,14,КПП) ПРППМ 1*2*0,9, протяженностью 2298,0 м. |  |
| ПС № 10, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | А, А1,А2 |  | Здание - основное строение и две пристройки площадью 287,1 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Г |  | Здание бытового помещения, склад площадью 118,0 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Б |  | Здание караульного помещения площадью 27,5 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | В |  | Камера переключения площадью 7,5 кв.м. |  |
| 5 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Д |  | Шахта-лифт площадью 3,1 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Е |  | Резервуар, объемом 2000 куб.м. |  |
| 7 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Е1 |  | Резервуар, объемом 2000 куб.м. |  |
| 8 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Е2 |  | Резервуар, объемом 2000 куб.м. |  |
| 9 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | Е3 |  | Резервуар, объемом 2000 куб.м. |  |
| 10 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | I,II,III |  | Ограждение: лит. I - ограждение, протяженностью 73,1 п.м., лит. II - ограждение, протяженностью 312,0 п.м., лит.III - ворота, площадью 10,2 кв.м. |  |
| 11 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 1а |  | Водопровод стальной воздушный (Д-50мм), протяженностью 51,0 п.м. |  |
| 12 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 1б |  | Водовод из стальных труб (Д-250мм), протяженностью 27,0 п.м. |  |
| 13 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 1в |  | Водовод из стальных труб (Д-350мм), протяженностью 23,0 п.м. |  |
| 14 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 1г |  | Водопровод из стальных труб (Д-150мм), протяженностью 40,0 п.м. |  |
| 15 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 1д |  | Водовод из стальных труб (Д-400мм), протяженностью 284,0 п.м. |  |
| 16 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 1е |  | Водовод из стальных труб (Д-500мм), протяженностью 42,5 п.м. |  |
| 17 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 2а |  | Канализационные сети из чугунных труб (Д-100мм), протяженностью 6,0 п.м. |  |
| 18 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 2б |  | Канализационные сети из стальных труб (Д-100мм), протяженностью 8,0 п.м. |  |
| 19 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 2в |  | Канализационные сети из чугунных труб (Д-150мм), протяженностью 71,0 п.м. |  |
| 20 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 2г |  | Канализационные сети из стальных труб (Д-150мм), протяженностью 50,0 п.м. |  |
| 21 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 2д |  | Канализационные сети из стальных труб (Д-300мм), протяженностью 9,0 п.м. |  |
| 22 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 2е |  | Канализационные сети из керамических труб (Д-300мм), протяженностью 241,6 п.м. |  |
| 23 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 3а |  | Внутриплощадочные тепловые сети из стальных труб (Д-32мм), протяженностью 257,0 п.м. |  |
| 24 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 4а |  | Кабель контрольный (АКВВГ), протяженностью: воздушный - 25,0 п.м., подземный - 70,0 п.м. |  |
| 25 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 4б |  | Кабель контрольный (РК-50), протяженностью 82,0 п.м. |  |
| 26 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 4в |  | Кабель силовой (КРПТ 4х16 - 10), протяженностью: воздушный - 42,8 п.м., подземный - 63,5 п.м. |  |
| 27 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 4г |  | Кабель силовой (ААБ 3х70), протяженностью 18,5 п.м. |  |
| 28 |  | ул.Пешестрелецкая, 82. |  | 7751 |  |  | 4д |  | Кабель связи (П-274), протяженностью 15,0 п.м. |  |
| ВПС – 11, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 128А |  | Здание - основная часть, площадью 15,8 кв.м |  |
| 2 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 129А, 129а, 129б |  | Здание - пост №1, площадью 23,6 кв.м |  |
| 3 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 121А, 121а |  | Здание насосной, площадью 865,0 кв.м |  |
| 4 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 120А, 120а |  | Здание - пост №3 2 подъема, площадью 23,2 кв.м |  |
| 5 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 122А |  | Здание распределительного пункта, площадью 70,7 кв.м |  |
| 6 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 125А, 125а |  | Здание - пост №4, площадью 17,9 кв.м |  |
| 7 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 140А |  | Здание проходной, площадью 29,8 кв.м |  |
| 8 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 130А, 130Б, 130В, 130Д |  | Здание насосной, площадью 1028,8 кв.м |  |
| 9 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 131А |  | Здание хлораторной, площадью 164,1 кв.м |  |
| 10 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 133А |  | Здание хлораторной, площадью 454,5 кв.м |  |
| 11 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 134А |  | Здание склада материалов, площадью 108,8 кв.м |  |
| 12 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 135А |  | Здание котельной, площадью 71,8 кв.м |  |
| 13 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 136А |  | Здание фтораторной, площадью 146,6 кв.м |  |
| 14 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 137А, 137Б |  | Здание станции повторного использования воды, площадью 176,1 кв.м |  |
| 15 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 138А |  | Здание РУ, площадью 128 кв.м |  |
| 16 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 139А |  | Здание караульной будки, площадью 14,4 кв.м |  |
| 17 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 141А |  | Здание станции очистных сооружений, площадью 2492,9 кв.м |  |
| 18 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1А, 1Б, 1В |  | Скважина № 1 и здание павильона над скважиной № 1 (лит.1А,1Б-павильон над скважиной № 1, площадью 12,0 кв.м., лит.1В-скважина № 1, глубиной 42,0 м.) |  |
| 19 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2А, 2Б, 2В |  | Скважина № 2 и здание павильона над скважиной № 2 (лит.2А,2Б-павильон над скважиной № 2, площадью 11,7 кв.м., лит.2В-скважина № 2, глубиной 42,5 м.) |  |
| 20 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3А, 3Б, 3В, 3Д |  | Скважина № 3 и здание павильона над скважиной № 3 (лит.3А,3Б-павильон над скважиной № 3, площадью 11,8 кв.м., лит.3В- павильон над скважиной № 3/1, площадью 2,7 кв.м., лит.3Д- скважина № 3, глубиной 44,0 м.) |  |
| 21 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4А, 4Б, 4В, 4Д |  | Скважина № 4 и здание павильона над скважиной № 4 (лит.4А,4Б-павильон над скважиной № 4, площадью 11,8 кв.м.,лит.4В-павильон над скважиной № 4/1, площадью 2,7 кв.м., лит.4Д -скважина № 4, глубиной 42,2 м.) |  |
| 22 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5А, 5Б, 5В, 5Д |  | Скважина № 5 и здание павильона над скважиной № 5 (лит.5А,5Б-павильон над скважиной № 5, площадью 11,7 кв.м., лит.5В- павильон над скважиной № 5/1, площадью 2,7 кв.м., лит.5Д-скважина № 5, глубиной 44,0 м.) |  |
| 23 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6А, 6Б, 6В, 6Д |  | Скважина № 6 и здание павильона над скважиной № 6 (лит.6А,6Б-павильон над скважиной № 6, площадью 11,8 кв.м., лит.6В- павильон над скважиной № 6/1, площадью 2,7 кв.м., лит.6Д-скважина № 6, глубиной 43,5 м.) |  |
| 24 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7А, 7Б, 7В |  | Скважина № 7 и здание павильона над скважиной № 7 (лит.7А,7Б-павильон над скважиной № 7, площадью 11,7 кв.м., лит.7В-скважина № 7, глубиной 43,0 м.) |  |
| 25 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 8В, 8Б, 8В |  | Скважина № 8 и здание павильона над скважиной № 8 (лит.8А,8Б-павильон над скважиной № 8, площадью 11,8 кв.м., лит.8В-скважина № 8, глубиной 42,0 м.) |  |
| 26 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 9А, 9Б, 9В |  | Скважина № 9 и здание павильона над скважиной № 9 (лит.9А,9Б-павильон над скважиной № 9, площадью 11,2 кв.м., лит.9В-скважина № 9, глубиной 42,5м ) |  |
| 27 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 10А, 10В, 10Б, 10Д |  | Скважина № 10 и здание павильона над скважиной № 10 (лит.10А,10Б-павильон над скважиной № 10, площадью 11,5 кв.м., лит.10В-павильон над скважиной № 10/1, площадью 11,5 кв.м., лит.10Д-скважина №10, глубиной 41,5 м.) |  |
| 28 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 11А, 11Б, 11В, 11Д |  | Скважина № 11 и здание павильона над скважиной № 11 (лит.11А,11Б-павильон над скважиной № 11, площадью 10,9 кв.м., лит.11В-павильон над скважиной № 11/1, площадью 2,7 кв.м., лит.11Д-скважина № 11, глубиной, 41,7 м.) |  |
| 29 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 12А, 12Б, 12В |  | Скважина № 12 и здание павильона над скважиной № 12 (лит.12А,12Б-павильон над скважиной № 12, площадью 11,6 кв.м., лит.12В-скважина № 12, глубиной 42,0 м.) |  |
| 30 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 13А, 13В, 13Б, 13Д |  | Скважина № 13 и здание павильона над скважиной № 13 (лит.13А,13Б-павильон над скважиной № 13, площадью 11,1 кв.м., лит.13В-павильон над скважиной № 13/1, площадью 2,7 кв.м., лит.13Д-скважина № 13, глубиной 44,0 м.) |  |
| 31 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 14А, 14Б, 14В, 14Д |  | Скважина № 14 и здание павильона над скважиной № 14 (ит.14А,14Б-павильон над скважиной № 14, площадью 11,6 кв.м., лит.14В-павильон над скважиной № 14/1, площадью 2,7 кв.м., лит.14Д-скважина № 14, глубиной 43,0 м.) |  |
| 32 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15А, 15Б, 15В, 15Д |  | Скважина № 15 и здание павильона над скважиной № 15 (лит.15А,15Б-павильон над скважиной № 15, площадью 11,5 кв.м., лит.15В-павильон над скважиной № 15/1, площадью 2,7 кв.м., лит.15Д-скважина № 15, глубиной 43,5 м.) |  |
| 33 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 16А, 16Б, 16В, 16Д |  | Скважина № 16 и здание павильона над скважиной № 16 (лит.16А,16Б-павильон над скважиной № 16, площадью 11,4 кв.м., лит.16В-павильон над скважиной № 16/1, площадью 2,7 кв.м., лит.16Д-скважина № 16, глубиной 43,1 м.) |  |
| 34 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 17А, 17Б, 17В, 17Д |  | Скважина № 17 и здание павильона над скважиной № 17 (лит.17А,17Б-павильон над скважиной № 17, площадью 11,3 кв.м., лит.17В-павильон над скважиной № 17/1, площадью 2,7 кв.м., лит.17Д-скважина № 17, глубиной 42,0 м.) |  |
| 35 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 18А, 18Б, 18В, 18Д |  | Скважина № 18 и здание павильона над скважиной № 18 (лит.18А,18Б-павильон над скважиной № 18, площадью 11,7 кв.м., лит.18В-павильон над скважиной № 18/1, площадью 2,7 кв.м., лит.18Д-скважина № 18, глубиной 42,5 м.) |  |
| 36 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 19А, 19Б, 19В, 19Д |  | Скважина № 19 и здание павильона над скважиной № 19 (лит.19А,19Б-павильон над скважиной № 19, площадью 11,7 кв.м., лит.19В-павильон над скважиной № 19/1, площадью 2,7 кв.м., лит.19Д-скважина № 19, глубиной 43,0 м.) |  |
| 37 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 23А, 23Б |  | Здание павильона над скважиной №23, площадью 12,3 кв.м |  |
| 38 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 24А, 24Б |  | Здание павильона над скважиной №24, площадью 12,5 кв.м |  |
| 39 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 22А, 22Б |  | Здание павильона над скважиной №22, площадью 17,7 кв.м |  |
| 40 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 20А, 20Б, 20В, 20Д |  | Скважина №20 и здание павильона над скважиной №20 (лит.20А,20Б-павильон над скважиной №20, площадью 14,9 кв.м., лит.20В -павильон над скважиной №20/1, площадью 2,7 кв.м., лит.20Д -скважина №20, глубиной 41,4 м.) |  |
| 41 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 21А, 21Б |  | Здание павильона над скважиной №21, площадью 18,0 кв.м |  |
| 42 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 25А, 25Б |  | Здание павильона над скважиной №25, площадью 14,0 м |  |
| 43 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 26А, 26Б |  | Здание павильона над скважиной №26, площадью 14,0 м |  |
| 44 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 27А, 27Б |  | Здание павильона над скважиной №27, площадью 12,2 м |  |
| 45 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 28А, 28Б |  | Здание павильона над скважиной №28, площадью 13,8 м |  |
| 46 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 29А, 29Б |  | Здание павильона над скважиной №29, площадью 14,0 м |  |
| 47 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 30А, 30Б |  | Здание павильона над скважиной №30, площадью 13,9 м |  |
| 48 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 31А, 31Б |  | Здание павильона над скважиной №31, площадью 13,2 м |  |
| 49 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 32А, 32Б |  | Здание павильона над скважиной №32, площадью 13,2 м |  |
| 50 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 33А, 33Б |  | Здание павильона над скважиной №33. площадью 14,0 м |  |
| 51 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 34А, 34Б |  | Здание павильона над скважиной №34, площадью 13,7 м |  |
| 52 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 35А, 35Б |  | Здание павильона над скважиной №35, площадью 13,7 м |  |
| 53 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 36А, 36Б |  | Здание павильона над скважиной №36, площадью 13,9 м |  |
| 54 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 37А, 37Б |  | Здание павильона над скважиной №37, площадью 13,8 м |  |
| 55 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 39А, 39Б, 39В |  | Скважина №39 и здание павильона над скважиной №39 (лит.39А,39Б -павильон над скважиной №39, площадью 15,9 кв.м., лит.39В -скважина №39, глубиной 40,0м) |  |
| 56 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 40А, 40Б, 40В |  | Скважина № 40 и здание павильона над скважиной № 40 (лит.40А,40Б-павильон над скважиной № 40, площадью 16,2 кв.м., лит.40В-скважина № 40, глубиной 42,0 м.) |  |
| 57 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 41А, 41Б, 41В |  | Скважина № 41 и здание павильона над скважиной № 41 (лит.41А,41Б-павильон над скважиной № 41, площадью 16,1 кв.м., лит.41В-скважина № 41, глубиной 42,5м) |  |
| 58 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 42А, 42Б, 42В, 42Д |  | Скважина № 42 и здание павильона над скважиной № 42 (лит.42А,42Б-павильон над скважиной № 42, площадью 15,3 кв.м., лит.42В-павильон над скважиной № 42/1, площадью 2,7 кв.м., лит.42Д-скважина № 42, глубиной 44,5 м.) |  |
| 59 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 43А, 43Б, 43В, 43Д |  | Скважина № 43 и здание павильона над скважиной № 43 (лит.43А,43Б-павильон над скважиной № 43, площадью 16,2 кв.м., лит.43В-павильон над скважиной № 43/1, площадью 2,7 кв.м., лит.43Д-скважина № 43, глубиной 44,0 м.) |  |
| 60 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 44А, 44Б, 44В, 44Д |  | Скважина № 44 и здание павильона над скважиной № 44 (лит.44А,44Б-павильон над скважиной № 44, площадью 13,7 кв.м., лит.44В-павильон над скважиной № 44/1, площадью 2,7 кв.м., лит.44Д-скважина № 44, глубиной 43,3 м.) |  |
| 61 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 45А, 45Б, 45В, 45Д |  | Скважина № 45 и здание павильона над скважиной № 45 (лит.45А,45Б-павильон над скважиной № 45, площадью 16,1 кв.м., лит.45В-павильон над скважиной № 45/1, площадью 2,7 кв.м., лит.45Д-скважина № 45, глубиной 42,5 м.) |  |
| 62 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 46А, 46Б, 46В, 46Д |  | Скважина № 46 и здание павильона над скважиной № 46 (лит.46А,46Б-павильон над скважиной № 46, площадью 13,6 кв.м., лит.46В-павильон над скважиной № 46/1, площадью 2,7 кв.м., лит.46Д-скважина № 46, глубиной 43,0 м.) |  |
| 63 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 47А, 47Б, 47В, 47Д |  | Скважина № 47 и здание павильона над скважиной № 47 (лит.47А,47Б-павильон над скважиной № 47, площадью 16,5 кв.м., лит.47В-павильон над скважиной № 47/1, площадью 2,7 кв.м., лит.47Д-скважина № 47, глубиной 41,0 м.) |  |
| 64 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 48А, 48Б, 48В, 48Д |  | Скважина № 48 и здание павильона над скважиной № 48 (лит.48А,48Б-павильон над скважиной № 48, площадью 16,2 кв.м., лит.48В-павильон над скважиной № 48/1, площадью 2,7 кв.м., лит.48Д-скважина № 48, глубиной 41,5 м.) |  |
| 65 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 49А, 49Б, 49В, 49Д |  | Скважина № 49 и здание павильона над скважиной № 49 (лит.49А,49Б-павильон над скважиной № 49, площадью 16,0 кв.м., лит.49В-павильон над скважиной № 49/1, площадью 2,7 кв.м., лит.49Д-скважина № 49, глубиной 40,0 м.) |  |
| 66 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 50А, 50Б, 50В, 50Д |  | Скважина № 50 и здание павильона над скважиной № 50 (лит.50А,50Б-павильон над скважиной № 50, площадью 16,4 кв.м., лит.50В-павильон над скважиной № 50/1, площадью 2,7 кв.м., лит.50Д-скважина № 50, глубиной 41,1 м.) |  |
| 67 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 51А, 51Б, 51В, 51Д |  | Скважина № 51 и здание павильона над скважиной № 51 (лит.51А,51Б-павильон над скважиной № 51, площадью 16,0 кв.м., лит.51В-павильон над скважиной № 51/1, площадью 2,7 кв.м., лит.51Д-скважина № 51, глубиной 41,5м.) |  |
| 68 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 52А, 52Б, 52В, 52Д |  | Скважина № 52 и здание павильона над скважиной № 52 (лит.52А,52Б-павильон над скважиной № 52, площадью 15,7 кв.м., лит.52В-павильон над скважиной № 52/1, площадью 2,7 кв.м., лит.52Д-скважина № 52, глубиной 41,0 м.) |  |
| 69 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 53А, 53Б, 53В, 53Д |  | Скважина № 53 и здание павильона над скважиной № 53 (лит.53А,53Б-павильон над скважиной № 53, площадью 15,7 кв.м., лит.53В-павильон над скважиной № 53/1, площадью 2,7 кв.м., лит.53Д-скважина № 53, глубиной 39,8 м.) |  |
| 70 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 54А, 54Б, 54В, 54Д |  | Скважина № 54 и здание павильона над скважиной № 54 (лит.54А,54Б-павильон над скважиной № 54, площадью 16,0 кв.м., лит.54В- павильон над скважиной № 54/1, площадью 2,7 кв.м., лит.54Д-скважина № 54, глубиной 41,5 м.) |  |
| 71 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 55А, 55Б, 55В, 55Д |  | Скважина № 55 и здание павильона над скважиной № 55 (лит.55А,55Б-павильон над скважиной № 55, площадью 15,3 кв.м., лит.55В-павильон над скважиной № 55/1, площадью 2,7 кв.м., лит.55Д-скважина № 55, глубиной 40,8 м.) |  |
| 72 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 56А, 56Б, 56В, 56Д |  | Скважина № 56 и здание павильона над скважиной № 56 (лит.56А,56Б-павильон над скважиной № 56, площадью 15,7 кв.м., лит.56В-павильон над скважиной № 56/1, площадью 2,7 кв.м., лит.56Д-скважина № 56, глубиной 41,0 м.) |  |
| 73 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 57А, 57Б, 57В, 57Д |  | Скважина № 57 и здание павильона над скважиной № 57 (лит.57А,57Б-павильон над скважиной № 57, площадью 17,2 кв.м., лит.57В-павильон над скважиной № 57/1, площадью 2,7 кв.м., лит.57Д-скважина № 57, глубиной 39,9 м.) |  |
| 74 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 38А, 38Б, 38В, 38Д |  | Скважина № 20а и здание павильона над скважиной № 20а (лит.38А,38Б-павильон над скважиной №20а, площадью 11,2 кв.м., лит.38В-павильон над скважиной № 20а/1, площадью 2,7 кв.м., лит.38Д-скважина № 20а, глубиной 42,0 м.) |  |
| 75 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 113А, 113Б, 113В, 113Д |  | Скважина № 23а и здание павильона над скважиной № 23а (лит.113А,113Б-павильон над скважиной № 23а, площадью 17,1 кв.м., лит.113В-павильон над скважиной № 23а/1, площадью 2,7 кв.м., лит.113Д-скважина № 23а, глубиной 42,3 м.) |  |
| 76 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 114А, 114Б, 114В |  | Скважина № 24а и здание павильона над скважиной № 24а (лит.114А-павильон над скважиной № 24а, площадью 8,5 кв.м., лит.114Б-павильон над скважиной № 24а/1, площадью 2,7 кв.м., лит.114В-скважина № 24а, глубиной 40,0 м.) |  |
| 77 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 115А, 115Б, 115В |  | Скважина № 25а и здание павильона над скважиной № 25а (лит.115А-павильон над скважиной № 25а, площадью 8,3 кв.м., лит.115Б-павильон над скважиной № 25а/1, площадью 2,7 кв.м., лит.115В-скважина № 25а, глубиной 41,0 м.) |  |
| 78 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 116А, 116Б, 116В |  | Скважина № 26а и здание павильона над скважиной № 26а (лит.116А-павильон над скважиной № 26а, площадью 8,5 кв.м., лит.116Б-павильон над скважиной № 26а/1, площадью 2,7 кв.м., лит.116В-скважина № 26а, глубиной 40,3 м.) |  |
| 79 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 111А, 111Б |  | здание павильона над скважиной №21а, площадью 12,0 кв.м |  |
| 80 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 112А, 112Б |  | здание павильона над скважиной №22а, площадью 12,4 кв.м |  |
| 81 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 117А |  | Здание павильона над скважиной № 27а, площадью 8,4 кв.м |  |
| 82 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 126А |  | Проходная, площадью 13,8 кв.м |  |
| 83 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 127А |  | Здание, основная часть, площадью 53,3 кв.м |  |
| 84 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 96А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 1, площадью 45,0 кв.м |  |
| 85 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 97А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 2, площадью 45,3 кв.м |  |
| 86 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 98А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 3, площадью 45,2 кв.м |  |
| 87 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 99А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 4, площадью 28,9 кв.м |  |
| 88 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 100А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 5, площадью 29,2 кв.м |  |
| 89 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 101А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 6, площадью 44,8 кв.м |  |
| 90 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 102А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 7, площадью 44,0 кв.м |  |
| 91 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 103А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 8, площадью 51,9 кв.м |  |
| 92 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 104А |  | Трансформаторная подстанция ТП - 9, площадью 51,8 кв.м |  |
| 93 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 132А |  | Газовая котельная, площадью 350,4 кв.м |  |
| 94 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 60А, 60Б, 60В, 60Д |  | Скважина №1ю и здание павильона над скважиной №1ю (лит.60А,60Б-павильон над скважиной №1ю, площадью 20,5 кв.м., лит.60В -павильон над скважиной №1ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.60Д -скважина №1ю, глубиной 41,0 м.) |  |
| 95 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 61А, 61Б, 61В |  | Скважина №2ю и здание павильона над скважиной №2ю (лит.61А,61Б-павильон над скважиной №2ю, площадью 20,9 кв.м., лит.61В -скважина №2ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 96 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 62А, 62Б, 62В, 62Д |  | Скважина №3ю и здание павильона над скважиной №3ю (лит.62А,62Б-павильон над скважиной №3ю, площадью 21,3 кв.м., лит.62В -павильон над скважиной №3ю/1, площадью 2,7 кв.м. лит.62Д -скважина №3ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 97 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 63А, 63Б, 63В, 63Д |  | Скважина №4ю и здание павильона над скважиной №4ю (лит.63А,63Б-павильон над скважиной №4ю, площадью 20,9 кв.м., лит.63В -павильон над скважиной №4ю/1, площадью 2,7 кв.м. лит.63Д -скважина №4ю, глубиной 40,9 м.) |  |
| 98 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 64А, 64Б, 64В, 64Д |  | Скважина №5ю и здание павильона над скважиной №5ю (лит.64А,64Б-павильон над скважиной №5ю, площадью 21,5 кв.м., лит.64В-павильон над скважиной №5ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.64Д -скважина №5ю, глубиной 40,7 м.) |  |
| 99 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 65А, 65Б, 65В |  | Скважина №6ю и здание павильона над скважиной №6ю (лит.65А,65Б -павильон над скважиной №6ю, площадью 21,5 кв.м., лит.65В -скважина №6ю, глубиной 41,5 м.) |  |
| 100 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 66А, 66Б, 66В, 66Д |  | Скважина №7ю и здание павильона над скважиной №7ю (лит.66А,66Б-павильон над скважиной №7ю, площадью 20,1 кв.м., 66В-павильон над скважиной №7ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.66Д -скважина №7ю, глубиной 40,3 м.) |  |
| 101 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 67А, 67Б, 67В, 67Д |  | Скважина №8ю и здание павильона над скважиной №8ю (лит.67А,67Б-павильон над скважиной №8ю, площадью 20,6 кв.м., лит.67В -павильон над скважиной №8ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.67Д-скважина №8ю, глубиной 41,5 м.) |  |
| 102 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 68А, 68Б, 68В, 68Д |  | Скважина №9ю и здание павильона над скважиной №9ю (лит.68А,68Б-павильон над скважиной №9ю, площадью 20,9 кв.м., лит.68В-павильон над скважиной №9ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.68Д-скважина №9ю, глубиной 40,5 м.) |  |
| 103 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 69А, 69Б, 69В, 69Д |  | Скважина №10ю и здание павильона над скважиной №10ю (лит.69А,69Б-павильон над скважиной №10ю, площадью 20,9 кв.м., лит.69В -павильон над скважиной №10ю/1, площадью 2,7 кв.м. лит.69Д-скважина №10ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 104 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 70А, 70Б, 70В, 70Д |  | Скважина №11ю и здание павильона над скважиной №11ю (лит.70А,70Б-павильон над скважиной №11ю, площадью 20,9 кв.м., лит.70В -павильон над скважиной №11ю/1, площадью 2,7 кв.м. лит.70Д -скважина №11ю, глубиной 40,2 м.) |  |
| 105 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 71А, 71Б, 71В, 71Д |  | Скважина №12ю и здание павильона над скважиной №12ю (лит.71А,71Б-павильон над скважиной №12ю, площадью 20,9 кв.м., лит.71В-павильон над скважиной №12ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.71Д -скважина №12ю, глубиной 40,7 м.) |  |
| 106 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 72А, 72Б, 72В, 72Д |  | Скважина №13ю и здание павильона над скважиной №13ю (лит.72А,72Б-павильон над скважиной №13ю, площадью 21,2 кв.м., лит.72В-павильон над скважиной №13ю/1, площадью 2,7 кв.м. лит.72Д -скважина №13ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 107 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 73А, 73Б, 73В, 73Д |  | Скважина №14ю и здание павильона над скважиной №14ю (лит.73А,73Б-павильон над скважиной №14ю, площадью 20,4 кв.м., лит.73В-павильон над скважиной №14ю/1, площадью 2,71 кв.м., лит.73Д -скважина №14ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 108 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 74А, 74Б, 74В, 74Д |  | Скважина №15ю и здание павильона над скважиной №15ю (лит.74А,74Б-павильон над скважиной №15ю, площадью 20,9 кв.м., лит.74В-павильон над скважиной №15ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.74Д -скважина №15ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 109 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 75А, 75Б, 75В, 75Д |  | Скважина №16ю и здание павильона над скважиной №16ю (лит.75А,75Б-павильон над скважиной №16ю, площадью 21,0 кв.м., лит.75В -павильон над скважиной №16ю/1, площадью 2,7 кв.м , лит.75Д -скважина №16ю, глубиной 41,0 м.) |  |
| 110 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 76А, 76Б, 76В |  | Скважина №17ю и здание павильона над скважиной №17ю (лит.76А,76Б -павильон над скважиной №17ю, площадью 21,0 кв.м., лит.76В -скважина №17ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 111 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 77А, 77Б, 77В, 77Д |  | Скважина №18ю и здание павильона над скважиной №18ю (лит.77А,77Б-павильон над скважиной №18ю, площадью 21,1 кв.м., лит.77В-павильон над скважиной №18ю/1, площадью 2,7 кв.м. , лит.77Д -скважина №18ю, глубиной 41,4 м.) |  |
| 112 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 78А, 78Б, 78В |  | Скважина №19ю и здание павильона над скважиной №19ю (лит.78А,78Б -павильон над скважиной №19ю, площадью 20,8 кв.м., лит.78В -скважина №19ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 113 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 79А, 79Б, 79В |  | Скважина №20ю и здание павильона над скважиной №20ю (лит.79А,79Б -павильон над скважиной №20ю, площадью 21,3 кв.м., лит.79В -скважина №20ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 114 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 80А, 80Б, 80В |  | Скважина №21ю и здание павильона над скважиной №21ю (лит.80А,80Б -павильон над скважиной №21ю, площадью 20,8 кв.м., лит.80В -скважина №21ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 115 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 81А, 81Б |  | Скважина №22ю и здание павильона над скважиной №22ю (лит.81А-павильон над скважиной №22ю, площадью 13,7 кв.м., лит.81Б -скважина №22ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 116 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 82А, 82Б |  | Скважина №23ю и здание павильона над скважиной №23ю (лит.82А-павильон над скважиной №23ю, площадью 13,6 кв.м., лит.82Б-скважина №23ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 117 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 83А, 83Б, 83В |  | Скважина №24ю и здание павильона над скважиной №24ю (лит.83А-павильон над скважиной №24ю, площадью 13,7 кв.м., лит.83Б-павильон над скважиной №24ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.83В -скважина №24ю, глубиной 43,3 м.) |  |
| 118 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 84А, 84Б |  | Скважина №25ю и здание павильона над скважиной №25ю (лит.84А -павильон над скважиной №25ю, площадью 13,7 кв.м., лит.84Б -скважина №25ю, глубиной 45,0 м.) |  |
| 119 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 85А, 85Б |  | Скважина №26ю и здание павильона над скважиной №26ю (лит.85А -павильон над скважиной №26ю, площадью 13,7 кв.м., лит.85Б -скважина №26ю, глубиной 49,0 м.) |  |
| 120 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 86А, 86Б |  | Скважина №27ю и здание павильона над скважиной №27ю (лит.86А -павильон над скважиной №27ю, площадью 14,2 кв.м., лит.86Б -скважина №27ю, глубиной 49,0 м.) |  |
| 121 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 87А, 87Б |  | Скважина №28ю и здание павильона над скважиной №28ю (лит.87А -павильон над скважиной №28ю, площадью 14,3 кв.м., лит.87Б -скважина №28ю, глубиной 48,0 м) |  |
| 122 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 88А, 88Б |  | Скважина №29ю и здание павильона над скважиной №29ю (лит.88А -павильон над скважиной №29ю, площадью 13,8 кв.м., лит.88Б -скважина №29ю, глубиной 51,0 м.) |  |
| 123 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 89А, 89Б, 89В |  | Скважина №30ю и здание павильона над скважиной №30ю (лит.89А-павильон над скважиной №30ю, площадью 14,0 кв.м., лит.89Б-павильон над скважиной №30ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.89В -скважина №30ю, глубиной 51,8 м.) |  |
| 124 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 90А, 90Б, 90В, 90Д |  | Скважина №31ю и здание павильона над скважиной №31ю (лит.90А,90Б-павильон над скважиной №31ю, площадью 20,7 кв.м., лит.90В -павильон над скважиной №31ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.90Д -скважина №31ю, глубиной 40,2 м.) |  |
| 125 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 91А, 91Б, 91В, 91Д |  | Скважина №32ю и здание павильона над скважиной №32ю (лит.91А,91Б-павильон над скважиной №32ю, площадью 20,9 кв.м., лит.91В-павильон над скважиной №32ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.91Д -скважина №32ю, глубиной 42,5 м.) |  |
| 126 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 92А, 92Б, 92В, 92Д |  | Скважина №33ю и здание павильона над скважиной №33ю (лит.92А,92Б-павильон над скважиной №33ю, площадью 20,5 кв.м., лит.92В-павильон над скважиной №33ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.92Д -скважина №33ю, глубиной 42,0 м.) |  |
| 127 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 93А, 93Б, 93В |  | Скважина №34ю и здание павильона над скважиной №34ю (лит.93А,93Б-павильон над скважиной №34ю, площадью 21,8 кв.м., лит.93В -скважина №34ю, глубиной 43,0 м.) |  |
| 128 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 94А, 94Б, 94В, 94Д |  | Скважина №35ю и здание павильона над скважиной №35ю (лит.94А,94Б-павильон над скважиной №35ю, площадью 20,8 кв.м., лит.94В-павильон над скважиной №35ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.94Д -скважина №35ю, глубиной 40,2 м.) |  |
| 129 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 95А, 95Б, 95В, 95Д |  | Скважина №36ю и здание павильона над скважиной №36ю (лит.95А,95Б-павильон над скважиной №36ю, площадью 20,2 кв.м., лит.95В-павильон над скважиной №36ю/1, площадью 2,7 кв.м., лит.95Д -скважина №36ю, глубиной 40,0 м.) |  |
| 130 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 58А, 58Б, 58В, 58Д |  | Скважина №58 и здание павильона над скважиной №58 (лит.58А,58Б-павильон над скважиной №58, площадью 14,0 кв.м., лит.58В -павильон над скважиной №58/1, площадью 2,7 кв.м., лит.58Д -скважина №58, глубиной 42,5 м.) |  |
| 131 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 59А, 59Б, 59В, 59Д |  | Скважина №59 и здание павильона над скважиной №59 (лит.59А,59Б-павильон над скважиной №59, площадью 12,6 кв.м., лит.59В -павильон над скважиной №59/1, площадью 2,7 кв.м., лит.59Д -скважина №59, глубиной 42,9 м.) |  |
| 132 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 105А |  | Трансформаторная подстанция ТП-11, площадью 54,2 кв.м |  |
| 133 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 106А |  | Трансформаторная подстанция ТП-12, площадью 52,9 кв.м |  |
| 134 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 107А |  | Трансформаторная подстанция ТП-13, площадью 50,4 кв.м |  |
| 135 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 108А |  | Трансформаторная подстанция ТП-14, площадью 53,6 кв.м |  |
| 136 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 109А |  | Трансформаторная подстанция ТП-15, площадью 52,2 кв.м |  |
| 137 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 110А |  | Трансформаторная подстанция ТП-16, площадью 52,8 кв.м |  |
| 138 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 123А |  | Здание - основная часть, площадью 213 кв.м |  |
| 139 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 124А |  | Бытовое здание, площадью 265 кв.м |  |
| 140 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 127А |  | Здание - основная часть, площадью 53,3 кв.м |  |
| 141 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 118А, 118а |  | Здание - пост №1, площадью 18,9 кв.м |  |
| 142 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 119А |  | Здание - пост №2, площадью 15,8 кв.м |  |
| 143 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Г-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-1200 мм, материал-чугун, протяженностью 793,0 м. |  |
| 144 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ж-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-1000 мм, материал-чугун, протяженностью 2887,5 м. |  |
| 145 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1А-I |  | Сборный водовод, d - 700 мм, сталь, протяженностью 528,5 м. |  |
| 146 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Б-I |  | Сборный водовод,d - 1000 мм, сталь, протяженностью 939,5 м. |  |
| 147 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1В-I |  | Сборный водовод, d - 500 мм, сталь, протяженностью 254,5 м. |  |
| 148 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Г-I |  | Сборный водовод, d - 400 мм, сталь, протяженностью 51,5 м. |  |
| 149 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Д-I |  | Сборный водовод, d - 300 мм, сталь, протяженностью 83,5 м. |  |
| 150 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1И-III |  | Производственная напорная канализация, d -600, сталь, протяженностью 8,0 м |  |
| 151 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2С-III |  | Всасывающий водовод резервуар №2 (новый), d - 700 мм, сталь, протяженностью 3,0 м. |  |
| 152 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2О-III |  | Трубопровод наполнения резервуара, d - 800 мм, сталь, протяженностью 19,0 м. |  |
| 153 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2П-III |  | Всасывающий водовод резервуар №2, d - 1000 мм, сталь, протяженностью 63,0 м. |  |
| 154 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1К-III |  | Переливной трубопровод, d - 800 мм, ж/б, протяженностью 302,0 м. |  |
| 155 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1И-I |  | Сборный водовод, d - 400 мм, сталь, протженностью 75,0 м. |  |
| 156 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ж-I |  | Сборный водовод, d - 500 мм, сталь, протяженностью 232,5 м. |  |
| 157 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1К-I |  | Сборный водовод, d - 600 мм, сталь, протяженностью 221,5 м. |  |
| 158 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1А-II |  | Южно-Чертовицкий водозабор сборный водовод на 2 подъем, d -1000 мм, сталь, протяженностью 468,5 м. |  |
| 159 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Б-II |  | Южно-Чертовицкий водозабор от артезианской скважины 2-го подъема, d - 200 мм, сталь, протяженностью 198,5 м. |  |
| 160 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2В-I |  | Сборный водовод, d-200 мм, чугун, протяженностью 100,0 м. |  |
| 161 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2А-II |  | Южно-Чертовицкий водозабор, сборный водовод на 2 подъем, d - 600 мм, чугун, протяженностью 192,5 м. |  |
| 162 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Б-I |  | Сборный водовод, d - 1000, чугун, протяженностью 1029,5 м. |  |
| 163 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2А-I |  | Сборный водовод, d - 700, чугун, протяженностью 163,5 м. |  |
| 164 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Д-I |  | Сборный водовод, d - 600, чугун, протяженностью 360,0 м. |  |
| 165 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Е-I |  | Сборный водовод, d - 500, чугун, протяженностью 175,5м. |  |
| 166 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Г-I |  | Сборный водовод, d - 400, чугун, протяженностью 104,0м. |  |
| 167 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Е-I |  | Водовод, d - 300, сталь, протяженностью 15,0 м. |  |
| 168 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Л-I |  | Выпуски от сборного водовода до скважин (с 42 по 59 скв.), d -200, сталь, протяженностью 173,5 м. |  |
| 169 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Р-I |  | Сборный водовод, d - 100, сталь, протяженностью 12,5 м. |  |
| 170 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3Г-II |  | Переливной трубопроводы с резервуаров №1 и 2, d -1200 мм, чугун, протяженностью 26,0 м. |  |
| 171 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1И-II |  | Напорный водовод 1 и 2 нитка, d -1000 мм, сталь, протяженностью 114,5 м. |  |
| 172 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3Е-II |  | Трубопровод сброса воды с машинного зала, d - 200 мм, чугун, протяженностью 24,0 м. |  |
| 173 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3Д-II |  | Трубопровод сброса воды с резервуаров №1 и 2, d -150 мм, чугун, протяженностью 26,0 м. |  |
| 174 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ж-II |  | Трубопровод всасывающий резервуар №1,2, d-1200 мм, сталь, протяженностью 82,5 м. |  |
| 175 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 14А-II |  | Ливневая канализация с резервуаров №1 и 2, d - 1000, ж/б, протяженностью 387,0 м. |  |
| 176 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Б-III |  | Трубопровод чистой воды, d-1200 мм, сталь, протяженностью 215,0 м. |  |
| 177 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Ж-III |  | Трубопровод подачи промывочной воды на фильтры очистки, d-1000 мм, сталь, протяженностью 115,0 м. |  |
| 178 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2И-III |  | Трубопровод обратной воды, d-1000 мм, сталь, протяженностью 91,75 м. |  |
| 179 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2К-III |  | Трубопровод обратной воды, d-1200 мм, сталь, протяженностью 422,0 м. |  |
| 180 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Г-III |  | Трубопровод обратной воды, d-500 мм, сталь, протяженностью 58,0 м. |  |
| 181 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Г-III |  | Трубопровод сброса воды, d-500 мм, сталь, протяженностью 41,3 м. |  |
| 182 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2А-III |  | Трубопровод подачи подземной воды на фильтры очистки, d-1000 мм, сталь, протяженностью 523,4 м. |  |
| 183 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Б-III |  | Внутренние водостоки, d-300 мм, сталь, протяженностью 110,5 м. |  |
| 184 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1В-III |  | Вертикальные внутренние резервуары, d - 800 мм, сталь, протяженностью 185,0 м. |  |
| 185 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Е-III |  | Производственная самотечная канализация, d-200 мм, керамика, протяженностью 258,0 м. |  |
| 186 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Д-III |  | Производственная напорная канализация, d -200 мм, сталь, протяженностью 192,0 м. |  |
| 187 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1А-III |  | Трубопровод подачи пульпы, d-100 мм, асбоцемент, протяженностью 112,5 м. |  |
| 188 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ж-III |  | Трубопровод иловой воды, d-200 мм, сталь, протяженностью 147,0 м. |  |
| 189 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1З-III |  | Производственная напорная канализация, d-150 мм, сталь, протяженностью 63,0 м. |  |
| 190 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Ш-III |  | Хозпитьевой трубопровод, противопожарный, d-50 мм, сталь, протяженностью 22,5 м. |  |
| 191 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Щ-III |  | Хозпитьевой трубопровод, противопожарный, d-100 мм, сталь, протяженностью 119,5 м. |  |
| 192 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2В-III |  | Хозпитьевой трубопровод, противопожарный, d-100 мм, сталь, протяженностью 358,0 м. |  |
| 193 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Х-III |  | Хозпитьевой трубопровод, противопожарный, d-150 мм, сталь, протяженностью 55,0 м. |  |
| 194 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2З-III |  | Хозпитьевой трубопровод, противопожарный, d-150 мм,сталь, протяженностью 486,5 м. |  |
| 195 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1О-III |  | Бытовая канализация, d - 200 мм, керамика, протяженностью 179,5 м. |  |
| 196 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Н-III |  | Бытовая канализация, d - 150 мм, чугун, протяженностью 250,0 м. |  |
| 197 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3В-III |  | Внутриплощадочные тепловые сети, d-159 мм, сталь, протяженностью 535,5 м. |  |
| 198 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3Б-III |  | Внутриплощадочные тепловые сети, d-100 мм, сталь, протяженностью 212,0 м. |  |
| 199 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3А-III |  | Внутриплощадочные тепловые сети, d-50 мм, сталь, протяженностью 88,0 м. |  |
| 200 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6А-I |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х150, протяженностью 5069,0 м |  |
| 201 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Е-II |  | Электрические сети, кабель связи, ТППБ 10х2х0,5, протяженностью 2440,0 м. |  |
| 202 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3А-IV |  | Электрические сети, кабель силовой, ЦААШВ 3х95, протяженностью 22259,0 м. |  |
| 203 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5А-II |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 14х2,5, протяженностью 748,0 м. |  |
| 204 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Е-III |  | Электрические сети, кабель связи, ТПП 30х2х0,5, протяженностью 65,0 м. |  |
| 205 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Ж-III |  | Электрические сети, кабель контрольный, РК 50х2х13, протяженностью 563,0 м |  |
| 206 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5И-III |  | Электрические сети, кабель контрольный, КСПЗП 1х4х1,9, протяженностью 130,0 м. |  |
| 207 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Д-II |  | Электрические сети, кабель связи, РК 50х2х13, протяженностью 26,0 м |  |
| 208 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5В-III |  | Электрические сети, кабель связи, ТПП 10х2х0,5, протяженностью 1161,0 м. |  |
| 209 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1А-V |  | Водовод, d-1000 мм, сталь, протяженностью 1747,5 м. |  |
| 210 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1В-V |  | Водовод, d-800 мм, сталь, протяженностью 307,0 м. |  |
| 211 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Г-V |  | Водовод, d-700 мм, чугун, протяженностью 846,0 м. |  |
| 212 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Д-V |  | Водовод, d-600 мм, сталь, протяженнотью 744,0 м. |  |
| 213 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Е-V |  | Водовод, d-500 мм, сталь, протяженностью 437,0м. |  |
| 214 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ж-V |  | Водовод, d-200 мм, сталь, протяженностью 396,0 м. |  |
| 215 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1И-V |  | Водовод, d-150 мм, сталь, протяженностью 184,0 м. |  |
| 216 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1В-II |  | Южно-Чертовицкий водозабор сборный водовод на 2 подъем, d-600 мм, сталь, протяженностью 31,0 м. |  |
| 217 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Г-II |  | Трубопровод всасывающий резервуар №3, d-1200 мм, сталь, протяженностью 152,0 м. |  |
| 218 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Д-II |  | Трубопровод пожарного гидранта, d-200 мм, сталь, протяженностью 22,5 м. |  |
| 219 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1А-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-1200 мм, сталь, протяженность 2945,5 м. |  |
| 220 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Е-II |  | Напорный водовод, d-1200 мм, сталь, протяженностью 257,0 м. |  |
| 221 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Л-III |  | Водовод со второго подъема, d-1200 мм, сталь, протяженностью 343,0 м. |  |
| 222 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1К-II |  | Всасывающие и напорный водопроводы, d-1000 мм, сталь, протяженностью 50,0 м. |  |
| 223 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Б-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-600 мм, сталь, протяженностью 16,0 м. |  |
| 224 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3А-I |  | Канализация, d-100 мм, сталь, протяженностью 12,5 м. |  |
| 225 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Я-I |  | Водопровод, d-50 мм, сталь, протяженностью 15,0 м |  |
| 226 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7А-III |  | Трубопровод хлорной воды, d-57 мм, полипропилен, протяженностью 954,5 м. |  |
| 227 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Б-V |  | Водовод, d- 1000 мм, сталь, протяженностью 212,0 м. |  |
| 228 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Д-III |  | Всасывающие водоводы, d-1200, сталь, протяженностью 25,0 м. |  |
| 229 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Е-III |  | Всасывающие водоводы, d-1000 мм, сталь, протяженностью 241,5 м. |  |
| 230 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2М-III |  | Водовод со второго подъема, d-1000 мм, сталь, протяженночтью 463,5 м. |  |
| 231 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Н-III |  | Водовод со второго подъема, d-1000 мм, сталь, протяженностью 194,0 м. |  |
| 232 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Р-III |  | Всасывающий водовод, резервуар №2 (новый), d-1200 мм, сталь, протяженностью 27,5 м. |  |
| 233 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Т-III |  | Всасывающий водовод, резервуар №2 (верхний), d-1000 мм, сталь, протяженностью 109,5 м. |  |
| 234 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2У-III |  | Водоводы напорные в город, d-1000 мм, сталь, протяженностью 240,5 м. |  |
| 235 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Ф-III |  | Трубопровод всасывающий, d-800 мм, сталь, протяженностью 10,5 м. |  |
| 236 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Л-III |  | Переливной трубопровод, d-400 мм, ж/б, протяженностью 375,0 м. |  |
| 237 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1М-III |  | Бытовая канализация, d-100 мм, сталь, протяженностью 3,5 м. |  |
| 238 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3А-II |  | Хоз.фикальная канализация от адм-бытовых корпусов, d-150 мм, чугун, протяженностью 100,5 м. |  |
| 239 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3Б-II |  | Трубопровод сброса воды с резервуара №3, d-400 мм, чугун, протяженностью 36,0 м. |  |
| 240 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3В-II |  | Переливной трубопровод с резервуара №3, d-1000 мм, чугун, протяженностью 21,5 м. |  |
| 241 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 14Б-II |  | Хоз.фикальная канализация с машинного зала, d-150 мм, ж/б, протяженностью 11,0 м. |  |
| 242 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Л-II |  | Хоз. питьевой трубопровод к административному и бытовому корпусам, d-89 мм, сталь, протяженностью 10,0 м. |  |
| 243 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1М-II |  | Южно-Чертовицкий водозабор от артезианской скважины 2-го подъема, d-250 мм, сталь, протяженностью 41,0 м. |  |
| 244 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Н-II |  | Трубопровод между павильонами и скважинами дублерами d-159 мм, сталь, протяженностью 6,5 м. |  |
| 245 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1П-II |  | Перемычка на сборном водоводе, d-800 мм, сталь, протяженностью 12,0 м. |  |
| 246 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Р-II |  | Хоз.питьевой трубопровод от скважины № 21а, d-50 мм, сталь, протяженностью 17,5 м. |  |
| 247 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1С-II |  | Обмывающий водопровод резервуар №3, d-100 мм, сталь, протяженностью 52,5 м. |  |
| 248 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Т-II |  | Трубопровод между павильонами и скважинами дублерами d-159 мм, сталь, протяженностью 13,0 м. |  |
| 249 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1У-II |  | Трубопровод между павильонами и скважинами дублерами d-159 мм, сталь, протяженностью 7,5 м. |  |
| 250 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Х-II |  | Импульсная трубка, d-15 мм, сталь, протяженностью 136,0 м. |  |
| 251 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ш-II |  | Водовод, d-1000 мм, сталь, протяженностью 577,5 м. |  |
| 252 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Щ-II |  | Южно-Чертовицкий водозабор сборный водовод 1-го подъема, d-1000 мм, сталь, протяженностью 17,5 м. |  |
| 253 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2Б-II |  | Хоз.питьевой трубопровод к административному и бытовому корпусам, d-150 мм, сталь, протяженностью 125,0 м. |  |
| 254 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 2В-II |  | Водовод, d-1000 мм, чугун, протяженностью 522,5 м. |  |
| 255 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1В-IV |  | Напорный водовод от подъема №3 до подъема №2, d-600 мм, сталь, протяженностью 38,0 м. |  |
| 256 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Д-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-100 мм, сталь, протяженностью 2107,0 м. |  |
| 257 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Е-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-1000 мм, чугун, протяженностью 75,0 м. |  |
| 258 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1И-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-1000 мм, чугун, протяженностью 2478,2 м. |  |
| 259 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1К-IV |  | Водовод от подъема №3 до подъема №2, d-1200 мм, чугун, протяженностью 210,0 м. |  |
| 260 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1К-V |  | Перемычка между павильонами и скважинами дублерами, d-150 мм, сталь, протяженностью 8,0 м. |  |
| 261 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Л-V |  | Перемычка между павильонами и скважинами дублерами, d-150 мм, сталь, протяженностью 90,5 м. |  |
| 262 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1М-V |  | Перемычка между павильонами и скважинами дублерами, d-150 мм, сталь, протяженностью 53,0 м. |  |
| 263 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1М-I |  | Выпуски от сборного водовода до скважин (с 1 по 19 скв.), d-200 мм, сталь, протяженностью 19,0 м. |  |
| 264 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Н-I |  | Водопровод, d-300 мм, сталь, протяженностью 39,5 м. |  |
| 265 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1П-I |  | Водопровод, d-100 мм, сталь, протяженностью 5,5 м. |  |
| 266 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1С-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 1 по 19), d-150 мм, сталь, протяженностью 6,0 м. |  |
| 267 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Т-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 1 по 19), d-150 мм, сталь, протяженностью 2,0 м. |  |
| 268 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1У-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 1 по 19), d-150 мм, сталь, протяженностью 71,5 м. |  |
| 269 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ф-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 1 по 19), d-150 мм, сталь, протяженностью 14,0 м. |  |
| 270 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Х-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 42 по 59), d-159 мм, сталь, протяженностью 41,65 м. |  |
| 271 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ш-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 42 по 59), d-159 мм, сталь, протяженностью 55,0 м. |  |
| 272 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Щ-I |  | Перемычки до скважин-дублеров (с 42 по 59), d-159 мм, сталь, протяженностью 8,8 м. |  |
| 273 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 1Ю-I |  | Перемычки до скважины-дублера №45, d-150 мм, сталь, протяженностью 8,5 м. |  |
| 274 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5А-III |  | Электрические сети, контрольный кабель, КСПЗП 1х4х1,9, протяженностью 1139,0 м. |  |
| 275 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Б-III |  | Электрические сети, контрольный кабель, П-274, протяженностью 35,0 м., |  |
| 276 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Г-III |  | Электрические сети, кабель связи, ПРППМ 0,9, протяженностью 149,0 м. |  |
| 277 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Д-III |  | Электрические сети, кабель связи, АКВВГ 2х14, протяженностью 68,5 м. |  |
| 278 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5К-III |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 2х14, протяженностью 47,5 м. |  |
| 279 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Б-III |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х240, протяженностью 540,0 м. |  |
| 280 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6В-III |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х95, протяженностью 205,0 м. |  |
| 281 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Г-III |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 4х70, протяженностью 857,0 м. |  |
| 282 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Д-III |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 4х25, протяженностью 110,5 м. |  |
| 283 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Е-III |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 4х10, протяженностью 52,5 м. |  |
| 284 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Ж-III |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х240, протяженностью 219,0 м. |  |
| 285 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6И-III |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х70, протяженностью 305,0 м. |  |
| 286 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6К-III |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х95, протяженностью 80,0 м. |  |
| 287 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4А-II |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х240, протяженностью 556,0 м. |  |
| 288 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4Б-II |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х150, протяженностью 1112,0 м. |  |
| 289 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4В-II |  | Электрические сети, кабель силовой, ЦААШВ 3х95, протяженностью 556,0 м. |  |
| 290 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4Г-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х70, протяженностью 1658,0 м. |  |
| 291 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4Д-II |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х70, протяженностью 13708,0 м. |  |
| 292 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4Е-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х70, протяженностью 5966,0 м. |  |
| 293 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4Ж-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х35, протяженностью 998,0 м. |  |
| 294 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4И-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АСБ 3х90, протяженностью 50,0 м. |  |
| 295 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4К-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х50, протяженностью 5074,0 м. |  |
| 296 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4Л-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х35, протяженностью 1264,0 м. |  |
| 297 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4М-II |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х25, протяженностью 748,0 м. |  |
| 298 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Б-II |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 10х2,5, протяженностью 128,0 м. |  |
| 299 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5В-II |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 10х2,5, протяженностью 38,0 м. |  |
| 300 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Г-II |  | Электрические сети, кабель связи, ТПП 10х2х0,4, протяженностью 24,0 м., |  |
| 301 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Ж-II |  | Электрические сети, кабель связи, ТЗАВБ 7х4х0,9, протяженностью 1858,0 м. |  |
| 302 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5И-II |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 10х2,5, протяженностью 390,0 м. |  |
| 303 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5К-II |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 14х2,5, протяженностью 4796,0 м. |  |
| 304 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5Л-II |  | Электрические сети, кабель контрольный, ПРППМ 1х2х0,9, протяженностью 10,0 м. |  |
| 305 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 5М-II |  | Электрические сети, кабель связи, П-274, протяженностью 36,0 м. |  |
| 306 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 3Б-IV |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х150, протяженностью 202,4 м. |  |
| 307 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 4А-IV |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х240, протяженностью 6398,5 м. |  |
| 308 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Б-I |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х120, протяженностью 3170,0 м. |  |
| 309 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6В-I |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х50, протяженностью 30,0 м. |  |
| 310 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Г-I |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х35+1х16, протяженностью 1103,0 м. |  |
| 311 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Д-I |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х50+1х16, протяженностью 756,0 м. |  |
| 312 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Е-I |  | Электрические сети, кабель силовой, ААШВ 3х70, протяженностью 294,0 м. |  |
| 313 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Ж-I |  | Электрические сети, кабель силовой, КГ 3х35, протяженностью 26,0 м. |  |
| 314 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6И-I |  | Электрические сети, кабель силовой, ААЮ 3х240, протяженностью 48,0 м. |  |
| 315 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6К-I |  | Электрические сети, кабель силовой, ААБ 3х95, протяженностью 1002,0 м. |  |
| 316 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6Л-I |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х70+1х25, протяженностью 99,0 м. |  |
| 317 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 6М-I |  | Электрические сети, кабель силовой, АВВГ 3х35, протяженностью 419,0 м. |  |
| 318 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7А-I |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 14х1,5, протяженностью 2262,0 м. |  |
| 319 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7Б-I |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 1х19, протяженностью 353,0 м. |  |
| 320 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7В-I |  | Электрические сети, кабель контрольный, КВВБГ 27х1,5, протяженностью 3126,0 м. |  |
| 321 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7Г-I |  | Электрические сети, кабель связи, П-274, протяженностью 23,0 м. |  |
| 322 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7Д-I |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВГ 1х27, протяженностью 757,0 м. |  |
| 323 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 7Е-I |  | Электрические сети, кабель контрольный, АКВВБГ 1х4, протяженностью 49,0 м. |  |
| 324 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 8А-I |  | ЗЗамощение, асфальт на щебеночном основании, площадью 15192,7 кв.м |  |
| 325 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 9A-I |  | Ограждение, колючая проволока на ж/б столбах, протяженностью 5073,02 м. |  |
| 326 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15A-II |  | Замощение, асфальт на щебеночном основании, площадью 32147,0 кв.м |  |
| 327 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 16A-II |  | Ограждение, ж/б плиты на ж/б столбах, протяженностью 837,9м. |  |
| 328 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 17A-II |  | Ограждение, колючая проволока на ж/б столбах, протяженностью 10032,04 м. |  |
| 329 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15А-III |  | Иловая карта (ж/б покрытие, площадью 329,0 кв.м; асфальтовое покрытие, площадью 253,3 кв.м; трубопроводы, протяженностью 60,0 м) |  |
| 330 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15Б-III |  | Иловая карта, (ж/б покрытие, площадью 289,9 кв.м; асфальтовое покрытие, площадью 346,5 кв.м; трубопроводы, протяженностью 58,5 м) |  |
| 331 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15В-III |  | Иловая карта, (ж/б покрытие, площадью 229,8 кв.м; асфальтовое покрытие, площадью 347,3 кв.м; трубопроводы, протяженностью 82,0 м) |  |
| 332 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15Г-III |  | Иловая карта, (ж/б покрытие, площадью 252,8 кв.м; асфальтовое покрытие, площадью 268,0 кв.м; трубопроводы, протяженностью 80,0 м) |  |
| 333 |  | ВПС-11 |  | 8348 |  |  | 15Д-III |  | Иловая карта, (ж/б покрытие, площадью 255,0 кв.м; асфальтовое покрытие, площадью 329,0 кв.м; трубопроводы, протяженностью 84,0 м) |  |
| ВПС № 12, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | И |  | Здание контрольно-пропускного пункта, площадью 12,7 кв.м |  |
| 2 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | Д |  | Здание гаража на 2 машины, площадью 105,9 кв.м |  |
| 3 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | В |  | Здание котельной, площадью 99,5 кв.м |  |
| 4 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | А, п/А |  | Здание станции обезжелезивания воды, площадью 1980,8 кв.м |  |
| 5 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | Б,б,б1,б2,б3 |  | Здание хлораторной, площадью 105,1 кв.м |  |
| 6 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | Р |  | Здание склада, площадью 341,9 кв.м |  |
| 7 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | К, п/К |  | Здание повторного использования воды, площадью 72,0 кв.м |  |
| 8 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | Ж, п/Ж |  | Здание камеры переключения из резервуара, площадью 44,7 кв.м |  |
| 9 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | П |  | Здание спецназначения заглубленное, площадью 124,7 кв.м |  |
| 10 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | Е |  | Здание бытовых помещений, площадью 182,9 кв.м |  |
| 11 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | Н |  | Здание распределительного устройства, площадью 4,8 кв.м |  |
| 12 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | С |  | Павильон, площадью 15,4 кв.м |  |
| 13 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 7 |  | Выгребной резервуар, объемом 118,0 куб.м. |  |
| 14 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 5 |  | Резервуар, объемом 3000 куб.м. |  |
| 15 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 6 |  | Резервуар, объемом 3000 куб.м. |  |
| 16 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | I |  | Замощение, площадью 5084,1 кв.м. |  |
| 17 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | II |  | Подъездная дорога, протяженностью 275,0 п.м. |  |
| 18 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 1, 2, 3, 4 |  | Ограждение: лит. 1 - кирпичное ограждение протяженностью 676, 75 п.м., лит. 2 - ворота, площадью 8,8 кв.м., лит. 3 - ворота площадью 8,8 кв.м., лит 4 - ворота площадью 8,8 кв.м. |  |
| 19 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8А |  | Трубопровод подачи чистой воды в машинный зал d=1000мм, материал - сталь, протяженность 245,61 м. |  |
| 20 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8Б |  | Сброс промывной воды d=600мм, материал - сталь, протяженность 154,35 м. |  |
| 21 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9В |  | Сброс промывной воды d=800мм, материал - полиэтилен, протяженность 80,5 м. |  |
| 22 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9Г |  | Сброс промывной воды d=500мм, материал - полиэтилен, протяженность 2,0 м |  |
| 23 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8В |  | Трубопровод повторной воды d=300мм, материал - сталь, протяженность 73,62 м. |  |
| 24 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8Г |  | Трубопровод хоз.питьевой воды d=50мм, материал - сталь, протяженность 44,0 м. |  |
| 25 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8Д |  | Трубопровод хоз.питьевой воды d=57мм, материал - сталь, протяженность 14,5 м. |  |
| 26 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8Е |  | Напорный водовод в город и ВЗАК d=300мм, материал - сталь, протяженность 7,0 м. |  |
| 27 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8Ж |  | Напорный водовод в город и ВЗАК d=50мм, материал - сталь, протяженность 20,5 м. |  |
| 28 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9Д |  | Напорный водовод в город и ВЗАК d=600мм, материал -полиэтилен, протяженность 322,3 м. |  |
| 29 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9Е |  | Напорный водовод в город и ВЗАК d=75мм, материал - полиэтилен, протяженность 12,5 м. |  |
| 30 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9Ж |  | Напорный водовод в город и ВЗАК d=100мм, материал - полиэтилен, протяженность 37,5 м. |  |
| 31 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 8И |  | Трубопровод подачи воды на фильтр d=800мм, материал - сталь, протяженность 72,5 м. |  |
| 32 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11И |  | Сброс осадка со СПИВа на шлаконакопитель d=300мм., материал - сталь, протяженность 420,0 м, |  |
| 33 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11К |  | Самотечный водопровод самотечной канализации d=100мм., материал - чугун, протяженность 211,75 м |  |
| 34 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 10А |  | Трубопровод сточных вод d=600мм., материал - ж/б, протяженность 270,5 м |  |
| 35 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11А |  | Трубопровод сточных вод d=600мм., материал - сталь, протяженность 17,8 м. |  |
| 36 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11Б |  | Трубопровод сточных вод d=500мм., материал - сталь, протяженность 22,0 м. |  |
| 37 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11В |  | Трубопровод сточных вод d=400мм., материал - сталь, протяженность 23,9 м. |  |
| 38 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11Д |  | Трубопровод сточных вод d=150мм., материал - сталь, протяженность 26,2 м. |  |
| 39 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11Е |  | Трубопровод сточных вод d=100мм., материал - сталь, протяженность 11,8 м. |  |
| 40 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11Г |  | Трубопровод сточных вод d=300мм., материал - чугун, протяженность 41,0 м. |  |
| 41 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 11Ж |  | Переливной трубопровод к резервуарам d=600мм., материал - сталь, протяженность 13,0 м. |  |
| 42 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 12А |  | Трубопровод тепловых сетей d=57мм., материал - сталь, протяженность 178,0 м. |  |
| 43 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 13А |  | Хлоропровод d=57мм, материал - сталь, протяженность 55,0 м. |  |
| 44 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9А |  | Сборный водовод скважин №5-10 d=630мм., материал - полиэтилен, протяженность 195,65 м. |  |
| 45 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548. |  |  | 9Б |  | Сборный водовод скважин №5-10 d=315мм., материал - полиэтилен, протяженность 7,78 м. |  |
| 46 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 16А, 16А-а-16А-л |  | лит.16А - кабель электрический марка "Торнадо" 3×16+1×10, протяженностью 318,0м. лит.16А-а-16А-л ж/б опоры (10 штук) |  |
| 47 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14У |  | Кабель силовой ААШВ 3*150, протяженностью 500,0 м. |  |
| 48 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14А |  | Кабель силовой АВВГ 3*70+1*25, протяженностью 657,0 м. |  |
| 49 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14В |  | Кабель силовой АВВГ 4*50+1*16, протяженностью 299,0 м. |  |
| 50 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Д |  | Кабель силовой АВВГ 4*50+1*25, протяженностью 298,0 м. |  |
| 51 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Е |  | Кабель силовой ААБ 3*70, протяженностью 1153,0 м. |  |
| 52 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Ж |  | Кабель силовой АВВБ 3*50+1*16, протяженностью 1543,0 м. |  |
| 53 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14И |  | Кабель силовой АВВБ 3*95, протяженностью 150,0 м. |  |
| 54 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14С |  | Кабель силовой АСБ 3*120, протяженностью 2129,0 м. |  |
| 55 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Т |  | Кабель силовой АВВГ 4*25, протяженностью 284,0 м. |  |
| 56 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Ф |  | Кабель силовой АВВБ 3*70, протяженностью 19,5м. |  |
| 57 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Б |  | Кабель силовой ААБ 3*150, протяженностью 1298,5 м. |  |
| 58 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Г |  | Кабель силовой ААШВ 3*185, протяженностью 1517,0м. |  |
| 59 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14К |  | Кабель силовой ААВ 3*50, протяженностью 130,5 м. |  |
| 60 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Л |  | Кабель силовой АВВГ 3*50+1*16, протяженностью 251,5 м. |  |
| 61 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14М |  | Кабель силовой АВВБ 3*50, протяженностью 408,5 м. |  |
| 62 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14П |  | Кабель силовой АВВБ 3*95, протяженностью 489,5 м. |  |
| 63 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Р |  | Кабель силовой ААШВ 3*50, протяженностью 843,0 м. |  |
| 64 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15А |  | Кабель контрольный АКВВБ 15*1*0,9, протяженностью 82,0м |  |
| 65 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15К |  | Кабель контрольный АКВВБ 7*1*0,9, протяженностью 983,0м |  |
| 66 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15Б |  | Кабель контрольный КСП3П 1*4*1,9, протяженностью 102,0м |  |
| 67 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15В |  | Кабель контрольный ПРППМ 2*0,8, протяженностью 55,0м |  |
| 68 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15И |  | Кабель контрольный ПРППМ 2*0,8, протяженностью 177,5м |  |
| 69 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15Л |  | Кабель контрольный ПРППМ 2*0,8, протяженностью 492,0м |  |
| 70 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15Г |  | Кабель связи КВВГ 4*1,5, протяженностью 48,0м |  |
| 71 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15Д |  | Кабель связи АКВВБ 14*1,5, протяженностью 133,2м |  |
| 72 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15Е |  | Кабель связи РК 50-2-13, протяженностью 80,0м |  |
| 73 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 15Ж |  | Кабель связи ТП 10*2*0,5, протяженностью 55,0м |  |
| 74 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 10548 |  |  | 14Х |  | Кабель силовой 10кВ, ААШВ 3*150, протяженностью 6270,0 м |  |
| 75 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 23А, 23а |  | Здание караульного помещения, пост..№ 2, площадью 14,3 м. |  |
| 76 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 24А, 24Б |  | Здание караульного помещения, пост. № 3, площадью 11,1 м |  |
| 77 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 2А, 2Б |  | Скважина № 2 и здание павильона над скважиной № 2 ( лит.2А -павильон над скважиной №2, площадью 14,9 м., лит.2Б - скважина №2, глубиной 38,3 м ) |  |
| 78 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 3А, 3Б |  | Скважина № 3 и здание павильона над скважиной № 3 ( лит.3А -павильон над скважиной №3, площадью 14,9 м., лит.3Б - скважина №3, глубиной 41,0 м ) |  |
| 79 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 4А, 4Б |  | Скважина № 4 и здание павильона над скважиной № 4 ( лит.4А -павильон над скважиной №4, площадью 15 м., лит.4Б - скважина №4, глубиной 39,0 м ) |  |
| 80 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 5А, 5Б |  | Скважина № 5 и здание павильона над скважиной № 5 ( лит.5А -павильон над скважиной №5, площадью 15,1 м., лит.5Б - скважина №5, глубиной 40,9 м ) |  |
| 81 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 6А, 6Б |  | Скважина № 6 и здание павильона над скважиной № 6 ( лит.6А -павильон над скважиной №6, площадью 14,9 м., лит.6Б - скважина №6, глубиной 39,0 м ) |  |
| 82 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 7А, 7Б |  | Скважина № 7 и здание павильона над скважиной № 7 ( лит.7А -павильон над скважиной №7, площадью 14,6 м., лит.7Б - скважина №7, глубиной 38,0 м ) |  |
| 83 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 8А, 8Б |  | Скважина № 8 и здание павильона над скважиной № 8 (лит.8А -павильон над скважиной №8, площадью 14,5 м., лит.8Б - скважина №8, глубиной 35,2 м ) |  |
| 84 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 9А, 9Б |  | Скважина № 9 и здание павильона над скважиной № 9 (лит.9А -павильон над скважиной №9, площадью 14,2 м., лит.9Б - скважина №9, глубиной 35,0 м ) |  |
| 85 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 10А, 10Б |  | Скважина № 10 и здание павильона над скважиной № 10 (лит.10А -павильон над скважиной №10, площадью 13,8 м., лит.10Б - скважина №10, глубиной 33,5 м ) |  |
| 86 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 11А, 11Б |  | Скважина № 11 и здание павильона над скважиной № 11 (лит.11А -павильон над скважиной №11, площадью 13,8 м., лит.11Б - скважина №11, глубиной 31,0 м ) |  |
| 87 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 12А, 12Б |  | Скважина № 12 и здание павильона над скважиной № 12 (лит.12А -павильон над скважиной №12, площадью 13,8 м., лит.12Б - скважина №12, глубиной 32,0 м ) |  |
| 88 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 13А, 13Б |  | Скважина № 13 и здание павильона над скважиной № 13 (лит.13А -павильон над скважиной №13, площадью 14,5 м., лит.13Б - скважина №13, глубиной 32,0 м ) |  |
| 89 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 14А, 14Б |  | Скважина № 14 и здание павильона над скважиной № 14 (лит.14А -павильон над скважиной №14, площадью 14 м., лит.14Б - скважина №14, глубиной 32,0 м ) |  |
| 90 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 15А, 15Б |  | Скважина № 15 и здание павильона над скважиной № 15 (лит.15А -павильон над скважиной №15, площадью 14 м., лит.15Б - скважина №15, глубиной 31,7 м ) |  |
| 91 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 16А, 16Б |  | Скважина № 16 и здание павильона над скважиной № 16 (лит.16А -павильон над скважиной №16, площадью 14,1 м., лит.16Б - скважина №16, глубиной 32,0 м ) |  |
| 92 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 17А, 17Б |  | Скважина № 17 и здание павильона над скважиной № 17 (лит.17А -павильон над скважиной №17, площадью 14,1 м., лит.17Б - скважина №17, глубиной 32,0 м ) |  |
| 93 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 18А, 18Б |  | Скважина № 18 и здание павильона над скважиной № 18 (лит.18А -павильон над скважиной №18, площадью 14 м., лит.18Б - скважина №18, глубиной 32,5 м ) |  |
| 94 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 19А, 19Б |  | Скважина № 19 и здание павильона над скважиной № 19 (лит.19А -павильон над скважиной №19, площадью 14,1 м., лит.19Б - скважина №19, глубиной 31,8 м ) |  |
| 95 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 20А, 20Б |  | Скважина № 20 и здание павильона над скважиной № 20 (лит.20А -павильон над скважиной №20, площадью 14,1 м., лит.20Б - скважина №20, глубиной 32,6 м ) |  |
| 96 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 21А, 21Б |  | Скважина № 21 и здание павильона над скважиной № 21 (лит.21А -павильон над скважиной №21, площадью 14,1 м., лит.21Б - скважина №21, глубиной 32,5 м ) |  |
| 97 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 22А, 22Б |  | Скважина № 22 и здание павильона над скважиной № 22 (лит.22А -павильон над скважиной №22, площадью 14,3 м., лит.22Б - скважина №22, глубиной 32,0 м ) |  |
| 98 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 25А |  | Здание павильона к скважинам № 23-27, площадью 8,9 кв.м. |  |
| 99 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 25Б |  | Скважина № 23, глубиной 28,3 м |  |
| 100 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 25В |  | Скважина № 24, глубиной 30,0 м |  |
| 101 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 25Д |  | Скважина № 25, глубиной 27,0 м |  |
| 102 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 25Ж |  | Скважина № 27, глубиной 26,5 м |  |
| 103 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 25Е |  | Скважина № 26, глубиной 30,0 м |  |
| 104 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 26А |  | Здание павильона к скважинам № 31-35, площадью 6,7 кв.м. |  |
| 105 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 26Б |  | Скважина № 31, глубиной 28,3 м |  |
| 106 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 26В |  | Скважина № 32, глубиной 30,0 м |  |
| 107 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 26Д |  | Скважина № 33, глубиной 27,0 м |  |
| 108 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 26Ж |  | Скважина № 34, глубиной 30,0 м |  |
| 109 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 26И |  | Скважина № 35, глубиной 26,5 м |  |
| 110 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 27А |  | Здание павильона к скважинам № 36-39, площадью 12,6 кв.м |  |
| 111 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 27Б |  | Скважина № 36, глубиной 28,0 м |  |
| 112 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 27В |  | Скважина № 37, глубиной 28,6 м |  |
| 113 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 27Д |  | Скважина № 38, глубиной 27,2 м |  |
| 114 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462 |  |  | 27Е |  | Скважина № 39, глубиной 28,5 м |  |
| 115 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 32А |  | Сеть водовода d=400 мм, материал - полипропилен, протяженность 183,0 м. |  |
| 116 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 33А |  | Сеть водовода d=500 мм., материал - полипропилен, протяженность 141,0 м. |  |
| 117 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 34А |  | Сеть водовода d=630 мм., материал - полипропилен, протяженность 201,0 м |  |
| 118 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 36А |  | Сеть водовода d=160 мм, материал - полипропилен, протяженность 38,3 м. |  |
| 119 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 37А |  | Сеть водовода d=630 мм., материал - полипропилен, протяженность 783,0 м. |  |
| 120 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 39А |  | Сеть водовода d=630 мм, материал - полипропилен, протяженность 4,6 м. |  |
| 121 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 40А |  | Сеть водовода d=500 мм., материал - полипропилен, протяженность 510,4 м. |  |
| 122 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 41А |  | Сеть водовода d=160 мм., материал - полипропилен, протяженность 10,8 м |  |
| 123 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 38А |  | Сеть водовода d=200 мм, материал - сталь, протяженностью 8,0 м. |  |
| 124 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 28А |  | Сеть водовода d=160 мм, материал - полипропилен, протяженностью 112,6 м. |  |
| 125 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 29А |  | Сеть водовода d=225 мм, материал - полипропилен, протяженностью 55,5 м., |  |
| 126 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 30А |  | Сеть водовода d=315 мм., материал - полипропилен, протяженностью 373,0 м. |  |
| 127 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 42А |  | Сеть водовода d=200 мм, материал - сталь, протяженностью 3,0 м. |  |
| 128 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 43А |  | Сеть водовода d=160мм, материал - полипропилен, протяженностью 274,5 м. |  |
| 129 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 44А |  | Сеть водовода d=225мм, материал - полипропилен, протяженностью 282,5 м., |  |
| 130 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 45А |  | Сеть водовода d=315мм., материал - полипропилен, протяженностью 186,0 м., |  |
| 131 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 46А |  | Сеть водовода d=400мм., материал - полипропилен, протяженностью 248,5 м. |  |
| 132 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 31А |  | Сеть водовода d=150мм, материал - сталь, протяженностью 128,0 м. |  |
| 133 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 35А |  | Сеть водовода d=300мм, материал - сталь, протяженностью 45,0 м. |  |
| 134 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 47А |  | Сеть водовода d=530мм, материал - сталь, протяженностью 258,0 м. |  |
| 135 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 48А |  | Сеть водовода d=373мм, материал - сталь, протяженностью 25,0 м., |  |
| 136 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 49А |  | Сеть водовода d=325мм., материал - сталь, протяженностью 106,0 м. |  |
| 137 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 50А |  | Сеть водовода d=219мм., материал - сталь, протяженностью 58,0 м. |  |
| 138 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 51А |  | Сеть водовода d=273мм., материал - сталь, протяженностью 69,0 м. |  |
| 139 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 462. |  |  | 52А |  | Сеть водовода d=159мм., материал - сталь, протяженностью 41,5 м |  |
| 140 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 480 |  |  | 2А |  | Дорожное покрытие, площадью 6665,0 кв.м. |  |
| 141 |  | с. Репное, ул. Абрикосовая, 1ж |  | 480 |  |  | 2 |  | Ограждение площадки 1-го подъема, протяженностью 4559,0 п.м. |  |
| ПС № 13, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 1А,1Б,1В |  | ПС-13, основное строение, 2 пристройки площадью 777,1 кв.м. |  |
| 2 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 3А |  | Склад площадью 68,9 кв.м. |  |
| 3 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 2А |  | Здание караульного помещения площадью 15,4 кв.м. |  |
| 4 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 4А, 5А |  | Подземные резервуары: резервуар № 1 - объемом 4215 куб.м., резервуар № 2 - объемом 4215 куб.м. |  |
| 5 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | I, II |  | Замощение: лит. I - асфальтовое покрытие, площадью 400,9 кв.м., лит. II - асфальт на щеб.основе, площадью 272,9 кв.м. |  |
| 6 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 1, 2, 3, |  | Ограждение: лит. 1 - ворота металлические, площадью 10,1 кв.м., лит. 2 - забор из ж/б плит, протяженностью - 305,0 п.м., лит. 3 - забор кирпичный, протяженностью 161,8 п.м. |  |
| 7 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 9А |  | Тепловые сети, протяженностью 50,0 п.м. |  |
| 8 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 6А |  | Сети водопровода, диаметр 530мм., материал труб сталь, протяженностью 288,0 п.м. |  |
| 9 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 6В |  | Сети водопровода, диаметр 219мм, материал труб сталь, протяженностью 25,0 п.м. |  |
| 10 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7Е |  | Сети ливневой канализации, диаметр 630мм, материал труб сталь, протяженностью 21,0 п.м. |  |
| 11 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 8А |  | Сети канализации, диаметр 150мм, материал труб чугун, протяженностью 72,5 п.м. |  |
| 12 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7А |  | Сети ливневой канализации, диаметр 600мм, материал труб ж/б, протяженностью 141,0 п.м. |  |
| 13 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7В |  | Сети ливневой канализации, диаметр 300мм, материал труб чугун, протяженностью 16,0 п.м. |  |
| 14 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7Г |  | Сети ливневой канализации, диаметр 150мм, материал труб чугун, протяженностью 32,0 п.м. |  |
| 15 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 8Б |  | Сети канализации, диаметр 100мм, материал труб чугун, протяженностью 6,0 п.м. |  |
| 16 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7ж |  | Переливной трубопровод, диаметр 630мм, материал труб сталь, протяженностью 19,0 п.м. |  |
| 17 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 6Б |  | Сети водопровода, диаметр 400мм, материал труб сталь, протяженностью 10,0 п.м. |  |
| 18 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7Б |  | Сети ливневой канализации, диаметр 500мм, материал труб ж/б, протяженностью 79,0 п.м. |  |
| 19 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 7д |  | Сети ливневой канализации, диаметр 100 мм , материал труб чугун, протяженностью 7,5 п.м. |  |
| 20 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 10Б |  | Кабель связи (П-274), протяженностью 15,0 п.м. |  |
| 21 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 10В |  | Контрольный кабель (КВББШВ), протяженностью: подземный - 57,5 п.м., воздушный 65,0 п.м. |  |
| 22 |  | ул.Моисеева, 2п |  | 9417 |  |  | 10А |  | Кабель силовой (ААБ 3Х50 6КВ), протяженностью 26,0 п.м. |  |
| ПС № 14 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | А |  | Повысительная станция, основное строение площадью 572,5 кв.м. |  |
| 2 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | Б |  | Проходная площадью 14,4 кв.м. |  |
| 3 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | I, II |  | Ограждение: лит. I - ограждение протяженностью 492,7 п.м., лит. II - ворота, площадью - 12,4 кв.м. |  |
| 4 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | III |  | Замощение, площадью 1631,2 кв.м. |  |
| 5 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | Г |  | Резервуар, объемом 1674 куб.м. |  |
| 6 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | Г1 |  | Резервуар, объемом 1674 куб.м. |  |
| 7 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | В, п/В |  | Камера переключения площадью 12,8 кв.м. |  |
| 8 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | Д, п/Д |  | Камера переключения площадью 12,9 кв.м. |  |
| 9 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8б |  | Сети водопровода из стальных труб (Д-125мм, промывка резервуаров), протяженностью 62,3 п.м. |  |
| 10 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8в |  | Сети водопровода из стальных труб(Д-150мм, промывка резервуаров), протяженностью 45,6 п.м. |  |
| 11 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8г |  | Сети водопровода из стальных труб (Д-200мм, пож.гидрант), протяженностью 41,7 п.м. |  |
| 12 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8д |  | Сети водопровода напорные из тсальных труб(Д-500мм), протяженностью 58,75п.м. |  |
| 13 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8е |  | Сети водопровода из стальных труб (напорн. в сторону БСМП, Д-600мм), протяженностью 83,2п.м. |  |
| 14 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8ж |  | Сети водопровода подающие из стальных труб(Д-700мм), протяженностью 8,0п.м. |  |
| 15 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8и |  | Сети водопроводавсасывающие из тальных труб (Д-800мм), протяженностью 156,0п.м. |  |
| 16 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8к |  | Сети водопровода подающие из стальных труб (Д-1000мм), протяженностью 158,9п.м. |  |
| 17 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 9е |  | Сети водопровода напорные из чугунных труб (Д-600мм), протяженностью 118,0п.м. |  |
| 18 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 6б |  | Сети канализации из керамических труб (Д-200мм), протяженностью 49,0п.м. |  |
| 19 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 4б |  | Сети ливневой канализации от резервуаров (Д-200мм), протяженностью 32,9п.м. |  |
| 20 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 4е |  | Сети ливневой канализации из стальных труб (Д-900мм), протяженностью 43,0п.м. |  |
| 21 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 4ж |  | Сети ливневой канализации переливной из стальных труб (Д-1000мм), протяженностью 130,5п.м. |  |
| 22 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 2а |  | Сети ливневой канализации от фильтров-поглотителей из чугунных труб (Д-150мм), протяженностью 69,8п.м. |  |
| 23 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 2в |  | Сети ливневой канализации от здания заш.зала из чугунных труб (Д-300мм), протяженностью 4,6п.м. |  |
| 24 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 2д |  | Сети ливневой канализации из чугунных труб (Д-900мм), протяженностью 58,4п.м. |  |
| 25 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 3в |  | Сети ливневой канализации от маш.зала из керамических труб (Д-300мм), протяженностью 29,7п.м. |  |
| 26 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 5д |  | Сети ливневой канализации из ж/б труб (Д-800мм), протяженностью 33,0п.м. |  |
| 27 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 5ж |  | Сети ливневой канализации из ж/б труб (Д-1000мм), протяженностью 600,3п.м. |  |
| 28 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 10а |  | Наружное освещение (провод А 25), протяженностью 1479,8п.м. |  |
| 29 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 11а |  | Кабельная линия 6 кВ (ААБ 3*185), протяженностью 3598,85 п.м. |  |
| 30 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 13а |  | Кабель КИПиА(АКВВГ), протяженностью 622,3п.м. |  |
| 31 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 13б |  | Кабель КИПиА (МРМПЭ), протяженностью 353,0п.м. |  |
| 32 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 13в |  | Кабель КИПиА (МРМП), протяженностью 353,0п.м. |  |
| 33 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 13г |  | Кабель КИПиА (РК-50), протяженностью 54,0п.м. |  |
| 34 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 1а |  | Тепловые сети из стальных труб (Д-57мм), протяженностью 550,0 п.м. |  |
| 35 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 4г |  | Сети ливневой канализации из стальных труб (Д-700мм), протяженностью 9,9п.м. |  |
| 36 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 6а |  | Сети канализации из керамических труб (Д-100мм), протяженностью 7,1п.м. |  |
| 37 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 8а |  | Сети водопровода из стальных труб (Д-80мм), протяженностью 18,5 п.м. |  |
| 38 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 11б |  | Кабельная линия 1 кВ (АВВГ 3*16+ 1*10), протяженностью 330,8 п.м. |  |
| 39 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | 12а |  | Кабель связи (ПРППМ 2*1*0,8), протяженностью 205,0 п.м. |  |
| 40 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | П |  | Фильтр - поглотитель площадью 80,6 кв.м. |  |
| 41 |  | пр-т Патриотов, 9п |  | 7755 |  |  | Р |  | Фильтр - поглотитель площадью 82,0 кв.м. |  |
| ПС № 15, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 1А, 1Б, 1б |  | Основная часть, пристройка, тамбур площадью 629,5 кв.м. |  |
| 2 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 3А |  | Фильтр резервуара, площадью 35,1 кв.м. |  |
| 3 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 3Б |  | Резервуар, площадью 216,0 кв.м. |  |
| 4 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 4А |  | Фильтр резервуара, площадью 34,9 кв.м. |  |
| 5 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 4Б |  | Резервуар, площадью 216,0 кв.м. |  |
| 6 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 5А |  | Фильтр резервуара, площадью 35,1 кв.м. |  |
| 7 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 5Б |  | Резервуар, площадью 216,0 кв.м. |  |
| 8 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 2А |  | Проходная, площадью 13,4 кв.м. |  |
| 9 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 6А |  | Водопровод из стальных труб (Д-500мм), протяженностью 171,0 п.м. |  |
| 10 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 6Б |  | Водовод из стальных труб (Д-800мм), протяженностью 55,8 п.м. |  |
| 11 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 6В |  | Водовод из стальных труб (Д-600мм), протяженностью 23,6 п.м. |  |
| 12 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 7А |  | Канализационные сети из стальных труб (Д-100мм), протяженностью 18,0 п.м. |  |
| 13 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 7Б |  | Канализационные сети из чугунных труб (Д-150мм), протяженностью 85,5 п.м. |  |
| 14 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 8А |  | Сети ливневой канализации из стальных труб (Д-600), протяженностью 29,0 п.м. |  |
| 15 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 8Б |  | Сети ливневой канализации из ж/б труб (Д-500), протяженностью 116,9 п.м. |  |
| 16 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 8В |  | Сети ливневой канализации из стальных труб (Д-300), протяженностью 21,8 п.м. |  |
| 17 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 8Г |  | Сети ливневой канализации из стальных труб (Д-150), протяженностью 9,8 п.м. |  |
| 18 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 8Д |  | Сети ливневой канализации из чугунных труб (Д-200), протяженностью 5,3 п.м. |  |
| 19 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 8Ж |  | Сети ливневой канализации из чугунных труб (Д-150), протяженностью 51,9 п.м. |  |
| 20 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 9А |  | Внутриплощадочные тепловые сети из стальных труб (Д-32мм), протяженностью 41,0 п.м. |  |
| 21 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 10А |  | Кабель силовой (АСБп 3х120), протяженностью 3880,4 п.м. |  |
| 22 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 11А |  | Кабель контрольный (АКВВГ), протяженностью 93,0 п.м. |  |
| 23 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 11Б |  | Кабель контрольный расходомеров (КВВГ 4х1,5), протяженностью 14,0 п.м. |  |
| 24 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 11В |  | Кабель контрольный (КВВГ 4х1,5), протяженностью 93,0 п.м. |  |
| 25 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение из ж/б плит, лит.2-ворота |  |
| 26 |  | ул. 40 лет Октября, 5а |  | 9463 |  |  | I |  | Замощение |  |
| ПС № 16, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | А |  | Здание, основное строение, площадью 341,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 2А |  | Здание, основная часть - постовое помещение, площадью 17,8 кв.м. |  |
| 3 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 3А |  | Фильтр-поглотитель, площадью 33,8 кв.м. |  |
| 4 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 4А |  | Фильтр-поглотитель, площадью 34,1 кв.м. |  |
| 5 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 5А |  | Резервуар, объемом 2130,0 куб.м. |  |
| 6 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 6А |  | Резервуар, объемом 2130,0 куб.м. |  |
| 7 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 11А,12А |  | Ограждение: лит.11А-ворота, площадью 13,7 кв.м., лит.12А-ограждение, протяженностью, 515,0 п.м. |  |
| 8 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | I |  | Замощение, площадью 1798,0 кв.м. |  |
| 9 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 7А |  | Тепловая сеть, протяженностью 515,6 п.м. (d=57 мм, материал труб сталь, протяженностью 92,6 п.м.; d=40 мм, материал труб сталь, протяженностью 120,0 п.м.; d=57 мм, материал труб сталь, протяженностью 303,0 п.м.) |  |
| 10 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 8А |  | Водопроводная сеть, протяженностью 485,2 п.м. (d=530 мм., материал труб сталь, протяженностью 248,9 п.м.; d=630 мм.; материал труб сталь, протяженностью 112,2 п.м.; d=325 мм.; материал труб сталь, протяженностью 124,1 п.м.), 5-колодцев |  |
| 13 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 9А |  | Хоз. - фекальная канализация, протяженностью 76,3 п.м., d=150 мм, материал труб асбестоцемент, 5-колодцев |  |
| 14 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 10А |  | Линевая канализация, протяженностью 332,2 п.м. (d=150 мм, материал труб асбестоцемент, протяженностью 83,5 п.м.; d=200 мм, материал труб асбестоцемент, протяженностью 14,5 п.м.; d=300 мм, материал труб асбестоцемент, протяженностью 66,6 п.м.; d=500 мм, материал труб асбестоцемент, протяженностью 167,6 п.м.), 12-колодцев |  |
| 18 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 14А |  | Электрические сети, кабель силовой 1кВ (АВВГ 4х16), протяженностью 384,5 п.м. |  |
| 19 |  | Московский пр-т, 98в |  | 9148 |  |  | 15А,15Б,15В |  | Электрические сети, протяженностью 107,5 п.м. (лит.15А-контрольный кабель РК 50-2-13, протяженностью 19,0 п.м.; лит.15Б-контрольный кабель КВВГЭ 4х1, протяженностью 60,5 п.м.; лит.15В-контрольный кабель КВВГЭ 4х1, протяженностью 28,0 п.м.) |  |
| ПС пос. Никольское, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | А,А1 |  | Здание перекачивающей станции, площадью 115,2 кв.м. |  |
| 2 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | Б |  | Административно-бытовой корпус, площадью 30,7 кв.м. |  |
| 3 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | Г |  | Резервуар, объемом 500 куб.м. |  |
| 4 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | Г1 |  | Резервуар, объемом 500 куб.м. |  |
| 5 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | Г2 |  | Камера расходомера, площадью 8,7 кв.м. |  |
| 6 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | Г4 |  | Навес, площадью 13,6 кв.м. |  |
| 7 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | I |  | Замощение, площадью 521,0 кв.м. |  |
| 8 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит. 1 - забор, протяженностью 79,1 п.м., лит. 2 - забор, протяженностью 195,55 п.м. |  |
| 9 |  | с.Никольское, ул.Глинки, 82н |  | 516-5 |  |  | 1а |  | Внутриплощадочные сети канализации d=200, материал - керамика, протяженность 64,5 м. |  |
| ВПС п. Тенистый, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Д |  | Трансформаторная подстанция, площадью 44,4 кв.м. |  |
| 2 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Г, Г7 |  | Скважина № 1 и павильон над скважиной: лит. Г - надземная часть скважины № 1, площадью 6,0 кв.м., лит. Г7 - подземная скважина, глубиной 21,0 п.м. |  |
| 3 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Г1, Г8 |  | Скважина № 2 и павильон над скважиной: лит. Г1 - надземная часть скважины № 2, площадью 6,0 кв.м., лит. Г8 - подземная скважина, глубиной 25,0 п.м. |  |
| 4 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Г2, Г9 |  | Скважина № 3 и павильон над скважиной: лит. Г2 - надземная часть скважины № 3, площадью 4,9 кв.м., лит. Г9 - подземная скважина, глубиной 21,5 п.м. |  |
| 5 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Г3, Г10 |  | Скважина № 4 и павильон над скважиной: лит. Г3 - надземная часть скважины № 1, площадью 6,0 кв.м., лит. Г10 - подземная скважина, глубиной 19,0 п.м. |  |
| 6 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Г4, Г6, Г11 |  | Скважина № 5 и павильон над скважиной: лит. Г4 - надземная часть скважины № 5, площадью 6,0 кв.м., лит. Г 6 - павильон, площадью 2,7 кв.м., лит. Г11 - подземная скважина, глубиной 24,0 п.м. |  |
| 7 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Г5, Г12 |  | Скважина № 6 и павильон над скважиной: лит. Г5 - надземная часть скважины № 1, площадью 6,0 кв.м., лит. Г12 - подземная скважина, глубиной 21,0 п.м. |  |
| 8 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью 290,95 п.м. |  |
| 9 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | I |  | Замощение |  |
| 10 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | Ж |  | Водонапорная башня, площадью 12,7 кв.м. |  |
| 11 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 1а |  | Водопровод внутриплощадочный из стальных труб (Д-200мм), протяженностью 1115,0 п.м. (сборный водовод вдоль скважин и от башни) |  |
| 12 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 1в |  | Водопровод внутриплощадочный из стальных труб (Д-100мм), протяженностью 135,0 п.м. (от скважин до сборного водовода) |  |
| 13 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 6а |  | Электрические сети - кабель 6 кВ (АСБ 3*25), протяженностью 1197,0 п.м. (от ТП-773 к скважинам) |  |
| 14 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 1б |  | Водопровод внутриплощадочный из стальных труб (Д-150мм), протяженностью 70,0 п.м. |  |
| 15 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 1г |  | Водопровод внутриплощадочный из стальных труб (Д-250мм), протяженностью 19,0 п.м. (трубопровод сброса воды из башни) |  |
| 16 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 6б |  | Контрольный кабель (АКВВБ 15х2,5), протяженностью 899,0 п.м. (от насосной станции до скважин) |  |
| 17 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 6в |  | Контрольный кабель (КВВГ 10х1,5), протяженностью 390,0 п.м. (от бытового помещения до башни) |  |
| 18 |  | с.Малышево, ул Октябрьская, 5ф |  | 7753 |  |  | 6г |  | Кабель телефонный (ТПП 10*2*0,5), протяженностью 160,0 п.м. |  |
| Водозаборное сооружение № 1 в с. Подклетное, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2п |  | 1141 |  |  | Г |  | Водонапорная башня, высотой 15,0 п.м., объемом 25,0 куб.м. |  |
| 2 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2п |  | 1141 |  |  | п/Г1 |  | Водозаборная скважина, глубиной 86,0 п.м. |  |
| 3 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2п |  | 1141 |  |  | Г1 |  | Пункт управления площадью 3,9 кв.м. |  |
| 4 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2п |  | 1141 |  |  | 3 |  | Сети водопровода d=150мм., протяженностью 30,0 м. |  |
| 5 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2п |  | 1141 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит. 1 - ограждение из колючей проволоки, длиной 166,5 п.м., лит. 2 - металлические ворота, площадью 5,5 кв.м. |  |
| Водозаборное сооружение № 2 в с. Подклетное, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2р |  | 1142 |  |  | Г |  | Водонапорная башня, высотой 20,0 п.м., объемом 25,0 куб.м. |  |
| 2 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2р |  | 1142 |  |  | Г1 |  | Пункт управления площадью 3,5 кв.м. |  |
| 3 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2р |  | 1142 |  |  | Г2 |  | Водозаборная скважина, глубиной 76,0 п.м. |  |
| 4 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2р |  | 1142 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит. 1 - оргаждение из колючей проволоки, длиной 180,2 п.м., лит. 2 - ворота, площадью 9,2 кв.м. |  |
| 5 |  | с.Подклетное, ул.Мусихина, 2р |  | 1142 |  |  | 3 |  | Сети водопровода d=80,0мм, протяженностью 135,0 м. |  |
| КНС – 1, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ул. Ростовская, 100к |  | 5380 |  |  | А |  | Канализационная насосная станция, площадью 103,2 кв.м. |  |
| 2. |  | Ул. Ростовская, 100к |  | 5380 |  |  | 1А |  | Сети теплоснабжения d=40мм, материал сталь, протяженностью 95,0 м. |  |
| 3. |  | Ул. Ростовская, 100к |  | 5380 |  |  | 1Б |  | Электрические сети, кабель ААБ-1 2*(4*50), протяженностью 50,0 м. |  |
| КНС - 2, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ул. Ростовская, 46к |  | 5381 |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция, площадью 214,8 кв.м. |  |
| 2. |  | Ул. Ростовская, 46к |  | 5381 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью 242,6 м. |  |
| 3 |  | Ул. Ростовская, 46к |  | 5381 |  |  | I |  | Замощение площадью 59,0 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Ростовская, 46к |  | 5381 |  |  | 1А |  | Сети теплоснабжения d=40мм, материал сталь, протяженностью 275,0 м. |  |
| КНС – 3, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 256,6 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью 155,4м. |  |
| 3 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | I |  | Замощение, площадью 653,0 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | Г1 |  | Гараж, площадью 32,9 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | Б |  | Электрические сети кабель ААШВ 3*95, протяженностью 50,0 м. |  |
| 6 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | Е |  | Электрические сети кабель ААШВ 3*95, протяженностью 50,0 м. |  |
| 7 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | В |  | Сети водоснабжения d=100мм, материал сталь, протяженностью 26,5 м. |  |
| 8 |  | Ул. Достоевского, 2к |  | 5004 |  |  | Д |  | Сети канализации d=500мм, материал сталь, протяженностью 9,0 м. |  |
| КНС – 4, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. 20летия Октября, 76к |  | 9452 |  |  | 1А |  | Канализационная насосная станция, площадью 18,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. 20летия Октября, 76к |  | 9452 |  |  | I,II,III |  | Колодцы |  |
| КНС – 5, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 499,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | Г |  | Трансформаторная подстанция площадью 80,3 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | Г1 |  | Павильон, площадью 9,3 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью 110,0 м. |  |
| 5 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | II |  | Бордюр, протяженностью 73,0 м. |  |
| 6 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | I |  | Замощение площадью 822,0 кв.м. |  |
| 7 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | 2А |  | Канализационные сети d=800мм., материал - сталь, протяженностью 22,0 м. |  |
| 8 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | 2Б |  | Канализационные сети d=700мм., материал - сталь, протяженностью 12,5 м. |  |
| 9 |  | Ул. Рабочего класса, 34к |  | 5363 |  |  | 3А |  | Электрические сети АСБ 2*(3*120), протяженностью 3265,0 м. |  |
| КНС – 6, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проспект Патриотов, 55к |  | 7754 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 341,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Проспект Патриотов, 55к |  | 7754 |  |  | Б |  | Сети канализации d=600мм, материал чугун, протяженностью 7,7 м. |  |
| 3 |  | Проспект Патриотов, 55к |  | 7754 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 134,1м., лит.2.-ворота, площадью 9,0 кв.м. |  |
| 4 |  | Проспект Патриотов, 55к |  | 7754 |  |  | I |  | Замощение площадью 213,4 кв.м. |  |
| КНС – 7, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. 45 стрелковой дивизии, 62к |  | 8352 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 129,1 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. 45 стрелковой дивизии, 62к |  | 8352 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 107,31м, лит.2-ворота, площадью 11,5 кв.м., лит.3-ворота, площадью 8,8 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. 45 стрелковой дивизии, 62к |  | 8352 |  |  | 3А |  | Сети водоснабжения d=50мм, материал сталь, протяженностью 3,5 м |  |
| 4 |  | Ул. 45 стрелковой дивизии, 62к |  | 8352 |  |  | 4А |  | Электрические сети АСБ 2*(4*95), протяженностью 130,0 м. |  |
| 5 |  | Ул. 45 стрелковой дивизии, 62к |  | 8352 |  |  | 2А |  | Канализационные сети d=250мм, материал - сталь, протяженностью 33,5 м. |  |
| 6 |  | Ул. 45 стрелковой дивизии, 62к |  | 8352 |  |  | 2Б |  | Канализационные сети d=300мм, материал - сталь, протяженностью 5,0 м. |  |
| КНС – 8, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Архитектора Троицкого, 4к |  | 10440 |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция, площадью 173,5 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Архитектора Троицкого, 4к |  | 10440 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 151,05м., лит.2-ворота) |  |
| 3 |  | Ул. Архитектора Троицкого, 4к |  | 10440 |  |  | I |  | Замощение площадью 86,3 кв.м. |  |
| КНС – 9, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. 9 Января, 258к |  | 8353 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 138,8 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. 9 Января, 258к |  | 8353 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-забор, протяженностью 26,28м., лит.2-забор, протяженностью 115,2м., лит.3-ворота, площадью 9,3 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. 9 Января, 258к |  | 8353 |  |  | I |  | Замощение, площадью 634,2 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. 9 Января, 258к |  | 8353 |  |  | Б |  | Электрические сети кабель ААБ 2*(4*95), протяженностью 480,0м. |  |
| 5 |  | Ул. 9 Января, 258к |  | 8353 |  |  | В |  | Сети канализации d=300мм, материал сталь, протяженностью 5,5м. |  |
| КНС – 10, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 311,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | Б |  | Электрические сети кабель ААБ 2*(4*150), протяженностью 90,0 м. |  |
| 3 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | В |  | Электрические сети кабель ААБ 3*(4*50), протяженностью 134,0 м. |  |
| 4 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | Д |  | Сети водоснабжения d=100мм, материал сталь, протяженностью 250,5 м. |  |
| 5 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | Е |  | Сети канализации d=800мм, материал сталь, протяженностью 4,0м. |  |
| 6 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 65,94 п.м., лит.2-ограждение, протяженностью 147,89 п.м., лит.3-калитка, протяженностью 0,9 п.м., лит.4-ворота, протяженностью 3,6 п.м. |  |
| 7 |  | Пер. Закатный, 17к |  | 0181 |  |  | I |  | Замощение, площадью 901,28 кв.м. |  |
| КНС – 11, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | П.г.т. Сомово, ул.Липецкая, 105к |  | 10708 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 273,6 кв.м. |  |
| 2 |  | П.г.т. Сомово, ул.Липецкая, 105к |  | 10708 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью 196,8 м |  |
| 3 |  | П.г.т. Сомово, ул.Липецкая, 105к |  | 10708 |  |  | I |  | Замощение, площадью 1027,7 кв.м. |  |
| 4 |  | П.г.т. Сомово, ул.Липецкая, 105к |  | 10708 |  |  | 1А |  | Электрические сети ААШВ 2*(3*95), протяженностью 86,5м. |  |
| КНС – 12, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пер. Днепровский, 61к |  | 9451 |  |  | 1А, 1Б |  | Канализационная насосная станция, площадью 61,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Пер. Днепровский, 61к |  | 9451 |  |  | 1,2,3,4,5 |  | Огораждение: лит.1-калитка, протяженностью 1,04 п.м., лит.2-калитка, протяженностью 0,95 п.м., лит.3-ограждение, протяженностью 38,16п.м., лит.4-ограждение, протяженностью 29,9 п.м., лит.5-ограждение, протяженностью 18,5 п.м. |  |
| 3 |  | Пер. Днепровский, 61к |  | 9451 |  |  | 1В |  | Электрические сети, кабель ААБ4*120, протяженностью 40,0 м. |  |
| 4 |  | Пер. Днепровский, 61к |  | 9451 |  |  | 1Д |  | Сети водоснабжения d=25мм, материал сталь, протяженностью 10,0 м. |  |
| 5 |  | Пер. Днепровский, 61к |  | 9451 |  |  | 1Е |  | Сети канализации d=200мм, материал сталь, протяженностью 7,5м. |  |
| 6 |  | Пер. Днепровский, 61к |  | 9451 |  |  | 1Ж |  | Сети теплоснабжения d=32мм., материал - сталь, протяженностью 20,0 м. |  |
| КНС – 13, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Хользунова, 40п |  | 8356 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 84,3 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Хользунова, 40п |  | 8356 |  |  | Б |  | Бытовое помещение, площадью 20,3 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Хользунова, 40п |  | 8356 |  |  | Д |  | Электрические сети АВВГ2*(4*70), протяженностью 390,0 м |  |
| 4 |  | Ул. Хользунова, 40п |  | 8356 |  |  | В |  | Электрические сети ААБ 4*95, протяженностью 220,0 м |  |
| 5 |  | Ул. Хользунова, 40п |  | 8356 |  |  | Е |  | Сети водоснабжения d=25мм, материал сталь, протяженностью 12,5 м. |  |
| КНС – 14, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Артамонова, 14к |  | 10430 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 315,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Артамонова, 14к |  | 10430 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 12,7 кв.м., лит.2-ограждение протяженностью 123,4 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Артамонова, 14к |  | 10430 |  |  | I |  | Замощение, площадью 624 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Артамонова, 14к |  | 10430 |  |  | Б |  | Сети канализации d=1000мм, материал керамика, протяженностью 8,0 м. |  |
| 5 |  | Ул. Артамонова, 14к |  | 10430 |  |  | В |  | Электрические сети кабель ААШВ2*(3*95), протяженностью 70,0 м. |  |
| КНС – 15, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Ломоносова, 105т |  | 5367 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 132,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Ломоносова, 105т |  | 5367 |  |  | 4А |  | Сети водоснабжения d=50мм, материал сталь, протяженностью 15,0 м. |  |
| 3 |  | Ул. Ломоносова, 105т |  | 5367 |  |  | 3А |  | Канализационные сети d=200мм, материал сталь, протяженностью 10,0 м. |  |
| 4 |  | Ул. Ломоносова, 105т |  | 5367 |  |  | 2А |  | Сети теплоснабжения d=70мм, материал сталь, протяженностью 180,0 м |  |
| 5 |  | Ул. Ломоносова, 105т |  | 5367 |  |  | 1А |  | Электрические сети кабель ААБ 2*(4*120), протяженностью 318,0 м. |  |
| КНС – 16, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Иркутская, 3к |  | 5835 |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция площадью 106,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Иркутская, 3к |  | 5835 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 9,1 кв.м., лит.2-ограждение протяженностью 24,86м. |  |
| 3 |  | Ул. Иркутская, 3к |  | 5835 |  |  | Б |  | Электрические сети ААБ 2*(4*70), протяженностью 230,0м. |  |
| КНС – 17, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Иркутская, 5к |  | 5834 |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция площадью 131,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Иркутская, 5к |  | 5834 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение протяженностью 18,1м., лит.2-ворота площадью 6,6 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Иркутская, 5к |  | 5834 |  |  | Б |  | Электрические сети ААБ 2*(4*50), протяженностью 526,0м. |  |
| КНС – 18, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Остужева, 29к |  | 10596 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 203,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Остужева, 29к |  | 10596 |  |  | Г |  | Трансформаторная подстанция, площадью 41,5 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Остужева, 29к |  | 10596 |  |  | 1А |  | Электрические сети АСБ-6 3*95, протяженностью 2019,5м. |  |
| 4 |  | Ул. Остужева, 29к |  | 10596 |  |  | 2А |  | Электрические сети АСБ-6 3*120, протяженностью 2019,5м. |  |
| 5 |  | Ул. Остужева, 29к |  | 10596 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, лит.2-ворота. |  |
| КНС – 19, в составе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Московский пр-т, 177к |  | 10630 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 257,2 кв.м. |  |
| 2 |  | Московский пр-т, 177к |  | 10630 |  |  | Б |  | Электрические сети АСБ 3*95, протяженностью 600,0 м. |  |
| 3 |  | Московский пр-т, 177к |  | 10630 |  |  | Д |  | Сети водоснабжения d=50м, материал - сталь, протяженностью 39,0 м. |  |
| 4 |  | Московский пр-т, 177к |  | 10630 |  |  | В |  | Сети канализации d=300мм, материал сталь, протяженностью 31,0 м. |  |
| 5 |  | Московский пр-т, 177к |  | 10630 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 152,1 м., лит.2-ограждение, протяженностью 41,63 м., лит.3-ворота, протяженностью 2,56 м., лит.4-ворота, протяженностью 2,5 м. |  |
| КНС – 20, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | П. 1 Мая, ул. Берегового, 14к |  | 7752 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 336,5 кв.м. |  |
| 2 |  | П. 1 Мая, ул. Берегового, 14к |  | 7752 |  |  | 1 |  | Ограждение, протяженностью 257,8 м. |  |
| 3 |  | П. 1 Мая, ул. Берегового, 14к |  | 7752 |  |  | I |  | Замощение, площадью 1087,7 кв.м. |  |
| 4 |  | П. 1 Мая, ул. Берегового, 14к |  | 7752 |  |  | 1А |  | Электрические сети ААБ-62*(3*95), протяженностью 1637,0 м. |  |
| 5 |  | П. 1 Мая, ул. Берегового, 14к |  | 7752 |  |  | 2А |  | Канализационные сети d=300мм, материал - сталь, протяженностью 14,5 м. |  |
| КНС – 21, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пер. Здоровья, 25н |  | 9476 |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция, площадью 90,9 кв.м. |  |
| 2 |  | Пер. Здоровья, 25н |  | 9476 |  |  | 3А |  | Электрические сети кабель АСБ 2*(4*35), протяженностью 620,0м. |  |
| КНС – 22, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Богатырская, 9к |  | 10711 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 240,0 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Богатырская, 9к |  | 10711 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 99,77 м., лит.2-ворота, протяженностью 4,92 м. |  |
| 3 |  | Ул. Богатырская, 9к |  | 10711 |  |  | I |  | Замощение, площадью 267,8 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Богатырская, 9к |  | 10711 |  |  | Б |  | Сети водоснабжения d=57мм, материал сталь, протяженностью 27,0 м. |  |
| 5 |  | Ул. Богатырская, 9к |  | 10711 |  |  | В |  | Сети электроснабжения кабель ААШВ 2* (4*95), протяженностью 120,0 м. |  |
| КНС – 23, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | А, А1, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 141,9 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 10,4 кв.м., лит.2-забор, протяженностью 78,97 м., лит.3-ворота площадью 10,2 кв.м., лит.4-забор, протяженностью 45,43 м. |  |
| 3 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | I |  | Замощение, площадью 195,5 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | 5А |  | Сети водоснабжения d=57мм, материал сталь, протяженностью 29,0 м. |  |
| 5 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | 7А |  | Канализационные сети d=200мм, материал сталь, протяженностью 26,5 м. |  |
| 6 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | 6А |  | Сети теплоснабжения d=32мм, материал сталь, протяженностью 53,0 м. |  |
| 7 |  | Ул. Минская, 49г |  | 10597 |  |  | 4А |  | Электрические сети кабель АСБ 2*(4*70), протяженностью 662,0м. |  |
| КНС – 24, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Волго-Донская, 38к |  | 5843 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 46,3 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Волго-Донская, 38к |  | 5843 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 9,0 кв.м., лит.2-забор, протяженностью 72,55 |  |
| 3 |  | Ул. Волго-Донская, 38к |  | 5843 |  |  | I |  | Замощение, площадью 222,0 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Волго-Донская, 38к |  | 5843 |  |  | Б |  | Электрические сети ААШВ 2*(4*35), протяженностью 44,0м. |  |
| 5 |  | Ул. Волго-Донская, 38к |  | 5843 |  |  | В |  | Электрические сети ААШВ 2*(4*35), протяженностью 142,0 м. |  |
| 6 |  | Ул. Волго-Донская, 38к |  | 5843 |  |  | Д |  | Сети теплоснабжения d=32мм., материал - сталь, протяженностью 9,0м. |  |
| КНС – 25, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Софьи Перовской, 35к |  | 4672 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 147,6 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Софьи Перовской, 35к |  | 4672 |  |  | I |  | Замощение, площадью 411,0 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Софьи Перовской, 35к |  | 4672 |  |  | 1А |  | Электрические сети АВВГ 2*(4*70), протяженностью 20,0 м. |  |
| КНС – 26, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Острогожская, 67к |  | 9456 |  |  | 1А, 1Б |  | Канализационная насосная станция, площадью 65,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Острогожская, 67к |  | 9456 |  |  | 1,2,3, |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 75,67 м, лит.2-калитка, протяженностью 0,9 м., лит.3-ворота, протяженностью 3,6 м. |  |
| 3 |  | Ул. Острогожская, 67к |  | 9456 |  |  | 3А |  | Сети теплоснабжения d=32мм, материал сталь, протяженностью 12,0 м. |  |
| 4 |  | Ул. Острогожская, 67к |  | 9456 |  |  | 2А |  | Электрические сети кабель ААШВ 2*(4*25), протяженностью 314,0 м |  |
| КНС - 27, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Калачеевская, 6б |  | 5831 |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция, площадью 84,9 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Калачеевская, 6б |  | 5831 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-ворота, площадью 9,0 кв.м., лит.2-ограждение протяженностью 66,9м, лит.3-ограждение протяженностью 8,0. |  |
| 3 |  | Ул. Калачеевская, 6б |  | 5831 |  |  | I |  | Замощение, площадью 246,0 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Калачеевская, 6б |  | 5831 |  |  | 3А |  | Сети водоснабжения d=32мм., материал - сталь, протяженностью 28,5м. |  |
| 5 |  | Ул. Калачеевская, 6б |  | 5831 |  |  | 4А |  | Электрические сети АВВГ 2*(4*35), протяженностью 220,0м. |  |
| КНС - 28, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | П.г.т. Сомово Ул.Сосновая, 23к |  | 10709 |  |  | А, А1, П/А-А1 |  | Канализационная насосная станция площадью 129,8 кв.м. |  |
| 2 |  | П.г.т. Сомово Ул.Сосновая, 23к |  | 10709 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 8,2 кв.м., лит.2-ворота площадью 9,1 кв.м., лит.3-забор протяженностью 83,53 м |  |
| 3 |  | П.г.т. Сомово Ул.Сосновая, 23к |  | 10709 |  |  | 4А |  | Электрические сети АВВГ 4*95, протяженностью 130,0м |  |
| 4 |  | П.г.т. Сомово Ул.Сосновая, 23к |  | 10709 |  |  | 5А |  | Сети водоснабжения d=57 мм, материал - пластик, протяженностью 88,0 м. |  |
| КНС – 29, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | А |  | Канализационная насосная станция, площадью 113,9 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | Б |  | Бытовое помещение, площадью 21,0 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 7,0 кв.м., лит.2-ограждение, протяженностью 44,2м, лит.3-ограждение, протяженностью 132,5м |  |
| 4 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | I |  | Замощение, площадью 11,2 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | 3а |  | Электрические сети ААБЛ-10 2х(3х95), протяженностью 2216,0 м. |  |
| 6 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | 3б |  | Электрические сети АСБ 4*70, протяженностью 134,0 м. |  |
| 7 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | 1а |  | Сети водоснабжения d=40, материал - пропилен, протяженностью 46,0 м. |  |
| 8 |  | Ул. Тепличная, 2к |  | 6449 |  |  | 2а |  | Сети канализации d=500мм, материал чугун, протяженностью 9,0 м. |  |
| КНС – 29а, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | А |  | Хлораторная, площадью 113,3 кв.м. |  |
| 2 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | Б |  | Канализационная насосная станция, площадью 140,6 кв.м. |  |
| 3 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | Д |  | Административно - бытовой корпус, площадью 361,1 кв.м. |  |
| 4 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 1,2,3,4 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 336,7м., лит.2-ворота площадью 10,6 кв.м., лит.3-ворота площадью 10,6 кв.м., лит.4-ворота площадью 10,6 кв.м. |  |
| 5 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | I |  | Замощение, площадью 1182,1 кв.м. |  |
| 6 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 7А |  | Тепловые сети d=57мм, материал труб - сталь, протяженностью 410,0м. |  |
| 7 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 8А |  | Сети канализации d=100мм., материал - чугун, протяженностью 45,5 м. |  |
| 8 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 9А |  | Водопроводные сети d=50мм., материал - сталь, протяженностью 15,0 м. |  |
| 9 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 10А |  | Кабельная линия марки ААШВ 2*(3*95)+1*50, протяженностью 180,0 м. |  |
| 10 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 10Б |  | Кабельная линия марки АВВГ 4*25, протяженностью 90,0 м. |  |
| 11 |  | С. Малышево, ул. Октябрьская, 5к |  | 6432 |  |  | 10В |  | Кабельная линия марки АВВГ 4*16, протяженностью 31,0 м. |  |
| КНС – 30, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. 25 Января, 1к |  | 10534 |  |  | А, А1, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 110,3 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. 25 Января, 1к |  | 10534 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-забор, протяженностью, 99,5м., лит.2-ворота площадью 7,2 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. 25 Января, 1к |  | 10534 |  |  | I |  | Замощение, площадью 82,0кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. 25 Января, 1к |  | 10534 |  |  | 3А |  | Сети водоснабжения d=32мм., материал - пластик, протяженностью 152,0 м. |  |
| 5 |  | Ул. 25 Января, 1к |  | 10534 |  |  | 2А |  | Электрические сети ААШВ 4*70, протяженностью 450,0 м. |  |
| КНС – 31, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  | 520-5 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 108,9 кв.м. |  |
| 2 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  | 520-5 |  |  | Ж |  | Сети водоснабжения d=50мм, материал - сталь, протяженностью 61,0м. |  |
| 3 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  | 520-5 |  |  | Д |  | Сети теплоснабжения d=32мм, материал - сталь, протяженностью 19,0м. |  |
| 4 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  | 520-5 |  |  | Б |  | Сети электроснабжения кабель АВБбШв 2*(3*95)+1*50, протяженностью 411,0 м. |  |
| 5 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  | 520-5 |  |  | В |  | Сети электроснабжения кабель АВВГ 4*95, протяженностью 160,0 м. |  |
| 6 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  | 520-5 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1- протяженностью 100,25м., лит.2-ворота |  |
| 7 |  | С. Никольское, ул.Каширская, 1к |  |  |  |  | I |  | Замощение, площадью 54,0 кв.м. |  |
| КНС - 32, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Московский пр-т, 94б |  | 9213 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 439,7 кв.м. |  |
| 2 |  | Московский пр-т, 94б |  | 9213 |  |  | 2А |  | Кабель высокого напряжения (1кВ), протяженностью 625,5 м. (АВБбшв-4*120, протяженностью 96,8 м.; АВБбшв-4*185, протяженностью 145,2 м.; АВБбшв-4*120, протяженностью 153,4 м.; АВБбшв-4*185, протяженностью 230,1 м.) |  |
| 3 |  | Московский пр-т, 94б |  | 9213 |  |  | 5А |  | Теплотрасса d=57мм., материал сталь, протяженностью 140,2м. |  |
| 4 |  | Московский пр-т, 94б |  | 9213 |  |  | 6А, 7А |  | Ограждение: лит.6А-ворота, площадью 10,6 кв.м., лит.7А-ограждение, протяженностью 284,7 |  |
| 5 |  | Московский пр-т, 94б |  | 9213 |  |  | 8А |  | Замощение, площадью 784,0 кв.м. |  |
| КНС - 33, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Грамши, 72к |  | 9453 |  |  | 1А |  | Канализационная насосная станция, площадью 7,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Грамши, 72к |  | 9453 |  |  | 2А |  | Сети водоснабжения, d=25мм., материал сталь, протяженностью 24,5 м |  |
| 3 |  | Ул. Грамши, 72к |  | 9453 |  |  | 3А |  | Электрические сети, кабель АВБбшв 2*(4*25), протяженностью 40,0 м |  |
| 4 |  | Ул. Грамши, 72к |  | 9453 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, протяженностью 37,14 п.м. лит.2-ворота, плотяженностью 1,91 п.м. |  |
| 5 |  | Ул. Грамши, 72к |  | 9453 |  |  | I |  | Замощение, площадью 63,5 кв.м. |  |
| КНС - 34, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Р.п.Придонской ул. Кемеровская, 48н |  | 699-ф |  |  | А, А1, А2 |  | Канализационная насосная станция площадью 11,7 кв.м. |  |
| КНС - 35, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Урывского,18к |  | 10710 |  |  | А, п/А, |  | Канализационная насосная станция площадью 239,9 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Урывского,18к |  | 10710 |  |  | 1,2 |  | Огражение: лит.1-ограждение, протяженностью 149,73, лит.2-ворота площадью 8,2 кв.м. |  |
| КНС – 36, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пер. Балтийский, 76к |  | 9427 |  |  | 1А, 1Б |  | Канализационная насосная станция, площадью 41,2 кв.м. |  |
| 2 |  | Пер. Балтийский, 76к |  | 9427 |  |  | 2А |  | Электрические сети АВБбшв 4х25, протяженностью 70,0м |  |
| КНС - 37, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Советская, 53к |  | 9951 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 10,9 кв.м. |  |
| КНС - 38, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Мазлумова, 2н |  | 8015 |  |  | А, п/А, |  | Канализационная насосная станция площадью 213,8 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Мазлумова, 2н |  | 8015 |  |  | I |  | Замощение |  |
| 3 |  | Ул. Мазлумова, 2н |  | 8015 |  |  | 1а |  | Сети водоснабжения, d=50мм., материал сталь, протяженностью 42,0м |  |
| 4 |  | Ул. Мазлумова, 2н |  | 8015 |  |  | 2а |  | Электрические сети АВБбшв2*(4*95), протяженностью 223,0м |  |
| 5 |  | Ул. Мазлумова, 2н |  | 8015 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, лит.2-ворота |  |
| КНС - 39, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Курортная, 26к |  | 9621 |  |  | А |  | Канализационная насосная станция площадью 13,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Курортная, 26к |  | 9621 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ворота площадью 15,6 кв.м., лит.2-забор протяженностью 75,85 п.м. |  |
| 3 |  | Ул. Курортная, 26к |  | 9621 |  |  | I |  | Замощение площадью 213,8 кв.м. |  |
| КНС - 40, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Героев Революции, 18к |  | 642 |  |  | Г3 |  | Канализационная насосная станция, площадью 1,8 кв.м. |  |
| КНС - 41, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Писарева, 45к |  | 5676 |  |  | А |  | Канализационная насосная станция, площадью 49,5 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Писарева, 45к |  | 5676 |  |  | А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 10,5 кв.м. |  |
| КНС - 42, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Туполева, 7к |  | 5619 |  |  | А, А1 |  | Канализационная насосная станция, площадью 134,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Туполева, 7к |  | 5619 |  |  | 1,2 |  | Ограждение: лит.1-ограждение, лит.2-ворота |  |
| КНС - 43, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Серафимовича, 32к |  | 12280 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция площадью 88,9 кв.м. |  |
| КНС - 44, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Лихачева, 21п |  | 6497 |  |  | А |  | Канализационная насосная станция площадью 79,8 кв.м. |  |
| РКНС, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | А, п/А |  | Канализационная насосная станция, площадью 1289,4 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | Б |  | Камера переключения, площадью 15,8 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | 1 |  | Ограждение протяженностью 256,4 |  |
| 4 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | I |  | Замощение площадью 2794,0 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | Д |  | Сети водоснабжения d=100мм., материал - стль, протяженностью 85,5м. |  |
| 6 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | Е |  | Сети теплоснабжения d=57мм, материал - сталь, протяженностью 950,0м |  |
| 7 |  | Ул. Ильича, 1к |  | 5379 |  |  | В |  | Сети электроснабжения кабель ААШВ-6 3*120, протяженностью 3000,0м. |  |
| ГКНС, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | А, А1, А2, А3, А4, А5, А6 |  | Основное строение, площадью 1186,6 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Б |  | Распределительный узел, площадью 125,1 кв.м. |  |
| 3 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | В |  | Трансформаторная подстанция, площадью 69,6 кв.м. |  |
| 4 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Г |  | Гараж, площадью 141,0 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Г1 |  | Колодец, площадью 20,0 кв.м. |  |
| 6 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | 1 |  | Забор, протяженностью 140,28 м |  |
| 7 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | I |  | Замощение, площадью 1418,0 кв.м. |  |
| 8 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Д |  | Сети электроснабжения АСБУ-6 4*(3*185), протяженностью 1040,0 м. |  |
| 9 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Е |  | Сети электроснабжения АСШУ-6 4*(3*185), протяженностью 1175,0 м. |  |
| 10 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Л |  | Сети теплоснабжения d=57мм, материал - сталь, протяженностью 185,0 м. |  |
| 11 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | К |  | Сети канализации d=500, материал - сталь, протяженностью 27,0 м |  |
| 12 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | Ж |  | Сети водоснабжения d=100мм, материал - полиэтилен, протяженностью 226,0 м |  |
| 13 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | М |  | Экранированная емкость, объемом 5000м3 |  |
| 14 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | 2 |  | Ограждение, протяженностью 534,0м. |  |
| 15 |  | Ул. Лебедева, 6б |  | 5382 |  |  | II |  | Замощение, площадью 1092,6кв.м. |  |
| Фонтан в сквере имени Кольцова, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 1Б |  | Киоск К5 с решетками, площадью 4,8 кв.м. |  |
| 2 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 1А |  | Чаша фонтана, площадью 537,0 кв.м. |  |
| 3 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 1В |  | Насосная для фонтана, площадью 48,7 кв.м. |  |
| 4 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 2А |  | Электрические кабельные сети марки ААБ 3*120, протяженностью 150,0 м. |  |
| 5 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 3А |  | Электрические кабельные сети марки АВВГ 4*35, протяженностью 150,0 м. |  |
| 6 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 4А |  | Электрические кабельные сети марки АВВГ 4*16, протяженностью 75,0 м. |  |
| 7 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 5А |  | Электрические кабельные сети марки АВВГ 4*4 (10к.л.), протяженностью 75,0 м. |  |
| 8 |  | сквер имени Кольцова |  | 7246 |  |  | 6А |  | Сети канализации d=150мм., материал - керамика, протяженностью 52,5м. |  |
| Фонтан на площади Победы, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | просп. Революции, 27д |  | 7247 |  |  | 1Б |  | Аппаратная для фонтана, площадью 7,9 кв.м. |  |
| 2 |  | просп. Революции, 27д |  | 7247 |  |  | 1А |  | Чаша фонтана, площадью 274,0 кв.м. |  |
| 3 |  | просп. Революции, 27д |  | 7247 |  |  | 3А |  | Сети канализации d=300мм., материал - сталь, протяженностью 30,0 м. |  |
| 4 |  | просп. Революции, 27д |  | 7247 |  |  | 2А |  | Электрические кабельные сети марки АСБ 2*(4*120), протяженностью 190,0 м. |  |
| 5 |  | просп. Революции, 27д |  | 7247 |  |  | 4А |  | Сети водопровода d=300мм.,материал - сталь, протяженностью 76,5м. |  |
| ПНС с электрическими сетями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ул. Артамонова, 38п |  | 636-ф |  |  | 39ПНС |  | ПНС, площадью 27,9 кв.м. |  |
| 2 |  | Ул. Артамонова, 38п |  | 636-ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*35, L-12,0м |  |
| 3 |  | ул. Гаршина, 16н |  | 10541 |  |  | А |  | ПНС, площадью 44,2 кв.м. |  |
| 4 |  | Ленинский пр-т, 130н |  | 10590 |  |  | А, п/А |  | ПНС, площадью 43,2 кв.м. |  |
| 5 |  | Ул. Минская, 1п |  | 635-Ф |  |  | 38ПНС |  | ПНС, площадью 32,3 кв.м. |  |
| 6 |  | Ул. Минская, 1п |  | 635-Ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, КГ 4*2,5, L-18,0м. |  |
| 7 |  | Ул. Переверткина, 44н |  | 10589 |  |  | А, п/А |  | ПНС, площадью 39,9 кв.м. |  |
| 8 |  | Ул. Старых Большевиков, 14т |  | 10544 |  |  | А |  | ПНС, площадью 23,6 кв.м. |  |
| 9 |  | наб. Авиастроителей, 18т |  | 5874 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 55,7 кв.м. |  |
| 10 |  | Ул. Набережная Авиастроителей, 22т |  | 5883 |  |  | А |  | ПНС, площадью 82,3 кв.м. |  |
| 11 |  | Ул. Набережная Авиастроителей, 22т |  | 5883 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2x(4*35), L-327,0м |  |
| 12 |  | Ул. Набережная Авиастроителей, 38т |  | 5891 |  |  | А |  | ПНС, площадью 82,5 кв.м. |  |
| 13 |  | Ул. Набережная Авиастроителей, 38т |  | 5891 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2x(4*50), L-50,0м |  |
| 14 |  | Ул. Димитрова, 137 |  | 642 |  |  | 45ПНС |  | ПНС, площадью 7,3 кв.м. |  |
| 15 |  | Ул. Димитрова, 137 |  | 642 |  |  | А |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2x(4*25), L-15,0м. |  |
| 16 |  | Ул. Иркутская, 7н |  | 634-Ф |  |  | 37ПНС |  | ПНС, площадью 46,9 кв.м. |  |
| 17 |  | Ул. Иркутская, 7н |  | 634-Ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, КГ 4*25, L-116,0м. |  |
| 18 |  | Ул. Иркутская, 7н |  | 634-Ф |  |  | 1 |  | Ограждение из ж/б плит, протяженностью 57,04 м. |  |
| 19 |  | Ул. Иркутская, 70н |  | 5889 |  |  | А |  | ПНС, площадью 22,2 кв.м. |  |
| 20 |  | Ленинский проспект, 75т |  | 5876 |  |  | А |  | ПНС, площадью 31,5 кв.м. |  |
| 21 |  | Ул. Менделеева, 25п |  | 5877 |  |  | А |  | ПНС, площадью 8,1 кв.м. |  |
| 22 |  | Ул. Меркулова, 4н |  | 5878 |  |  | А,А1 |  | ПНС, площадью 13,1 кв.м |  |
| 23 |  | Ул. Меркулова, 4н |  | 5878 |  |  | А2 |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*25, L-49,0м |  |
| 24 |  | Ул. Новосибирская, 55т |  | 5875 |  |  | А |  | ПНС, площадью 79,1 кв.м. |  |
| 25 |  | Ул. Ржевская, 5а |  | 632 |  |  | 35ПНС |  | ПНС, площадью 151,9 кв.м. |  |
| 26 |  | Ул. Ростовская, 50н |  | 5879 |  |  | А,А1 |  | ПНС, площадью 32,1 кв.м. |  |
| 27 |  | Ул. Ростовская, 50н |  | 5879 |  |  | А2 |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*35, L-26,0 |  |
| 28 |  | Ул. Туполева, 12 |  | 637-Ф |  |  | 40ПНС |  | ПНС, площадью 15,0 кв.м. |  |
| 29 |  | Ул. Туполева, 12 |  | 637-Ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*6, L-22,0 |  |
| 30 |  | ул. 60 Армии, 6т |  | 9348 |  |  | А |  | ПНС, площадью 40,8 кв.м. (31,5 кв.м.-насосная, 9,3 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 31 |  | Ул. 60 Армии, 23т |  | 9364 |  |  | А |  | ПНС, площадью 37,45 кв.м. (31,5 кв.м.-насосная, 5,95 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 32 |  | Ул. Беговая 144 |  | 10635 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 30,3 кв.м. |  |
| 33 |  | Ул. Беговая, 160а |  | 9385 |  |  | А |  | ПНС, площадью 297,9 кв.м. |  |
| 34 |  | Ул. Варейкиса, 68н |  | 9557 |  |  | А |  | ПНС, площадью 31,4 кв.м. |  |
| 35 |  | Ул. Варейкиса, 68н |  | 9557 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*6, L-37,5м. |  |
| 36 |  | Ул. Владимира Невского, 3т |  | 9383 |  |  | А |  | ПНС, площадью 44,15 кв.м. (32,8 кв.м.-насосная, 11,35 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 37 |  | Ул. Владимира Невского, 15б |  | 8910 |  |  | А |  | ПНС, площадью 76,6 кв.м. |  |
| 38 |  | Ул. Владимира Невского, 18т |  | 9392 |  |  | А |  | ПНС, площадью 75,5 кв.м. |  |
| 39 |  | Ул. Владимира Невского, 28т |  | 9482 |  |  | А |  | ПНС, площадью 78,0 кв.м. |  |
| 40 |  | ул.60 лет ВЛКСМ, 11т |  | 9361 |  |  | А |  | ПНС, площадью 78,2 кв.м. |  |
| 41 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 8т |  | 9428 |  |  | А |  | ПНС, площадью 41,0 кв.м. (31,8 кв.м.-насосная, 9,2 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 42 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 28т |  | 9366 |  |  | А |  | ПНС, площадью 37,35 кв.м. (31,5 кв.м.-насосная, 5,85 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 43 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 36 |  | 10640 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 32,4 кв.м. |  |
| 44 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 42 |  | 10631 |  |  | А,А1 |  | ПНС, площадью 19,4 кв.м. |  |
| 45 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 42 |  | 10631 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*10, L-145,0м. |  |
| 46 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 46т |  | 9362 |  |  | А |  | ПНС, площадью 76,7 кв.м. |  |
| 47 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 56т |  | 9363 |  |  | А |  | ПНС, площадью 74,5 кв.м. |  |
| 48 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 75т |  | 9353 |  |  | А |  | ПНС, площадью 43,65 кв.м. (31,5 кв.м-насосная, 12,15 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 49 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 75т |  | 9353 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2x(4*95), L-106,0м. |  |
| 50 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 91т |  | 9384 |  |  | А |  | ПНС, площадью 44,3 кв.м. (33,0 кв.м.-насосная, 11,3 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 51 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 95т |  | 9395 |  |  | А |  | ПНС, площадью 38,5 кв.м.(30,6 кв.м.-насосная, 7,9 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 52 |  | ул. Маршала Жукова,14а |  | 10008 |  |  | А |  | ПНС, площадью 71,6 кв.м. |  |
| 53 |  | Московский пр-т, 6п |  | 10636 |  |  | А |  | ПНС, площадью 8,6 кв.м. |  |
| 54 |  | Московский пр-т, 6п |  | 10636 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*6, L-3,5м. |  |
| 55 |  | Московский пр-т, 7н |  | 9560 |  |  | А |  | ПНС, площадью 3,4 кв.м. |  |
| 56 |  | Московский пр-т, 7н |  | 9560 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АСБ 3*10+1*6, L-21,0м |  |
| 57 |  | Московский пр-т, 20 |  | 10638 |  |  | А |  | ПНС, площадью 7,4 кв.м. |  |
| 58 |  | Московский пр-т, 20 |  | 10638 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*10, L-16,5 м. |  |
| 59 |  | Московский пр-т, 105т |  | 9417 |  |  | А |  | ПНС, площадью 78,9 кв.м. |  |
| 60 |  | Московский пр-т, 107т |  | 9417 |  |  | А |  | ПНС, площадью 43,25 кв.м.(31,8 кв.м.-насосная, 11,45 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 61 |  | Ул. Новгородская, 139п |  | 10632 |  |  | А |  | ПНС, площадью 15,4 кв.м. |  |
| 62 |  | Ул. Новгородская, 139п |  | 10632 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*10, L-7,5м. |  |
| 63 |  | Бульвар Победы, 9т |  | 9480 |  |  | А |  | ПНС, площадью 64,1 кв.м. (32,0 кв.м.-насосная, 9,15 кв.м.- 1/2 мест общего пользования) |  |
| 64 |  | Бульвар Победы, 25т |  | 9397 |  |  | А |  | ПНС, площадью 78,1 кв.м. |  |
| 65 |  | Бульвар Победы, 28т |  | 9415 |  |  | А |  | ПНС, площадью 70,2 кв.м. |  |
| 66 |  | Ул. 45 Стрелковой дивизии, 283т |  | 10657 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 75,8 кв.м. |  |
| 67 |  | Ул. 9 Января, 148н |  | 9425 |  |  | А |  | ПНС, площадью 35,0 кв.м. |  |
| 68 |  | Ул. 9 Января, 148н |  | 9425 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2*(4*10), L-44,0м. |  |
| 69 |  | Ул. Транспортная, 79н |  | 10007 |  |  | А |  | ПНС, площадью 31,1 кв.м. |  |
| 70 |  | Проспект Труда, 3п |  | 10633 |  |  | А,А1 |  | ПНС, площадью 29,4 кв.м. |  |
| 71 |  | Проспект Труда, 3п |  | 10633 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*6, L-34,0м. |  |
| 72 |  | Проспект Труда, 8п |  | 9556 |  |  | А |  | ПНС, площадью 19,2 кв.м. |  |
| 73 |  | Проспект Труда, 8п |  | 9556 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АСБ 3*10+1*6, L-22,5м. |  |
| 74 |  | Проспект Труда, 61н |  | 10639 |  |  | А |  | ПНС, площадью 7,4 кв.м. |  |
| 75 |  | Проспект Труда, 61н |  | 10639 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АСБ 3*10+1*6, L-26,5м. |  |
| 76 |  | Ул. Урицкого, 66п |  | 9558 |  |  | А |  | ПНС, площадью 13,8 кв.м. |  |
| 77 |  | Ул. Урицкого, 66п |  | 9558 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*6, L-5,0м. |  |
| 78 |  | Ул. Урицкого, 128н |  | 9559 |  |  | А |  | ПНС, площадью 5,7 кв.м. |  |
| 79 |  | Ул. Урицкого, 128н |  | 9559 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*10, L-2,0м |  |
| 80 |  | Ул. Хользунова, 50 |  | 10634 |  |  | А |  | ПНС, площадью 15,1 кв.м. |  |
| 81 |  | Ул. Хользунова, 50 |  | 10634 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2*(4*10), L-43,0м. |  |
| 82 |  | Ул. Хользунова, 102т |  | 9396 |  |  |  |  | ПНС, площадь 42,7 кв.м (31,7 кв.м.-насосная, 11,0 кв.м.-1/2 мест общего пользования) |  |
| 83 |  | ул.9 Января, 292а |  | 8904 |  |  | А |  | ПНС, площадью 69,4 кв.м. |  |
| 84 |  | Ул.Бакунина, 24т |  | 10655 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 48,2 кв.м. |  |
| 85 |  | Пер. Бакунинский, 1н |  | 3305 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 26,2 кв.м. |  |
| 86 |  | Ул. Войкова, 19н |  | 6042 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 80,0 кв.м. |  |
| 87 |  | ул. Ворошилова, 45н |  | 9872 |  |  | А |  | ПНС, площадью 43,2 кв.м. |  |
| 88 |  | Ул. Гродненская, 1н |  | 10646 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 22,2 кв.м. |  |
| 89 |  | Ул. Гродненская, 1н |  | 10646 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АПВБ 3*50+1*16, L-15,0м. |  |
| 90 |  | Ул. Депутатская, 2н |  | 7716 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 22,3 кв.м. |  |
| 91 |  | Ул. Депутатская, 8н |  | 7715 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 47,6 кв.м. |  |
| 92 |  | Ул. Депутатская, 8н |  | 7715 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АСБ 4*25, L-115,5 м. |  |
| 93 |  | Ул. Донбасская, 3н |  | 612-Ф |  |  | 15ПНС |  | ПНС, площадью 16,3 кв.м. |  |
| 94 |  | Ул. Донбасская, 3н |  | 612-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-14,0м. |  |
| 95 |  | Ул. 3 Интернационала, 35п |  | 10782 |  |  | А |  | ПНС, площадью 9,9 кв.м. |  |
| 96 |  | Ул. 3 Интернационала, 35п |  | 10782 |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ4*4, L-28,0м. |  |
| 97 |  | Ул. 3 Интернационала, 57 |  | 619-Ф |  |  | 22ПНС |  | ПНС, площадью 16,2 кв.м |  |
| 98 |  | Ул. 3 Интернационала, 57 |  | 619-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*16, L-11,0м. |  |
| 99 |  | Ул. Кирова, 2 |  | 613-Ф |  |  | 16ПНС |  | ПНС, площадью 16,2 кв.м |  |
| 100 |  | Ул. Кирова, 2 |  | 613-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-1,0м. |  |
| 101 |  | Ул. Кирова, 3н |  | 610-Ф |  |  | 13ПНС |  | ПНС, площадью 10,2 кв.м. |  |
| 102 |  | Ул. Кирова, 3н |  | 610-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АСБ 4*16, L-67,5м. |  |
| 103 |  | Ул. Летчика Колесниченко, 31н |  | 10651 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 43,0 кв.м. |  |
| 104 |  | Ул. Кольцовская, 70-74 |  | 603-Ф |  |  | 6ПНС |  | ПНС, площадью 12,5 кв.м. |  |
| 105 |  | Ул. Кольцовская, 70-74 |  | 603-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АШВБ 4*4, L-48,5м |  |
| 106 |  | Ул. Кольцовская, 76н |  | 10663 |  |  | В,В1 |  | ПНС, площадью 13,0 кв.м. |  |
| 107 |  | Ул. Кольцовская, 76н |  | 10663 |  |  | Д |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*25, L-15,0м. |  |
| 108 |  | Ул.Краснознаменная, 14н |  | 460 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 43,2 кв.м. |  |
| 109 |  | Ул. Кривошеина, 19т |  | 2453 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 28,7 кв.м. |  |
| 110 |  | Ул. Кривошеина, 60а |  | 5277 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 33,2 кв.м. |  |
| 111 |  | Ул. Куколкина, 1н |  | 617-Ф |  |  | 20ПНС |  | ПНС, площадью 3,5 кв.м. |  |
| 112 |  | Ул. Куколкина, 1н |  | 617-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-20,0м. |  |
| 113 |  | Ул. Куколкина, 24н |  | 623-ф |  |  | 26ПНС |  | ПНС, площадью 4,3 кв.м. |  |
| 114 |  | Ул. Куколкина, 24н |  | 623-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*6, L-10,5м. |  |
| 115 |  | Ул. Куколкина, 29н |  | 616-Ф |  |  | 19ПНС |  | ПНС, площадью 9,4 кв.м. |  |
| 116 |  | Ул. Куколкина, 29н |  | 616-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АСБ 4*2,5, L-14,0м. |  |
| 117 |  | Ул. Куцыгина, 18н |  | 602-Ф |  |  | 5ПНС |  | ПНС, площадью 8,8 кв.м. |  |
| 118 |  | Ул. Куцыгина, 18н |  | 602-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*16, L-62,0м. |  |
| 119 |  | Ул. Куцыгина, 25н |  | 10664 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 10,9 кв.м. |  |
| 120 |  | Ул. Куцыгина, 25н |  | 10664 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*4, L-48,0м. |  |
| 121 |  | Ул. Моисеева, 1н |  | 4722 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 8,5 кв.м. |  |
| 122 |  | Ул. Моисеева, 1н |  | 4722 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*10, L-21,0м. |  |
| 123 |  | Ул. Моисеева, 43т |  | 10652 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 80,3 кв.м. |  |
| 124 |  | Ул. Моисеева, 44н |  | 7721-ф |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 13,0 м. |  |
| 125 |  | Ул. Моисеева, 44н |  | 7721-ф |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*4, L-33,5 м. |  |
| 126 |  | Ул. Моисеева, 57н |  | 4829 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 79,7 кв.м. |  |
| 127 |  | Ул. Моисеева, 71н |  | 806 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 40,3 кв.м. |  |
| 128 |  | Пер. Новый, 12н |  | 5197 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 17,6 кв.м. |  |
| 129 |  | Ул. 20 лет Октября, 44н |  | 10656 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 16,9 кв.м. |  |
| 130 |  | Ул. 20 лет Октября, 44н |  | 10656 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АСБ 3*25+1*16, L-11,0м. |  |
| 131 |  | Ул. 20- летия Октября, 95н |  | 10650 |  |  | В,В1 |  | ПНС, площадью 31,0 кв.м. |  |
| 132 |  | Ул. 20- летия Октября, 95н |  | 10650 |  |  | Д |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2x(4*50), L-56,0м. |  |
| 133 |  | ул. 20-летия Октября, 105н |  | 10658 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 8,9 кв.м. |  |
| 134 |  | ул. Острогожская, 67н |  | 5793 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадь 19,6 кв.м. |  |
| 135 |  | Ул. Платонова, 25/1н |  | 7250 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 7,3 кв.м. |  |
| 136 |  | Ул. Платонова, 25/1н |  | 7250 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*25, L-13,5м. |  |
| 137 |  | ул. Плехановская, 35п |  | 618-Ф |  |  | 21ПНС |  | ПНС, площадью 8,4 кв.м. |  |
| 138 |  | ул. Плехановская, 35п |  | 618-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*2,5, L-6,0м. |  |
| 139 |  | Ул. Плехановская, 47н |  | 10659 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 5,7 кв.м. |  |
| 140 |  | Ул. Плехановская, 47н |  | 10659 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*10, L-21,5м. |  |
| 141 |  | Ул. Плехановская, 59н |  | 10660 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 7,1 кв.м. |  |
| 142 |  | Ул. Пушкинская, 45 |  | 611-Ф |  |  | 14ПНС |  | ПНС, площадью 7,8 кв.м. |  |
| 143 |  | Ул. Пушкинская, 45 |  | 611-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-3,0м. |  |
| 144 |  | Ул. Революции 1905г., 23п |  | 620-Ф |  |  | 23ПНС |  | ПНС, площадью 9,8 кв.м. |  |
| 145 |  | Ул. Революции 1905г., 23п |  | 620-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*2,5, L-5,0м |  |
| 146 |  | Ул. Революции 1905г., 35н |  | 643-Ф |  |  | 46ПНС |  | ПНС, площадью 2,3 кв.м. |  |
| 147 |  | Ул. Революции 1905г., 35н |  | 643-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-2,5м |  |
| 148 |  | Ул. Революции 1905г., 80н |  | 607-ф |  |  | 10ПНС |  | ПНС, площадью 3,6 кв.м. |  |
| 149 |  | Ул. Революции 1905г., 80н |  | 607-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, ПВ 4*6, L-7,0м. |  |
| 150 |  | Ул. Свободы, 22п |  | 609-Ф |  |  | 12ПНС |  | ПНС, площадью 2,3 кв.м. |  |
| 151 |  | Ул. Свободы, 22п |  | 609-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-9,5м. |  |
| 152 |  | Ул. Свободы, 29н |  | 10653 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 10,6 кв.м. |  |
| 153 |  | Ул. Свободы, 29н |  | 10653 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*35, L-160,0м. |  |
| 154 |  | Ул. Свободы, 55 |  | 601-Ф |  |  | 4ПНС |  | ПНС, площадью 13,6 кв.м. |  |
| 155 |  | Ул. Свободы, 55 |  | 601-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-12,0м. |  |
| 156 |  | Ул. Свободы, 65-67 |  | 606-ф |  |  | 9ПНС |  | ПНС, площадью 8,2 кв.м. |  |
| 157 |  | Ул. Свободы, 65-67 |  | 606-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-18,5м. |  |
| 158 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 65 |  | 624-Ф |  |  | 27ПНС |  | ПНС, площадью 9,1 кв.м. |  |
| 159 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 65 |  | 624-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*4, L-9,0м |  |
| 160 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 70н |  | 608-Ф |  |  | 11ПНС |  | ПНС, площадью 2,5 кв.м. |  |
| 161 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 70н |  | 608-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*4, L-5,5м. |  |
| 162 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 72н |  | 605-Ф |  |  | 8ПНС |  | ПНС, площадью 3,5 кв.м. |  |
| 163 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 72н |  | 605-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*4, L-6,0м. |  |
| 164 |  | Ул. Челюскинцев, 136н |  | 615-Ф |  |  | 18ПНC |  | ПНС, площадью 7,4 кв.м. |  |
| 165 |  | Ул. Челюскинцев, 136н |  | 615-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, ВВГ 4*4, L-35,0м. |  |
| 166 |  | Ул. Челюскинцев, 140н |  | 604-Ф |  |  | 7ПНС |  | ПНС, площадью 9,3 кв.м. |  |
| 167 |  | Ул. Челюскинцев, 140н |  | 604-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВПБ 4*25, L-5,0м. |  |
| 168 |  | Ул. Челюскинцев, 149н |  | 600-Ф |  |  | 3ПНС |  | ПНС, площадью 8,3 кв.м. |  |
| 169 |  | Ул. Челюскинцев, 149н |  | 600-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АСБ 3*10+1*16, L-8,0м. |  |
| 170 |  | Ул. Черняховского, 6н |  | 405 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 67,8 кв.м. |  |
| 171 |  | Ул. 9 Января, 49н |  | 621-ф |  |  | 24ПНС |  | ПНС, площадью 17,9 кв.м. |  |
| 172 |  | Ул. 9 Января, 49н |  | 621-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*4, L-17,5м |  |
| 173 |  | Ул. Героев Сибиряков, 18н |  | 20823 |  |  | А |  | ПНС, площадью 41,5 кв.м. |  |
| 174 |  | Ул. Героев Сибиряков, 37н |  | 7712 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 21,9 кв.м. |  |
| 175 |  | Ул. Героев Сибиряков, 37н |  | 7712 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 2x(4*50), L-74,0м |  |
| 176 |  | Ул. Героев Сибиряков, 46п |  | 7717 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 31,9 кв.м. |  |
| 177 |  | Ул. Героев Сибиряков, 85н |  | 644-Ф |  |  | 47ПНС |  | ПНС, площадью 37,0 кв.м. |  |
| 178 |  | Ул. Героев Сибиряков, 85н |  | 644-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВббШв 2x(4*70), L-253,0м. |  |
| 179 |  | ул. Домостроителей, 9н |  | 7723 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 48,0 кв.м. |  |
| 180 |  | Ул. Космонавтов, 60н |  | 7722 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 44,2 кв.м. |  |
| 181 |  | Ул. Краснозвездная, 26н |  | 7713 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 28,9 кв.м. |  |
| 182 |  | Ул. Краснозвездная, 42п |  | 7714 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 45,6 кв.м. |  |
| 183 |  | Ул. Краснозвездная, 42п |  | 7714 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*10, L-14,0м |  |
| 184 |  | Ул. Писателя Маршака, 17н |  | 645-Ф |  |  | 48ПНС |  | ПНС, площадью 13,6 кв.м. |  |
| 185 |  | Ул. Писателя Маршака, 17н |  | 645-Ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, ВВГ 4*2,5, L-12,5м. |  |
| 186 |  | Ул. Генерала Перхоровича, 1п |  | 7719 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 40,3 кв.м. |  |
| 187 |  | Ул. Генерала Перхоровича, 1п |  | 7719 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 3*16+1*10, L-27,5м |  |
| 188 |  | Бульвар Пионеров, 15н |  | 7720 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 21,5 кв.м. |  |
| 189 |  | Ул. Южно – Моравская, 28н |  | 7718 |  |  | Б,п/Б |  | ПНС, площадью 50,8 кв.м. |  |
| 190 |  | Ул. Южно – Моравская, 28н |  | 7718 |  |  | В |  | Электрическая сеть, ААБ 4*25, L-36,5м |  |
| 191 |  | Ул. Южно – Моравская, 38н |  | 8619 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 27,4 кв.м. |  |
| 192 |  | Ул. Юлюса Янониса, 1н |  | 7711 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 76,8 кв.м. |  |
| 193 |  | Ул. Алексеевского, 18п |  | 633-Ф |  |  | 36ПНС |  | ПНС, площадью 2,9 кв.м. |  |
| 194 |  | Ул. Алексеевского, 18п |  | 633-Ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, ВВГ 4*2,5, L-9,5м. |  |
| 195 |  | Ул. Березовая роща, 24н |  | 5359 |  |  | А |  | ПНС, площадью 27,3 кв.м. |  |
| 196 |  | Ул. Березовая роща, 24н |  | 5359 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, КГ 4*2,5, L-54,5м. |  |
| 197 |  | Ул. Желябова, 7п |  | 631-Ф |  |  | 34ПНС |  | ПНС, площадью 4,4 кв.м. |  |
| 198 |  | Ул. Желябова, 7п |  | 631-Ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*16, L-2,0м. |  |
| 199 |  | Ул. Ломоносова, 114 н |  | 5357 |  |  | А |  | ПНС, площадью 80,5 кв.м. |  |
| 200 |  | Ул. Никитинская, 35н |  | 5107 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 28,0 кв.м. |  |
| 201 |  | Ул. Никитинская, 35н |  | 5107 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АСБ 4*16, L-12,5м. |  |
| 202 |  | Ул. Никитинская, 44н |  | 10654 |  |  | Б,Б1 |  | ПНС, площадью 28,4 кв.м. |  |
| 203 |  | Ул. Никитинская, 44н |  | 10654 |  |  | В |  | Электрическая сеть, КГ 4*10, L-12,5м. |  |
| 204 |  | Ул. 25 Октября, 33н |  | 5360 |  |  | А,п/А |  | ПНС, площадью 22,6 кв.м. |  |
| 205 |  | Ул. 25 Октября, 33н |  | 5360 |  |  | А1 |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*25, L-8,0м. |  |
| 206 |  | Ул. Средне – Московская, 75п |  | 638-Ф |  |  | 41ПНС |  | ПНС, площадью 57,9 кв.м. |  |
| 207 |  | Ул. Средне – Московская, 75п |  | 638-Ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*6, L-14,5 м. |  |
| 208 |  | Ул. Гаршина, 6н |  | 10770 |  |  | А |  | ПНС, площадью 65,0 кв.м. (35,7 кв.м.-насосная, 29,3 кв.м.-ЦТП) |  |
| 209 |  | Ул. Остужева, 3 |  | 10379 |  |  | А |  | ПНС, площадью 78,3 кв.м. |  |
| 210 |  | Ленинский пр-т, 223т |  | 639-ф |  |  | 42 ПНС |  | ПНС, площадью 75,3 кв.м. |  |
| 211 |  | Ленинский пр-т, 223т |  | 639-ф |  |  | А |  | Электрическая сеть, АВВГ2х(4*25), L-61,0 м. |  |
| 212 |  | Ул. Переверткина, 37н |  | 10638 |  |  | А |  | ПНС, площадью 140,9 кв.м. |  |
| 213 |  | Ул. Переверткина, 37н |  | 10638 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2х(4*50), L-214,0 м. |  |
| 214 |  | Ул. Переверткина, 47н |  | 11431 |  |  | А |  | ПНС, площадью 30,0 кв.м. |  |
| 215 |  | Пер. Серафимовича, 14н |  | 10549 |  |  | А |  | ПНС, площадью 34,4 кв.м. |  |
| 216 |  | Пер. Серафимовича, 14н |  | 10549 |  |  | А1 |  | Электрическая сеть, АВВГ 2х(4*6), L-118,0 м. |  |
| 217 |  | Ул. 25 января, 38н |  | 11421 |  |  | А |  | ПНС, площадью 15,3 кв.м. |  |
| 218 |  | Ул. 25 января, 38н |  | 11421 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*16, L-26,0 м. |  |
| 219 |  | Ул. Димитрова, 8т |  | 5888 |  |  | А |  | ПНС, площадью 59,3 кв.м. |  |
| 220 |  | Ул. Иркутская, 13п |  | 5611 |  |  | А, А1 |  | ПНС, площадью 32,2 кв.м. |  |
| 221 |  | Ленинский пр-т, 30а |  | 5783 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 67,7 кв.м. |  |
| 222 |  | Ленинский пр-т, 59н |  | 5882 |  |  | А |  | ПНС, площадью 28,6 кв.м. |  |
| 223 |  | Ленинский пр-т, 70н |  | 6736 |  |  | А, А1 |  | ПНС, площадью 20,4 кв.м. |  |
| 224 |  | Ул. Менделеева, 4б |  | 5703 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 34,4 кв.м. |  |
| 225 |  | Ул. Ростовская, 61а |  | 5728 |  |  | А1 |  | ПНС, площадью 260,2 кв.м. |  |
| 226 |  | Ул. Писарева, 9н |  | 5610 |  |  | А |  | ПНС, площадью 18,5 кв.м. |  |
| 227 |  | Ул. Туполева, 27н |  | 5608 |  |  | А |  | ПНС, площадью 25,2 кв.м. |  |
| 228 |  | Спортивная наб., 4б |  | 5763 |  |  | А |  | ПНС, площадью 74,2 кв.м. |  |
| 229 |  | Ул. 60 Армии, 37н |  | 10010 |  |  | А |  | ПНС, площадью 38,7 кв.м. |  |
| 230 |  | Ул. Вольная, 50а |  | 9431 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 69,0 кв.м. |  |
| 231 |  | Ул. Вольная, 50а |  | 9431 |  |  | В |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*6, L-82,5 м. |  |
| 232 |  | Ул. Владимира Невского, 7п |  | 9508 |  |  | А |  | ПНС, площадью 50,3 кв.м. |  |
| 233 |  | Ул. Владимира Невского, 7п |  | 9508 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2*(4*70), L-287,0м. |  |
| 234 |  | Ул. Владимира Невского, 19п |  | 9510 |  |  | А |  | ПНС, площадью 33,5 кв.м. |  |
| 235 |  | Ул. Владимира Невского, 27т |  | 10009 |  |  | А |  | ПНС, площадью 34,9 кв.м. |  |
| 236 |  | Ул. Владимира Невского, 81п |  | 9507 |  |  | А |  | ПНС, площадью 171,2 кв.м. |  |
| 237 |  | Ул. Владимира Невского, 81п |  | 9507 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2*(4*70), L-160,0м. |  |
| 238 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 80а |  | 8907 |  |  | А |  | ПНС, площадью 73,4 кв.м. |  |
| 239 |  | Ул. Загородная, 7н |  | 9091 |  |  | А |  | ПНС, площадью 26,1 кв.м. |  |
| 240 |  | Ул. Ипподромная, 2н |  | 8681 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 54,3 кв.м. |  |
| 241 |  | Московский пр-т, 82 |  | 9359 |  |  | А |  | ПНС, площадью 78,0 кв.м. |  |
| 242 |  | Московский пр-т, 112р |  | 10507 |  |  | 1А |  | ПНС площадью 81,4 кв.м - внутренний обмер, 100,7 кв.м. - наружный обмер |  |
| 243 |  | Ул. Остроухова, 3н |  | 9424 |  |  | А, А1 |  | ПНС, площадью 18,9 кв.м. |  |
| 244 |  | Ул. Остроухова, 3н |  | 9424 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*10, L-34,0 м. |  |
| 245 |  | Ул. Хользунова, 40а |  | 1648 |  |  | Е |  | ПНС, площадью 67,9 кв.м. |  |
| 246 |  | Ул. Хользунова, 40а |  | 1648 |  |  | Ж |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2х2х(4*95), L-166,0 м. |  |
| 247 |  | Ул. Хользунова, 107в |  | 9555 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 77,8 кв.м. |  |
| 248 |  | Ул. Шишкова, 73т |  | 10006 |  |  | А |  | ПНС, площадью 75,1 кв.м. |  |
| 249 |  | Ул. 9 января, 298б |  | 8914 |  |  | А |  | ПНС, площадью 34,3 кв.м. |  |
| 250 |  | Пер. Ботанический, 47п |  | 9856 |  |  | А |  | ПНС, площадью 33,8 кв.м. |  |
| 251 |  | Пер. Ботанический, 47п |  | 9856 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2х(4*70), L-198,0 м. |  |
| 252 |  | Ул. Красноармейская, 27н |  | 9582 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 13,1 кв.м. |  |
| 253 |  | Ул. Красноармейская, 27н |  | 9582 |  |  | 2А |  | Электрическая сеть, АШВБ 4*10, L-36,5 м. |  |
| 254 |  | Ул. Красноармейская, 31/1н |  | 641-ф |  |  | А |  | ПНС, площадью 14,6 кв.м. |  |
| 255 |  | Ул. Красноармейская, 31/1н |  | 641-ф |  |  | Б |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*6, L-7,5 м. |  |
| 256 |  | Ул. Краснознаменная, 15а |  | 10717 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 7,2 кв.м. |  |
| 257 |  | Ул.Кропоткина, 11б |  | 10657 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 21,3 кв.м. |  |
| 258 |  | Ул. Куцыгина, 35н |  | 627-ф |  |  | 30ПНС |  | ПНС, площадью 15,8 кв.м. |  |
| 259 |  | Ул. Куцыгина, 35н |  | 627-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*4, L-15,0 м. |  |
| 260 |  | Ул. 20 летия Октября, 50п |  | 9594 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 21,1 кв.м. |  |
| 261 |  | Ул. 20 летия Октября, 50п |  | 9594 |  |  | 2А |  | Электрическая сеть, АВБбШв 4*10, L-25,5 м. |  |
| 262 |  | Ул. Пушкинская, 36н |  | 626-ф |  |  | 29ПНС |  | ПНС, площадью 5,2 кв.м. |  |
| 263 |  | Ул. Пушкинская, 36н |  | 626-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВВГ 4*4, L-4,5 м. |  |
| 264 |  | Ул. Революции 1905г., 41н |  | 629-ф |  |  | 32ПНС |  | ПНС, площадью 5,9 кв.м. |  |
| 265 |  | Ул. Революции 1905г., 41н |  | 629-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, ВВГ 4*4, L-11,5 м. |  |
| 266 |  | Ул. Революции 1905г., 47н |  | 628-ф |  |  | 31ПНС |  | ПНС, площадью 5,9 кв.м. |  |
| 267 |  | Ул. Революции 1905г., 47н |  | 628-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, ВВГ 4*4, L-12,0 м. |  |
| 268 |  | Ул. Революции 1905г., 49н |  | 10685 |  |  | А |  | ПНС, площадью 10,9 кв.м. |  |
| 269 |  | Ул. Революции 1905г., 49н |  | 10685 |  |  | Б |  | Электрическая сеть, ВВГ 4*4, L-4,0м |  |
| 270 |  | Ул. Свободы, 10т |  | 6340/1 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 8,4 кв.м. |  |
| 271 |  | Ул. Станкевича, 38н |  | 630-ф |  |  | 33 ПНС |  | ПНС, площадью 26,2 кв.м. |  |
| 272 |  | Ул. Станкевича, 38н |  | 630-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, ВВГ 2х(4*4), L-608,0 м. |  |
| 273 |  | Ул. Челюскинцев, 84 |  | 625-ф |  |  | 28 ПНС |  | ПНС, площадью 34,0 кв.м. |  |
| 274 |  | Ул. Челюскинцев, 84 |  | 625-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2х(4*16), L-61,0 м. |  |
| 275 |  | Ул. Броневая, 8н |  | 9588 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 24,1 кв.м. |  |
| 276 |  | Ул. Домостроителей, 79т |  | 7725 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 31,4 кв.м. |  |
| 277 |  | Ул. Машиностроителей, 13п |  | 9459 |  |  | В |  | ПНС, площадью 68,7 кв.м. |  |
| 278 |  | Ул. Машиностроителей, 13п |  | 9459 |  |  | Д |  | Электрическая сеть, АВБбШв 2х(4*10), L-78,0 м. |  |
| 279 |  | Пр-т Патриотов, 18п |  | 7724 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 23,5 кв.м. |  |
| 280 |  | Ул. Юлюса Янониса, 9п |  | 7895 |  |  | Г |  | ПНС, площадью 34,0 кв.м. |  |
| 281 |  | Ул. Советская, 53п |  | 5039 |  |  | А |  | ПНС, площадью 34,4 кв.м. |  |
| 282 |  | Ул. Цюрупы, 9п |  | 640-ф |  |  | 43ПНС |  | ПНС, площадью 13,1 кв.м |  |
| 283 |  | Ул. Цюрупы, 9п |  | 640-ф |  |  | 1А |  | Электрическая сеть, КГ 4*2,5, L=6,0 м |  |
| 284 |  | Ул. МОПРа, 8н |  | 5954 |  |  | А |  | ПНС, площадью 60,4 кв.м. |  |
| 285 |  | Ул. Любы Шевцовой, 25н |  | 8248 |  |  | Г |  | ПНС, площадью 42,0 кв.м. |  |
| 286 |  | Ул. Космонавта Комарова, 8н |  | 8724 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 82,1 кв.м. |  |
| 287 |  | Пр-т Патриотов, 50п |  | 994-ф |  |  | А |  | ПНС, площадью 42,2 кв.м. |  |
| 288 |  | Ул. Генерала Перхоровича, 12п |  | 951-ф |  |  | А |  | ПНС, площадью 42,4 кв.м. |  |
| 289 |  | Ул. Генерала Лизюкова, 61н |  | 538 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 170,4 кв.м. |  |
| 290 |  | Ул. Путиловская, 9н |  | 7839 |  |  | А |  | ПНС, площадью 29,2 кв.м. |  |
| 291 |  | Ул. Ворошилова, 39н |  | 9871 |  |  | п/А |  | ПНС, площадью 6,9 кв.м. |  |
| 292 |  | Пер. Вишневый, 38н |  | 9873 |  |  | А |  | ПНС, площадью 416,1 кв.м. |  |
| 293 |  | Пер. Вишневый, 38н |  | 9873 |  |  | Б |  | ПНС, площадью 247,8 кв.м. |  |
| 294 |  | Пер. Вишневый, 38н |  | 9873 |  |  | 1,2,3 |  | Ограждение |  |
| 295 |  | Пер. Вишневый, 38н |  | 9873 |  |  |  |  | Внутриплощадочные сети |  |
| 296 |  | Ул. 121 Стрелковой дивизии, 60н |  | 9874 |  |  | А |  | ПНС, площадью 7,9 кв.м. |  |
| 297 |  | Московский пр-т, 133 |  | 9421 |  |  | А |  | ПНС, площадью 65,5 кв.м. |  |
| 298 |  | Московский пр-т, 137 |  | 9422 |  |  | А |  | ПНС, площадью 65,8 кв.м. |  |
| 299 |  | Ул. Летчика Колесниченко, 44н, 44т |  | 7968 |  |  | А |  | ПНС, площадью 22,0 кв.м. |  |
| 300 |  | Ул. Остужева, 32, 32а |  | 10018 |  |  | А |  | ПНС, площадью 26,5 кв.м. |  |
| 301 |  | Ул. Новосибирская, 16а |  | 6010 |  |  | А |  | ПНС, площадью 28,8 кв.м. |  |
| 302 |  | Ул. Димитрова, 130п |  | 6945 |  |  | А |  | ПНС, площадью 12,8 кв.м. |  |
| 303 |  | Ул. Танеева, 8п |  | 6939 |  |  | А |  | ПНС, площадью 11,9 кв.м. |  |
| 304 |  | Ул. Челюскинцев, 82 |  | 9568 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 8,7 кв.м. |  |
| 305 |  | Ул. 20 летия Октября, 40а |  | 9580 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 6,3 кв.м. |  |
| 306 |  | Ул. 20 летия Октября, 61 |  | 9569 |  |  | 1А,1Б |  | ПНС, площадью 9,8 кв.м. |  |
| 307 |  | Ул. Куцыгина, 19 |  | 9578 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 9,5 кв.м. |  |
| 308 |  | Ул. Куцыгина, 21 |  | 9589 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 35,2 кв.м. |  |
| 309 |  | Ул. Пушкинская, 28 |  | 9579 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 4,8 кв.м. |  |
| 310 |  | Ул. Пушкинская, 41 |  | 9575 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 16,3 кв.м. |  |
| 311 |  | Ул. Кирова, 24 |  | 9592 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 5,7 кв.м. |  |
| 312 |  | Ул. Красноармейская, 56 |  | 9573 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 8,9 кв.м. |  |
| 313 |  | Ул. Фридриха Энгельса, 91 |  | 9570 |  |  | 1А |  | ПНС, площадью 3,1 кв.м. |  |
| 314 |  | Ул. Менделеева, 15а |  |  |  |  |  |  | ПНС |  |
| 315 |  | Московский пр-т, 179 |  |  |  |  |  |  | ПНС |  |
| 316 |  | Ул. 9 Января, 288 |  |  |  |  |  |  | ПНС |  |